*Zał. nr 1*

**WYKAZ HYDRANTÓW**

1.Komendy Miejskie Policji we Wrocławiu

* KP Wrocław – Śródmieście ul. Grunwaldzka 6 - 6 szt. fi 52, dł. węży 6x25m
* KP Wrocław – Stare Miasto ul. Trzemeska 12 - 10 szt. fi 52, dł. węży 10x30m
* KP Wrocław – Ołbin ul. Rydygiera 46/48 - 6 szt. fi 25, dł. węży 6x25m
* KP Wrocław – Krzyki ul. Ślężna 115/129 - 15 szt. fi 52, dł. węży 15x35m
* KP Wrocław – Grabiszynek ul. Grabiszyńska 255 - 3 szt. fi 52, dł. węży 3x25m
* KP Wrocław – Psie Pole pl. Piłsudskiego 6/8 - 4 szt. fi 52, dł. węży 4x30m
* KMP Wrocław ul. Sołtysowicka 21 - 12 szt. fi 25, dł. węży 12x35m
* KMP Wrocław- Fabryczna ul. Połbina 1 - 8 szt. fi 52, dł. węży 8x25m
* KMP Wrocław- Rakowiec ul. Traugutta 94 - 5 szt. fi 25, dł. węży 6x30m

2. KPP Jawor ul. Armii Krajowej 2 - 4 szt. fi 25, dł. węży 4x25m

3. KP Bolków ul. Rycerska 28 - 3 szt. fi 25, dł. węży 6x20m

4. KP Brzeg Dolny ul. Aleje Jerozolimskie 49 - 6 szt. fi 25, dł. węży 6x25m

**Łącznie 82 szt.**