P/1/2023                                                                        Pisz, dnia 21.02.2023 r.                                                                                                                                     

Zamawiający: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital Powiatowy w Piszu
ul. Sienkiewicza 2
12-200 Pisz

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: „Dostawa opatrunków i sterylnych materiałów do zabiegów operacyjnych, ambulatoryjnych oraz pościel i odzież bawełniana” na potrzeby SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września                    2019 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2022, poz. 1710 ) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pakiet nr 16:  
Poz. nr 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku o średnicy 6 centymetrów zgodnego z 
opisem, ale bez warstwy samoprzylepnej? 
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Poz. nr 6 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski zgodnej z opisem, ale o rozciągliwości ok. 
80% i bez możliwości sterylizacji parą wodną?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 4, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści tupfery z nitką RTG?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 4, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści tupfery pakowane a’100 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?
Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 4, pozycja 7
Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze jednej sztuki min. 1,98g?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 4, pozycja 8
Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze jednej sztuki min. 1,1g?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 4, pozycja 9
Czy Zamawiający dopuści opaskę dzianą o wadze nie mniejszej niż 9,00g?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 4, pozycja 11-13
Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe pakowane a’1 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 4, pozycja 11-13
Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6 minut?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 4, pozycja 14-17
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu spełnienia normy PN EN 29073-1?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 4, pozycja 18, 19
Czy Zamawiający dopuści opaski elastyczne z możliwością sterylizacji tlenkiem etylenu?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 4, pozycja 20-24
Czy Zamawiający dopuści siatki opatrunkowe w stanie relaksacyjnym 10m, w stanie użytkowym 25m?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 4, pozycja 20
Czy Zamawiający dopuści siatki opatrunkowe  o szerokości max. 15mm?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 4, pozycja 22
Czy Zamawiający dopuści siatki opatrunkowe  o szerokości max. 45mm?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 4, pozycja 23
Czy Zamawiający dopuści siatki opatrunkowe  o szerokości max. 65mm?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 4, pozycja 24
Czy Zamawiający dopuści siatki opatrunkowe  o szerokości min. 80mm?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 4, pozycja 25
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’12 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 4, pozycja 26
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’6 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 4, pozycja 27,29
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przylepca tkaninowego?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 4, pozycja 27, 29
Czy Zamawiający dopuści przylepiec o prostym wykończeniu brzegu?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 4, pozycja 28
Czy Zamawiający dopuści przylepiec nawinięty na szpulkę?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 4, pozycja 30
Czy Zamawiający dopuści plaster z wkładem chłonnym o składzie: wiskoza 70%, Polipropylen 30%?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 4, pozycja 31,32
Czy Zamawiający dopuści zestaw plastrów w opakowaniu a’500 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 4, pozycja 32
Czy Zamawiający dopuści plastry w rozmiarze 19 x 76 mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 4, pozycja 35
Czy Zamawiający dopuści gazę 90cmx100mb z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 6, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10 x 10 cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 6, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 15 x 15 cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 8, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
•	1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200cm x 260cm w kształcie litery "T"  z otworem o wymiarach 30 cm x 30 cm
•	4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
•	1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
•	1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm
•	2 x osłona na kończynę o wymiarach 70 cm x 120 cm
•	1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 8, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści serwetę 260cm x 230cm z wycięciem w kształcie litery U 100cm x 20cm z przylepcem?
Odp. Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków SWZ.

Pakiet 8, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na kończynę 35cm x 120cm?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 8, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści taśmy medyczne mocujące z tolerancją rozmiaru +/- 1cm?
Odp. Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków SWZ.

Pakiet 8, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
•	1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm
•	1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm
•	4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
•	1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza.
Pakiet 8, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
•	1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 80 cm x 90 cm
•	4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
•	1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
•	1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm
•	1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 8, pozycja 1,  4
Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 8, pozycja 2, 5
Czy Zamawiający dopuści na wezwanie próbki niesterylne?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 8, pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75x90cm?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 8, pozycja 9
Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x200cm?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 8, pozycja 10
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
•	1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 6 cm x 8 cm, zintegrowana z organizatorami przewodów i torbą na płyny o wymiarach 60 cm x 100 cm z otworem samouszczelniającym
•	1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm
•	2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
•	3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
•	1 x serweta elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 60 cm
•	1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 8, pozycja 10
Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2,  w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 8, pozycja 11
Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo w kolorze czerwonym w rozmiarze 80x140cm?
Odp. Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków SWZ.

Pakiet 8, pozycja 13
Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x240cm?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 8, pozycja 14
Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny ze wzmocnieniem kończącym się 25 do 32 cm (w zależności od rozmiaru) nad dolną krawędzią fartucha?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 8, pozycja 14
Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny o długości: M – 124 cm, L – 128 cm, XL – 138 cm? Tolerancja rozmiaru +/- 3 cm?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 8, pozycja 15
Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny ze wzmocnieniem kończącym się 25 do 32 cm (w zależności od rozmiaru) nad dolną krawędzią fartucha?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 8, pozycja 15
Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny o długości: M – 124 cm, L – 128 cm, XL – 138 cm? Tolerancja rozmiaru +/- 3 cm?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 8, pozycja 15
Czy Zamawiający dopuści fartuch sterylny?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 8, pozycja 16
Czy Zamawiający dopuści ubranie wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 12, pozycja 5, 6 
Czy Zamawiający dopuści serwetę porodową o wymiarach 114cm x 150cm, wzmocnienie o rozmiarze 25cm x 50cm, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 78cm x 80cm, skalowana, wykonaną z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m2?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 12, pozycja 5, 6
Czy Zamawiający dopuści serwetę w opakowaniu folia-papier?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 14, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści gazę opatrunkową w składce?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza.
Pakiet nr 3, poz. 8
Czy Zamawiający dopuści zestaw zawierający w swym składzie nerkę plastikową? 
Odp. Zamawiający dopuszcza.
Pakiet nr 3, poz.11
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie 
- serwetka podfoliowana 75cm x 45 cm - 1 szt.                        
- serwetka podfoliowana z otworem o średnicy 10cm i przylepcem wokół otworu, rozmiar  60 cm x 50 cm - 1 szt.                                                                                     
- Kompresy włókninowe 30G 4W 7,5cm x 7,5cm -  5 szt.               
- samoprzylepny opatrunek  wyspowy z wkładem chłonnym,  rozm. 5 cm x 7,2 cm, wymiar warstwy chłonnej min. 2,8 cm x 3,8 cm - 1 szt.                                                                                                   
- strzykawka 5 ml - 2 szt.                                                              
- strzykawka 3 ml - 1 szt.                                                             
- igła 0,8 x 40mm - 1 szt.                                                               
- igła 1,2 x 40 mm - 1 szt.;   
Odp. Zamawiający dopuszcza.
Pakiet nr 18, poz. 1-3 
Czy Zamawiający dopuści pościel wykonaną z tkaniny poliester 50%/-bawełna 50%, zgodną z normą ENV 14237:2002? Bielizna pościelowa wymieniona w poz. 1, 2 i 3 oznakowana wtkanym w strukturę tkaniny napisem "SZPITAL PISZ" po całej długości poszczególnych wyrobów. Temperatura prania 95°C.
Odp. Zamawiający dopuszcza.
Pakiet 14, poz.2
Czy zamawiający oczekuje wycenę za opakowanie ‘a 2 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań czyli wykonawca wyceni opakowanie 50 szt.?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
Pakiet 7 poz. 17 

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji nr 2 z powodu zaprzestania produkcji opisanego asortymentu. 
Odp. W przypadku czasowego wstrzymania w obrocie, wycofania, zaprzestania produkcji 
Wykonawca jest zobowiązany do wyceny asortymentu po ostatniej cenie oraz wpisania   
w załączniku nr 2 (w danej pozycji) adnotacji (uwagi) o braku dostępności.

Pakiet 7 poz. 17

Prosimy Zamawiającego o pozwolenia na wycenie asortymentu z pozycji nr 2 z zastrzeżeniem braku możliwości zamówienia ww. pozycji. 
Odp. Zamawiający dopuszcza.
Pakiet 7 poz. 17

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego, przezroczystego żelu  hydrokoloidowego składającego się w 80% z wody, 15% glikolu propylenowego, 5% pektyny i karboksymetylocelulozy sodowej. Tubka 15g.
Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 12 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywy w postaci sterylnej serwety pod pośladki 90x118 cm +/- 1cm z mankietem ułatwiającym aplikacje 20 cm +/- 1cm wykonana z niebieskiej folii PE o grubości ≥ 65 µ i gramaturze ≥ 60g/m2 z wysokochłonnym wzmocnieniem poliestrowo – wiskozowym o gramaturze 70g/m2 min. 40x40 cm w części podpośladkowej. Zintegrowana z serwetą torba na płyny wykonana z przeźroczystej folii PE o grubości ≥ 60 µ i gramaturze ≥ 55,6 g/m2 zaopatrzona w plastyczny sztywnik pozwalający na jej kształtowanie oraz włókninowy filtr i port do ssaka z zatyczką oraz osłona stołu, wykonanej z folii PE, która zabezpiecza przed zanieczyszczeniem. Opakowanie jednostkowe podwójne: wewnętrzne włókninowe i zewnętrzne torba foliowa z portami do sterylizacji zaopatrzona w 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja EO.
Opakowanie zbiorcze: 30 szt.
Odp. Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 1: 
Zamawiający złożył zapotrzebowanie w pakiecie 10 poz. 1-4, na fartuchy, serwety i ubrania bawełniane. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, bielizna stosowana na bloku operacyjnym musi być zgodna z normą PN-EN 13795. Wymieniona norma opisuje wiele parametrów, które mają znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkowania zarówno Personelu bloku operacyjnego, jak i  Pacjenta. Zgodnie z założeniami wynikającymi z Normy, najważniejszymi parametrami z punktu widzenia  bezpieczeństwa  epidemiologicznego jest uwalnianie cząstek stałych. Bielizna operacyjna 100% bawełniana nie spełnia natomiast żadnych parametrów przewidzianych w wyżej wymienionej normie. 
Czy  Zamawiający, mając na uwadze zgodność z przepisami prawa, a przede szystkim dbając o bezpieczeństwo użytkowania, wymaga, aby bielizna operacyjna, tj. fartuchy, serwety i komplety operacyjne z Pakietu 10 była zgodna z normą PN-EN 13795 co najmniej w zakresie uwalniania cząstek stałych, co będzie potwierdzone załączonymi do oferty lub na wezwanie wynikami  badań przeprowadzonych przez niezależną jednostkę badawczą, wykluczając przy tym tkaninę 100% bawełnianą? 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 2: 
Zamawiający  w  Pakiecie  10  złożył  zapotrzebowanie  na  fartuch  operacyjny.  Fartuch  operacyjny powinien być barierowy, w związku z czym nie może być wykonany z tkanin bawełnianych. Jedyne tkaniny, które zapewniają pełną barierowość, a która jest bezwzględnie wymagana w polu krytycznym fartuchów, to tkaniny poliestrowe nieprzemakalne. Bawełna nie może być używana w polu krytycznym przede wszystkim ze względu na fakt, iż przemaka, co stanowi bardzo duże niebezpieczeństwo podczas zabiegów operacyjnych. 
Czy  Zamawiający,  mając  na  uwadze  zgodność  z  przepisami  prawa,  a  przede  wszystkim  dbając o bezpieczeństwo użytkowania, wymaga, aby fartuchy operacyjne z Pakietu 10 wykonane były w polu  krytycznym,  tj.  z  przodu  oraz  na  przedramionach  z  tkaniny  poliestrowej o minimalnej barierowości na poziomie co najmniej 90 cm słupa wody?  
Odp. Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 3:  
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 10 poz. 1-4 wyroby operacyjne tj. fartuchy, serwety, komplety z tkanin o gramaturach 118 – 130 g/m2?  
Proponowane tkaniny są bardzo komfortowe oraz ekonomiczniejsze w praniu w porównaniu do tkanin o większych gramaturach.  
Odp. Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 4: 
Czy  Zamawiający  dopuści  w  Pakiecie  10  poz.  1-4,  bieliznę  operacyjną  podlegającą  praniu w temperaturze maksymalnie 70°C, nie podlegającą chlorowaniu, o kurczliwości max. 5%? 
Chlorowanie oraz pranie w wysokich temperaturach negatywnie wpływa na właściwości wszystkich 
tkanin.  
Odp. Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 5: 
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 10 asortyment wykonany z tkanin jak poniżej: 
- Fartuch operacyjny: pole krytyczne poliestrowe z włóknem węglowym, pole niekrytyczne z chłonnej tkaniny bawełniano – poliestrowej o minimalnej zawartości bawełny 55%; 
- Serwety operacyjne: z chłonnej tkaniny bawełniano-poliestrowej, o zawartości bawełny 48% +/-3%; 
- Komplet męski: z tkaniny bawełniano-poliestrowej, o zawartości bawełny 48% +/-3%? 
Proponowane tkaniny są bardzo komfortowe, dedykowane na bieliznę operacyjną oraz szpitalną.  
Odp. Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 6: 
Czy Zamawiający dopuści serwety operacyjne z pakietu 10 o wymiarze 150x210 cm oraz 90x150 cm?  
Odp. Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 7: 
Czy Zamawiający dopuści Komplet męski z pakietu 10 o kroju jak poniżej: 
- Bluza: z krótkim rękawem, luźna, z dekoltem na zakładkę, wkładana przez głowę; z przodu odcięty 
karczek pod którym jest kieszeń z lewej strony. Kieszenie boczne na wysokości bioder, po bokach 
rozporki wzmocnione ryglami. 
- Spodnie: na gumkę, wiązane z przodu na troki, proste, bez kieszeni?  
 Odp. Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 8: 
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 18 oraz 10 pozycja 5 i 6, pościel białą z tkaniny o składzie 48% bawełna, 52% poliester? 
Proponowana tkanina jest dedykowana na pościel szpitalną i doskonale sprawdza się pod względem parametrów wytrzymałościowych i jakościowych, co jest potwierdzone pozytywną opinią Klientów.  
Odp. Zamawiający dopuszcza. W pakiecie 10 poz. 5 i 6 została usunięta. 
Pytanie 9: 
Czy Zamawiający, mając na uwadze zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, wymaga aby pościel z pakietu 18 oraz 10 pozycja 5 i 6, była zgodna z normą CEN/TS 14237 co będzie potwierdzone załączonym  do oferty certyfikatem na wyrób gotowy, wystawionym przez niezależny instytut badawczy? 
Odp. Zamawiający dopuszcza. W pakiecie 10 poz. 5 i 6 została usunięta. 
Pytanie 10: 
Czy Zamawiający w pakiecie 18 dopuści oznakowanie pościeli niespieralnym termodrukiem o wysokości liter 0,6 lub 1cm z Nazwą Szpitala? 
Haft wydłuża czas realizacji oraz znacznie podraża koszt oferty. Proponowany nadruk jest czytelny i estetyczny. 
Odp. Zamawiający dopuszcza.
 Pytanie 11: 
Zamawiający w pakiecie 18 określił w formularzu cenowym stawkę VAT dla pościeli jako 8%. Określona stawka VAT przeznaczona jest dla wyrobów medycznych stosowanych na bloku operacyjnym. Pościel szpitalna nie jest wyrobem medycznym. Jedynym wymogiem dla pościeli szpitalnej jest zgodność z normą CEN/TS 14237 - Tekstylia w ochronie zdrowia i opiece społecznej. 
Czy w związku w powyższym Zamawiający dopuści pościel w pakiecie 18 oraz w pozycji 5 i 6 pakietu 10, niebędącą wyrobem medycznym, oznaczoną stawką VAT 23%?
Odp. Zamawiający dopuszcza. W pakiecie 10 poz. 5 i 6 została usunięta. Stawka VAT 8% omyłkowo wstawiona.
Czy zamawiający dopuści w pakiecie 18 tkaninę o składzie surowcowym 50%bawełny50%poliestru, gramatura 150g/m2 (+/-10g), temperatura prania 95 stopni. Tkanina posiada certyfikat zgodności z CEN/TS 14237:2015-12 wydany przez niezależną jednostkę notyfikującą. Zawartość bawełny powoduje komfort użytkowania, natomiast zawartość poliestru wydłuża żywotność pościeli, redukuje pylenie.
Odp. Zamawiający dopuszcza.