Opatów, 19.06.2024 r.

Gmina Opatów

ul. Tadeusza Kościuszki 27

42-152 Opatów

Wyjaśnienie treści SWZ  nr 6

Dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Waleńczowie wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Opatów”, Nr postępowania: ZPU 271.8.2024.

W związku ze złożonym przez Wykonawcę pytaniem dotyczącym treści SWZ, Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.), udziela odpowiedzi na niżej wymienione  pytania:

Pytanie nr 1:

Na str. 5 w SWZ w akapicie 3 jest zapis, że projekt obejmuje realizację czterech przepompowni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zasilaniem elektroenergetycznym), a w akapicie 7 napisano, że 2 szt.

Która ilość jest właściwa?

Wyjaśnienie:

Projekt obejmuje realizację 2 szt. przepompowni ścieków.

Przedmiot zamówienia jest jednym z elementów składowych dokumentacji projektowej obejmującej całość zadania.

Pytanie nr 2:

Na str. 5 w SWZ w akapicie 9 jest podana ilość 30kpl zasuw o śr. 150mm, a w przedmiarze jest 20kpl. Która ilość jest właściwa?

Wyjaśnienie:

Projekt obejmuje realizację 20 kpl. zasuw o śr. 150mm, zgodnie z przedmiarem i wyjaśnieniami nr 4 do SWZ.

Pytanie nr 3:

Jakiego producenta system sterowania i monitoringu przepompowni funkcjonuje na terenie Gminy Opatów w rejonie planowanej inwestycji?

Wyjaśnienie:

Zdalne monitorowanie pracy przepompowni ścieków ma odbywać się za pośrednictwem modemu GSM/GPRS. Obecnie nie funkcjonuje system sterowania i monitoringu na przepompowniach na terenie gminy Opatów. Wcześniej producentem była firma Ecol Unicon.

Pytanie nr 4:

Jakiego rodzaju wodomierze należy zastosować? W przedmiarze są:

- wodomierze radiowe JS 2,5G1 DN20 SMART + TIR indukcja 50szt

- wodomierze radiowe UL 4,0 DN20 R400 ultradźwiękowe 50szt

- wodomierze radiowe JS 2,5G1 DN20 SMART + TIR indukcja 1450szt

Czy takie mają być zamontowane?

Wyjaśnienie:

# Wodomierze maja być zastosowane zgodnie z załącznikiem nr 9a do SWZ SPECYFIKACJE TECHNICZNE DOSTAWY I WYMIANY WODOMIERZY Z NAKŁADKAMI RADIOWYMI.

Załączone „Przedmiary robót” stanowiące załączniki do SWZ są elementem pomocniczym.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert z dnia 28.06.2024r do godz. 12:00 na dzień 02.07.2024 r. do godz.12:00. Termin otwarcia ofert z dnia 28.06.2024r. o godz.12:30 na dzień 02.07.2024 r. o godz.12:30

/-/ Zdzisław Makles

Wójt Gminy Opatów