Przodkowo, dnia 5 czerwca 2024 r.

**Gmina Przodkowo**

**ul. Kartuska 21**

**83-304 Przodkowo**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający – Gmina Przodkowo na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), udziela poniżej wyjaśnień w związku ze złożonymi pytaniami dotyczącymi Specyfikacji Warunków Zamówienia pn „**Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Przodkowie”** ZP.271.12.2024

***Pytanie 1***

Jaką klasę reakcji na ogień (CPR) należy przyjąć dla okablowania obiektu?

***Odpowiedź na pytanie 1***

W projekcie dla okablowania nie określa się klasy reakcji na ogień wg CPR.

***Pytanie 2***

Czy lokalizacja proponowanego złącza kablowego została już potwierdzona przez operatora "Energa" ?

***Odpowiedź na pytanie 2***

Nie.

***Pytanie 3.***

czy płyty ochronne wykonane z płyt MDF oklejonych laminatem HPL mają być np. trudnozapalne?

***Odpowiedź na pytanie 3***

Należy zastosować płyty trudno zapalne zgodnie z wymaganiami ujętymi w dokumentacji projektowej pkt. 9) DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

Sporządziła: Monika Warkusz