**GMINA WIĄZOWNICA**

 **ul. Warszawska 15**

 **37-522 Wiązownica, woj. podkarpackie**

 **tel./fax. ( 16) 622 36 31, 622 36 32**

 **NIP 792-20-31-567 REGON 650900364**

Wiązownica, 22.02.2023 r.

Znak: RG3-271.8.2023

 **Otrzymują Wykonawcy**

 **biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Modernizacja budynku szkoły podstawowej w m. Radawa na potrzeby Klubu Seniora”

Działając na podstawie pkt. 17.6 rozdziału XVII specyfikacji zapytania ofertowego, w związku z pytaniem Wykonawcy, Zamawiający informuje i wyjaśnia:

**1. Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania rusztu z profili stalowych CG i UD. Ruszt został wykonany w trakcie robót remontowych parteru.**

**2. W pozycjach przedmiarowych - izolacja cieplna ścian zewnętrznych z wełny skalnej gr. 10 cm w pomieszczeniach, należy rozumieć jako docieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz pomieszczeń.**

**3. Dodatkowo, do wyceny robót izolacyjnych z wełny skalnej ścian i sufitów należy ująć również izolację z folii paroprzepuszczalnej.**

 **Wójt Gminy Wiązownica**

 **Krzysztof Strent**

**Otrzymują:**

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. 2. Strona internetowa postępowania 3. a/a