Szudziałowo, dnia 31 stycznia 2024 r.

**Zamawiający:**

**Gmina Szudziałowo**

**ul. Bankowa 1**

**16-113 Szudziałowo**

**Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ**

**Dotyczy:** **„****Budowa** **sieci wodociągowej na terenie gminy Szudziałowo”** **dla robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605) – dalej: ustawa Pzp, wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. W celu zwiększenia konkurencyjności, proszę o zmianę zapisów SWZ VIII 2. 4) a) na "jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie, rozbudowie sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, której wartość wyniosła co najmniej brutto 800 000,00 zł". Pozwoli to finalnie obniżyć koszty całej Inwestycji.

ODP: Zamawiający wyraża zgodę na zapis „jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie, rozbudowie sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, której wartość wyniosła co najmniej brutto 800 000,00 zł". Pozostawia w dalszym ciągu wymóg długości sieci co najmniej 4,0 km. Ostatecznie zapis SWZ Rozdziału VIII. 2. 4) a) brzmi: „jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie, rozbudowie sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, o długości co najmniej 4,0 km.” której wartość wyniosła co najmniej brutto 800 000,00 zł".

1. Czy w ramach opracowania dokumentacji projektowej będzie wymagane uzyskanie przez Wykonawcę pozwolenia wodnoprawnego?

ODP: Jeżeli zaistnieje konieczność uzyskania takiego pozwolenia to w ramach dokumentacji projektowej będzie wymagane jego uzyskanie.

1. Czy Zamawiający posiada zgodę Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku na lokalizację sieci wodociągowej na odcinku Stare Trzciano-Klin-Klin-Gajówka w pasie drogowym. Jeśli tak, to zwracamy się o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o ww. dokument.

ODP: Zamawiający posiada zgodę Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku na lokalizację sieci wodociągowej na odcinku Stare Trzciano-Klin-Klin-Gajówka w pasie drogowym. Dołącza się dokument na stronie postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/szudzialowo .

1. Czy zamawiający będzie wymagał montowania hydrantów zewnętrznych na projektowanej sieci wodociągowej poza obszarem zabudowanym?

ODP: Nie. Zamawiający nie będzie wymagał poza obszarami zabudowanymi hydrantów zewnętrznych.

1. Czy Zamawiający posiada warunki techniczne budowy sieci wodociągowej wydane przez Gestora sieci wodociągowej? Jeśli tak, to zwracamy się o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o ww. dokument.

ODP: Nie, Zamawiający nie posiada w/w warunków. Warunki budowy sieci zostaną wydane na wniosek Wykonawcy na etapie projektowym.

1. Kto w przypadku wycinki drzew ponosi koszty ich usunięcia, również tych wynikających z decyzji administracyjnych?

ODP: Koszty wycinki drzew ponosi Wykonawca.

1. Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że teren inwestycji znajduje się poza granicami obszarów objętych ochroną konserwatorską.

ODP. Zamawiający potwierdza, że teren znajduje się poza granicami obszarów objętych ochroną konserwatorską.

1. Zwracamy się o potwierdzenie, że teren inwestycji objętej zamówieniem jest zlokalizowany poza obszarami Natura 2000.

ODP: Teren inwestycji objętej zamówieniem jest zlokalizowany na obszarach Natura 2000.

1. Czy będą pobierane opłaty za zajęcie pasa drogowego? Jeśli tak, zwracamy się o podanie wysokości opłat.

ODP: Opłaty nie będą pobierane.

1. Czy Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w zakresie działek przewidzianych w PFU do lokalizacji sieci wodociągowej.

ODP: Tak, Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w zakresie działek przewidzianych w PFU do lokalizacji sieci wodociągowej.

1. Czy Zamawiający lub Gestor Sieci Wodociągowej będzie wymagał montażu urządzeń odwadniający i napowietrzających? Jeśli tak to w jakiej ilości i jakich lokalizacjach?

ODP: Zamawiający oczekuje wykonania prawidłowo działającej sieci wodociągowej. Od Wykonawcy zależą rozwiązania techniczne umożliwiające odwodnienie na czas awarii oraz późniejsze odpowietrzenie siec. Zamawiający nie narzuca ilości i lokalizacji które winny wynikać z projektu.

1. Ze względu na formułę zaprojektuj i wybuduj istnieje ryzyko przekroczenia terminu wykonania zamówienia, np. ze względu na konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, brak zgód właścicieli gruntu itp. Czy w uzasadnionych przypadkach Zamawiający przedłuży termin wykonania umowy bez zmiany jej pozostałych warunków?

ODP: Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji inwestycji tylko w określonych w § 14 ust. 3

1. Odnosząc się do sekcji V – Kwalifikacja Wykonawców, prosimy o informację zwrotną czy Zamawiający zaakceptuje środki dowodowe w postaci referencji uzyskanych z roboty budowlanej polegającej na:
-rozbudowie SUW
-budowie dwóch zbiorników wyrównawczych o poj 100m3 każdy
-kompletnej automatykę na potrzeby SUW
-przebudowie pompowni głównej gminnej Oczyszczalni Ścieków
- wykonaniu 3 000 metrów sieci wodociągowej wraz z niezbędną armaturą
na łączną wartość 1 843 524 zł brutto,
uzyskanych od podmiotu, na rzecz którego zadanie było wykonane i dopuszczenie do udziału w postępowaniu naszej spółki, która spełnia wszystkie pozostałe wymagania.

ODP: Zamawiający nie zaakceptuje środków dowodowych w postaci referencji uzyskanych z roboty budowlanej w/w.

**Zamawiający informuje o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu, w następujący sposób:**

1. **Informacje o warunkach udziału w postepowaniu – Rozdział VIII ust. 2 pkt 4a) było”:**

 jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie, rozbudowie sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej o długości co najmniej 4,0 km, której wartość wyniosła co najmniej brutto 800 000,00 zł (słownie złotych: osiemset tysięcy 00/100).

Formularz - Wykaz robót budowlanych stanowi Załącznik nr 9 do SWZ.

**Jest:**

jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie, lub rozbudowie sieci wodociągowej o długości co najmniej 4,0 km, której wartość wyniosła co najmniej brutto 800 000,00 zł (słownie złotych: osiemset tysięcy 00/100).

Formularz - Wykaz robót budowlanych stanowi Załącznik nr 9 do SWZ.

**II. Sposób oraz termin składania ofert - Rozdział XVI. ust. 1 SWZ Było:**

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/szudzialowo w myśl Ustawy Pzp. na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 01.02.2024 r. do godziny 08:00.

**Jest:**

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/szudzialowo w myśl Ustawy Pzp. na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 05.02.2024 r. do godziny 08:00.

II. Termin otwarcia ofert - Rozdział XVII. ust. 1 SWZ

Było:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.02.2024 r. o godz. 08:05 za pośrednictwem platformy zakupowej poprzez odszyfrowanie, a następnie otwarcie ofert.

Jest:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.02.2024 r. o godz. 08:05 za pośrednictwem platformy zakupowej poprzez odszyfrowanie, a następnie otwarcie ofert.

III. Termin związania ofertą - Rozdział XIII SWZ

Było:

Wykonawca będzie związany ofertą od dnia terminu składania ofert do dnia 01.03.2024 r.

Jest:

Wykonawca będzie związany ofertą od dnia terminu składania ofert do dnia 05.03.2024 r.

Zamawiający informuje, że niniejsze zmiany treści SWZ stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.

 ***Tadeusz Tokarewicz***

 ***Wójt***