#### PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

I .     OKREŚLENIE PRZEDMIOTU PRZETARGU

###### Wózek anestezjologiczny – 2 szt.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II .     Część do wypełnienia przez przystępującego do przetargu:

| 1 | Nazwa urządzenia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wpisać |  |
| 2 | Typ urządzenia |  |  |  |
|  |  |  | Wpisać |  |
| 3 | Producent |  |  |  |
|  |  |  | Wpisać |  |
| 4 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2024. Urządzenie/a fabrycznie nowe. | Rok produkcji: Urządzenie/a fabrycznie nowe ( Tak/Nie – wpisać ): |  |  |
|  |  |  | Wpisać |  |
| 5 | Kraj pochodzenia |  |  |  |
|  |  |  | Wpisać |  |

6. Warunki gwarancji i serwisu wymagane przez użytkownika.

| Nr ppkt. | OPIS PARAMETRÓW | WARTOŚĆ WYMAGANA |  | WARTOŚĆ OFEROWANA ( podać, opisać ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | TAK (wpisać pełne dane kontaktowe adres i techniczne środki łączności, nr tel., faxu, e-mail. ) |  |  |
| 2 | Długość udzielanej gwarancji nie mniej niż 24 miesiące. Przeglądy techniczne urządzenia w zakresie i z częstością zalecaną przez producenta w czasie trwania gwarancji. | . TAK ( wpisać ) |  |  |
|  |  |  |  | Wpisać |

7.Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika.

| Nr ppkt. | OPIS PARAMETRÓW | Parametry graniczne | Parametry oferowane ( podać, opisać ). - Należy szczegółowo opisać każdy oferowany parametr urządzenia/sprzętu. - Dopuszcza się wpisanie słowa - TAK jeżeli oferowany parametr jest zgodny z minimalnym wymogiem granicznym. ( UWAGA: Jeżeli wykonawca w sposób jednoznaczny nie określi parametru według w/w zasad, Zamawiający będzie wymagał jednoznacznego potwierdzenia/udowodnienia oferowanego parametru ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagania ogólne |  |  |
|  | Wózek anestezjologiczny: - szafka z 4 szufladami ( wysokość frontów 1x234mm +/-5% i 3x156mm +/-5% ) - 1 x blat roboczy, wysuwany, stalowy , lakierowany proszkowo - 1 x nadstawka z 11 pojemnikami - 4 x odcinki szyny instrumentalnej z narożnikami zabezpieczającymi i zintegrowanymi z korpusem - 2 x odcinki szyny na podstawce - 2 x pojemniki na zużyte igły - 1 x kosz na cewniki ze stali kwasoodpornej 115mmx115mmx500mm +/-5% - 1 x koszyk na akcesoria - 1 x podwójny pojemnik na rękawiczki - 2 x kosz na odpady z pokrywą uchylną Blat wykonany z tworzywa ABS w kolorze białym, z pogłębieniem z 3 stron bandami o wysokości 40mm +/-5% Szafka stalowa lakierowana proszkowo na biało , front lakierowany na kolor wg palety RAL ( do wyboru przez zamawiającego), prowadnice szuflad z cichym domykiem, korpus szafki wyposażony w materiał wygłuszający, niechłonny wilgoci, minimalizujący wibracje, wyposażona w uchwyt do prowadzenia. Stelaż nadstawki lakierowany proszkowo w kolorze białym z kanałami montażowymi po wewnętrznej stronie umożliwiającymi regulację wysokości położenia szyn instrumentalnych oraz rozbudowę wózka o wyposażenie dodatkowe, wyłącznie za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów. Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym, pełniącą funkcję odbojów, wyposażona w 4 koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 125mm, w tym 2 koła z funkcją blokady. Uchwyty do pojemnika na zużyte igły , pojemnik na narzędzia wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9. Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego : 670x570x1000mm +/-5% (szer. x głęb. x wys.) Całkowita wysokość wózka z nadstawką 1700mm +/-5% Wymiary szafki : 600x500x805mm +/-5% ( szer. x głęb. x wys. ) Ilość : 2 sztuki | TAK |  |
|  | Wymagane dokumenty |  |  |
| 3.1 | Deklaracja zgodności CE | TAK |  |
| 3.2 | Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 | TAK |  |
|  | Eksploatacja |  |  |
| 4.1 | Określenie sposobów i dopuszczalnych metod sterylizacji ( dezynfekcji ) wózka i wyposażenia które tego wymagają | TAK |  |
|  | Postanowienia końcowe |  |  |
| 5.1 | Montaż przez wykonawcę w miejscu wskazanym przez zamawiającego. | TAK |  |
| 5.2 | Szkolenie personelu medycznego z prawidłowej dezynfekcji - min. 5 osób | TAK |  |

UWAGA:

Dla uznania oferty za ważną Wykonawca winien zaoferować sprzęt spełniający wszystkie wymagane parametry graniczne.

W tabeli pod pkt. 7 należy opisać, wpisać, podać oferowany parametr.

Wypełniony i podpisany załącznik nr 1 należy załączyć do oferty.

Oświadczenie Wykonawcy:

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

Wypełniony i podpisany załącznik nr 2 należy załączyć do oferty

Podpis Wykonawcy: ..........................................