## I POŻYWKI J
Nr sprawy: AD-O.272.5.2024 | [9 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Pakiet I - Pożywki mikrobiologiczne "J"
Lp. | Nr indeksu - oznaczenie Zamawiającego | Nazwa materiału/wyposażenia | Ilość zamawiana ogółem | Jednostka miary | Wymagania | Wielkość opakowania (nie większa niż) | Cena jednostkowa brutto za podaną jednostkę miary [zł] | Cena za całość zapotrzebowania brutto* [zł] | Stawka VAT % | Nazwa handlowa stosowana przez Wykonawcę przy wystawianiu faktury
| kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 | kol. 6 | kol. 7 | kol. 8 = kol.3 x kol. 7 | kol. 9 | kol. 10
1. | A-0358 | Agar Baird-Parkera | 1.5 | kg | PN-EN ISO 6888-3, PN-EN ISO 6888-1 aktualne wydanie lub równoważne | 0,5 kg
2. | A-1310 | Agar Chapmana | 0.5 | kg |  | 0,5 kg
3. | A-1007 | Agar Columbia z krwią - pożywka podstawowa | 1 | kg | PN-EN ISO 10272-2 aktualne wydanie lub równoważne | 0,5 kg
4. | A-0956 | Agar DG18 | 1 | kg |  | 0,5 kg
5. | A-0123 | Agar do oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów | 6 | kg | PN-EN ISO 4833-1 aktualne wydanie lub równoważne | 0,5 kg
6. | A-0260 | Agar do oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów w mleku | 2 | kg | PN-EN ISO 4833-1 aktualne wydanie lub równoważne | 0,5 kg
7. | A-1267 | Agar dwuwarstwowy | 1 | kg | PN-EN ISO 11290-1, PN-EN ISO 11290-2 aktualne wydanie lub równoważne | 0,5 kg
8. | A-0360 | Agar Edwards | 1 | kg |  | 0,5 kg
9. | A-0115 | Agar Listeria wg Ottaviani i Agosti (ALOA) | 24.5 | kg | PN-EN ISO 11290-1, PN-EN ISO 11290-2 aktualne wydanie lub równoważne | 0,5 kg
10. | A-0361 | Agar McConkey | 1.5 | kg | PN-EN ISO 21567:2005 aktualne wydanie lub równoważne | 0,5 kg
11. | A-0410 | Agar Mueller-Hintona | 1.5 | kg |  | 0,5 kg
12. | A-1008 | Agar Noble | 100 | g |  | 100 g
13. | A-0362 | Agar odżywczy | 0.5 | kg | PN-EN-ISO 6579-1 aktualne wydanie lub równoważne | 0,5 kg
14. | A-1870 | Agar odżywczy z ekstraktem drożdżowym do badania jakości mikrobiologicznej wody | 0.5 | kg | skład g/l: ekstrakt drożdżowy 3,0; trypton 6,0; agar 15,0 | 0,5 kg
15. | A-0363 | Agar Oxford | 7.5 | kg | PN-EN ISO 11290-1, PN-EN ISO 11290-2 aktualne wydanie lub równoważne | 0,5 kg
16. | A-0364 | Agar Palcam | 0.5 | kg |  | 0,5 kg
17. | A-1717 | Agar półpłynny odżywczy | 0.5 | kg |  | 0,5 kg
18. | A-0366 | Agar Sabouraud | 1 | kg |  | 0,5 kg
19. | A-0376 | Agar Skirrow (dla Campylobacter) | 0.5 | kg | Skład: podstawowy agar krwawy 40g, trimetoprim 5 mg, wankomycyna 10mg, polimyksyna 2500j.m, krew końska odwłókniona jałowa 70ml | 0,5 kg
20. | A-0368 | Agar sojowy z ekstraktem drożdżowym TSYEA | 0.5 | kg | PN-EN ISO 11290-1, PN-EN ISO 11290-2 aktualne wydanie lub równoważne | 0,5kg
21. | A-0126 | Agar sproszkowany | 1.5 | kg |  | 0,5kg
22. | A-0369 | Agar TBX | 9.5 | kg | PN-ISO 16649-2 aktualne wydanie lub równoważne | 0,5 kg
23. | A-0954 | Agar TSA | 1.5 | kg |  | 0,5 kg
24. | A-0370 | Agar TSI | 0.5 | kg | PN-EN ISO 6579-1 aktualne wydanie lub równoważne | 0,5 kg
25. | A-0371 | Agar VRBG | 30 | kg | PN-ISO 21528- 1, PN-ISO 21528- 2 wydanie aktualne lub równoważne | 0,5 kg
26. | A-0372 | Agar Willis-Hobbs | 0.5 | kg | PN-R-64791:1994 aktualne wydanie lub równoważne | 0,5 kg
27. | A-0380 | Agar XLD | 3 | kg | PN-EN ISO 6579-1 aktualne wydanie lub równoważne | 0,5 kg
28. | A-0375 | Agar z ekstarktem drożdżowym, glukozą i oksytetracykliną dla pleśni i drożdży | 1.5 | kg |  | 0,5 kg
29. | A-1922 | Agar z glukozą i błękitem bromotymolowym (pożywka Glucose OF Medium) | 0.5 | kg | PN-EN ISO 21528-2 aktualne wydanie lub równoważne | 0,5 kg
30. | A-0377 | Agar z plazmą króliczą i fibrynogenem RPF | 2.5 | kg | PN-EN ISO 6888-2 aktualne wydanie lub równoważne | 0,5 kg
31. | A-0909 | Agarowa pożywka AKG do ekspresji antygenów rzęskowych Salmonella | 900 | ml |  | 100 ml
32. | A-0397 | Agarowa pożywka chromogenna do oznaczania Salmonella (dostawca zobowiązany jest dostarczyć agarową pożywkę chromogenną, która jest uzupełnieniem pożywki agarowej XLD i ma odmienne cechy diagnostyczne) | 11.5 | kg | PN-EN ISO 6579-1 aktualne wydanie lub równoważne | 0,5 kg
33. | A-1315 | Agarowa pożywka do izolacji Listeria monocytogenes (wykonawca zobowiązany jest dostarczyć selektywną pożywkę inną niż pożywka według Ottaviani i Agosti) | 10 | kg | PN-EN ISO 11290-1 aktualne wydanie lub równoważne | 0,5 kg
34. | A-1720 | Agarowa pożywka do wykrywania enterokoków | 0.5 | kg |  | 0,5 kg
35. | A-1810 | Agarowa pożywka mCCD (zmodyfikowana pożywka z węglem drzewnym, cefoperazonem i dezoksycholanem) | 5 | kg | PN-EN ISO 10272-2 aktualne wydanie lub równoważne | 0,5 kg
36. | A-0124 | Agarowa pożywka zmodyfikowana Rappaport – Vassiliadis (MSRV) | 5.5 | kg | PN-EN ISO 6579-1 aktualne wydanie lub równoważne | 0,5 kg
37. | A-0381 | Bulion Brucella | 1 | kg | PKN-ISO/TS 10272-2 aktualne wydanie lub równoważne | 0,5 kg
38. | A-0382 | Bulion do badania rozkładu węglowodanów (ramnozy i ksylozy) | 0.5 | kg | PN-EN ISO 11290-1 aktualne wydanie lub równoważne | 0,5 kg
39. | A-0383 | Bulion Frasera | 3.5 | kg | PN-EN ISO 11290-1 aktualne wydanie lub równoważne | 0,5 kg
40. | A-0386 | Bulion mózgowo-sercowy | 0.5 | kg | PN-EN ISO 6888-1 aktualne wydanie lub równoważne | 0,5 kg
41. | A-0387 | Bulion odżywczy do agaru odżywczego półpłynnego | 0.5 | kg |  | 0,5 kg
42. | A-0388 | Bulion pół-Frasera | 40 | kg | PN-EN ISO 11290-1 aktualne wydanie lub równoważne | 0,5 kg
43. | A-0958 | Bulion tryptonowo-sojowy TSB | 0.5 | kg |  | 0,5 kg
44. | A-0959 | Ekstrakt drożdżowy | 0.5 | kg |  | 0,5 kg
45. | A-1016 | Ekstrakt wątrobowy | 0.5 | kg |  | 0,5 kg
46. | A-0392 | Emulsja żółtka jaja kurzego | 1000 | ml | PN-R-64791:1994 aktualne wydanie lub równoważne | 100 ml
47. | A-0394 | Mleko w proszku odtłuszczone, wolne od substancji hamujących | 0.75 | kg |  | 250 g
48. | A-0399 | Płynna pożywka Muller- Kauffmana z czterotionianem i nowobiocyną | 8 | kg | PN-EN ISO 6579-1 aktualne wydanie lub równoważne | 0,5 kg
49. | A-0125 | Płynna pożywka Muller- Kauffmana z novobiocyną w probówkach | 600 | szt. | PN-EN ISO 6579-1 aktualne wydanie lub równoważne | 50 szt.
50. | A-0404 | Płynna pożywka Rappaport-Vassiliadis z soją RVS | 0.5 | kg | PN-EN ISO 6579-1 aktualne wydanie lub równoważne | 0,5 kg
51. | A-0390 | Płynna pożywka z siarczanem sodowo laurylowym | 1 | kg | PN ISO 7251:2006 aktualne wydanie lub równoważne | 0,5 kg
52. |  | Płytki do oznaczania liczby Escherichia coli i bakterii z grupy coli (pożywka gotowa na płytkach). Pożywka musi zawierać wskaźnik dla enzymu β-glukuronidazy (czas inkubacji pożywki powinien wynosić 24h-48h, temperatura inkubacji 35°C). Pożywka powinna umożliwić oznaczanie liczby β-glukuronidazododatnich Escherichia coli metodą płytkową, uznaną za oficjalną metodę badawczą przez AOAC INERNATIONAL. | 50 | szt. |  | dowolna
53. |  | Pożywka agarowa z mocznikiem (Christensena) | 0.5 | kg |  | 0,5 kg
54. |  | Pożywka do dekarboksylacji L-lizyny (LDC) | 0.5 | kg |  | 0,5 kg
55. | A-1719 | Pożywka do izolacji i różnicowania patogenów wywołujących masititis | 150 | szt. |  | dowolna
56. | A-0405 | Roztwór fizjologiczny z peptonem | 12 | kg | PN-EN ISO 6887-1 aktualne wydanie lub równoważne | 0,5 kg
57. | A-2010 | Wątroba w kostkach do pożywki Wrzoska (liofilizowana) | 0.1 | kg |  | 0,1 kg
58. | A-1019 | Woda peptonowa nie zawierająca indolu | 0.5 | kg | PN ISO 7251:2006 aktualne wydanie lub równoważne | 0,5 kg
59. | A-0408 | Zbuforowana woda peptonowa | 43 | kg | PN-EN ISO 6579-1 aktualne wydanie lub równoważne | 0,5 kg
Cena za całość zamówienia brutto ………………………..PLN
W sytuacji jeżeli zaoferowana pożywka podstawowa wymaga dostawy suplementu wykonawca powinien wstawić wiersz pod daną pożywką podstawową i podać rodzaj (nazwę materiału/wyposażenia), ilość, jednostkę miary i wielkość opakowania suplementu.
W sytuacji zaoferowania dwóch lub więcej rodzajów suplementów wiersze pod daną pożywką podstawową należy powielić.
Rodzaj (nazwę materiału/wyposażenia), ilość, jednostkę miary, wielkość opakowania suplementów Wykonawcy wskazują samodzielnie.
Określając ilość suplementu Wykonawca musi samodzielnie ją przeliczyć i podać zgodnie z instrukcją producenta w ten sposób, że musi być ona wystarczająca do wykorzystania ilości zamówionej pożywki podstawowej.
Suplementy antybiotykowe powinny być pakowane z przeznaczeniem max. na 1 l pożywki podstawowej.
Ilości i rodzaje zaoferowanych suplementów muszą być zgodne z normą lub instrukcją producenta.
Wymagania stawiane wykonawcom:
1. Dostarczone pożywki muszą mieć następujące terminy ważności:
- pożywka sucha min. 9 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego
- suplement do pożywki min. 9 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego (w przypadku zaoferowania suplementu)
- pożywka gotowa na płytkach min. 5 tygodni od daty dostawy do Zamawiającego
- pożywka gotowa w butelkach / kolbach min. 2 miesiące od daty dostawy do Zamawiającego
2. Każda dostarczona seria pożywek suchych musi posiadać zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, a w nim następujące informacje:
- Nazwa pożywki
- Numer katalogowy
- Numer partii / serii produkcyjnej
- Data przydatności do użycia
- Wykaz szczepów referencyjnych z uznanej kolekcji użytych do kontroli
- Wyniki testów kontrolnych w zakresie przydatności pożywki z uwzględnieniem kryteriów ich akceptacji
- Opis wzrostu drobnoustrojów
3. Jednorazowo należy dostarczyć, w języku polskim, aktualną specyfikację pożywek suchych, kartę charakterystyki zgodną z obowiązujacymi przepisami oraz dokument zawierający opis sposobu przygotowania pożywki. W przypadku zmiany specyfikacji wykonawca zobowiązany jest dostarczyć uaktualnioną wersję.
Specyfikacja musi zawierać:
- Nazwę, skład i nr katalogowy pożywki
- Jeśli pożywka wymaga dodatku suplementu podać ich wykaz wraz ze składem
- Wartość pH
- Informacje dotyczące przechowywania i przydatności do stosowania
- Opis prawidłowego przygotowania pożywki
4. Suplement jest integralną częścią pożywki bazowej i musi pochodzić od tego samego producenta. Do każdego dostarczonego suplementu należy dostarczyć, w języku polskim, specyfikację, kartę charakterystyki oraz zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane
produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym.
5. Do każdej dostawy pożywki suchej - mleko w proszku odtłuszczone, wolne od substancji hamujących (poz. 47) należy dostarczyć zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym
zawierające informację, że pożywka jest wolna od substancji hamujących.
6. Pożywki suche przed otwarciem opakowania i po jego otwarciu można przechowywać w temperaturze otoczenia (18 0C-27 0C).
7. Rozpuszczony suplement dodawany do pożywki bazowej musi być gotowy do użycia.
Do oferty przetargowej należy dołączyć kompletną dokumentację, w języku polskim, dla pożywek suchych - Agar VRBG (poz. 25), Agar XLD (poz.27),
Agar z plazmą króliczą i fibrynogenem RPF (poz. 30) tj. przykładową specyfikację, przykładowe zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają
określonym normom lub specyfikacjom technicznym oraz kartę charakterystyki zgodną z obowiązującymi przepisami.
8. Każda dostarczona seria pożywek gotowych musi posiadać zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, a w nim następujące informację:
- Nazwa pożywki
- Numer katalogowy
- Numer partii/serii produkcyjnej
- Data przydatności do użycia
- Wykaz szczepów referencyjnych z uznanej kolekcji użytych do kontroli.
- Wyniki testów kontrolnych w zakresie przydatności pożywki z uwzględnieniem kryteriów ich akcepatcji
9. Jednorazowo należy dostarczyć, w języku polskim, aktualną specyfikację pożywek gotowych oraz kartę charakterystyki zgodną z obowiązujacymi przepisami. W przypadku zmiany specyfikacji wykonawca zobowiązany jest dostarczyć uaktualnioną wersję. Specyfikacja musi zawierać:
- Nazwę, skład i nr katalogowy pożywki
- Ogólną charakterystykę pożywki (kolor, pH, opakowanie)
- Warunki przechowywania pożywki
- W przypadku pożywki AKG do ekspresji antygenów rzęskowych Salmonella sposób upłynnienia i przygotowania do posiewu oraz termin ważności po rozlaniu na płytki
10. Gotowe pożywki na płytkach muszą posiadać nadruk na spodzie płytki, który zawiera nazwę pożywki, nr serii/partii, datę ważności pożywki.
11. Dostarczenie (transport) wszystkich pożywek do laboratorium musi odbywać się z zachowaniem warunków przewidzianych przez producenta dla przechowywania produktu.
Termin dostawy nie dłuższy niż 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
* Cenę za całość zapotrzebowania brutto należy obliczyć zgodnie z wzorem określonym w punkcie XVI Specyfikacji Warunków Zamówienia - Sposób obliczenia ceny.

## II POŻYWKI BC
Nr sprawy: AD-O.272.5.2024 | [9 empty] | Załącznik nr 3 do SWZ
Pakiet II - Pożywki mikrobiologiczne "BC"
Lp. | Nr indeksu - oznaczenie Zamawiającego | Nazwa materiału/wyposażenia | Ilość zamawiana ogółem | Jednostka miary | Wymagania | Wielkość opakowania (nie większa niż) | Cena jednostkowa brutto za podaną jednostkę miary [zł] | Cena za całość zapotrzebowania brutto* [zł] | Stawka VAT % | Nazwa handlowa stosowana przez Wykonawcę przy wystawianiu faktury
| kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 | kol. 6 | kol. 7 | kol. 8 = kol.3 x kol. 7 | kol. 9 | kol. 10
1. | A-0359 | Agar BGA | 0.5 | kg | PN-EN ISO 6579-1 aktualne wydanie lub równoważne | 0,5 kg
2. | A-0123 | Agar do oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów | 1 | kg | PN-EN ISO 4833-1 aktualne wydania lub równoważne | 0,5 kg
3. | A-1356 | Agar do wykrywania substancji przeciwbakteryjnych (Antybiotyk medium nr 1) | 1 | kg | Skład g/l: Pepton-6,0, Trypton -4,0, Ektrakt drożdżowy-3,0, Glukoza -1,0, wyciąg mięsny-1,5, agar-11,5, pH 6,5±0,2 | 0,5 kg
4. | A-1245 | Agar DST | 2.5 | kg |  | 0,5 kg
5. | A-0362 | Agar odżywczy | 1 | kg | PN-EN ISO 6579-1 aktualne wydanie lub równoważne | 0,5 kg
6. | A-0950 | Agar pH 6,0 (Iso-Sensitest Agar pH 6,0 z chloramfenikolem) | 2 | kg |  | 0,5kg
7. | A-0952 | Agar pH 8,0 (Plate Count Agar pH 8,0) | 2.5 | kg |  | 0,5kg
8. | A-0380 | Agar XLD | 2 | kg | PN-EN ISO 6579-1 aktualne wydanie lub równoważne | 0,5 kg
9. | A-1357 | Agar zwykły | 2.5 | kg | Skład g/l : Ekstrakt mięsny-10,0, Pepton -10,0, Chlorek sodu-5,0, agar-15,0 | 0,5 kg
10. | A-0397 | Agarowa pożywka chromogenna do oznaczania Salmonella (dostawca zobowiązany jest dostarczyć agarawą pożywkę chromogenną, która jest uzupełnieniem pożywki agarowej XLD i ma odmienne cechy diagnostyczne) | 6.5 | kg | PN-EN ISO 6579-1 aktualne wydanie lub równoważne | 0,5 kg
11. | A-0124 | Agarowa pożywka zmodyfikowana Rappaport – Vassiliadis (MSRV) | 2.5 | kg | PN-EN ISO 6579-1 aktualne wydanie lub równoważne | 0,5 kg
12. | A-0959 | Ekstrakt drożdżowy | 0.5 | kg |  | 0,5 kg
13. | A-0909 | Pożywka agarowa AKG do ekspresji antygenów rzęskowych Salmonella | 2600 | ml |  | 100 ml
14. | A-0408 | Zbuforowana woda peptonowa | 15 | kg | PN-EN ISO 6579-1 aktualne wydanie lub równoważne | 0,5 kg
Cena za całość zamówienia brutto ………………………..PLN
W sytuacji jeżeli zaoferowana pożywka podstawowa wymaga dostawy suplementu wykonawca powinien wstawić wiersz pod daną pożywką podstawową i podać rodzaj (nazwę materiału/wyposażenia), ilość, jednostkę miary i wielkość opakowania suplementu.
W sytuacji zaoferowania dwóch lub więcej rodzajów suplementów wiersze pod daną pożywką podstawową należy powielić.
Rodzaj (nazwę materiału/wyposażenia), ilość, jednostkę miary, wielkość opakowania suplementów Wykonawcy wskazują samodzielnie.
Określając ilość suplementu Wykonawca musi samodzielnie ją przeliczyć i podać zgodnie z instrukcją producenta w ten sposób, że musi być ona wystarczająca do wykorzystania ilości zamówionej pożywki podstawowej.
Suplementy antybiotykowe powinny być pakowane z przeznaczeniem max. na 1 l pożywki podstawowej.
Ilości i rodzaje zaoferowanych suplementów muszą być zgodne z normą lub instrukcją producenta.
Wymagania stawiane wykonawcom:
1. Dostarczone pożywki muszą mieć następujące terminy ważności:
- pożywka sucha min. 9 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego
- suplement do pożywki min. 9 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego (w przypadku zaoferowania suplementu)
- pożywka gotowa w butelkach / kolbach min. 2 miesiące od daty dostawy do Zamawiającego
2. Każda dostarczona seria pożywek suchych musi posiadać zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, a w nim następujące informacje:
- Nazwa pożywki
- Numer katalogowy
- Numer partii / serii produkcyjnej
- Data przydatności do użycia
- Wykaz szczepów referencyjnych z uznanej kolekcji użytych do kontroli
- Wyniki testów kontrolnych w zakresie przydatności pożywki z uwzględnieniem kryteriów ich akceptacji
- Opis wzrostu drobnoustrojów
3. Jednorazowo należy dostarczyć, w języku polskim, aktualną specyfikację pożywek suchych, kartę charakterystyki zgodną z obowiązujacymi przepisami oraz dokument zawierający opis sposobu przygotowania pożywki. W przypadku zmiany specyfikacji wykonawca zobowiązany jest dostarczyć uaktualnioną wersję.
Specyfikacja musi zawierać:
- Nazwę, skład i nr katalogowy pożywki
- Jeśli pożywka wymaga dodatku suplementu podać ich wykaz wraz ze składem
- Wartość pH
- Informacje dotyczące przechowywania i przydatności do stosowania
- Opis prawidłowego przygotowania pożywki
4. Suplement jest integralną częścią pożywki bazowej i musi pochodzić od tego samego producenta. Do każdego dostarczonego suplementu należy dostarczyć, w języku polskim, specyfikację, kartę charakterystyki oraz zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane
produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym
6. Pożywki suche przed otwarciem opakowania i po jego otwarciu można przechowywać w temperaturze otoczenia (18 °C -27 °C ).
7. Rozpuszczony suplement dodawany do pożywki bazowej musi być gotowy do użycia.
Do oferty przetargowej należy dołączyć kompletną dokumentację w języku polskim dla pożywki suchej - Agar BGA (poz. 1) i Zbuforowana woda peptonowa (poz. 14) tj. przykładową specyfikację, przykładowe zaświadczenie
podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym oraz kartę charakterystyki zgodną z obowiązującymi przepisami.
8. Każda dostarczona seria pożywek gotowych musi posiadać zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, a w nim następujące informację:
- Nazwa pożywki
- Numer katalogowy
- Numer partii/serii produkcyjnej
- Data przydatności do użycia
- Wykaz szczepów referencyjnych z uznanej kolekcji użytych do kontroli.
- Wyniki testów kontrolnych w zakresie przydatności pożywki z uwzględnieniem kryteriów ich akcepatcji
9. Jednorazowo należy dostarczyć, w języku polskim, aktualną specyfikację pożywek gotowych oraz kartę charakterystyki zgodną z obowiązujacymi przepisami. W przypadku zmiany specyfikacji wykonawca zobowiązany jest dostarczyć uaktualnioną wersję. Specyfikacja musi zawierać:
- Nazwę, skład i nr katalogowy pożywki
- Ogólną charakterystykę pożywki (kolor, pH, opakowanie)
- Warunki przechowywania pożywki
- W przypadku pożywki agarowej AKG do ekspresji antygenów rzęskowych Salmonella sposób upłynnienia i przygotowania do posiewu oraz termin ważności po rozlaniu na płytki
10. Dostarczenie (transport) wszystkich pożywek do laboratorium musi odbywać się z zachowaniem warunków przewidzianych przez producenta dla przechowywania produktu.
Termin dostawy nie dłuższy niż 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
* Cenę za całość zapotrzebowania brutto należy obliczyć zgodnie z wzorem określonym w punkcie XVI Specyfikacji Warunków Zamówienia - Sposób obliczenia ceny.

## III KOŃCÓWKI J
Nr sprawy: AD-O.272.5.2024 | [8 empty] | Załącznik nr 4 do SWZ
Pakiet III - Końcówki jednorazowe do pipet automatycznych "J"
Lp. | Nr indeksu - oznaczenie Zamawiającego | Nazwa materiału/wyposażenia | Ilość zamawiana ogółem | Jednostka miary | Wymagania | Cena jednostkowa brutto za podaną jednostkę miary | Cena za całość zapotrzebowania brutto* | Stawka VAT % | Nazwa handlowa stosowana przez Wykonawcę przy wystawianiu faktury
| kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 | kol. 6 | kol. 7 = kol.3 x kol. 6 | kol.8 | kol.9
1. | D-1463 | Końcówki do reakcji PCR o pojemności 1µl-20µl, z filtrem polietylenowym, sterylne, w pudełkach, kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego pipetami Finnpipette F1 o nr. kat. 4641040 | 6720 | szt. | w pudełkach
2. | D-0498 | Końcówki o pojemności 10µl-100μl z filtrem, sterylne, w pudełkach, kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego pipetami Eppendorf o nr. kat. 3120 000.046 | 3840 | szt. | w pudełkach
3. |  | Końcówki do reakcji PCR o pojemności 0,5µl-10μl, z filtrem, sterylne, w pudełkach, kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego pipetami HTL | 9600 | szt. | w pudełkach
4. | D-0309 | Końcówki do reakcji PCR o pojemności 20µl-200µl, z filtrem polietylenowym, sterylne, w pudełkach, kompatybilne z posiadanymi przez zamawiajacego pipetami Finnpipette o nr. kat. 4641080 | 9600 | szt. | w pudełkach
5. | D-0313 | Końcówki o pojemności 50µl-1200μl w pudełkach, kompatybilne z posiadanymi przez zamawiajacego pipetami Finnpipette (Finntip Flex) | 192 | szt. | w pudełkach
6. | D-0443 | Końcówki o pojemności 1000µl, z filtrem, sterylne, w pudełkach, kompatybilne z posiadanymi przez zamawiajacego pipetami Finnpipette | 3840 | szt. | w pudełkach
7. | D-0124 | Końcówki o pojemności 100μl-1000μl z filtrem, wysokość końcówki 84mm-85 mm, wysokość osadzenia 10mm, wysokość stożka 61mm-62 mm, kanał wewnętrzny końcówki o gładkich ściankach, przejrzystość materiału umożliwiająca obserwację ilości dozowanego płynu, zrzucanie końcówki po jednorazowym naciśnięciu przycisku wyrzutnika, sterylne, w pudełkach, kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego pipetami Finnpipette | 576 | szt. | w pudełkach
8. | D-0474 | Końcówki o pojemności 10ml z filtrem, przejrzystość materiału umożliwiająca obserwację ilości dozowanego płynu, zrzucanie końcówki po jednorazowym naciśnięciu przycisku wyrzutnika, sterylne, w pudełkach, kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego pipetami Finnpipette | 480 | szt. | w pudełkach
9. | D-0445 | Końcówki o pojemności 1ml-5ml, wysokość końcówki 147mm-148mm, wysokość osadzenia 19,5mm, wysokość stożka 40mm-41mm, wysokość kanału 87,5mm, kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego pipetami Finnpipette o nr. kat. 4642100 | 4500 | szt.
10. | D-0410 | Końcówki o pojemności 20µl-200µl, sterylne, w pudełkach, kompatybilne z posiadanymi przez zamawiajacego pipetami Finnpipette | 11520 | szt. | w pudełkach
11. | D-1460 | Końcówki o pojemności 5µl-200µl, wysokość końcówki min. 75mm, sterylne, w pudełkach, kompatybilne z posiadanymi przez zamawiajacego pipetami Finnpipette | 960 | szt. | w pudełkach
12. | D-0042 | Końcówki o pojemności 5ml w pudełkach do sterylizacji, kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego pipetami Finnpipette | 1620 | szt. | w pudełkach
Cena za całość zamówienia brutto …………………………..PLN
Wymagania stawiane wykonawcom:
Końcówki do reakcji PCR z filtrem - wszystkie pojemności
- przezroczyste
- przeznaczone do stosowania w biologii molekularnej
- do każdej dostawy należy dołączyć zaświadczenie producenta dla danej serii zawierające informacje, że znajdujący się w końcówkach filtr polietylenowy chroniący pipetę przed przedostaniem się aerozoli
i płynów nie zawiera dodatków, które mogą być potencjalnymi kontaminantami,
- do każdej dostawy należy dołączyć zaświadczenie producenta dla danej serii zawierające informacje: wolne od DNaz, RNaz, ludzkiego DNA
Końcówki do pipet jałowe/ sterylne
- dla każdej serii dostaw należy dołączyć zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty
odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym oraz potwierdzającego jałowość /sterylność i termin ważności jałowości/sterylności
Końcówki do pipet - wszystkie
- niska retencja - cała pojemność płynu powinna zostać usunięta z końcówki po maksymalnym naciśnięciu pipety
- zrzucanie końcówki po jednorazowym naciśnięciu przycisku wyrzutnika
- końcówki muszą być kompatybilne ze wskazanymi pipetami Eppendorf, Finnpipette, HTL
- na opakowaniach musi być informacja dotycząca pojemności końcówek
Termin dostawy nie dłuższy niż 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
* Cenę za całość zapotrzebowania brutto należy obliczyć zgodnie z wzorem określonym w punkcie XVI Specyfikacji Warunków Zamówienia - Sposób obliczenia ceny.

## IV KOŃCÓWKI BC
Nr sprawy: AD-O.272.5.2024 | [8 empty] | Załącznik nr 5 do SWZ
Pakiet IV - Końcówki jednorazowe do pipet automatycznych "BC"
Lp. | Nr indeksu - oznaczenie Zamawiającego | Nazwa materiału/wyposażenia | Ilość zamawiana ogółem | Jednostka miary | Wymagania | Cena jednostkowa brutto za podaną jednostkę miary | Cena za całość zapotrzebowania brutto* | Stawka VAT % | Nazwa handlowa stosowana przez Wykonawcę przy wystawianiu faktury
| kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 | kol. 6 | kol. 7 = kol.3 x kol. 6 | kol. 8 | kol. 9
1. | D-0470 | Końcówki do reakcji PCR o pojemności 1µl-20µl, z filtrem polietylenowym, w pudełkach, sterylne, kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego pipetami HTL Discovery Pro o nr. kat. 6003 | 14400 | szt. | w pudełkach
2. | D-0400 | Końcówki do reakcji PCR o pojemności 0,5µl-10µl, z filtrem polietylenowym w pudełkach,sterylne,kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego pipetami Eppendorf o nr kat. 3120 000.020 | 13440 | szt. | w pudełkach
3. | D-0402 | Końcówki do reakcji PCR o pojemności 1µl-20µl, z filtrem polietylenowym, w pudełkach, sterylne, kompatybilne z posiadanymi przez zamawiajacego pipetami Eppendorf o nr. kat. 3120 000.038 | 85440 | szt. | w pudełkach
4. | D-0401 | Końcówki do reakcji PCR o pojemności 20µl -200µl, z filtrem polietylenowym, w pudełkach, sterylne, kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego pipetami Eppendorf | 4800 | szt. | w pudełkach
5. | D-0122 | Końcówki o pojemności 0,5µl-250µl, wysokość końcówki 52mm-53mm, wysokość osadzenia 10mm, wysokość stożka 42mm-43mm; kanał wewnętrzny końcówki o gładkich ściankach, przejrzystość materiału umożliwiająca obserwację ilości dozowanego płynu, zrzucanie końcówki po jednorazowym naciśnięciu przycisku wyrzutnika, kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego pipetami Finnpipette i pudełkami do końcówek Finntips | 515000 | szt.
6. |  | Końcówki o pojemności 100µl-1000µl, kompatybilne z posiadanymi przez zamawiajcego pipetami Finnpipette Thermo oraz Eppendorf Research Plus | 20000 | szt.
7. | D-0123 | Końcówki o pojemności 100µl-1000µl, wysokość końcówki 71mm-72mm, wysokość osadzenia 10mm, wysokość stożka 61mm-62mm, kanał wewnętrzny końcówki o gładkich ściankach, przejrzystość materiału umożliwiająca obserwację ilości dozowanego płynu, zrzucanie końcówki po jednorazowym naciśnięciu przycisku wyrzutnika, kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego pipetami Finnpipette oraz pudełkami do końcówek Fintips | 11960 | szt.
8. | D-0124 | Końcówki o pojemności 100µl-1000μl z filtrem, wysokość końcówki 84mm-85mm, wysokość osadzenia 10mm, wysokość stożka 61mm-62 mm, kanał wewnętrzny końcówki o gładkich ściankach, przejrzystość materiału umożliwiająca obserwację ilości dozowanego płynu, zrzucanie końcówki po jednorazowym naciśnięciu przycisku wyrzutnika, sterylne, w pudełkach, kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego pipetami Finnpipette | 480 | szt. | w pudełkach
9. | D-0127 | Końcówki o pojemności 1ml-5ml, w pudełkach do sterylizacji, kanał wewnętrzny końcówki o gładkich ściankach, przejrzystość materiału umożliwiająca obserwację ilości dozowanego płynu, zrzucanie końcówki po jednorazowym naciśnięciu przycisku wyrzutnika, kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego pipetami Finnpipette F2 | 6620 | szt. | w pudełkach
10. | D-1460 | Końcówki o pojemności 5µl-200µl, wysokość końcówki min. 75mm, w pudełkach, sterylne kompatybilne z posiadanymi przez zamawiajacego pipetami Finnpipette | 3360 | szt. | w pudełkach
11. | D-0314 | Końcówki o pojemności 5µl-300µl, w pudełkach, kanał wewnętrzny końcówki o gładkich ściankach, przejrzystość materiału umożliwiająca obserwację ilości dozowanego płynu, zrzucanie końcówki po jednorazowym naciśnięciu przycisku wyrzutnika, kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego pipetami Finnpipette o nr. kat. 4661030 | 3840 | szt. | w pudełkach
12. | D-1450 | Końcówki o pojemności 5000µl, kanał wewnętrzny końcówki o gładkich ściankach, przejrzystość materiału umożliwiająca obserwację ilości dozowanego płynu, zrzucanie końcówki po jednorazowym naciśnięciu przycisku wyrzutnika, kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego pipetami Biohit | 2000 | szt.
13. | D-0042 | Końcówki o pojemności 5ml, w pudełkach do sterylizacji, kompatybilne z posiadanymi przez zamawiajacego pipetami Finnpipette | 270 | szt. | w pudełkach
14. | D-0473 | Strzykawki o pojemności 10ml kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego dozownikami Multipette E3 Eppendorf o nr. kat. 4987000010 | 2200 | szt.
15. |  | Strzykawki o pojemności 1ml kompatybilne z posiadanymi przez zamawiajacego dozownikami Eppendorf Multipette E3 o nr. kat. 4987000371 | 100 | szt.
16. | D-0080 | Strzykawki o pojemności 1ml kompatybilne z posiadanymi przez zamawiajacego pipetami Multipette plus Eppendorf o nr kat. 4981000.019 | 200 | szt.
17. |  | Strzykawki o pojemności 500µl kompatybilne z posiadanymi przez zamawiajacego pipetami Multipette plus Eppendorf o nr. kat. 4981 000.019 | 200 | szt.
18. | D-0082 | Strzykawki o pojemności 5ml kompatybilne z posiadanymi przez zamawiajacego pipetami Multipette Xstream Eppendorf o nr. kat. 4986000.025 | 1000 | szt.
Cena za całość zamówienia brutto …………………………..PLN
Wymagania stawiane wykonawcom:
Końcówki do reakcji PCR z filtrem - wszystkie pojemności
- przezroczyste
- przeznaczone do stosowania w biologii molekularnej
- do każdej dostawy należy dołączyć zaświadczenie producenta dla danej serii zawierające informacje, że znajdujący się w końcówkach filtr polietylenowy chroniący pipetę przed przedostaniem się aerozoli
i płynów nie zawiera dodatków, które mogą być potencjalnymi kontaminantami,
- do każdej dostawy należy dołączyć zaświadczenie producenta dla danej serii zawierające informacje: wolne od DNaz, RNaz, ludzkiego DNA
Końcówki do pipet jałowe/ sterylne
- dla każdej serii dostaw należy dołączyć zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty
odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym oraz potwierdzającego jałowość /sterylność i termin ważności jałowości/sterylności
Końcówki do pipet - wszystkie
- niska retencja - cała pojemność płynu powinna zostać usunięta z końcówki po maksymalnym naciśnięciu pipety
- zrzucanie końcówki po jednorazowym naciśnięciu przycisku wyrzutnika
- końcówki muszą być kompatybilne ze wskazanymi pipetami Eppendorf, Finnpipette, Biohit, HTL
- na opakowaniach musi być informacja dotycząca pojemności końcówek
Do oferty przetargowej, należy dołączyć próbki końcówek jednorazowych do pipet automatycznych wraz z dokumentacją:
* Końcówki do reakcji PCR o pojemności 1µl-20µl, z filtrem polietylenowym, w pudełkach, sterylne, kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego pipetami HTL Discovery Pro o nr. kat. 6003 (pozycja nr 1)
wraz z zaświadczeniem producenta dla danej serii zawierającym informacje, że znajdujący się w końcówkach filtr polietylenowy chroniący pipetę przed przedostaniem się aerozoli i płynów nie zawiera dodatków, które mogą być
potencjalnymi kontaminantami i informacje: wolne od DNaz, RNaz, ludzkiego DNA oraz z zaświadczeniem podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom
lub specyfikacjom technicznym oraz potwierdzającego jałowość/sterylność i termin ważności jałowości/sterylności.
* Końcówki do reakcji PCR o pojemności 1µl-20µl, z filtrem polietylenowym, w pudełkach, sterylne, kompatybilne z posiadanymi przez zamawiajacego pipetami Eppendorf o nr. kat. 3120 000.038 (pozycja nr 3)
wraz z zaświadczeniem producenta dla danej serii zawierającym informacje, że znajdujący się w końcówkach filtr polietylenowy chroniący pipetę przed przedostaniem się aerozoli i płynów nie zawiera dodatków, które mogą być
potencjalnymi kontaminantami i informacje: wolne od DNaz, RNaz, ludzkiego DNA oraz z zaświadczeniem podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom
lub specyfikacjom technicznym oraz potwierdzającego jałowość/sterylność i termin ważności jałowości/sterylności.
* Końcówki o pojemności 0,5µl-250µl, wysokość końcówki 52mm-53mm, wysokość osadzenia 10mm, wysokość stożka 42mm-43mm; kanał wewnętrzny końcówki o gładkich ściankach, przejrzystość materiału umożliwiająca obserwację
ilości dozowanego płynu, zrzucanie końcówki po jednorazowym naciśnięciu przycisku wyrzutnika, kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego pipetami Finnpipette i pudełkami do końcówek Finntips (pozycja nr 5)
Termin dostawy nie dłuższy niż 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego
* Cenę za całość zapotrzebowania brutto należy obliczyć zgodnie z wzorem określonym w punkcie XVI Specyfikacji Warunków Zamówienia - Sposób obliczenia ceny.

## V Testy imm.ASF BC
Nr sprawy: AD-O.272.5.2024 | [6 empty] | Załącznik nr 6 do SWZ
Pakiet V - Testy immunoenzymatyczne w kierunku ASF "BC"
Lp. | Nr indeksu - oznaczenie Zamawiającego | Nazwa materiału/wyposażenia | Ilość zamawiana ogółem | Jednostka miary | Cena jednostkowa brutto za podaną jednostkę miary [zł] | Cena za całość zapotrzebowania brutto* [zł] | Stawka VAT % | Nazwa handlowa stosowana przez Wykonawcę przy wystawianiu faktury
| kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 | kol. 6 = kol.3 x kol. 5 | kol.7 | kol.8
1. | A-1798 | Zestaw immunoenzymatyczny ELISA do diagnostyki ASF | 350 | płytka
Cena za całość zamówienia brutto……………….…………………………..PLN
Wymagania stawiane wykonawcom:
Dostarczone testy muszą mieć terminy ważności min. 10 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego i znajdować się w wykazie wyrobów do diagnostyki
in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej, który prowadzi Główny Lekarz Weterynarii o ile przepisy tego wymagają.
Każda dostarczona seria testów immunoenzymatycznych musi posiadać zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, a w przypadku testów Elisa dokumenty świadczące o przeprowadzonej walidacji.
Wszystkie dostarczone testy muszą posiadać instrukcje w języku polskim. Wszelkie zmiany w instrukcjach muszą być potwierdzone pisemnie w momencie dostarczania testu którego dotyczą te zmiany.
Termin dostawy nie dłuższy niż 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
* Cenę za całość zapotrzebowania brutto należy obliczyć zgodnie z wzorem określonym w punkcie XVI Specyfikacji Warunków Zamówienia - Sposób obliczenia ceny.

## VI Zestawy do izol. DNA BC
Nr sprawy: AD-O.272.5.2024 | [6 empty] | Załącznik nr 7 do SWZ
Pakiet VI - Zestaw do izolacji wirusowych kwasów nukleinowych "BC"
Lp. | Nr indeksu - oznaczenie Zamawiającego | Nazwa materiału/wyposażenia | Ilość zamawiana ogółem | Jednostka miary | Cena jednostkowa brutto za podaną jednostkę miary [zł] | Cena za całość zapotrzebowania brutto* [zł] | Stawka VAT % | Nazwa handlowa stosowana przez Wykonawcę przy wystawianiu faktury
| kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 | kol. 6 = kol.3 x kol. 5 | kol.7 | kol.8
1. | A-1944 | Zestaw do izolacji wirusowych kwasów nukleinowych z różnych materiałów biologicznych zalecanych do diagnostyki Afrykańskiego Pomoru Świń oraz Grypy Ptaków typu A (ekstrakcja i oczyszczanie). Metoda oparta na kolumienkach do wirowania, zestaw musi dostarczać kwasy nukleinowe o jakości i czystości wystarczającej do przeprowadzenia reakcji real-time PCR. Zestaw musi zawierać wszystkie elementy (odczynniki) niezbędne do wykonania izolacji. | 600 | izolacji
Cena za całość zamówienia brutto……………….…………………………..PLN
Wymagania stawiane wykonawcom:
Dostarczone zestawy do izolacji wirusowych kwasów nukleinowych muszą mieć termin ważności min. 8 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego
Wszystkie dostarczone zestawy do izolacji wirusowych kwasów nukleinowch muszą posiadać zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym.
Wszystkie dostarczone zestawy do izolacji wirusowych kwasów nukleinowych muszą posiadać instrukcje w języku polskim. Wszelkie zmiany w instrukcjach muszą być potwierdzone pisemnie w momencie dostarczania zestawu, którego dotyczą te zmiany.
Termin dostawy nie dłuższy niż 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego
* Cenę za całość zapotrzebowania brutto należy obliczyć zgodnie z wzorem określonym w punkcie XVI Specyfikacji Warunków Zamówienia - Sposób obliczenia ceny.

## VII Zestaw odczynników BC
Nr sprawy: AD-O.272.5.2024 | [6 empty] | Załącznik nr 8 do SWZ
Pakiet VII - Zestaw odczynników do izolacji wirusowych kwasów nukleinowych kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego systemem do izolacji materiału genetycznego MagCore Plus II "BC"
Lp. | Nr indeksu - oznaczenie Zamawiającego | Nazwa materiału/wyposażenia | Ilość zamawiana ogółem | Jednostka miary | Cena jednostkowa brutto za podaną jednostkę miary [zł] | Cena za całość zapotrzebowania brutto* [zł] | Stawka VAT % | Nazwa handlowa stosowana przez Wykonawcę przy wystawianiu faktury
| kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 | kol. 6 = kol.3 x kol. 5 | kol.7 | kol.8
1. | A-1953 | Zestaw odczynników do izolacji wirusowych kwasów nukleinowych z różnego rodzaju materiałów biologicznych. Odczynniki muszą być zamknięte w gotowych do użycia kartridżach przeznaczonych do pracy z posiadanym przez Zamawiającego systemem do izolacji materiału genetycznego MagCore Plus II (RBC Bioscience). Kartridże muszą być otwierane przez urządzenie dopiero po rozpoczęciu protokołu izolacji. Kartridże powinny zawierać wszystkie odczynniki wymagane do izolacji kwasu nukleinowego. Proces izolacji DNA musi wykorzystywać metodę opartą na kulkach magnetycznych. Każdy kartridż musi zawierać w kolejności od lewej do prawej: dwie studzienki przeznaczone do ustawienia w bloku grzejącym, dwie studzienki z miejscami na bufory do płukania, dwie studzienki na wodę, dwie studzienki z buforem płuczącym, studzienkę z kuleczkami magnetycznymi, studzienkę z buforem wiążącym, studzienkę z buforem lizującym, pustą studzienkę, dwie studzienki do separacji magnetycznej. Całkowity czas izolacji wirusowych kwasów nukleinowych nie może przekraczać 65 min (dla próbek o objętości 200µl) oraz 80 min (dla próbek o objętości 400µl). Jedno opakowanie odczynników do izolacji wirusowych kwasów nukleinowych musi zawierać 96 gotowych do użycia kartridży a także wszystkie niezbędne do wykonania izolacji materiały zużywalne (tipsy, probówki, itp.). | 280 | zestaw
Cena za całość zamówienia brutto……………….…………………………..PLN
Wymagania stawiane wykonawcom:
Dostarczone zestawy muszą mieć terminy ważności min. 10 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego i znajdować się w wykazie wyrobów do diagnostyki
in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej, który prowadzi Główny Lekarz Weterynarii o ile przepisy tego wymagają.
Każda dostarczona seria zestawów musi posiadać zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym.
Każda dostarczona seria zestawów musi posiadać certyfikat IVD (CE-IVD).
Wszystkie dostarczone zestawy muszą posiadać instrukcje w języku polskim. Wszelkie zmiany w instrukcjach muszą być potwierdzone pisemnie w momencie dostarczania zestawu którego dotyczą te zmiany.
Termin dostawy nie dłuższy niż 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
* Cenę za całość zapotrzebowania brutto należy obliczyć zgodnie z wzorem określonym w punkcie XVI Specyfikacji Warunków Zamówienia - Sposób obliczenia ceny.

## VIII Zestaw do izolacji 96 BC
Nr sprawy: AD-O.272.5.2024 | [6 empty] | Załącznik nr 9 do SWZ
Pakiet VIII - Zestaw odczynników do automatycznej izolacji wirusowych kwasów nukleinowych kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego aparatem MagNa Pure 96 "BC"
Lp. | Nr indeksu - oznaczenie Zamawiającego | Nazwa materiału/wyposażenia | Ilość zamawiana ogółem | Jednostka miary | Cena jednostkowa brutto za podaną jednostkę miary [zł] | Cena za całość zapotrzebowania brutto* [zł] | Stawka VAT % | Nazwa handlowa stosowana przez Wykonawcę przy wystawianiu faktury
| kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 | kol. 6 = kol.3 x kol. 5 | kol.7 | kol.8
1. | A-1962 | Zestaw odczynników do automatycznej izolacji wirusowych kwasów nukleinowych z różnego rodzaju materiału biologicznego. Odczynniki muszą być przeznaczone do pracy z posiadanym przez zamawiającego systemem do izolacji materiału genetycznego MagNa Pure 96. Proces izolacji DNA musi wykorzystywać metodę opartą na kulkach magnetycznych. Jeden zestaw do automatycznej izolacji wirusowych kwasów nukleinowych musi zawierać wszystkie odczynniki do izolacji konieczne w procesie puryfikacji, a także wszystkie niezbędne do wykonania izolacji materiały zużywalne (tipsy, probówki, kasety, stojaki na końcówki itp.) | 43200 | izolacja
Cena za całość zamówienia brutto……………….…………………………..PLN
Wymagania stawiane wykonawcom:
W sytuacji jeżeli zaoferowany zestaw odczynników wymaga dostawy dodatkowych odczynników lub materiałów zużywalnych, wykonawca powinien wstawić wiersz pod danym zestawem
i podać rodzaj (nazwę materiału/wyposażenia), ilość, jednostkę miary i wielkość opakowania danego odczynnika lub materiału zużywalnego.
W sytuacji zaoferowania dwóch lub więcej rodzajów dodatkowych odczynników lub materiałów zużywalnych, wiersz należy powielić.
Rodzaj (nazwę materiału/wyposażenia), ilość, jednostkę miary, wielkość opakowania dodatkowych odczynników lub materiałów zużywalnych Wykonawcy wskazują samodzielnie.
Określając ilość dodatkowych odczynników i materiałów zużywalnych Wykonawca musi samodzielnie je przeliczyć i podać zgodnie z instrukcją producenta w ten sposób, że muszą być one wystarczające do wykorzystania ilości zamówionych zestawów.
Dostarczone zestawy muszą mieć terminy ważności min. 6 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego i znajdować się w wykazie wyrobów do diagnostyki
in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej, który prowadzi Główny Lekarz Weterynarii o ile przepisy tego wymagają.
Każda dostarczona seria zestawów musi posiadać zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym.
Każda dostarczona seria zestawów musi posiadać certyfikat IVD (CE-IVD).
Wszystkie dostarczone zestawy muszą posiadać instrukcje w języku polskim. Wszelkie zmiany w instrukcjach muszą być potwierdzone pisemnie w momencie dostarczania zestawu którego dotyczą te zmiany.
Termin dostawy nie dłuższy niż 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
* Cenę za całość zapotrzebowania brutto należy obliczyć zgodnie z wzorem określonym w punkcie XVI Specyfikacji Warunków Zamówienia - Sposób obliczenia ceny.

## IX Zestawy do wykr. DNA BC
Nr sprawy: AD-O.272.5.2024 | [6 empty] | Załącznik nr 10 do SWZ
Pakiet IX - Zestaw do wykrywania wirusowego DNA w kierunku ASF "BC"
Lp. | Nr indeksu - oznaczenie Zamawiającego | Nazwa materiału/wyposażenia | Ilość zamawiana ogółem | Jednostka miary | Cena jednostkowa brutto za podaną jednostkę miary [zł] | Cena za całość zapotrzebowania brutto* [zł] | Stawka VAT % | Nazwa handlowa stosowana przez Wykonawcę przy wystawianiu faktury
| kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 | kol. 6 = kol.3 x kol. 5 | kol.7 | kol.8
1. | A-1943 | Zestaw do wykrywania wirusowego DNA z izolatów z próbek surowicy, krwi i tkanek od świń i dzików w kierunku diagnostyki wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń. Zestaw zawierający gotowe do użytku elementy, kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego aparatem LightCycler 480, startery i sondy do wykrywania DNA ASFV, enzymy oraz oligonukleotydy do reakcji PCR w czasie rzeczywistym oraz kontrolę dodatnią reakcji. Dodatkowo zestaw musi zawierać wewnętrzną kontrolę procesu izolacji, amplifikacji oraz wykrywanie endogennej sekwencji genomowego DNA charakterystycznej dla swiń oraz dzików pozwalajacej na potwierdzenie obecności w badanej próbce DNA zwierząt, od których została pobrana. Zestaw musi umożliwiać badanie próbek pulowanych po conajmniej 5 próbek. | 98400 | reakcja
Cena za całość zamówienia brutto……………….…………………………..PLN
Wymagania stawiane wykonawcom:
Dostarczone zestawy do wykrywania wirusowego DNA w kierunku ASF muszą mieć termin ważności min. 8 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego i znajdować się w wykazie wyrobów do diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej, który prowadzi Główny Lekarz Weterynarii.
Wszystkie dostarczone zestawy do wykrywania wirusowego DNA w kierunku ASF muszą posiadać zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym.
Wszystkie dostarczone zestawy do wykrywania wirusowego DNA w kierunku ASF muszą posiadać wyniki walidacji pierwotnej przeprowadzonej przez producenta zestawu i instrukcje w języku polskim. Wszelkie zmiany w instrukcjach muszą być potwierdzone pisemnie w momencie dostarczania zestawu, którego dotyczą te zmiany.
Termin dostawy nie dłuższy niż 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego
* Cenę za całość zapotrzebowania brutto należy obliczyć zgodnie z wzorem określonym w punkcie XVI Specyfikacji Warunków Zamówienia - Sposób obliczenia ceny.

## X Zestaw do wykr. RNA HPAI BC
Nr sprawy: AD-O.272.5.2024 | [6 empty] | Załącznik nr 11 do SWZ
Pakiet X - Zestaw do wykrywania wirusowego RNA w kierunku wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków (AIV) "BC"
Lp. | Nr indeksu - oznaczenie Zamawiającego | Nazwa materiału/wyposażenia | Ilość zamawiana ogółem | Jednostka miary | Cena jednostkowa brutto za podaną jednostkę miary | Cena za całość zapotrzebowania brutto* | Stawka VAT % | Nazwa handlowa stosowana przez Wykonawcę przy wystawianiu faktury
| kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 | kol. 6 = kol.3 x kol. 5 | kol.7 | kol.8
1. | A-1992 | Zestaw do wykrywania RNA z izolatów z próbek tkanek i wymazów od ptaków w kierunku diagnostyki wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków typu A o specyficzności 100% Zestaw musi zawierać gotową do użycia mieszaninę reakcyjną oraz kontrolę dodatnią reakcji. Gotowa do użycia mieszanina reakcyjna musi zawierać odwrotną transkryptazę- polimerazę Taq, startery i sondy, oligonukleotydy do amplifikacji i wykrywania genomu FLUA oraz endogennej kontroli. Izolacja badanego materiału genetycznego oraz postępowanie z kontrolami musi uwzględniać możliwości techniczne posiadanych przez zamawiającego automatycznych urządzeń do izolacji: MagNA Pure 96 oraz MagCore Plus II. Zestaw musi być kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego aparatem LightCycler 480, a analiza musi odbywać się na kanałach fluorescencji FAM i VIC (HEX). Zestaw musi umożliwiać badanie próbek pulowanych: 5 i 10 próbek | 8000 | reakcja
Cena za całość zamówienia brutto……………….…………………………..PLN
Wymagania stawiane wykonawcom:
Dostarczone zestawy do wykrywania wirusowego RNA w kierunku wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków (AIV) muszą mieć termin ważności min. 10 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego i znajdować się w wykazie wyrobów do diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej, który prowadzi Główny Lekarz Weterynarii.
Wszystkie dostarczone zestawy do wykrywania wirusowego RNA w kierunku wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków (AIV) muszą posiadać zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym.
Wszystkie dostarczone zestawy do wykrywania wirusowego RNA w kierunku wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków (AIV) muszą posiadać wyniki walidacji pierwotnej przeprowadzonej przez producenta zestawu i instrukcje w języku polskim. Wszelkie zmiany w instrukcjach muszą być potwierdzone pisemnie w momencie dostarczania zestawu, którego dotyczą te zmiany.
Termin dostawy nie dłuższy niż 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego
* Cenę za całość zapotrzebowania brutto należy obliczyć zgodnie z wzorem określonym w punkcie XVI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Opis sposobu obliczenia ceny.

## XI Zestaw do wykr. i róż RNA BC
Nr sprawy: AD-O.272.5.2024 | [6 empty] | Załącznik nr 12 do SWZ
Pakiet XI - Zestaw do jednoczesnego wykrywania i różnicowania RNA wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków "BC"
Lp. | Nr indeksu - oznaczenie Zamawiającego | Nazwa materiału/wyposażenia | Ilość zamawiana ogółem | Jednostka miary | Cena jednostkowa brutto za podaną jednostkę miary | Cena za całość zapotrzebowania brutto* | Stawka VAT % | Nazwa handlowa stosowana przez Wykonawcę przy wystawianiu faktury
| kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 | kol. 6 = kol.3 x kol. 5 | kol.7 | kol.8
1. | A-2114 | Zestaw do jednoczesnego wykrywania i różnicowania RNA wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków typu A na podtypy H5, H7 w próbkach kału i tkanek, wymazach z tchawicy i kloaki. Zestaw nie może wykazywać reakcji krzyżowych z pozostałymi podtypami grypy tj. H1-H4, H6, H8, H10-H16. Zestaw musi zawierać gotową do użycia mieszaninę reakcyjną oraz kontrolę dodatnią reakcji. Zestaw oparty o metodę real time RT-PCR w jednej reakcji musi umożliwiać wykrycie RNA wirusa grypy podtypów H5 i H7 oraz kontroli wewnętrznej służącej do oceny poprawności reakcji. Każda z wykrywanych sekwencji docelowych musi być wykrywana za pomocą sond i starterów emitujących inną fluorescencje. Izolacja badanego materiału genetycznego oraz postępowania z kontrolami musi uwzględniać możliwości techniczne posiadanych przez zamawiającego automatycznych urządzeń do izolacji: MagNA Pure 96 oraz MagCore Plus II. Zestaw musi być kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego aparatem LightCycler 480 lub dostawca musi zapewnić taką kompatybilność zestawu. | 1000 | reakcja
Cena za całość zamówienia brutto……………….…………………………..PLN
Wymagania stawiane wykonawcom:
Dostarczone zestawy do jednoczesnego wykrywania i równicowania RNA wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków muszą mieć termin ważności min. 7 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego i znajdować się w wykazie wyrobów do diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej, który prowadzi Główny Lekarz Weterynarii.
Wszystkie dostarczone zestawy do jednoczesnego wykrywania i równicowania RNA wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków muszą posiadać zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym.
Wszystkie dostarczone zestawy do jednoczesnego wykrywania i równicowania RNA wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków muszą posiadać wyniki walidacji pierwotnej przeprowadzonej przez producenta zestawu i instrukcje w języku polskim. Wszelkie zmiany w instrukcjach muszą być potwierdzone pisemnie w momencie dostarczania zestawu, którego dotyczą te zmiany.
Termin dostawy nie dłuższy niż 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego
* Cenę za całość zapotrzebowania brutto należy obliczyć zgodnie z wzorem określonym w punkcie XVI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Opis sposobu obliczenia ceny.

## XII Zestaw RNA ND BC
Nr sprawy: AD-O.272.5.2024 | [6 empty] | Załącznik nr 13 do SWZ
Pakiet XII - Zestaw do wykrywania wirusowego RNA w kierunku wirusa rzekomego pomoru drobiu (Newcastle disease) "BC"
Lp. | Nr indeksu - oznaczenie Zamawiającego | Nazwa materiału/wyposażenia | Ilość zamawiana ogółem | Jednostka miary | Cena jednostkowa brutto za podaną jednostkę miary [zł] | Cena za całość zapotrzebowania brutto* [zł] | Stawka VAT % | Nazwa handlowa stosowana przez Wykonawcę przy wystawianiu faktury
| kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 | kol. 6 = kol.3 x kol. 5 | kol.7 | kol.8
1. | A-2118 | Zestaw do wykrywania RNA z izolatów z próbek tkanek i wymazów od ptaków w kierunku diagnostyki rzekomego pomoru drobiu (Newcastle disease) o specyficzności 100%. Zestaw musi zawierać gotową do użycia mieszaninę reakcyjną oraz kontrolę dodatnią reakcji. Gotowa do użycia mieszanina reakcyjna musi zawierać odwrotną transkryptazę, polimerazę Taq, startery i sondy, oligonukleotydy do amplifikacji i wykrywania sekwencji docelowej w genomie wirusa choroby Newcastle disease oraz endogennej kontroli. Izolacja badanego materiału genetycznego oraz postępowanie z kontrolami musi uwzględniać możliwości techniczne posiadanych przez zamawiającego automatycznych urządzeń do izolacji: MagNA Pure 96 oraz MagCore Plus II. Zestaw musi być kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego aparatem LightCycler 480. Zestaw musi umożliwiać badanie próbek pojedynczych lub pulowanych do 5 próbek. Zestaw przeznaczony dla drobiu oraz ptaków dzikich. | 500 | reakcje
Cena za całość zamówienia brutto……………….…………………………..PLN
Wymagania stawiane wykonawcom:
Dostarczone zestawy muszą mieć terminy ważności min. 6 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego i znajdować się w wykazie wyrobów do diagnostyki
in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej, który prowadzi Główny Lekarz Weterynarii o ile przepisy tego wymagają.
Każda dostarczona seria zestawów musi posiadać zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym.
Każda dostarczona seria zestawów musi posiadać certyfikat IVD (CE-IVD).
Wszystkie dostarczone zestawy muszą posiadać instrukcje w języku polskim. Wszelkie zmiany w instrukcjach muszą być potwierdzone pisemnie w momencie dostarczania zestawu którego dotyczą te zmiany.
Termin dostawy nie dłuższy niż 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
* Cenę za całość zapotrzebowania brutto należy obliczyć zgodnie z wzorem określonym w punkcie XVI Specyfikacji Warunków Zamówienia - Sposób obliczenia ceny.

## XIII SUROWICE SALMONELLA BC
Nr sprawy: AD-O.272.5.2024 | [7 empty] | Załącznik nr 14 do SWZ
Pakiet XIII - Surowice Salmonella "BC"
Lp. | Nr indeksu - oznaczenie Zamawiającego | Nazwa materiału/wyposażenia | Ilość zamawiana ogółem | Jednostka miary | Wielkość opakowania (nie większa niż) | Cena jednostkowa brutto za podaną jednostkę miary [zł] | Cena za całość zapotrzebowania brutto* [zł] | Stawka VAT % | Nazwa handlowa stosowana przez Wykonawcę przy wystawianiu faktury
| kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 | kol. 6 | kol. 7 = kol.3 x kol. 6 | kol.8 | kol.9
1. | A-0145 | Surowica Salmonella Hi | 6 | ml | 5 ml
2. | A-0140 | Surowica Salmonella HM | 10 | ml | 5 ml
3. | A-0413 | Surowica Salmonella Vi | 1 | ml | 1 ml
4. | A-0415 | Surowica Salmonella 04 OB | 15 | ml | 5 ml
5. | A-0143 | Surowica Salmonella 07 C1 | 5 | ml | 5 ml
6. | A-0135 | Surowica Salmonella 09 OD | 10 | ml | 5 ml
7. | A-0137 | Surowica Salmonella Hp | 6 | ml | 5 ml
8. | A-0139 | Surowica Salmonella H2 | 5 | ml | 5 ml
9. | A-0146 | Surowica Salmonella H5 | 5 | ml | 5 ml
10. | A-0457 | Surowica Salmonella H6 | 5 | ml | 5 ml
11. | A-0465 | Surowica Salmonella H7 | 5 | ml | 5 ml
12. | A-0144 | Surowica Salmonella Ha | 2 | ml | 1 ml
13. | A-0149 | Surowica Salmonella Hb | 5 | ml | 5 ml
14. | A-0450 | Surowica Salmonella Hc | 1 | ml | 1 ml
15. | A-0422 | Surowica Salmonella Hd | 5 | ml | 5 ml
16. | A-1464 | Surowica Salmonella He | 10 | ml | 5 ml
17. | A-0469 | Surowica Salmonella Hg | 5 | ml | 5 ml
18. | A-0455 | Surowica Salmonella Hl | 10 | ml | 5 ml
19. | A-0418 | Surowica Salmonella Hm | 6 | ml | 5 ml
20. | A-0453 | Surowica Salmonella Hn | 2 | ml | 1 ml
21. | A-0426 | Surowica Salmonella Hq (Q) | 5 | ml | 5 ml
22. | A-0141 | Surowica Salmonella Hr | 1 | ml | 1 ml
23. | A-0430 | Surowica Salmonella Hs | 6 | ml | 5 ml
24. | A-0138 | Surowica Salmonella Ht | 5 | ml | 5 ml
25. | A-0428 | Surowica Salmonella Hu | 1 | ml | 1 ml
26. | A-0977 | Surowica Salmonella Hx | 5 | ml | 5 ml
27. | A-0459 | Surowica Salmonella Hz | 5 | ml | 5 ml
28. | A-0454 | Surowica Salmonella Hz13 | 5 | ml | 5 ml
29. | A-0462 | Surowica Salmonella Hz15 | 5 | ml | 5 ml
30. | A-0464 | Surowica Salmonella Hz6 | 1 | ml | 1 ml
31. | A-1638 | Surowica Salmonella O:12 | 5 | ml | 5 ml
32. | A-1461 | Surowica Salmonella O:22 | 1 | ml | 1 ml
33. | A-0978 | Surowica Salmonella O:46 | 5 | ml | 5 ml
34. | A-1457 | Surowica Salmonella O:6 | 1 | ml | 1 ml
35. | A-0416 | Surowica Salmonella OE 03 | 5 | ml | 5 ml
Cena za całość zamówienia brutto ………………………..…….PLN
Wymagania stawiane wykonawcom:
- Dostarczone surowice Salmonella muszą mieć termin ważności min. 8 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego
- Każda dostarczona seria surowic Salmonella musi posiadać zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane
produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym wraz z podanym terminem ważności oraz numerem serii
Termin dostawy nie dłuższy niż 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego
* Cenę za całość zapotrzebowania brutto należy obliczyć zgodnie z wzorem określonym w punkcie XVI Specyfikacji Warunków Zamówienia - Sposób obliczenia ceny.

## XIV SUROWICE SALMONELLA J
Nr sprawy: AD-O.272.5.2024 | [7 empty] | Załącznik nr 15 do SWZ
Pakiet XIV - Surowice Salmonella "J"
Lp. | Nr indeksu - oznaczenie Zamawiającego | Nazwa materiału/wyposażenia | Ilość zamawiana ogółem | Jednostka miary | Wielkość opakowania (nie większa niż) | Cena jednostkowa brutto za podaną jednostkę miary [zł] | Cena za całość zapotrzebowania brutto* [zł] | Stawka VAT % | Nazwa handlowa stosowana przez Wykonawcę przy wystawianiu faktury
| kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 | kol. 6 | kol. 7 = kol.3 x kol. 6 | kol.8 | kol.9
1. | A-0415 | Surowica Salmonella 04 OB | 35 | ml | 5 ml
2. | A-0143 | Surowica Salmonella 07 C1 | 30 | ml | 5 ml
3. | A-0136 | Surowica Salmonella 08 C2 | 20 | ml | 5 ml
4. | A-0135 | Surowica Salmonella 09 OD | 30 | ml | 5 ml
5. | A-0429 | Surowica Salmonella H1,2,5 | 15 | ml | 5 ml
6. | A-0139 | Surowica Salmonella H2 | 11 | ml | 5 ml
7. | A-0146 | Surowica Salmonella H5 | 15 | ml | 5 ml
8. | A-0457 | Surowica Salmonella H6 | 10 | ml | 5 ml
9. | A-0465 | Surowica Salmonella H7 | 9 | ml | 5 ml
10. | A-0149 | Surowica Salmonella Hb | 11 | ml | 5 ml
11. | A-0450 | Surowica Salmonella Hc | 11 | ml | 5 ml
12. | A-0422 | Surowica Salmonella Hd | 2 | ml | 1 ml
13. | A-1464 | Surowica Salmonella HE | 15 | ml | 5 ml
14. | A-0976 | Surowica Salmonella Hf | 5 | ml | 5 ml
15. | A-0469 | Surowica Salmonella Hg | 12 | ml | 5 ml
16. | A-0414 | Surowica Salmonella Hgm | 10 | ml | 5 ml
17. | A-1109 | Surowica Salmonella Hh | 15 | ml | 5 ml
18. | A-0145 | Surowica Salmonella Hi | 5 | ml | 5 ml
19. | A-0148 | Surowica Salmonella Hk | 6 | ml | 5 ml
20. | A-0455 | Surowica Salmonella Hl | 6 | ml | 5 ml
21. | A-0140 | Surowica Salmonella HM | 35 | ml | 5 ml
22. | A-0418 | Surowica Salmonella Hm | 12 | ml | 5 ml
23. | A-0453 | Surowica Salmonella Hn | 5 | ml | 5 ml
24. | A-0137 | Surowica Salmonella Hp | 6 | ml | 5 ml
25. | A-0426 | Surowica Salmonella Hq (Q) | 10 | ml | 5 ml
26. | A-0141 | Surowica Salmonella Hr | 21 | ml | 5 ml
27. | A-0430 | Surowica Salmonella Hs | 6 | ml | 5 ml
28. | A-0138 | Surowica Salmonella Ht | 11 | ml | 5 ml
29. | A-0428 | Surowica Salmonella Hu | 8 | ml | 5 ml
30. | A-1618 | Surowica Salmonella Hv | 4 | ml | 1 ml
31. | A-1619 | Surowica Salmonella Hw | 5 | ml | 5 ml
32. | A-0977 | Surowica Salmonella Hx | 4 | ml | 1 ml
33. | A-0460 | Surowica Salmonella Hy | 1 | ml | 1 ml
34. | A-0459 | Surowica Salmonella Hz | 13 | ml | 5 ml
35. | A-0424 | Surowica Salmonella Hz10 | 20 | ml | 5 ml
36. | A-0454 | Surowica Salmonella Hz13 | 5 | ml | 5 ml
37. | A-0462 | Surowica Salmonella Hz15 | 10 | ml | 5 ml
38. | A-1641 | Surowica Salmonella Hz23 | 1 | ml | 1 ml
39. | A-0463 | Surowica Salmonella Hz24 | 2 | ml | 1 ml
40. | A-0456 | Surowica Salmonella Hz28 | 4 | ml | 1 ml
41. | A-0451 | Surowica Salmonella Hz29 | 2 | ml | 1 ml
42. | A-1819 | Surowica Salmonella Hz35 | 2 | ml | 1 ml
43. | A-1642 | Surowica Salmonella Hz38 | 3 | ml | 1 ml
44. | A-1948 | Surowica Salmonella Hz39 | 2 | ml | 1 ml
45. | A-1725 | Surowica Salmonella Hz4 | 6 | ml | 5 ml
46. | A-0150 | Surowica Salmonella Hz4z23 | 1 | ml | 1 ml
47. | A-0464 | Surowica Salmonella Hz6 | 6 | ml | 5 ml
48. | A-0427 | Surowica Salmonella O:10 | 1 | ml | 1 ml
49. | A-1638 | Surowica Salmonella O:12 | 7 | ml | 5 ml
50. | A-1458 | Surowica Salmonella O:13 | 8 | ml | 5 ml
51. | A-1639 | Surowica Salmonella O:14 | 1 | ml | 1 ml
52. | A-1459 | Surowica Salmonella O:15 | 3 | ml | 1 ml
53. | A-1460 | Surowica Salmonella O:19 | 3 | ml | 1 ml
54. | A-0461 | Surowica Salmonella O:2 | 1 | ml | 1 ml
55. | A-1640 | Surowica Salmonella O:20 | 3 | ml | 1 ml
56. | A-1461 | Surowica Salmonella O:22 | 3 | ml | 1 ml
57. | A-1462 | Surowica Salmonella O:23 | 2 | ml | 1 ml
58. | A-1637 | Surowica Salmonella O:27 | 2 | ml | 1 ml
59. | A-1620 | Surowica Salmonella O:28 | 2 | ml | 1 ml
60. | A-1463 | Surowica Salmonella O:34 | 1 | ml | 1ml
61. | A-0978 | Surowica Salmonella O:46 | 16 | ml | 5 ml
62. | A-1456 | Surowica Salmonella O:5 | 6 | ml | 5 ml
63. | A-1457 | Surowica Salmonella O:6 | 4 | ml | 1 ml
64. | A-0416 | Surowica Salmonella OE 03 | 18 | ml | 5 ml
65. | A-0413 | Surowica Salmonella Vi | 3 | ml | 1 ml
66. | A-1365 | Zestaw do identyfikacji szczepów Salmonella Enteritidis i Salmonella Typhimurium zawierający: surowice: O:9, O:46, Hgm, Hm, Hq, Hs, Ht (identyfikacjia Salmonella Enteritidis) oraz O:4, Hi, H2, H5, H6, Hi, H2 (identyfikacja S. Typhimurium) oraz surowicę poliwalentną HM, a także podłoże agarowe miękkie umożliwiające właściwią identyfikacje antygenów rzęskowych | 1 | zestaw | dowolna
Cena za całość zamówienia brutto ………………………..…….PLN
Wymagania stawiane wykonawcom:
- Dostarczone surowice Salmonella muszą mieć termin ważności min. 8 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego
- Każda dostarczona seria surowic Salmonella musi posiadać zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane
produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym wraz z podanym terminem ważności oraz numerem serii
Termin dostawy nie dłuższy niż 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego
* Cenę za całość zapotrzebowania brutto należy obliczyć zgodnie z wzorem określonym w punkcie XVI Specyfikacji Warunków Zamówienia - Sposób obliczenia ceny.