Kołbaskowo, dn. 12.03.2021 r.

ZP.271.1.2021.AS

**Wszyscy wykonawcy**

**Odpowiedź na zestaw pytań nr 2 złożone**

**w przetargu nieograniczonym pn.:**

**„Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowość Ustowo i Kurów oraz budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej”.**

W dn. 11.03.2021 r. Wykonawca wniósł pytania o następującej treści:

1. Czy zamawiający dopuszcza wykonie całej sieci wodociągowej metodą przewiertu sterowanego i zastosowanie rury typu RC

**Odp: Tak. Konieczność po stronie wykonawcy, ilości ujęte w przedmiarze robót i w projekcie technicznym.**