**Nazwa postępowania: „Dostawa przewijaka dla osób
z niepełnosprawnościami na potrzeby ZCK dla LOF”**

|  |
| --- |
| **Opis Przedmiotu Zamówienia** |
| **Ilość (w sztukach)** | 1 |
| **Cel** | Zapewnienie przewijaka pielęgnacyjnego przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnościami w budynku użyteczności publicznej |
| **Szerokość** | min. 70 – max.100 cm  |
| **Wysokość** | min. 117 – max. 140 cm  |
| **Długość** | 180 cm  |
| **Dopuszczalne obciążenie** | min. 200 – max. 250 kg |
| **Opis** | Przewijak pielęgnacyjny dla osób z niepełnosprawnościami w budynku użyteczności publicznej, wymiary: wysokość: min. 117 – max. 140 cm, długość: 180 cm, szerokość: min. 70 – max. 100 cm, dopuszczalne obciążenie min. 200 – max. 250 kg, elementy do mocowania i instrukcja w zestawie, podłączenie do gniazda 230 V, urządzenie z elektryczną regulacją wysokości (w przedziale 40-100 cm) za pomocą pilota na stałe połączonego z urządzeniem w celu zapobiegnięcia jego zagubieniu, materiał leżanki łatwy do czyszczenia i dezynfekcji, wygodny dla użytkownika, osłona bezpieczeństwa na krawędzi zewnętrznej, możliwość złożenia do ściany, gdy nie jest używane, wykonane ze stali nierdzewnej, stali powlekanej, aluminium, kolor przewijaka biały, kolor siedziska jasny szary |
| **Gwarancja** | 24 miesiące |
| **Miejsce dostawy** | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy do Lublina, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, do jednej z dwóch wymienionych lokalizacji, znajdującej się przy ul. Krochmalnej 8e w Lublinie lub przy ul. Dworcowej 2 w Lublinie |