Wągrowiec, dnia 21.02.2024 r.

RI.271.2.2024.FZ

Wyjaśnienie Nr 3

do Specyfikacji Warunków Zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne określone na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej "ustawą Pzp" prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji  na postawie art. 275 pkt. 1 w/w ustawy.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

,,Przebudowa drogi gminnej Toniszewo – Grylewo, Gmina Wągrowiec”

Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2024/BZP 00097615/01 z dnia 2024-02-08

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 2024/BZP 00210318/01 z dnia 2024-02-20

Zgodnie z Art. 284 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem, wpłynęły pytania dotyczące w/w zamówienia:

PYTANIE NR 3

Zwracam się z prośbą o potwierdzenie że Zmawiający dysponuje dokumentacją rozpoznania geotechnicznego istniejącej konstrukcji nawierzchni drogowej oraz podłoża gruntowego. Prosimy o udostępnienie brakującej dokumentacji.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3

Zamawiający dysponuje rozeznaniem gruntowym dla Części II wykonanej na etapie projektowania.

Ponadto Zamawiający uznaje, że wzmocnienie konstrukcji nawierzchni należy wykonać w oparciu o założenia projektowe.

Zamawiający nie wyklucza zmienności warunków gruntowo-wodnych na całym odcinku drogi i wskazuje na zapisy SST D.04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA, gdzie w punkcie 5.2.4. wskazano wymagane wartości wskaźnika zagęszczenia oraz zabiegi do wykonania w razie braku możliwości jego uzyskania. W punkcie 9.2. ww. SST wymieniono czynności wchodzące w skład ceny jednostki obmiarowej.

PYTANIE NR 4

Zwracam się z prośbą o potwierdzenie, że dołączony w dokumentacji przetargowej projekt stałej organizacji ruchu został pozytywnie zaopiniowany i zatwierdzony przez odpowiednie organy. Tym samym Wykonawca prosi Zamawiającego o udostępnienie tejże dokumentacji w postępowaniu przetargowym.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 4

Zamawiający posiada zaopiniowane i zatwierdzone SOR dla Części I oraz dla Części II. W załączeniu zatwierdzenia SOR wraz z załącznikami  graficznymi.

PYTANIE NR 5

Zwracam się z prośbą o jednoznaczne określenie grubości projektowanego pobocza.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 5

Zgodnie z projektami i kosztorysami:

Odcinek I – grubość umocnionego pobocza 20cm

Odcinek II – grubość umocnionego pobocza 10cm

PYTANIE NR 6

Zwracam się z prośbą o jednoznaczne określenie materiału wymaganego do wykonania umocnień poboczy. Czy pobocza, zgodnie z przekrojem normalnym mogą być wykonane z pofrezu?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 6

Zamawiający dopuszcza wbudowanie pofrezu uzyskanego bezpośrednio na budowie dla Części I. Natomiast dla Części II wymagany materiał do wykonania umocnień poboczy zgodnie z załączonym  pomocniczym przedmiarem robót.

PYTANIE NR 7

Zwracam się z prośbą o jednoznaczne określenie grubości warstwy wiążącej oraz rodzaje MMA, którą należy zastosować do warstwy wiążącej.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 7

Grubości warstwy wiążącej oraz rodzaje MMA podane są w projekcie oraz przedmiarze.

PYTANIE NR 8

Zwracam się z prośbą o udostępnienie przez Zamawiającego pełnej dokumentacji projektowej dotyczącej wymagań związanych z zakupem oraz montażem lamp fotowoltaicznych o mocy 40W.

ODPOWIEŻ NA PYTANIE NR 8

Wymagania są określone w SST D.07.07.01 „Oświetlenie dróg”. Zgodnie z Wyjaśnieniem nr 2 - Pytanie nr 2.

PYTANIE NR 9

Zwracam się z prośbą o jednoznaczne określenie średnicy projektowanych przepustów oraz aktualizację przedmiaru robót i dodanie pozycji związanej z rozbiórką istniejących przepustów

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 9

W projekcie wskazano lokalizację trzech przepustów przewidzianych do przebudowy o średnicy docelowej 40cm i długościach odpowiednio 9m, 14m i 10m. W przebudowie przepustów należy uwzględnić roboty rozbiórkowe istniejących. Nadmieniamy, że w związku z przewidywanym rozliczeniem, przedmiar stanowi dokument pomocniczy do przygotowania oferty. Należy uwzględnić w/w prace w zaoferowanej cenie.

PYTANIE NR 10

Zwracam się z prośbą o udostępnienie przez Zamawiającego pełnej dokumentacji projektowej dotyczącej wymagań związanych z zakupem i ułożeniem siatki antyspękaniowej szklano-węglowej powlekanej asfaltem o wytrzymałości 100/200 kN/m.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 10

Zamawiający wskazał jedynie podstawowy parametr wytrzymałościowy dla siatki antyspękaniowej. Dopuszcza się zastosowanie siatek o nie mniejszej wytrzymałości.

PYTANIE NR 11

Zwracam się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelakimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi, uzgodnieniami i opiniami potrzebnymi do prawidłowej realizacji zamówienia, ważnymi przez cały okres realizacji zamówienia, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 11

Zamawiający na dzień ogłoszenia zamówienia publicznego oraz w terminie planowanej realizacji inwestycji posiada dokumenty, które zachowują swoją ważność.

PYTANIE NR 12

Zwracam się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, a ewentualny brak w tym zakresie nie obciąża Wykonawcy.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 12

Zamawiający posiada wszystkie wymagane przepisami prawa dokumenty niezbędne do zrealizowania Części I oraz Części II, które zostały załączone do SWZ.