|  | **Gmina Śliwice**  Adres: ul. Ks. dr. St. Sychowskiego 30, 89-530 Śliwice,  telefon: +48 52 3340710, e-mail: przetargi@sliwice.pl |
| --- | --- |

Śliwice, dnia 5 grudnia 2023 roku

Znak: IZ.271.1.10.2023

Na podstawie art. 284 ust 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2023r. poz. 1605) przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami złożonymi w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 na „Budowę dróg na terenie Gminy Śliwice” w zakresie:

Pytanie 1

Na przekroju i w przedmiarze w pozycji nr 28 (Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca AC 11W ) podaje się grubość warstwy 3 cm natomiast SWZ i projekt techniczny wskazuje na 4 cm. Ponadto według przekroju i przedmiaru w pozycji nr 30 (Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - warstwa ścieralna Jeana 16) podaje się grubość warstwy 5 cm natomiast SWZ i projekt techniczny wskazuje na 4 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Należy wykonać nawierzchnię zgodnie z projektem zagospodarowania terenu z mieszanki mineralno-bitumicznej - warstwa wiążąca AC 16W grubości 4 cm oraz warstwę ścieralną Jena 16 o grubości warstwy 4 cm.

Pytanie 2

W pozycji nr 15 przedmiaru robót (nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych – SMA 16 Jena ) podaje grubość warstwy 4 cm, natomiast opis zamówienia SWZ, dokumentacja techniczna wskazuje na 5 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Należy wykonać nawierzchnię zgodnie z projektem zagospodarowania terenu z mieszanki mineralno-bitumicznej - warstwa wiążąca AC 11W grubości 3 cm oraz warstwę ścieralną Jeana 16 o grubości warstwy 5 cm.

Załączniki:

1. 8.1 przedmiar Laski II zaktualizowany
2. 8.2 przedmiar Śliwiczki II zaktualizowany

Powyższe wyjaśnienia i zmiany są udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/sliwice oraz na stronie internetowej Zamawiającego bip.sliwice.pl w zakładce „Zamówienia publiczne” oraz przekazane wykonawcom, którym udostępniono Specyfikację Warunków Zamówienia.