Mogilno, dnia 18 lutego 2019 r.

***Znak sprawy: WFE.7011.3.1.2019***

|  |
| --- |
| **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** |

1. **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:**
2. ***Przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę sieci wodociągowej na dz. nr 487/4
w Gębicach.***
3. Zakres robót budowlanych:
* Roboty ziemne,
* Roboty montażowe,
* Roboty instalacyjne,
* Długość sieci: około 275,0 m,
* Sieć wodociągowa wykonana z rur ciśnieniowych PE90 lub PVC90.
1. **TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:**

2 miesiące od daty podpisania umowy.

1. **OKRES GWARANCJI:**

Termin gwarancji wynosi 36 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru technicznego robót.

1. **MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:**
2. Oferty cenowe należy składać w formie elektronicznej za pomocą platformy zakupowej Open Nexus do dnia **27 lutego 2019 r. do godz. 10:00**.
3. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert, niekompletne
lub opatrzone błędem nie będą rozpatrywane.
4. **WARUNKI PŁATNOŚCI:**

Podstawą zapłaty będzie prawidłowo wystawiona faktura VAT, potwierdzona przez Zamawiającego protokołem odbioru końcowego, w terminie 30 dni od daty wpływu
do tut. Urzędu.

1. **OSOBA DO KONTAKTU:**
* Pani Kinga Kasztarynda-Dyrektor Wydziału Funduszy Europejskich
i Rozwoju Lokalnego Urzędu Miejskiego w Mogilnie, pokój 123,
tel.: 52 318 55 31,
* Pan Łukasz Kuntowski-Podinspektor Wydziału Funduszy Europejskich
i Rozwoju Lokalnego Urzędu Miejskiego w Mogilnie, pokój 124,
tel.: 52 318 55 30.
1. **SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:**

Ofertę należy sporządzić w formie elektronicznej, za pomocą platformy zakupowej Open Nexus.

1. **INFORMACJE ZAMAWIAJĄCEGO:**
2. Przedmiar jest tylko dokumentem pomocniczym i nie może być podstawą dokonania wyceny. Podstawę do wykonania prac objętych zadaniem stanowi cała dokumentacja projektowa.
3. Przedmiot zamówienia został opisany w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót oraz szczegółowej specyfikacji technicznej.
4. Jeżeli dokumentacja projektowa lub szczegółowa specyfikacja techniczna wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe
lub pochodzenie, Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), dopuszcza składanie materiałów równoważnych. Wszelkie materiały pochodzące
od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych,
co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających
te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie przez Zamawiającego, która będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji
o akceptacji materiałów równoważnych.
5. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności ustawą z dnia
07 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz.1202). Prace muszą być wykonane zgodnie z warunkami technicznymi i wymogami oraz normami przy tego typu robotach. Wszystkie materiały wykorzystane do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być dopuszczone do stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Przed przygotowaniem oferty, Wykonawca może dokonać wizji lokalnej miejsca robót budowlanych oraz zdobyć własnym staraniem wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
7. Załączone przedmiary robót pełnią funkcję pomocniczą. Elementy robót nie ujęte
w przedmiarach robót lub nie wycenione, a wynikające wprost z dokumentacji przetargowej Zamawiający uzna za wycenione i ujęte w ofercie, bez jakichkolwiek roszczeń wykonawcy z tego tytułu.
8. Warunki udziału w postępowaniu:
* Wykonawca posiada doświadczenie w wykonywaniu robót o podobnym charakterze tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał
co najmniej 3 roboty budowlane-w tym okresie,
* Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Kierownik budowy/robót posiadający uprawnienia budowlane w zakresie instalacji i sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Kierownik ten powinien być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego,
1. Do Wykonawcy należeć będzie również odtworzenie zniszczonych
lub zdewastowanych nawierzchni utwardzonych i terenów zielonych
po prowadzonych pracach budowlanych do stanu pierwotnego.
2. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dokumentacji powykonawczej
w ilości 2 egzemplarzy. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:
* projekt tymczasowej organizacji ruchu,
* dokumentacja geodezyjna powykonawcza,
* oświadczenia kierowników robót/budowy,
* protokoły z badań i pomiarów przeprowadzonych w trakcie prowadzonych prac,
* atesty i certyfikaty wbudowanych materiałów,
1. W ramach zaoferowanej ceny wykonawca zobowiązany będzie:
* zaopatrzyć się w energię elektryczną i wodę na okres realizacji robót budowlanych,
* pozyskać aktualną mapę geodezyjną przedstawiającą rzeczywisty stan uzbrojenia terenu ze względu na możliwe wbudowane urządzenia podziemne nieuwidocznione na załączonych mapach,
* zachować oraz chronić przed uszkodzeniem znajdujące się w bezpośredniej bliskości punkty geodezyjne, w przypadku uszkodzenia lub kolizji odtworzyć zgodnie z właściwymi przepisami,
* opracować i zatwierdzić projekt organizacji ruchu na czas budowy oraz
do wykonania i utrzymania dróg dojazdowych i objazdowych na czas budowy, rozebrania i doprowadzenia terenu przyległego do stanu pierwotnego wraz z opłatą za czasowe zajęcie tego pasa,
1. zapewnić obsługę serwisową zainstalowanych urządzeń w zakresie niezbędnym
do utrzymania ich właściwej pracy w okresie udzielonej gwarancji,
2. Umowa jest umową ryczałtową tj. jej cena nie podlega zmianie w trakcje realizacji. W cenie oferty należy uwzględnić koszty wykonania ewentualnych robót, które nie zostały ujęte w przedmiarze, a które należy wykonać zgodnie z projektami. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia w załączonym przedmiarze robót elementów niezbędnych do wykonania umowy a wynikających z załączonego projektu. Wykonawca wyłoniony w ramach niniejszego postępowania zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy:
* kopie dokumentów (np. referencje) potwierdzające doświadczenie kierownika budowy, zgodne z zadeklarowanym w złożonej ofercie,
* kopię opłaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 10 000,00 zł,
* dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót w taki sposób,
aby nie utrudniać funkcjonowania istniejących obok obiektów.
2. Wykonawca jest obowiązany do ścisłej współpracy z Zamawiającym
i mieszkańcami, w zakresie określenia lokalizacji, wielkości oraz organizacji placu budowy i dróg dojazdowych.
3. Opłaty przyłączeniowe wynikające z zawartych umów z gestorami sieci
są po stronie Zamawiającego.
4. Wszelkie inne opłaty związane z realizacją inwestycji (np. zajęcie pasa drogowego, itd.) ponosi Wykonawca.

***Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.***