Zakres prac wykonania sieci komputerowej kat.6 w budynku Hotelu Asystenta przy ul. Szwoleżerów 18.

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie sieci komputerowej kat. 6 bez zasilania 230V w pokojach Hotelu Asystenta przy ul. Szwoleżerów 18. Zakres prac obejmuje 2 kondygnacji parter i pierwsze piętro, piętro pierwsze 25 gniazd pojedynczych we wszystkich pokojach, parter pokoje 6,7,15,21 zainstalowanie po jednym pojedynczym gnieździe RJ45. Wszystkie punkty nowo wykonanej sieci komputerowej sprowadzić do istniejącego głównego punktu dystrybucyjnego (GPD) znajdującego się na parterze w pomieszczeniu zał. nr1.

 Orientacyjny zakres prac:

1. Wykonanie przebić w ścianach i stropach 36 szt.
2. Ułożenie koryt PCV 420 m korytarz, pokoje
3. Ułożenie kabli UTP kat. 6 Molex lub równoważny ok 2500 m
4. Montaż paneli 19” 24XRJ45 UTP kat.6 2 szt.
5. Montaż gniazd w pokojach 1x RJ45 kat. 6 33 szt.
6. Wykonanie pomiarów toru transmisyjnego UTP
7. Sprawdzenie instalacji istniejącej komputerowej q pok. 207 i 402.
8. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Załączniki:

Zał. nr 1 piwnica

Zał. nr 2 parter

Zał. nr 3 I piętro

Zamawiający dopuszcza wykonanie wizji lokalnej po uprzednim umówieniu się z kierownikiem budynku.