## Arkusz1
Formularz cenowy zał. nr 1 do SWZ ZPZ-06/02/23
Wymagania ogólne do wszystkich Części zamówienia: 1. Zamawiający wymaga aby opakowania jednostkowe zaoferowanych produktów posiadały etykiety w języku polskim. 2. Wartość netto danej pozycji asortymentowejnależy obliczyć następująco: ilość sztuk /ilość zaoferowanych opakować produktu X cena jednostkowa netto za sztukę/za zaoferowane opakowanie; Wartość brutto danej pozycji asortymentowej należy obliczyć następująco: wartość netto + należny podatek VAT; Łączną wartość netto danej Części zamówienia (wiersz: Razem) należy obliczyć sumując w kolumnie "Wartość netto" poszczególne wartości netto; Łączną wartość brutto danej Części zamówienia (wiersz: Razem) należy obliczyć sumując w kolumnie "Wartość brutto" poszczególne wartości brutto. 3. Zamawiający wymaga aby zaoferowane produkty były wyrobami medycznymi, dopuszczonymi do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i unijnymi oraz były oznakowane znakiem CE. 4. Zamwiający wymaga aby wyroby medyczne dostarczane przez Wykonawcę przez cały okres realizacji zamówienia (realizacji umowy) posiadały ważne dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i unijnymi.
PAKIET 1
| Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jedn. Netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I
| 1 | A: Igły biopsyjne do pistoletu Bard Magnum; dostępne w rozmiarze: 14G dług. 10 cm i 16 cm oraz 18G dług. 20cm.; B: szt.; C: 60
RAZEM:
PAKIET 2
| Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jedn. Netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I
| 1 | A: Igła biopsyjna gruboigłowa, półautomatyczna, 14G x 100 mm, 16G x 100 mm, 18G x 100 mm, 14G x 160 mm, 16G x 160 mm, głębokość penetracji 22mm, długość wycinka histopatologicznego 1.9 cm; B: szt.; C: 1800
RAZEM:
PAKIET 3
| Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jedn. Netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I
| 1 | A: Igła lokalizacyjna do piersi z ogranicznikiem głębokości wkłucia; dwa rodzaje: z jednym haczykiem i z dwoma haczykami; igła znakowana co centymetr; Mandryn typu "X". Rozmiar: średnica igły 20G, dług.Igły 9 – 10 cm.; B: szt.; C: 300
RAZEM:
PAKIET 4
| Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jedn. Netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I
| 1 | A: Znacznik tkankowy do bezpośredniej implantacji w gruczoł piersiowy, pod kontrolą USG,ceramiczno-węglowy zapewniający długotrwałą widoczność w badaniu USG (co najmniej 6 miesięcy) w rozmiarach : 14 i 15G; B: szt.; C: 60
RAZEM:
PAKIET 5
| Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jedn. Netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I
| 1 | A: Znacznik tkankowy przeznaczony do bezpośredniej, samodzielnej implantacji w gruczole piersiowym. Igła z markerem jednorazowa, sterylna, w rozmiarze 14-18 G. Znacznik tkankowy tytanowy w przynajmniej dwóch kształtach, widoczny w badaniu RTG.; B: szt.; C: 520
RAZEM:
PAKIET 6
| Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jedn. Netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I
| 1 | A: Kaniula dożylna w systemie zamkniętym z cewnikiem dożylnym do iniekcji pod ciśnieniem; do radiologii; z dodatkowymi 3 otworami typu łezka na cewniku otworami zwiększającymi dyfuzję czynnika kontrastującego; ze skrzydełkami stabilizującymi typu motylek; z uchwytem do popychania; z zaciskiem ślizgowym; Rozmiar 22G 1.00IN (0,9mm x 25mm); B: szt.; C: 1200
RAZEM:
PAKIET 7
| Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jedn. Netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I
| 1 | A: Łyżki jednorazowe do laryngoskopii, światłowodowe typ Macintosh rozmiar od 3 do 5, z lekkiego metalu, bez refleksów świetlnych; światłowód z polerowanego akrylu, dający mocne, skupione światło, nieosłonięty, zatopiony w podstawie łyżki; podstawa łyżki z tworzywa sztucznego z systemem zapobiegającym dotykaniu łyżki do uchwytu po użyciu; zatrzask kulkowy zapewniający stabilne połączenie łyżki z rękojeścią;; wyraźne oznakowanie na podstawie łyżki typu i rozmiaru łyżki, nr seryjnego, symboli CE (nie do powtórnego użycia), pakowane papier-folia, bez zawartości lateksu; B: szt.; C: 1150
| 2 | A: Rękojeść kompatybilna z poz. 1, z wbudowanym źródłem zasilania i światła – dioda LED, zapewniająca mocne światło, wykonana ze sztywnego i wytrzymałego plastiku, pokrytego powłoką antypoślizgową, pakowana w folię z oznaczeniami nr katalogowego, symbolami CE, bez zawartości lateksu; B: szt.; C: 50
RAZEM:
PAKIET 8
| Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jedn. Netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I
| 1 | A: Igły bezpieczne do portów : igła ze szlifem atraumatycznym zakrzywiona pod kątem 90º – Hubera; sterylna, pakowana pojedynczo, mechanizm zabezpieczający przed zakłuciem podczas usuwania. Podstawa igły przezroczysta, preferowana, okrągła, przylegająca do skóry , silikonowana, lub na piankowej podstawie. Max 2 mm. Po wkłuciu do komory portu nie wymagająca dodatkowych podkładek ,bez konieczności podkładania gazika, nie wystająca nadmiernie nad skórę powodując ograniczenie pozycji pacjenta. Stosowanie przez okres do 7 dni; możliwość stosowania w procedurach wstrzykiwania pod wysokim ciśnieniem, do podawania kontrastu w tomografii komputerowej do 325 psi; rozmiar od 19G do 22G, różne długości igły (19-38) dren przezroczysty z mechanizmem do przerw w infuzji np klips długość ok 20cm; rozmiar na mechanizmie do przerw oznaczony kolorami w celu łatwej identyfikacji rozmiaru; opcjonalnie informacja na rozmiarach o maksymalnym przepływie.; B: szt.; C: 11000
RAZEM:
PAKIET 9
| Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jedn. Netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I
| 1 | A: Igła Hubera ze szlifem łyżeczkowym, specjalnie wyprofilowana igła do portów naczyniowych; zgięta pod kątem 90º, do wstrzyknięć o krótkim czasie trwania (do płukania); sterylna, pakowana pojedynczo; B: szt.; C: 2400
RAZEM:
PAKIET 10
| Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jedn. Netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I
| 1 | A: Igła biopsyjna mammotomiczna 8G; B: szt.; C: 40
| 2 | A: Igła biopsyjna mammotomiczna 10G; B: szt.; C: 220
| 3 | A: Pojemnik próżniowy 800cc; B: szt.; C: 480
RAZEM:
PAKIET 11
| Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jedn. Netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I
| 1 | A: Zestaw do nakłucia pęcherza moczowego z fiksatorem do cewnika, typu Cystofix lub równoważny, jednorazowy, sterylny, parametry: dł. cewnika 450 - 650 mm, dostępne w rozmiarach: CH8,CH10,CH12,CH14 lub 15, średnica 3,6mm, dł. igły 80mm dla rozmiaru CH8 pozostałe rozmiary długość igły 80-120mm; B: szt.; C: 120
RAZEM:
PAKIET 12
| Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jedn. Netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I
| 1 | A: Jednorazowe klipsy do tamowania krwawień, kompatybilne z klipsownicą marki OLYMPUS HX-110 UR ; długość 6 ; 7,5 ; 9 z kątem rozwarcia 90° i 135°.; B: szt.; C: 100
RAZEM:
PAKIET 13
| Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jedn. Netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I
| 1 | A: Jednorazowe, igły do ostrzykiwania; konstrukcja igły w dystalnym odcinku posiada zabezpieczenie przed niekontrolowanym przekłuciem kanału biopsyjnego endoskopu – igła chowa się do metalowej osłonki; do kolonoskopii – dł. robocza 2300 mm, dł. igły od 4 mm do 6 mm, śr. igły 23 i 25G max śr. kanału roboczego Ø 2,8mm; B: szt.; C: 400
| 2 | A: Jednorazowe, igły do ostrzykiwania; konstrukcja igły w dystalnym odcinku posiada zabezpieczenie przed niekontrolowanym przekłuciem kanału biopsyjnego endoskopu – igła chowa się do metalowej osłonki; do gastroskopii – dł. robocza 1600 mm, dł. igły od 4 mm do 6 mm, śr. igły 23 i 25G max śr. kanału roboczego Ø 2,8mm; B: szt.; C: 400
RAZEM:
PAKIET 14
| Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jedn. Netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I
| 1 | A: Zestaw do podwiązywania żylaków przełyku (podwiązki gumowe). Ilość gumek w zestawie 4 i 6. Znacznik barwny wyróżniający przed ostatnią podwiązkę. Blokada rewersu obrotu w rękojeści zrzucającej podwiązki. Zestaw umożliwiający przepłukanie kanału roboczego w trakcie i po zamontowaniu zestawu. Zestaw jednorazowy; B: szt.; C: 50
RAZEM:
PAKIET 15
| Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jedn. Netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I
| 1 | A: Pętla do kolonoskopii jednorazowego użytku, kształt owalny o średnicy 6 mm (z drutu plecionego o grubości 0,47 mm), rękojeść skalowana co 10 mm, długość narządzia 230 cm.; B: szt.; C: 1200
RAZEM:
PAKIET 16
| Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jedn. Netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I
| 1 | A: Pętla do kolonoskopii jednorazowego użytku, kształt owalny o średnicy 15 mm (z drutu plecionego o grubości min. 0,47mm), rękojeść skalowana co 10 mm, długość narzędzia 230 cm.; B: szt.; C: 1000
| 2 | A: Pętla do kolonoskopii jednorazowego użytku, kształt owalny o średnicy 22-25 mm (z drutu plecionego o grubości min. 0,47mm), rękojeść skalowana co 10 mm, długość narzędzia 230 cm.; B: szt.; C: 200
RAZEM:
PAKIET 17
| Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jedn. Netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I
| 1 | A: Pętla do podwiązywania polipów przed polipektomią, jednorazowa, złożona, gotowa do użycia, ze zintegrowanym uchwytem, średnica pętli 30 mm, długość robocza 2300 mm; B: szt.; C: 40
RAZEM:
PAKIET 18
| Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jedn. Netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I
| 1 | A: Pułapka do odyskiwania polipów po polipektomii zakładana na przewód ssący, jednokomorowa, z sitkiem kształt okrągły, średnica sitka nie mniej niż 40 mm, wykonana z przezroczystego materiału; B: szt.; C: 80
RAZEM:
PAKIET 19
| Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jedn. Netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I
| 1 | A: Szczypce biopsyjne gastroskopowe, jednorazowego użytku, łyżeczki biopsyjne typu Standardowe Owalne z Okienkiem, rozmiar max. 2,4 x 1600mm lub max. 2,4 x 1800mm; B: szt.; C: 2100
| 2 | A: Szczypce biopsyjne kolonoskopowe, jednorazowego użytku, łyżeczki biopsyjne typu Wydłużone Owalne z Okienkiem, Szczęki Aligatora, długość 2300mm , średnica max 2,4 mm; B: szt.; C: 1200
RAZEM:
PAKIET 20
| Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jedn. Netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I
| 1 | A: Sterylna szczoteczka do cytologii typu Cervex-Brush® lub równoważna, tj.: z układem włosków rozmieszczonych wachlarzowato o właściwej giętkości, bez ostrych wypustek umożliwiająca pobranie w rozmazie jednocześnie komórek z szyjki macicy, kanału szyjki i strefy transformacji, przebadana klinicznie; B: szt.; C: 1200
RAZEM:
PAKIET 21
| Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jedn. Netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I
| 1 | A: Pudełko apteczne białe 20g; B: szt.; C: 700
| 2 | A: Pudełko apteczne białe 50g; B: szt.; C: 50
| 3 | A: Pudełko apteczne białe 100g; B: szt.; C: 300
| 4 | A: Torebki apteczne białe ok.12x20cm (op. 100 szt.); B: op.; C: 5
| 5 | A: Torebki apteczne pomarańczowe ok.12x17cm (op. 100 szt.); B: op.; C: 2
| 6 | A: Butelka apteczna sterylna 30ml, jednorazowego użytku, z zakraplaczem i nakrętką; B: szt.; C: 10
| 7 | A: Butelka apteczna sterylna 125ml, jednorazowego użytku, z nakrętką; B: szt.; C: 100
| 8 | A: Butelka apteczna sterylna 300ml, jednorazowego użytku, z nakrętką; B: szt.; C: 20
| 9 | A: Butelka apteczna sterylna 500ml, jednorazowego użytku, z nakrętką; B: szt.; C: 20
| 10 | A: Butelka apteczna sterylna 1000ml, jednorazowego użytku, z nakrętką; B: szt.; C: 440
RAZEM:
PAKIET 22
| Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jedn. Netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I
| 1 | A: Marker endoskopowy, do tatuażu zmian w jelicie grubym – preparat gotowy do użycia w jednorazowej strzykawce, z końcówką Luer; B: szt.; C: 80
RAZEM:
PAKIET 23
| Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jedn. Netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I
| 1 | A: Motylkowy zestaw infuzyjny , dług. Drenu min. 30cm, elastyczny, zakończony końcówką luer-lock i koreczkiem, kompatybilny z końcówką strzykawki, swobodne manewrowanie i mocowanie igły, igła o wym. 23G 0,6x19mm ostrzy wykonane ze stali nierdzewnej, sterylne; B: szt.; C: 400
RAZEM:
PAKIET 24
| Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jedn. Netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I
| 1 | A: Rampa 3-kranikowa; wykonana z materiałów niezawierających PCV; odpornych na działanie lipidów; z wyjściem typu męskiego (z obrotowym kołnierzem); wzmocniona konstrukcja rampy; wszystkie wejścia i wyjścia rampy zabezpieczone koreczkami ochronnymi; objętość wypełnienia nie większa niż 3,5 ml; wytrzymałość na ciśnienie min. 1 bar; kraniki z kodowaniem barwnym z obrotem 360 stopni z naniesionymi kierunkami wypływu; sterylna, jednorazowego użytku; pakowana pojedyńczo; opakowanie typu folia-papier, z nadrukiem serii, daty ważności, metody sterylizacji i nazwa producenta.; B: szt.; C: 660
RAZEM:
PAKIET 25
| Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jedn. Netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I
| 1 | A: Urządzenie do pobierania leku z fiolki – zamknięty hermetycznie system umożliwiający rozpuszczenie liofilizowanego leku oraz pobranie roztworu z fiolki do strzykawki poprzez łącznik. Wymagania: mocowany na fiolkę produktu leczniczego cyclophosphamidum o średnicy 20 mm , zabezpieczający przed uwalnianiem aerozoli i oparów niebezpiecznych substancji oraz wyciekiem, wyrównujący różnicę ciśnień do bańki do ok 50 ml - w fiolce w trakcie rozpuszczania leku,zawierający membranę zapewniającą szczelność, którą można nakluć min. 10 -krotnie. Kompatybilny z łącznikiem na strzykawkę (poz. 3). Jałowy, pakowany oddzielnie (pojedynczo), przeznaczony do leków cytostatycznych oraz leków biologicznych, wolny od PCV.; B: szt.; C: 1500
| 2 | A: Urządzenie do pobierania leku z fiolki – zamknięty hermetycznie system umożliwiający rozpuszczenie liofilizowanego leku oraz pobranie roztworu z fiolki do strzykawki poprzez łącznik. Wymagania: mocowany na fiolkę produktu leczniczego o średnicy 20 mm , zabezpieczający przed uwalnianiem aerozoli i oparów niebezpiecznych substancji oraz wyciekiem, wyrównujący różnicę ciśnień do bańki do ok 20 ml -w fiolce w trakcie rozpuszczania leku, zawierający membranę zapewniającą szczelność, którą można nakłuć min. 10 –krotnie. Kompatybilny z łącznikiem na strzykawkę (poz. 3). Jałowy, pakowany oddzielnie (pojedynczo), przeznaczony do leków cytostatycznych oraz leków biologicznych, wolny od PCV.; B: szt.; C: 500
| 3 | A: Łącznik na strzykawkę umożliwiający pobranie roztworu leku cytostatycznego z fiolki w systemie hermetycznie zamkniętym, zapewniający bezpieczne przeniesienie leku w strzykawce i podanie do pojemnika z płynem infuzyjnym. Wymagania: kompatybilny z poz. 1,2,4. Połączenie luer lock ze strzykawką, jałowy, pakowany oddzielnie (pojedynczo), wolny od PCV.; B: szt.; C: 800
| 4 | A: Urządzenie umożliwiające dodanie roztworu leku do worka z płynem infuzyjnym poprzez kompatybilne połączenie z łącznikiem do przenoszenia leku w strzykawce (pozycja 3). Wymagania: możliwość podłączenia standardowego zestawu infuzyjnego, jałowy, pakowany oddzielnie (pojedynczo), wolny od PCV.; B: szt.; C: 500
| 5 | A: Zestaw podłączeniowy ze zintegrowanym złączem do podawania leków w systemie zamkniętym do worka, wykonany z materiału niezawierającego DEHP, ochronny koreczek z blokadą swobodnego przepływu, złącze typu Luer-Lock, sterylny, pakowany pojedynczo, kompatybilny z poz. 3.; B: szt.; C: 2000
RAZEM:
PAKIET 26
| Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jedn. Netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I
| 1 | A: Igła tępa ze szlifem łyżeczkowym do pobierania leków x100 szt., rozmiar 18 G 1 ˝" (1,20 x 40 mm) nie powodująca ubytków z materiału korka; B: op.; C: 1300
RAZEM:
PAKIET 27
| Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jedn. Netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I
| 1 | A: Bezigłowy przyrząd do przygotowywania i pobierania roztworów leków cytotoksycznych z fiolek, umożliwiający wielokrotne aseptyczne pobieranie z pojemnika zbiorczego z kolcem standardowym, z filtrem hydrofobowym bakteryjnym 0,2 mikrona zapewniający wyrównanie ciśnienia w fiolce, eliminujący powstawanie aerozolu roztworu leku, bez filtra cząsteczkowego, do cieczy gęstych, konstrukcja uniemożliwiająca cofanie się zawartości fiolki po odkręceniu strzykawki od złącza oraz wykluczająca kontakt leku z PCV i aluminium, wolne od lateksu, czas stosowania do 140 aktywacji. Filtr na całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem. Objętość wypełnienia całego systemu- 0,35 ml.; B: szt.; C: 10500
RAZEM:
PAKIET 28
| Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jedn. Netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I
| 1 | A: Bezigłowy przyrząd do przygotowywania i pobierania roztworów leków cytotoksycznych z fiolek i butelek, umożliwiający wielokrotne aseptyczne pobieranie z pojemnika zbiorczego - z kolcem standardowym. Posiadający filtr hydrofobowy bakteryjny 0,2 μm i filtr cząsteczkowy 5 μm oraz samouszczelniający się zawór bezigłowy zapobiegający wyciekowi leku; z końcówką Luer-Lock. Wolny od lateksu i PCV, sterylny, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Czas stosowania do 7 dni.; B: szt.; C: 13600
RAZEM:
PAKIET 29
| Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jedn. Netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I
| 1 | A: Bezpieczna Kaniula dożylna Luer 0,6 (24G); B: szt.; C: 200
| 2 | A: Bezpieczna Kaniula dożylna Luer 0,8 lub 0,9 (22G); B: szt.; C: 48000
| 3 | A: Bezpieczna Kaniula dożylna Luer 1,0 lub 1,1 (20G); B: szt.; C: 75000
| 4 | A: Bezpieczna Kaniula dożylna Luer 1,2 lub 1,3 (18G); B: szt.; C: 22800
| 5 | A: Bezpieczna Kaniula dożylna Luer 1,4 lub 1,5 (17G); B: szt.; C: 1200
| 6 | A: Bezpieczna Kaniula dożylna Luer 2,0 lub 2,2 (14G); B: szt.; C: 400
RAZEM:
1. Zamawiający wymaga zaoferowania produktu spełniającego niżej opisane cechy:
Poz. 1-6: Kaniula dożylna wykonana z poliuretanu, bezpieczna - posiadająca automatycznie otwierane zabezpieczenie ostrego końca igły stalowej, chroniące po usunięciu igły z kaniuli przed przypadkowym zakłuciem i zachlapaniem;
do długotrwałego podawania leków i płynów infuzyjnych, z dodatkowym okrągłym portem do wstrzyknięć, zintegrowanym koreczkiem; dodatkowo winna charakteryzować się następującymi cechami: sterylna,
pakowana pojedynczo, opakowanie jednostkowe winno zawierać informacje o materiale z jakiego jest wykonana kaniula, o braku zawartości lateksu, datę ważności, wszystkie parametry kaniuli-rozmiar i średnica
zewnętrzna, długość przepływu, sterylna, min. 5 pasków kontrastujących w RTG; posiadająca dodatkowy okrągły port do wstrzyknięć, zawór portu głównego posiadający zabezpieczenie przed przypadkowym otwarciem,
optymalne środkowe położenie skrzydełek mocujących, przepływ na opakowaniu jednostkowym w ml/min; dla 0,8-0,9 wymagany przepływ 36-43 ml/min; dla rozmiaru 1 - 1,1 wymagany przepływ 61 - 67 ml/min;
dla rozmiaru 1,2 - 1,3 wymagany przepływ 99 - 103 ml/min; dla rozmiaru 1,4 - 1,5 wymagany przepływ 128 - 133 ml/min; dla rozmiaru 2,0-2,2 wymagany przepływ 270-343 ml/min;
po zdjęciu opakowania na kaniuli winna znajdować się nazwa producenta lub logo celem identyfikacji w razie incydentu medycznego; wszystkie kaniule z poz. 1-5 muszą pochodzić od jednego producenta,
oraz posiadać badania (minim 3 kliniczne) świadczące o biokompatybilności materiału z jakiego zostały wykonane oraz o zmniejszeniu wpływu na zmiejszenie ryzyka wystapienia odcewnikowego zapalenia żył )
2. Zamawiający wymaga zaoferowania kaniul o długości:
a/ kaniula w rozmiarze 0,6 mm – długość 19 mm.
b/ kaniula w rozmiarze 0,8-0,9 mm – długość 20-25 mm;
c/ kaniula w rozmiarze 1,0-1,1 mm – długość 30-32 mm;
d/ kaniula w rozmiarze 1,2-1,3 mm – długość 30-33 mm;
e/ kaniula w rozmiarze 1,4-1,5 mm – długość 40-45 mm;
f/ kaniula w rozmiarze 2,0-2,2 mm – długość 40-45 mm.
PAKIET 30
| Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jedn. Netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I
| 1 | A: Kaniula dotętnicza sterylna typu arterial, rozmiar 20G /1.1 mm x 45 mm, przepływ 49 ml/min., z dwoma optycznymi wskaźnikami pozycji otwarty/zamknięty, z systemem zamknięcia typu „Flow-switch” lub równoważnym zapobiegającym wypływowi zwrotnemu. Produkt pozbawiony PCV i latexu z podwójnie oczyszczonego PTFE; B: szt.; C: 1800
RAZEM:
PAKIET 31
| Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jedn. Netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I
| 1 | A: Elastyczny endoskop jednorazowego użytku przeznaczony do współpracy z monitorem aView typ 405002000 (Ambu) oraz akcesoriami do endoterapii, sterylny, do użycia u osób dorosłych, do stosowania z rurkami intubacyjnymi o minimalnym rozmiarze (średnicy wewnętrznej) 6,0 mm; B: szt.; C: 40
| 2 | A: Jednorazowy zestaw do nebulizacji, kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego urządzeniem Aeroneb Pro do nebulizacji leków w trakcie wentylacji mechanicznej złożony z: -jednorazowy nebulizator; - jednorazowe złącze typu T dla dorosłych (22F/22M/22F); B: szt.; C: 320
| 3 | A: Rurka intubacyjna z wizualizacją (z częścią optyczną i przewodem kompatybilnym z monitorem AMBU aView typ 405002000), sterylna, jednorazowego użytku, rozmiar 7,0 – 7,5; B: szt.; C: 100
RAZEM:
PAKIET 32
| Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jedn. Netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I
| 1 | A: Worki ochronne do leków cytostatycznych światłoczułych: 20 cm x 30 cm (tolerancja +/- 1cm); B: szt.; C: 3000
| 2 | A: Worki ochronne do leków cytostatycznych światłoczułych:15 cm x 25 cm (tolerancja +/- 1cm); B: szt.; C: 3000
| 3 | A: Worki ochronne do leków cytostatycznych światłoczułych:12 cm x 21 cm (tolerancja +/- 1cm); B: szt.; C: 2000
RAZEM:
PAKIET 33
| Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jedn. Netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I
| 1 | A: Zagłębnik przeznaczony do żywienia do-żołądkowego lub dojelitowego o długości 110 cm i 130cm o rozmiarach 8CH, 10CH, 12CH posiadający: A. Port żywieniowy z łącznikiem ENFit umożliwiający połączenie z zestawem do żywienia ENFit lub/i strzykawką ENFit; B.Przezroczystego, poliuretanowego przewodu zgłębnika, z trzema liniami kontrastującymi w promieniach RTG; C. Końcówki zagłębnika z dwoma bocznymi otworami i jednym głównym otworem centralnym; D. Prowadnicy pokrytej silikonem, z kulkową końcówką i żeńskim łącznikiem (Flocare zagłębnik PUR lub inny równoważny); B: szt.; C: 300
| 2 | A: Zgłębnik gastrostomijny zakładany techniką „pull” pod kontrolą endoskopii, wolny od DEHP, o rozmiarach Ch 14/40, 18/40 składający się z: A.Łącznika do żywienia ENFit: Ch14(zielony), Ch18(czerwony); B. Przezroczysty poliuretanowy zagłębnik o długości 40 cm, ze znacznikiem widocznym w badaniu RTG (trzy cieniodajne linie), z nadrukowanym rozmiarem CH (14 lub 18); C. Zacisk do regulacji przepływu; D. Zacisk zabezpieczający utrzymanie odpowiedniej pozycji zagłębnika; E. Silikonowa płytka zewnętrzna do umocowania zagłębnika oraz zabezpieczające go przed zagięciem ; F. Trójdzielnej silikonowej wewnętrznej płytki mocującej; B: szt.; C: 150
| 3 | A: Zestaw do żywienia dojelitowego w wersji grawitacyjnej, do butelek, wolny od DEHP (Flocare G/B grawitacyjny do butelek lub inny równoważny); B: szt.; C: 180
| 4 | A: Zestaw do żywienia dojelitowego w wersji grawitacyjnej, do worków/butelek OpTri, wolny od DEHP, ze złączem ENFit (żeńskie) do połączenia ze zgłębnikiem; B: szt.; C: 180
| 5 | A: Zestaw do żywienia dojelitowego w wersji pompy Flocare Infinity, do worków/butelek OpTri, ze złączem ENFit (żeńskie) do połączenia ze zgłębnikiem, wolny od DEPH; B: szt.; C: 2400
| 6 | A: Uniwersalny zestaw w wersji przy użyciu pompy Flocare Infinity – ze złączem ENFIT (żeńskie) do połączenia ze zgłębnikiem zawierający:A.Łącznika do butelek, B.Łącznik ENPlus pasujący do worków/butelek OpTri C.Koszyka do zawieszania butelki z dietą, D..Komory kroplowej, E. Kasetki zestawu do pompy Flocare Infinity, F. Portu medycznego ENFit (z kranikiem)do podawania leków i płukania, G. Złącza ENFit(żeńskie) do połączenia ze zgłębnikiem; B: szt.; C: 3000
| 7 | A: Zgłębnik nosowo-żołądkowy wykonany z miękkiego, przeźroczystego poliuretanu,do żywienia dojelitowego bezpośrednio do żołądka wyposażony w dodatkowy port do odbarczania żołądka, w rozmiarze Ch 14/110cm, port do żywienia oraz port do odbarczania umieszczone na oddzielnych przewodach z oddzielnymi zaciskami. Zalecony czas utrzymania 6 tygodni. Zgłębnik posiadający bliższy koniec zakończony portem ENFit, linię kontrastującą w promieniach RTG, nie zawierający DEHP.; B: szt.; C: 150
RAZEM:
PAKIET 34
| Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jedn. Netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I
| 1 | A: Sterylny worek laparoskopowy jednorazowego użytku. Wyposażony w torebkę o pojemności 200 ml.,wykonaną z teryleno-poliuretanu wytrzymałego na rozdarcia i przesiąkanie, podtrzymywaną przez metalowy pierścień umożliwiający samorozwinięcie worka. Balon wstępnie schowany wewnątrz tulei do wprowadzania. Zestaw z popychaczem – 20szt.Oznaczenie produktu w: nazwa, rozmiar worka, nr katalogowy, producent, nr serii, data ważności, naklejki informacyjne na każdym opakowaniu.; B: szt.; C: 130
| 2 | A: Sterylny worek laparoskopowy jednorazowego użytku. Wyposażony w torebkę o pojemności 400 ml.,wykonaną z teryleno-poliuretanu wytrzymałego na rozdarcia i przesiąkanie, podtrzymywaną przez metalowy pierścień umożliwiający samorozwinięcie worka. Balon wstępnie schowany wewnątrz tulei do wprowadzania. Zestaw z popychaczem - 20szt.Oznaczenie produktu w: nazwa, rozmiar worka, nr katalogowy, producent, nr serii, data ważności, naklejki informacyjne na każdym opakowaniu.; B: szt.; C: 210
RAZEM:
PAKIET 35
| Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jedn. Netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I
| 1 | A: Filtr oddechowy HEPA do respiratorów z mechaniczną metodą filtracji, hydrofobowy, sterylny, antywirusowy, p/bakteryjny: - z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci wykonanym z celulozy o powierzchni min. 1400cm², skuteczności nawilżania nie mniejsza niż 31 mg H2O przy VT=500ml, skuteczność ogrzewania nie mniejsza niż 32 ºC przy VT=500ml, utrata wilgotności 5,9-6,0 H2O przy VT=500ml; - z wydzieloną membraną filtrującą (mechaniczna metoda filtracji) ułożoną w harmonijkę o powierzchni min. 600 cm2, objętość oddechowa VT=300-1200/1500 ml, skuteczny z WZW C i HIV, skuteczność filtracji p/bakteryjnej i p/wirusowej minimum 99,9999%, opór przepływu 2-2,5 cm H20 przy 60l/min.; waga filtra 48-55g; wyposażony w port kapno z zakręcanym korkiem luer-lock i standardowe proste złącza ISO; przejrzysta obudowa zapewniającą wizualizację; filtr pakowany w opakowanie folia-papier, pojedynczo z podaną datą ważności, nr katalogowym i numerem seryjnym dostarczonej partii.; B: szt.; C: 5600
RAZEM:
PAKIET 36
| Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jedn. Netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I
| 1 | A: Precyzyjny regulator przepływu do 250 ml/h do podawania żywienia z dodatkową skalą określającą prędkość przepływu lipidów,całkowicie przeźroczyste zakończenie drenu luer-lock, pozbawiony DEHP(ftalanów), sterylny; B: szt.; C: 5600
RAZEM:
PAKIET 37
| Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jedn. Netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I
| 1 | A: Kateter do odsysania ran operacyjnych typu REDON, kompatybilny z butelką, silikonowany lub z termoplastycznego PCV, sterylny. Zawierający otwory boczne o wielkości poniżej 0,5 mm na długości 14cm , cyfrowe znaczniki głębokości i pasek widoczny w promieniach Rtg. Rozmiar 12F , 14F , 16F, 18F dł. od 50 do 70cm; B: szt.; C: 1300
RAZEM:
PAKIET 38
| Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jedn. Netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I
| 1 | A: Worek laparoskopowy do ekstrakcji zresekowanego materiału biologicznego, nieprzepuszczalny i nieprzesiąkliwy, odporny na rozdarcie o pojemności: 1500-1550 ml. Worki zabezpieczone podwójnym szwem. wyposażone w samorozprężalne, metalowe ramiona. Worek zintegrowany z dwuczęściowym aplikatorem (tuba + prowadnica z uchwytem pierścieniowym), wstępnie schowany wewnątrz tulei do wprowadzania. Preferowany worek w kształcie litery U ( rozmiar w granicach 200 x 200 mm). Długość trzonu co najmniej 23 cm, średnica trzonu przechodząca przez trokar 10 mm. Oznaczenie produktu w: nazwa, rozmiar worka, nr katalogowy, producent, nr serii, data ważności, naklejki informacyjne na każdym opakowaniu.; B: szt.; C: 60
| 2 | A: Worek laparoskopowy do ekstrakcji zresekowanego materiału biologicznego, nieprzepuszczalny i nieprzesiąkliwy, odporny na rozdarcie o pojemności: 900-950 ml. Worki zabezpieczone podwójnym szwem. wyposażone w samorozprężalne, metalowe ramiona. Worek zintegrowany z dwuczęściowym aplikatorem (tuba + prowadnica z uchwytem pierścieniowym), wstępnie schowany wewnątrz tulei do wprowadzania. Preferowany worek w kształcie litery U ( rozmiar w granicach 160 x 160 mm). Długość trzonu co najmniej 23 cm , średnica trzonu przechodząca przez trokar 10 mm. Oznaczenie produktu w: nazwa,rozmiar worka, nr katalogowy, producent, nr serii, data ważności, naklejki informacyjne na każdym opakowaniu.; B: szt.; C: 100
RAZEM:
PAKIET 39
| Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jedn. Netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I
| 1 | A: Ostrze do piły oscylacyjnej jednorazowego użytku o wymiarach roboczych 25,0 x 5 x 0,5 x 0,5 mm kompatybilne z piłą oscylacyjną Acculan 3Ti GA 673, posiadaną przez szpital.; B: szt.; C: 10
| 2 | A: Ostrze do piły oscylacyjnej jednorazowego użytku o wymiarach roboczych 35 x 10 x 0,5 x 0,8 mm kompatybilne z piłą oscylacyjną Acculan 3Ti GA 673, posiadaną przez szpital.; B: szt.; C: 40
| 3 | A: Ostrze do piły oscylacyjnej jednorazowego użytku o wymiarach roboczych 90,0 x 19,0 x 1,27mm kompatybilne z piłą oscylacyjną Acculan 3Ti GA 673, posiadaną przez szpital.; B: szt.; C: 10
RAZEM:
PAKIET 40
| Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość prognozowana | Cena jedn. Netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I
| 1 | A: Matryca do nacinania przeszczepu skóry 1:1,5, pakowana sterylnie, pojedynczo, jednorazowa.; B: szt.; C: 10
| 2 | A: Matryca do nacinania przeszczepu skóry 1:3, pakowana sterylnie, pojedynczo, jednorazowa.; B: szt.; C: 20
| 3 | A: Ostrza do dermatomu z głowicą typu Wagner, pakowane sterylnie, pojedynczo, jednorazowe.; B: szt.; C: 20
RAZEM:
PAKIET 41
| Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jedn. Netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I
| 1 | A: Cewnik z balonem, silikonowany, sterylny, Tiemana, balon 15 ml, długość 40 cm, pakowany pojedynczo, rozmiar 10 – 24 CH; B: szt.; C: 260
RAZEM:
PAKIET 42
| Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jedn. Netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I
| 1 | A: Maska krtaniowa jednorazowego użytku, sterylny, z mankietem gwarantującym utrzymanie szczelności przy wartości ciśnienia do 20cm H2O w drogach oddechowych. Kanał oddechowy zakończony dużym otworem co zabezpiecza przed możliwością wklinowania nagłośni. Kanał wypełnienia mankietu w większej części długości poprowadzony swobodnie poza szaftem kanału oddechowego umożliwiając odsunięcie go od zgryzy pacjenta, balon kontrolny z oznaczeniem objętości wypełnienia. Produkt komaptybilny z MRI, wyposażony w plastikową osłonę mankietu – materiał : PVC. Rozmiary i zakresy wagowe: 3 (30-50kg), 4 (50-70kg), 5 (70-100kg); B: szt.; C: 680
| 2 | A: Maska krtaniowa jednorazowego użytku z mankietem i szaftem z PVC ( z możliwością intubacji ) z kanałem do odsysania treści żołądka, szaft wyprofilowany pod kątem 90 stopni, mankiet gwarantujący utrzymanie szczelności przy wartości ciśnienia do 60cm H2O w drogach oddechowych. Możliwość intubacji przez maskę. Kanał oddechowy zakończony dużym otworem co zapobiega możliwości wklinowania nagłośni. Kanał wypełnienia mankietu w większej części długości poprowadzony swobodnie poza szaftem kanału oddechowego umożliwiając odsunięcie od zgryzu pacjenta zakończony balonikiem kontrolnym z oznaczeniem rozmiaru i objętości wypełnienia. Maska wyposażona w miękkie zabezpieczenie zgryzu i wskaźnik głębokości. Sterylny. Rozmiary i zakresy wagowe: 3 (30-50kg), 4 (50-70kg), 5 (70-100kg); B: szt.; C: 50
RAZEM:
PAKIET 43
| Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jedn. Netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I
| 1 | A: Igła do znieczuleń splotów nerwów obwodowych przy użyciu neurostymulatora i pod kontrolą USG, igła izolowana aż do szlifu, szlif 30 stopniowy, igła połączona na stałe z kablem elektrycznym i drenem do infuzji , dren infuzyjny 50cm (+/- 5 cm) nie zawierający DEHP, rozmiary: średnica 20G , długość 100mm; B: szt.; C: 20
| 2 | A: Igła do znieczuleń splotów nerwów obwodowych przy użyciu neurostymulatora i pod kontrolą USG, igła izolowana aż do szlifu, szlif 30 stopniowy, igła połączona na stałe z kablem elektrycznym i drenem do infuzjii, dren infuzyjny 50cm (+/- 5 cm)nie zawierający DEHP, rozmiary: średnica 20G , długość 150mm; B: szt.; C: 20
| 3 | A: Igła do znieczuleń splotów nerwów obwodowych przy użyciu neurostymulatora i pod kontrolą USG, igła izolowana aż do szlifu, szlif 30 stopniowy, igła połączona na stałe z kablem elektrycznym i drenem do infuzji, dren infuzyjny 50cm (+/- 5 cm) nie zawierający DEHP, rozmiary: średnica 22G , długość 50mm; B: szt.; C: 100
| 4 | A: Igła do znieczuleń splotów nerwów obwodowych przy użyciu neurostymulatora i pod kontrolą USG, igła izolowana aż do szlifu, szlif 30 stopniowy, igła połączona na stałe z kablem elektrycznym i drenem do infuzji, dren infuzyjny 50cm (+/- 5 cm) nie zawierający DEHP, rozmiary: średnica 22G , długość 80mm; B: szt.; C: 100
RAZEM:
PAKIET 44
| Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jedn. Netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I
| 1 | A: System do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, taśma zakładana przez otwory zasłonowe, metodą „inside-out”. Taśma prolenowa o dużej porowatości (min. 1300 um), długość taśmy 12 cm, szerokość taśmy 1,1 cm, nici prolenowe łączące taśmę z prowadnicami, taśma wraz z nićmi umieszczona w osłonkach plastikowych, system całkowicie jednorazowy ( bez konieczności sterylizacji prowadnic). Taśma cięta laserowo. W zestawie prowadnica skrzydełkowa ze wskaźnikiem pomocnym w celu uniknięcia przebicia błony zasłonowej.; B: szt.; C: 10
RAZEM:
PAKIET 45
| Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jedn. Netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I
| 1 | A: Elastyczny retraktor ran chirurgicznych składający się z rękawa ochronnego wykonanego z poliuretanu, pierścienia proksymalnego oraz dystalnego, dostosowane do długości cięcia 2,5-6 cm. Sterylny, z regulacją, bez zawartości lateksu.; B: szt.; C: 20
| 2 | A: Elastyczny retraktor ran chirurgicznych składający się z rękawa ochronnego wykonanego z poliuretanu, pierścienia proksymalnego oraz dystalnego, dostosowane do długości cięcia 5-9 cm. Sterylny, z regulacją, bez zawartości lateksu.; B: szt.; C: 110
| 3 | A: Elastyczny retraktor ran chirurgicznych składający się z rękawa ochronnego wykonanego z poliuretanu, pierścienia proksymalnego oraz dystalnego, dostosowane do długości cięcia 7-13 cm. Sterylny, z regulacją, bez zawartości lateksu.; B: szt.; C: 30
RAZEM:
PAKIET 46
| Lp. | Opis asortymentu Materiały eksploatacyjne do współpracy zestrzykawką do rezonansu magnetyczngo accutron mr firmy Medtron | j.m | Ilość | Cena jedn. Netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I
| 1 | A: Zestaw jednorazowy o wytrzymałości na ciśnienie do 21 barów, w którego skład wchodzą: strzykawki o pojemności po 65 ml (2 sztuki); system rurek ze zintegrowanym wężykiem pacjenta (1 system); ostrza do napełniania wkładów (2 sztuki); B: szt.; C: 100
| 2 | A: Wkład do kontrastu i soli, strzykawki o pojemności po 200 ml z gwarancją sterylności 8 godzin o wytrzymałości na ciśnienie do 21 barów; B: szt.; C: 1560
| 3 | A: System rurek (przywęży); z gwarancją sterylności 8 godzin o wytrzymałości na ciśnienie 21 barów (1 system): Część systemowa: średnica wewnętrzna: 2,0 mm/ 1,5 mm, strona CM: długość 260, strona NaCl: długość 460 mm Część ssąca: średnica wewnętrzna 2,7 mm, strona CM: długość 1000 mm + komora kroplowa z wężykiem, strona NaCl: długość 1000 mm + komora kroplowa z wężykiem; B: szt.; C: 780
| 4 | A: Wentylowane ostrze (spike); B: szt.; C: 1560
| 5 | A: Wężyk dla pacjenta z zaworem o wytrzymałości na ciśnienie do 21 barów. Długość 2500 mm. Średnica wewnętrzna 1,5 mm.; B: szt.; C: 5000
RAZEM:
PAKIET 47
| Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jedn. Netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I
| 1 | A: Igła aspiracyjna jednorazowego użytku do biopsji pod kontrolą USG , rozm. igły 19 G ; końcówka igły i mandryny wykonana z nitrynolu; regulacja osłonki w zakresie od 0 - 5 cm; osłonka igły wykonana ze zwojowanego metalu; długość narzędzia 140 cm, dł. igły 80 mm, śr. kanału roboczego 2,8 mm ; w zestawie strzykawka 20 ml z zaworem zamykającym. Igła współpracyjąca z aparatem Olympus GF-UCT180 bez przejściówki; B: szt.; C: 40
| 2 | A: Igła aspiracyjna jednorazowego użytku do biopsji pod kontrolą USG , rozm. igły 22 G ; końcówka igły i mandryny wykonana z nitrynolu; regulacja osłonki w zakresie od 0 - 5 cm; osłonka igły wykonana ze zwojowanego metalu; długość narzędzia 140 cm, dł. igły 80 mm, śr. kanału roboczego 2,8 mm ; w zestawie strzykawka 20 ml z zaworem zamykającym. Igła współpracyjąca z aparatem Olympus GF-UCT180 bez przejściówki; B: szt.; C: 60
| 3 | A: Igła aspiracyjna jednorazowego użytku do biopsji pod kontrolą USG , rozm. Igły 25 G ; końcówka igły stalowa, mandryn wykonany z nitrynolu; regulacja osłonki w zakresie od 0 - 5 cm; osłonka igły wykonana ze zwojowanego metalu; długość narzędzia 140 cm, dł. igły 80 mm, śr. kanału roboczego 2,8 mm ; w zestawie strzykawka 20 ml z zaworem zamykającym. Igła współpracująca z aparatem Olympus GF-UCT180 bez przejściówki; B: szt.; C: 60
RAZEM:
PAKIET 48
| Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jedn. Netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I
| 1 | A: Ostrze jednorazowego użytku o wymiarach roboczych 70,0x0,99x12,7 mm dwustronne, kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego piłą posuwisto-zwrotną marki Stryker o numerze katalogowym: 6206; B: szt.; C: 40
| 2 | A: Ostrze jednorazowego użytku o wymiarach roboczych 70,0x0,64x12,7 mm dwustronne, kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego piłą posuwisto-zwrotną marki Stryker o numerze katalogowym: 6206; B: szt.; C: 20
| 3 | A: Ostrze jednorazowego użytku o wymiarach roboczych 19,5x1,27 x105,0 mm kompatybilne z posiadana przez Zamawiającego piłą precyzyjną Precision firmy Stryker o numerze katalogowym: 8209; B: szt.; C: 10
RAZEM:
PAKIET 49
| Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jedn. Netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I
| 1 | A: Igła do biopsji pod kontrolą EUS współpracująca z aparatem Olympus GF UCT 180. Średnica igły 25 G / 22 G - zamiennie w zależności od potrzeb Zmawiającego. Końcówka igły zakończona 3 ostrzami, w kształcie korony umożliwiającym uzyskanie materiału do oceny histopatologicznej.; B: szt.; C: 220
RAZEM:
PAKIET 50
| Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jedn. Netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I
| 1 | A: Zestaw do implantacji portu w składzie: • port naczyniowy: kształt delty z komorą tytanową (zewnętrznie jednolita odlana bryła bez łączeń, brak kontaktu pacjenta z tytanowymi elementami portu), niskoprofilowy: wysokość portu max. 10 mm, waga portu do 5g, membrana silikonowa o średnicy 9,5-10 mm, komora o objętości 0,25 ml; do prowadzenia długotrwałej chemoterapii, z możliwością pobierania krwi, podawania leków i żywienia pozajelitowego, niewykluczający wykonywania badań TK i MR, z możliwością wspomaganego podawania kontrastu do w/w badań do 325psi, z szybkością przepływu 5 ml/s; niepodłączony trwale do portu cewnik silikonowy 6,5 F, długość min. 600mm, z jednej strony zakończony bezigłowym łącznikiem Luer, z drugiej strony o zaokrąglonym, atraumatycznym zakończeniu - warunkowo bezpieczny w środowisku rezonansu magnetycznego (statyczne pole magnetyczne o indukcji 1,5T i 3T) - karta identyfikacyjna i skrócona instrukcja dla pacjenta w języku polskim - 1 szt. • Koszulka rozrywalna 7F wyposażona w śluzę redukującą ryzyko zatoru powietrznego – 1 szt. • Drut prowadnik typu J 0,35 50 cm (podajnik posiadający specjalne wyżłobienie umożliwiający wprowadzenie do igły jedną ręką; z blokadą wycofania drutu z podajnika) – 1 szt. • Łącznik z zabezpieczeniem przeciwko zagięciu cewnika - 2 szt. • Igła do nakłucia i przepłukania komory portu 22 G - 1 szt. • Tunelizator - 1 szt. • Igła Seldingera z portem bocznym posiadającym śluzę redukującą ryzyko zatoru powietrznego 18Gx 70 mm – 1 szt. • Strzykawka trzyczęściowa Luer Lock 20ml – 1 szt. • Strzykawka trzyczęściowa Luer Lock 10ml – 1 szt. • Strzykawka trzyczęściowa Luer Slip 10 ml – 2 szt. • Igła G18 1,20x40 mm – 1 szt. • Igła G23 0,60x30 mm– 1 szt. • Miska 26-28 x 23-26 x 4-6cm • Kleszczyki anatomiczne zagięte 12-13 cm - 1 szt. • Miska 13-14 x 12 x 4-6 cm • Imadło Mayo Hegar proste 14 cm – 1 szt. • Pęseta chirurgiczna 14-15 cm – 1 szt. • Nożyczki Metzenbaum zakrzywione 14-15cm – 1 szt.• Skalpel jednorazowy bezpieczny 11 – 1 szt. • Serweta dwuczęściowa (część górna 120 x 200 cm, część dolna 245 x 200 cm), z regulowanym, klejonym otworem (po złączeniu otwór max. 38x19,5cm) – 1 szt. • Nić wchłanialna w okresie 56 dni, monofilamentowa USP 3/0 długość 70 cm, igła odwrotnie tnąca 3/8 koła 24 mm) • Opatrunek pooperacyjny paraprzepuszczalny przezroczysty 9 x 10 cm – 1 szt. • Opatrunek pooperacyjny paraprzepuszczalny przezroczysty 5x7,5cm – 1 szt. • Kompres z nitką radiacyjną 7,5x7,5cm 12 warstw – 20 szt. • Rękawice operacyjne rozmiar M - 1 para Fartuch chirurgiczny roz. L – 1 szt. • Rękaw USG 122x13cm (sterylny żel 20g, 2 gumki do umocowania rękawa na głowicy) - 1 komplet • Serweta na stół narzędziowy 100x150 cm – 1 szt. • Fartuch rozmiar XL – 1 szt. • Rękawice operacyjne rozmiar 8 - 2 pary • Miska przezroczysta 120 ml – 1 szt. Gazik, wielkość śliwki – 4 szt. • Kleszczyki zagięte 20cm - 1 szt. • Miska plastikowa na wszystkie elementy zestawu - 1 szt. • Etykieta samoprzylepna, zawierająca: nazwę producenta, nazwę zestawu, numer katalogowy zestawu, numer serii, datę produkcji oraz ważności, kod kreskowy – 2 szt. Wszystkie elementy zestawu zapakowane w opakowanie zbiorcze typu papier-folia posiadające odrębny numer katalogowy wyszczególniony na etykiecie.; B: szt.; C: 630
RAZEM:
PAKIET 51
| Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jedn. Netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I
| 1 | A: System ssania-płukania laparoskopowego, jednorazowego użytku, o średnicy 3mm, 5mm lub 10mm, długości 320mm i 420mm (długości i średnica do wyboru przez Zamawiającego), posiadający tubę metalową zakończoną otworami irygacyjnymi i stosowania za pomocą zaworu trąbkowego. Tuba zakończona gładko, atraumatyczna, wymienna, możliwość wymiany tuby ssącej podczas operacji na tubę o średnicy 10mm takiej samej długości. Dwie wersje uchwytu: pistoletowy i trąbkowy.; B: szt.; C: 200
RAZEM:
PAKIET 52
| Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jedn. Netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I
| 1 | A: Jednorazowa łyżka do wideolaryngoskopu rozm. 3 i 4, do trudnej intubacji, kompatybilna z wideolaryngoskopem Dahlhausen; B: szt.; C: 100
RAZEM:
PAKIET 53
| Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jedn. Netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I
| 1 | A: Maska anestetyczna jednorazowego użytku, maska z elastyczną kopułką, mankiet anatomiczny,nienadmuchiwany(otwarty) oznakowany kolorystycznie w zależności od rozmiaru; kopuła maski przezroczysta, zapewniająca widoczność twarzy pacjenta, posiadająca antypoślizgową konstrukcję w postaci użebrowania na zewn. stronie kopuły, co umożliwia pewny uchwyt; maska w rozmiarach 3,4,5 z odpowiednim oznaczeniem kolorystycznym dla danego rozmiaru oraz cyfrą na korpusie maski; pakowana pojedynczo w opakowanie foliowe, na opakowaniu data ważności, nr serii, nie zawierająca ftalanów DEHP, ani lateksu; B: szt.; C: 400
RAZEM:
PAKIET 54
| Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jedn. Netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I
| 1 | A: Zestaw do drenażu przez skórnego, jednostopniowy. W składzie zestawu: cewnik pigtail z mechanizmem umożliwiającym zachowanie krzywizny pigtaila 10 mm typu MacLoc lub równoważny, długość cewnika 25 cm, średnica 8,5 i 10,2 Fr. Końcówka cewnika ma pokrycie hydrofilne na 5 cm, 5 otworów bocznych, dodatkowo zestaw posiada igłę trokar 18G/26 cm dwa obturatory. Cewnik wykonany z materiału typu Ultrathane lub równoważne gwarantującego gładką powierzchnię. Końcówka pigtaila posiada dodatkowe wzmocnienie widoczności w RTG.; B: szt.; C: 150
RAZEM: