|  |  |
| --- | --- |
| DZP/PN/89/2023 | Zawiercie, 16.10.2023 r. |

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

dotyczy: Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania (pisownia oryginalna) informuje:

**Pytanie nr 1**

**Pakiet 5 poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści pokrowce pakowane po 10 szt., z przeliczeniem zamawianej ilości tj. 50 op.?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \*
i przypisu.

**Pytanie nr 2**

**Pakiet 4 pozycja 1A, 1B, 1C, 1D:**

Czy zamawiający dopuści strzykawki bez rozszerzonej skali pomiarowej?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego i jednocześnie informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 3**

**Pakiet 4 pozycja 1A, 1B, 1C, 1D:**

Czy zamawiający dopuści jedynie nazwę producenta na cylindrze strzykawki?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego i jednocześnie informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 4**

**Pakiet 4 pozycja 1A, 1B, 1C, 1D:**

Czy zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe z tłokiem w kolorze mlecznym/białym?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego i jednocześnie informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 5**

**Pakiet 4 pozycja 1A, 1B, 1C, 1D:**

Czy zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe z pojedynczą skalą pomiarową?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \*
i przypisu.

**Pytanie nr 6**

**Pakiet 4 pozycja 1D:**

Czy zamawiający dopuści strzykawkę dwuczęściową pakowaną w opakowaniu zbiorczym po 50 szt
z odpowiednim przeliczeniem w formularzu asortymentowo-cenowym?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \*
i przypisu.

**Pytanie nr 7**

**Pakiet 4 pozycja 1D:**

Czy zamawiający dopuści strzykawkę dwuczęściową pakowaną w opakowaniu zbiorczym po 80 szt
z odpowiednim przeliczeniem w formularzu asortymentowo-cenowym?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \*
i przypisu.

**Pytanie nr 8**

**Pakiet 4 pozycja 7:**

Czy zamawiający dopuści strzykawkę do tuberkuliny w rozmiarze 0,45x13mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego i jednocześnie informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 9**

**Pakiet 4 pozycja 7:**

Czy zamawiający dopuści strzykawkę do tuberkuliny w rozmiarze 0,33x12mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego i jednocześnie informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 10**

**Pakiet 4 pozycja 8:**

Czy zamawiający dopuści strzykawkę do insuliny w rozmiarze 0,4x12,7mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego i jednocześnie informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 11**

Zamawiający w pakiecie nr 1 umieścił produkty różnej tożsamości i przeznaczeniu (np Dren do odsysania ran Redon, Cewnik do histerosalpingografii, Zestaw do kaniulacji dużych naczyń, Igła do nakłuć lędźwiowych, Kateter moczowodowy) Przedmioty zamówienia w pakiecie 1 mają odmienne przeznaczenie użytkowe i są możliwe do nabycia u innych wykonawców. W tym przypadku w pakiecie 1 nie została zachowana tożsamość przedmiotowa zamówienia (dotyczy produktów przeznaczonych do identycznego lub podobnego sposobu użytku), a ponadto istnieje możliwość wykonania zamówienia
u innych wykonawców. Zatem skoro  pakiet nr 1 w tym samym czasie  nie ma  tożsamości przedmiotowej zamówienia i  może być wykonany przez różnych wykonawców, mamy do czynienia z odrębnymi zamówieniami, w związku z tym pakiet 1 nie może stanowić jednego zamówienia (pakietu).

W związku z powyższym czy Zamawiający udzieli zamówienia odrębnego i dopuści możliwość składania ofert częściowych, albo udzieli zamówienia w częściach w których każda pozycja z pakietu 1 stanowić będzie przedmiot odrębnego postępowania?  Umożliwi to Zamawiającemu stosowanie przepisów ustawy, dzięki temu Zamawiający uzyska zgodność z art. 99 ust. 1 i 4 PZP w zw. Z art. 16 pkt. 1-3 PZP. Zostaną rozwiane wątpliwości w zakresie naruszenie art. 16 ust. 1-3 ustawy PZP tj. zasady równego traktowania wykonawców oraz prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób utrudniający uczciwą konkurencję w zakresie ewentualnego naruszenia

1.art. 99 ust. 1 do 4 ustawy PZP tj. poprzez określenie opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencje i jest sprzeczny z obowiązkami jakie nakłada na Zamawiającego ustawodawca w w/w zakresie

2.art. 134 ust. 1 pkt.4 ustawy PZP poprzez wadliwe sporządzenie specyfikacji warunków zamówienia
w części dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia

3.Krajowa Izba Odwoławcza w uchwała z dnia 2 stycznia 2015 r., KIO/KD 113/14

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego i jednocześnie informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 12**

Przyjęto jasne założenia na temat występowania w określonych sytuacjach tożsamości czasowej, tożsamości przedmiotowej, tożsamości podmiotowej określonych zamówień, które, za każdym razem muszą występować łącznie,

zgodnie z art. 32 ust. 1 pzp, *„Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością” (…). Jako jedno zamówienie o którym mowa w art. 32 pzp, należy traktować takie zamówienie, które łącznie spełnia trzy kryteria:*

*- tożsamość przedmiotowa zamówienia (usługi, towary, roboty budowlane tego samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu),   - warunek niespełniony*

*- tożsamość czasowa zamówienia (możliwe udzielenie zamówienia w tym samym czasie),-*

*- tożsamość podmiotowa (możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę). - warunek niespełniony ,  krąg wielu wykanwców możliwy  do uzyskania dla poszczególnych  produktów  w czasie  trwania umowy*

i  : Urząd Zamówień Publicznych z dnia 11.08.2010 r. (znak: UZP/DP/O-WBA/32750/15097/10), zgodnie z którym *„w sytuacji, gdy zamawiający udziela zamówienia ..., powinien starać się pogrupować je według kryterium podobnego przeznaczenia i możliwości ich realizacji przez jednego wykonawcę (…) Natomiast zamówienia, które mają różne przeznaczenie i nie zachodzi możliwość ich wykonania przez jednego wykonawcę, co do zasady powinny być traktowane jako zamówienia odrębne”*.w przypadku  braku  stworzenia zamówienia  odrębnego  dla pozycji 4-8 Zestaw do kaniulacji i  w związku z powyższym prosimy o  niezwłoczne usunięcie pakietu 1, jako niezgodnego z ustawą PZP.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego i jednocześnie informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 13**

**do pozycji 4-8**

Czy Zamawiający dla długości prowadnic stworzy zakresy od 50cm do 70cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \*
i przypisu.

**Pytanie nr 14**

**do pozycji 6 i 7**

Czy Zamawiający w pozycji 6 i 7 stworzy zakres dla długości cewnik od 15 do 16cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \*
i przypisu.

**Pytanie nr 15**

Czy Zamawiający w pozycji 7 i 8 dopuści rozszerzacz 8F/11 cm zamiast 8F/12cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \*
i przypisu.

**Pytanie nr 16**

W przypadku odpowiedzi odmownej, w celu uniknięcia podejrzenia o pozorowaną konkurencyjność z powodu opisania przedmiotu zamówienia w sposób tak szczegółowy, że wymagania będzie mógł spełnić

jeden konkretny wykonawca (KIO z 12.09.2019, KIO/KD 58/18) zwracamy się z prośbą o weryfikacje postępowania i wykreślenie parametrów użytych „w sposób sztywny „i zastąpienie je parametrami minimalnymi jakie muszą spełniać produkty w pakiecie 1?

**Odpowiedź:** Z uwagi na fakt, że Wykonawca nie doprecyzował w treści pytania konkretnych pozycji pakietu do których ma zastrzeżenia Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 17**

**Pakiet 3, pozycja 1, 2, 12**

Czy zamawiający dopuści wyrób mikrobiologicznie czysty, który nie jest wyrobem jałowym (sterylnym), którego użycie niesie ze sobą ryzyko wprowadzenia zakażenia w drogi oddechowe pacjenta, infekcji miejscowej i/lub uogólnionej powodując zagrożenie dla zdrowia i życia pacjenta? Jeżeli tak, prosimy
o określenie jakiego poziomu czystości mikrobiologicznej Zamawiający oczekuje i czy wymaga dostarczenia wyniku badania  na zgodność z normą ISO 11737-1:2018 z akredytowanego laboratorium?

**Odpowiedź:** Zamawiający wskazuje, że w placówkach ochrony zdrowia używa się tylko i wyłącznie sterylnych masek jednorazowych do podawania tlenu. W związku z powyższym Zamawiający informuje, że oczekuje wyrobów sterylnych.

**Pytanie nr 18**

**Pakiet 3, pozycja 1, 2, 12**

Czy zamawiający oczekuje wyrobu sterylnego (jałowego) pozbawionego zdolnych do życia drobnoustrojów w ich formach wegetatywnych jak i przetrwalnikowych, którego jałowość osiągana jest poprzez proces sterylizacji (tutaj wpisać np. tlenkiem etylenu), tym samym bezpiecznego dla pacjenta, minimalizującego ryzyko wprowadzenia zakażenia w drogi oddechowe?

**Odpowiedź:** Zamawiający wskazuje, że w placówkach ochrony zdrowia używa się tylko i wyłącznie sterylnych masek jednorazowych do podawania tlenu. W związku z powyższym Zamawiający informuje, że oczekuje wyrobów sterylnych.

**Pytanie nr 19**

**Pakiet 3, pozycja 5**

Czy zamawiający dopuści bezpieczne skalpele jednorazowego użytku o następujących parametrach:

****

Dostępne w następujących rozmiarach:

****

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego i jednocześnie informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 20**

**Pakiet 3, pozycja 5**

Czy Zamawiający oczekuje wyceny skalpeli na sztuki czy za opakowanie? W opisie jednostką miary są opakowania, natomiast liczba sztuk w opakowaniu nie została określona.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że oczekuje 100 sztuk w opakowaniu. W załączeniu poprawiony formularz asortymentowo-cenowy.

**Pytanie nr 21**

**Pakiet 3, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \*
i przypisu.

**Pytanie nr 22**

**Pakiet 3, pozycja 6C**

Czy zamawiający dopuści igły w rozmiarze 0,5x25mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \*
i przypisu.

**Pytanie nr 23**

**Pakiet 3, pozycja 7**

Czy zamawiający dopuści wycenę za op.a’100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \*
i przypisu.

**Pytanie nr 24**

**Pakiet 3, pozycja 10**

Czy zamawiający dopuści igły do penów w rozmiarze 31G (0,25mm x 6mm)?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \*
i przypisu.

**Pytanie nr 25**

**Pakiet 3, pozycja 11**

Czy zamawiający dopuści igły do penów w rozmiarze 30G (0,30mm x 8mm)?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego i jednocześnie informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 26**

**Pakiet 4, poz.1 A, B. C, D**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe z czarną, pojedyncza skalą?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \*
i przypisu.

**Pytanie nr 27**

**Pakiet 4, poz. 1 A, B. C, D**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe z pojedynczą kryzą ograniczającą, zabezpieczającą przed przypadkowym wysunięciem tłoka?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego i jednocześnie informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 28**

**Pakiet 4, poz. 1 A, B. C, D**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe z 10% rozszerzeniem skali nominalnej?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \*
i przypisu.

**Pytanie nr 29**

**Pakiet 4, poz. 1 A, B. C, D**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe z kolorystycznym oznakowaniem rozmiaru strzykawki tylko na opakowaniu zbiorczym?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego i jednocześnie informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 30**

**Pakiet 4, poz. 1 A, B. C, D**

Czy Zamawiający oczekuje strzykawek z białym kontrastującym tłokiem?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego i jednocześnie informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 31**

**Pakiet 4, poz. 2, 3, 4**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z pojedynczą skalą pomiarową?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego i jednocześnie informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 32**

**Pakiet 4, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści łącznik redukcyjny o dł. 29mm ±0,1 mm, średnica podstawy 11mm ± 0,1 mm o kształcie jak na załączonej fotografii?

****

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego i jednocześnie informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 33**

**Pakiet 4, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek cewnikowych 100ml za opakowanie a’25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \*
i przypisu.

**Pytanie nr 34**

**Pakiet 4, poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z igłą 0,45x13mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \*
i przypisu.

**Pytanie nr 35**

**Pakiet 4, poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z dopakowaną w komplecie z igłą 0,45x13mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego i jednocześnie informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 36**

**Pakiet 4, poz. 13**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki do gazometru 2,3ml?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego i jednocześnie informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 37**

**Pakiet 4, poz. 13**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki do gazometru 3ml?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego i jednocześnie informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 38**

**Pakiet 4, poz. 13**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \*
i przypisu.

**Pytanie nr 39**

**Pakiet 5, poz. 4-5**

Czy Zamawiający dopuści podkład wykonany z 2 warstw celulozy i warstwy folii?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \*
i przypisu.

**Pytanie nr 40**

**Pakiet nr 2, poz. 14 i 15:**

prosimy o dopuszczenie: Zestaw do szynowania moczowodów Double-J z popychaczem o dł. 75 cm,

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \*
i przypisu.

**Pytanie nr 41**

**Pakiet nr 2, poz. 16:**

prosimy o dopuszczenie: Popychacz o śr. 5Ch i dł. 70cm, który zapewnia kompatybilność z cewnikami 4, 4.7, 4.8 i 5Ch oraz możliwość ich implantacji poprzez URS.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \*
i przypisu.

**Pytanie nr 42**

**Pakiet 4, poz. 2-5**

Czy zamawiający wydzieli poz.2-5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego i jednocześnie informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 43**

**Pakiet 5, poz. 3**

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 m, perforacja co 38 cm?

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 m, perforacja co 38 cm?

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 m, perforacja co 34 cm?

Czy dopuści perforację co 34 lub 38 cm?

Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza podkład ochronny o wymiarach 50cmx45,9m z zachowaniem perforacji 38 cm oraz gramaturą nie mniejszą niż 17gr/m2 z zaokrągleniem do pełnych opakowań. Zamawiający wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu. W pozostałym zakresie Zamawiający nie dopuszcza i jednocześnie informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 44**

**Pakiet nr 2, pozycja nr 1A –** Czy zamawiający dopuści cewniki w rozmiarze CH4?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \*
i przypisu.

**Pytanie nr 45**

**Pakiet nr 2, pozycja nr 2 –** Czy zamawiający dopuści cewniki w rozmiarach CH4 – CH10?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego i jednocześnie informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 46**

**Pakiet nr 2, pozycja nr 3 –** Czy zamawiający dopuści długość części z wąsami 50cm, długość katetera doprowadzającego 200cm, długość całkowitą 250cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego i jednocześnie informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 47**

**Pakiet nr 2, pozycja nr 4 –** Czy zamawiający dopuści zgłębnik z 4 otworami bocznymi?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \*
i przypisu.

**Pytanie nr 48**

**Pakiet nr 2, pozycja nr 4 –** Czy zamawiający dopuści zgłębnik w dwóch długościach: 70cm i 120cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \*
i przypisu.

**Pytanie nr 49**

**Pakiet nr 2, pozycja nr 4 –** Czy zamawiający dopuści zgłębnik pakowany w formie zwiniętej?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego i jednocześnie informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 50**

**Pakiet nr 2, pozycja nr 5 –** Czy zamawiający dopuści zestaw do odsysania pola operacyjnego z drenem o długości 210cm i średnicy 7,0mm/10,0mm i końcówką typu Yankauer 4,13mm/7,51mm i długości całkowitej 27cm?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \*
i przypisu.

**Pytanie nr 51**

**Pakiet nr 2, pozycja nr 6 –** Czy zamawiający dopuści dren do odsysania pola operacyjnego o średnicy 7,0mm/10,0mm i długości 210cm, z dwoma zakończeniami uniwersalnymi typu lejek?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \*
i przypisu.

**Pytanie nr 52**

**Pakiet nr 2, pozycja nr 7 –** Czy zamawiający dopuści zestaw jednorazowego użytku do pomiaru OCŻ z kroplówką o długości całkowitej przyrządu 260 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego i jednocześnie informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 53**

**Pakiet nr 2, pozycja nr 8 –** Czy zamawiający dopuści odległość między odprowadzeniami
4-10mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego i jednocześnie informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 54**

**Pakiet nr 2, pozycja nr 9 –** Czy zamawiający dopuści równoważny zestaw do punkcji pęcherza moczowego z poliuretanowym cewnikiem z końcówką typu J oraz lejkiem do podłączenia worka na mocz, cewnik znakowany z zaciskiem regulującym przepływ moczu, rozrywalna kaniula punkcyjna, skalpel, zatyczka do cewnika, prowadnica (w wersji wymiennej), zestaw występuje w wersji punkcyjnej oraz wymiennej?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \*
i przypisu.

**Pytanie nr 55**

**Pakiet nr 2, pozycja nr 10 –** Czy zamawiający dopuści butelkę wyłącznie płaską lub wyłącznie harmonijkę?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \*
i przypisu.

**Pytanie nr 56**

**Pakiet nr 2, pozycja nr 10A –** Czy zamawiający dopuści pojemność 200ml?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \*
i przypisu.

**Pytanie nr 57**

**Pakiet nr 2, pozycja nr 10 –** Czy zamawiający dopuści butelkę skalowaną co 20/25cm w zależności od pojemności?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \*
i przypisu.

**Pytanie nr 58**

**Pakiet nr 2, pozycja nr 11 –** Czy zamawiający dopuści przedłużacz do pompy infuzyjnej wykonany z medycznego PCV?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \*
i przypisu.

**Pytanie nr 59**

**Pakiet nr 2, pozycja nr** 11 **–** Czy zamawiający dopuści światło wewnętrze przedłużacza 1,24mm?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapotrzebowaniem użytkownicy oddziałów medycznych wskazali zakres światła wewnętrznego w SWZ, a co za tym idzie Zamawiający nie dopuszcza powyższego i jednocześnie informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 60**

**Pakiet nr 2, pozycja nr 14 –** Czy zamawiający dopuści zestaw z popychaczem o długości 75cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \*
i przypisu.

**Pytanie nr 61**

**Pakiet nr 2, pozycja nr 15 –** Czy zamawiający dopuści zestaw z popychaczem o dł. 75 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego i jednocześnie informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 62**

**Pakiet nr 2, pozycja nr 15 –** Czy zamawiający dopuści zestaw z cewnikami o rozmiarach 4 i 4.7Ch z popychaczem o dł. 40 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \*
i przypisu.

**Pytanie nr 63**

**Pakiet nr 2, pozycja nr 16 –** Czy zamawiający dopuści popychacz 5Ch/70cm kompatybilny z cewnikami 4-5Ch?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego i jednocześnie informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 64**

**Dotyczy Pakiet nr 5, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści podkład o szerokości 51 cm? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 65**

**Dotyczy Pakiet nr 5, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści podkład o długości 40 m z przeliczeniem zamawianej ilości do pełnych

rolek w górę? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 66**

**Dotyczy Pakiet nr 5, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści podkład o długości 25 m z przeliczeniem zamawianej ilości do pełnych

rolek w górę? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 67**

**Dotyczy Pakiet nr 5, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści podkład z perforacją 50 cm? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego i jednocześnie informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 68**

**Dotyczy Pakiet nr 5, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści podkład z perforacją 37,5cm-50 cm? Pozostałe wymagania zgodne z

SWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza podkład z perforacją 37,5 cm +/- 0.5 cm jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 69**

**Dotyczy Pakiet nr 5, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści podkład o długości 50 m z przeliczeniem zamawianej ilości do pełnych

rolek w górę? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \*
i przypisu. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 70**

**Dotyczy Pakiet nr 5, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści podkład podfoliowany trzywarstwowy (2 warstwy celulozy i 1 warstwa

folii)? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \*
i przypisu. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 71**

**Dotyczy Pakiet nr 5, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści podkład podfoliowany trzywarstwowy (2 warstwy celulozy i 1 warstwa

folii) o szerokości 32 cm i długości 20m z przeliczeniem zamawianej ilości do pełnych rolek w

górę? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \*
i przypisu. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 72**

**Dotyczy Pakiet nr 5, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści podkład o długości 50 m z przeliczeniem zamawianej ilości do pełnych

rolek w górę? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \*
i przypisu. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 73**

**Dotyczy Pakiet nr 5, poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec wykonany z folii PE? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \*
i przypisu. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 74**

**Dotyczy Pakiet nr 5, poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec pakowany w opakowanie po 10 szt? Pozostałe wymagania

zgodne z SWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \*
i przypisu. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Załączniki:

- zmieniony zał. 2 do SWZ formularz asortymentowo-cenowy