ZAŁĄCZNIK NR 2B

Warunki Gwarancji I Serwisu

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) /lub oceniany c. | Parametr oferowany -wpisuje Wykonawca d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |  |
| - 1 | - Gwarancja - - okres gwarancji na dostarczony aparat, - ( podać w miesiącach), liczona od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego | - min 24 miesiące |  | - Wymagane |
| - 2 | - Czas reakcji/ rozpoczęcia naprawy w dniach roboczych: serwisu nie dłużej jak do 48 godz od otrzymania informacji o awarii, naprawa wykonana do 5 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia | TAK |  | - Wymagane |
| - 3 | - Wykaz podmiotów upoważnionych do wykonywania czynności fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa, chyba że zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia czynności te mogą być wykonane przez użytkownika. | - TAK/Podać adres, tel./ Wymienić |  | - Wymagane |
| - 4 | - Możliwość zgłoszeń usterek w języku polskim 24 h/dobę – podać sposób oraz numer telefonów kontaktowych, faksu oraz adres email. | - TAK |  | - Wymagane |
| - 5 | - Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 5 dni roboczych, w przypadku napraw skomplikowanych wymagających sprowadzenia części zamiennych do 10 dni roboczych | - TAK |  | - Wymagane |
| - 6 | - Proponowane formy serwisu pogwarancyjnego | - TAK/Podać Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub przedstawiciela |  | - Wymagane |
| - 7 | - Liczba napraw powodująca wymianę istotnego podzespołu na nowy – maksimum 3 | - TAK |  | - Wymagane |
| - 8 | - Minimalna liczba przestoju przedłużająca termin gwarancji – max. 5 dni robocze | - TAK |  | - Wymagane |
| - 9 | - Przeglądy, naprawy w okresie gwarancji (części, dojazd, czas pracy serwisu) wliczone w cenę oferty | - Tak, podać ilość przeglądów |  | - Wymagane |
| - 10 | - Zdalny dostęp (on-line) do obsługi serwisowej akceleratora | - tak |  | - Wymagane |
| - 11 | - Czas dostępności klinicznej przedmiotu umowy w dni robocze (z wyłączeniem dni koniecznych do przeprowadzenia planowych przeglądów konserwacyjnych) ≥ 95% nominalnego czasu pracy zakładu liczonego w dni powszednie od 7:00 do 21:00 | - Tak, podać w „%” |  | - Wymagane |
| # SZKOLENIA |  |  |  |  |
| - 10 | - - Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu użytkownika nie później jednak, niż w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego. sprzętu dla całego personelu oddziału, w zakresie obsługi oferowanego sprzętu u Zamawiającego, wliczone w cenę oferty | - TAK |  | - Wymagane |
| - 11 | - Wykonawca zapewnia, że okres niesprawności przedmiotu zamówienia uniemożliwiający wykonywanie kompletu możliwych procedur terapeutycznych z jego użyciem nie przekroczy 10 dni roboczych w okresach 12 miesięcznych | - TAK |  | - Wymagane |
| # INNE ISTOTNE INFORMACJE |  |  |  |  |
| - 12 | - Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem | TAK |  | - Wymagane |
| - 13 | - *Wykonawca udzieli, upoważnienia dla pracowników Sekcji Aparatury i Gazów Medycznych (po ich przeszkoleniu) do sprawowania podstawowej opieki technicznej nad zakupionym sprzętem w zakresie dopuszczonym przez Wykonawcę | - TAK, wymienić jakich czynności by dotyczyło - (*jeśli dotyczy) |  | - Wymagane |
| - 14 | - Obowiązek dostarczenia przez Wykonawcę kart pracy/raportów serwisowych z wykonywanych przeglądów i napraw w okresie gwarancji | - TAK, |  | Wymagane |
| - 15 | - Wykonawca zobowiązany jest przy dostawie sprzętu/urządzenia dostarczyć Zamawiającemu : instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną | - TAK |  | - Wymagane |

- W rubryce parametry wymagane podano kryteria wymagane przez Zamawiającego, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Miejscowość ....................................... data .................................................