| Zadanie nr 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość |
| 1 | Papier krepowany biały I generacji 1200 x 1200 mm | 100 ark. | 20 |
| 2 | Papier krepowany niebieski II generacji 1200 x 1200 mm | 100 ark. | 20 |
| 3 | Papier krepowany biały I generacji 1000 x 1000 mm | 250 ark. | 10 |
| 4 | Papier krepowany niebieski II generacji 1000 x 1000 mm | 250 ark. | 10 |
| 5 | Papier krepowany biały I generacji 900 x 900 mm | 250 ark. | 10 |
| 6 | Papier krepowany niebieski II generacji 900 x 900 mm | 250 ark. | 10 |
| 7 | Papier krepowany biały I generacji 750 x 750 mm | 250 ark. | 10 |
| 8 | Papier krepowany niebieski II generacji 750 x 750 mm | 250 ark. | 10 |
| 9 | Włóknina zielona III generacji 1000 x 1000 mm | 250 ark. | 5 |
| 10 | Włóknina zielona III generacji 1200 x 1200 mm | 100 ark. | 5 |
| 11 | Opakowania sterylizacyjne typu Interleaved 1200 x 1200 mm | 100 ark. | 2 |
| 12 | Opakowania sterylizacyjne typu Interleaved 1000 x 1000 mm | 200 Ark. | 1 |
| 13 | Rękaw papierowo-foliowypłaski 50 x 200 mb | 1 rol. | 20 |
| 14 | Rękaw papierowo-foliowypłaski 75 x 200 mb | 1 rol. | 20 |
| 15 | Rękaw papierowo-foliowypłaski 100 x 200 mb | 1 rol. | 30 |
| 16 | Rękaw papierowo-foliowypłaski 125 x 200 mb | 1 rol. | 20 |
| 17 | Rękaw papierowo-foliowypłaski 150 x 200 mb | 1 rol. | 10 |
| 18 | Rękaw papierowo-foliowypłaski 200 x 200 mb | 1 rol. | 15 |
| 19 | Rękaw papierowo-foliowypłaski 300 x 200 mb | 1 rol. | 10 |
| 20 | Rękaw papierowo-foliowyz fałdą 100 x 50 x 100 mb | 1 rol. | 15 |
| 21 | Rękaw papierowo-foliowyz fałdą 150 x 50 x 100 mb | 1 rol. | 20 |
| 22 | Rękaw papierowo-foliowyz fałdą 200 x 55 x 100 mb | 1 rol. | 10 |
| 23 | Rękaw papierowo-foliowyz fałdą 300 x 65 x 100 mb | 1 rol. | 10 |
| 24 | Rękaw włókninowo-foliowy 420 x 100 mb | 1 rol. | 2 |
| Zadanie nr 2 |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość |
| 1 | Taśma samoprzylepna ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną o szerokości 19 mm x 50 mb. Odporna na warunki sterylizacji w parze wodnej. | 1 rol. | 40 |
| 2 | Taśma samoprzylepne bez wskaźnika sterylizacji o szerokości 19 mm x 50 mb. Odporna na warunki sterylizacji w parze wodnej. | 1 rol. | 80 |
| 3 | Test symulacyjny Bowie-Dick do kontroli pracy sterylizatora w postaci samoprzylepnych pasków pokrytych symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową, walidowany z typem przyrządu testowego procesu z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego. | 500 szt. | 2 |
| 4 | Przyrząd testowy procesu PCD do zintegrowanych testów Bowie-Dicka w procesie sterylizacji parą wodną składający się z rurki i kapsuły ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego | 1 szt. | 1 |
| 5 | Test zintegrowany do kontroli wsadu w procesie sterylizacji parą wodną w postaci samoprzylepnych, pokrytych polimerem pasków z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową, walidowany z typem przyrządu testowego procesu z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego. | 500 szt. | 4 |
| 6 | Przyrząd testowy procesu PCD do zintegrowanych testow do kontroli wsadu w procesie sterylizacji parą wodną składający się z rurki i kapsuły ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego | 1 szt. | 1 |
| 7 | Nietoksyczny wskaźnik skuteczności sterylizacji parą wodną odpowiadający klasie 6 wg ISO 11140-1 w procesie o wartościach ustalonych 121ºC / 15 min. i 134ºC / 5,3 min. lub o wartości 134ºC / 7 min. | 100 szt. | 100 |
| 8 | Wskaźnik biologiczny zgodny z normą EN ISO 11138 do kontroli procesów sterylizacji w parze wodnej w postaci fiolki z umieszczonymi sporami bakteryjnymi G. Stearothermophilus o populacji minimum 105 wraz z pożywką oraz zintegrowanym wskaźnikiem chemicznym pokrytym polimerem typu 5 zgodnie z normą EN ISO 11140-1 walidowanym z umieszczonymi sporami bakteryjnymi. Możliwość natychmiastowego zwolnienia wsadu na podstawie odczytu wskaźnika chemicznego, czas inkubacji dla wskaźnika biologicznego 24 godziny w temperaturze 570C. Opakowanie 100 szt. Wykonawca użyczy na czas umowy inkubatora do testów oraz przyrządu testowego procesu. | 100 szt. | 6 |
| 9 | Etykiety podwojnie przylepne ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej, nadruk wzdłuż kierunku rozwijania taśmy. Kompatybilne z posiadaną przez Szpital metkownicą trzyrzędową GKE. | 1 rol. po 750 szt. | 200 |
| 10 | Metkownica trzyrzędowa kompatybilna z etykietami z pkt. 9. | 1 szt. | 2 |
| 11 | Wałek do metkownicy | 1 szt. | 20 |
| 12 | Koperty dokumentacyjne przystosowane do etykiet. | 100 szt. | 3 |
| 13 | Markery odporne na warunki sterylizacji do opisywania pakietów: |  |  |
|  | kolor czerwony | 10 szt. | 2 |
|  | kolor niebieski | 10 szt. | 2 |
| 14 | Przezroczyste osłonki na narzędzia. Szerokość 10 mm. Op. 1000 szt. | Op. | 1 |
| 15 | Podwójny podajnik do taśm sterylizacyjnych. | szt. | 1 |
| 16 | Test do zgrzewarki. | 250 szt. | 2 |

Zadanie 3

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Samoprzylepny test kontroli skuteczności mycia w myjni-dezynfektorze z substancją testową (zgodne z EN ISO 15 883-5) zawierający syntetyczną substancję wskaźnikową zgodną z normą(odpowiednik krwi owczej) naniesionej na samoprzylepny nośnik z tworzywa sztucznego wraz dwoma przyrządami testowymi symulującymi narzędzie chirurgiczne oraz przyrządem testowym symulującym narzędzia do chirurgii małoinwazyjnej. + PCD do testów przy pierwszej dostawie. | 320 szt. | 10 |
| 2 | Nietoksyczny wskaźnik chemiczny do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni dezynfektorze w zakresie parametrow 90 stopni C/5min | 100 szt. | 30 |
| 3 | Szczotka z mocnym włosiem syntetycznym. Odporna na sterylizację parą wodną. Wymiary: długość 215 mm, długość powierzchni czyszczącej 75 mm, długość włosia 15 mm, op. 2 szt. | 2 szt. | 4 |
| 4 | Szczotka do czyszczenia narzędzi. Włosie do wyboru przez zamawiającego z tworzywa sztucznego, miedzi, druciane. | 1 szt. | 4 |
| 5 | Dwustronna szczotka z włosiem z tworzywa sztucznego. Odporna na proces sterylizacji parowej. | 2 szt. | 4 |
| 6 | Czyścik do narzędzi z nalotów rdzy i innych zabrudzeń. Brązowy | 3 szt. | 5 |
| 7 | Fartuch ochronny. Fartuch włókninowy, niesterylny, jednorazowego użytku. Tylna strona oddychająca, przednia strona i rękawy pokryte materiałem wodoodpornym. Do stosowania na brudnej stronie w centralnej sterylizatorni. Długie rękawy z gumowymi mankietami. Chroni przód i tył ciała. Rozmiar uniwersalny. Długość 140 cm +/- 5cm. Opakowanie 100 szt. Gramatura materiału min. 30 g/m2. | 100 szt. | 1 |
| 8 | Fartuch ochronny. Fartuch włókninowy, jednorazowego użytku. W całości oddychający, wodoodpornym. Do stosowania na brudnej stronie w centralnej sterylizatorni. Długie rękawy z mankietami. Chroni przód i tył ciała. Zapięcie na rzep na szyi. Rozmiar uniwersalny. Długość 140 cm +/- 5 cm. Opakowanie 100 szt. Gramatura materiału min. 72 g/m2. | 50 szt. | 1 |
| 9 | Fartuch ochronny. Fartuch włókninowy, niesterylny, jednorazowego użytku. Tylna strona oddychająca, przednia strona i rękawy pokryte materiałem wodoodpornym. Do stosowania na brudnej stronie w centralnej sterylizatorni. Długie rękawy z gumowymi mankietami. Chroni przód i tył ciała. Rozmiar uniwersalny. Długość 140cm +/- 5 cm. Opakowanie 100 szt. Gramatura materiału min. 15 g/m2. | 100 szt. | 1 |
| 10 | Szybki test do wykrywania pozostałości białkowych na badanych powierzchniach. Jednorazowy. | 50 szt. | 1 |
| 11 | Etykieta z klipsem do oznaczania tac sterylizacyjnych. Wykonana z tworzywa sztucznego. Może być poddawana sterylizacji w parze wodnej i myciu w myjni-dezynfektorze. Rozmiar 70 x 30 mm. Opakowanie zawiera 25 sztuk etykiet. Kolory: | 25 szt. | 1 |
| 12 | Etykieta z klipsem do oznaczania tac sterylizacyjnych. Wykonana z tworzywa sztucznego. Może być poddawana sterylizacji w parze wodnej i myciu w myjni-dezynfektorze. Rozmiar 55 x 30 mm. Opakowanie zawiera 25 sztuk etykiet. Kolory: | 25 szt. | 1 |

WYMAGANIA TECHNICZNE    DOTYCZĄCE   ZADANIA NR.1

Papier krepowany I generacji     poz. 1, 3, 5, 7

Włókno celulozowe, kolor biały

a)) wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,0     kN/m ; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,6 kN/m

b) wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 2,0 kN/m ; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,6 kN/m

e) gramatura nominalna 60g/m² (tolerancja wg PN EN 868-2)

d) wymagana charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-2

Papier krepowany II generacji   poz. 2, 4, 6,  8

Celuloza syntetycznie wiązana powierzchniowo i mikrokrepowana – włókno celulozy uszczelnione lateksem, kolor niebieski.

a) wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,7 kN/m ; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,7 kN/m

b) wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 1,3 kN/m ; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,8 kN/m

e) wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 200 kPa na sucho

f) gramatura nominalna 60g/m² (tolerancja wg PN EN 868-2)

g)wymagana charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-2

Włóknina  poz. 9, 10

Kombinacja celulozy i włókien syntetycznych

c)wytrzymałość na rozciaganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,1 kN/m;  w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,9 kN/m

d)wytrzymałość na rozciaganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 1,7 kN/m;  w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,7 kN/m

e)gramatura nominalna 60g/m² (tolerancja wg PN EN 868-2)

f)wymagana charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta w celu potwierdzenia

i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-2

Opakowania sterylizacyjne typu Interleaved poz. 11,12

Kombinacja zielonej włókniny opakowaniowej celulozowej o gramaturze 57g/m² z syntetyczną niebieską włókniną opakowaniową o gramaturze 47g/m². Okres przechowywania pakietów 180 dni.

Wymagana dokumentacja producenta okreslająca maksymalny okres przechowywania wyrobów po sterylizacji zapakowanych w oferowane papiery i opakowanie typu Interleaved.

Rękawy papierowo-foliowe poz. 13-23

-ze wskaźnikiem sterylizacji parowej, tlenkiem etylenu, zgodne z normą PN-EN 868-5 / EN 868-5,  PN-EN ISO 11607-1 / ISO11607-1 ( dołaczyć stosowne dokumenty wydane przez producenta rękawów potwierdzające zgodność z w/w normami oraz posiadające następujące właściwości:

a)wykluczone umieszczenie testu między warstwami folii

b)wszystkie napisy i testy poza przestrzenią pakowania, widoczne od strony folii

c)minimum dwa wskaźniki sterylizacji do pary wodnej i tlenku etylenu zgodne z normą PN-EN ISO, 11140-1 /ISO 11140-1

d)jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania

e)zgrzew fabryczny wielokrotny (min. 3 ścieżki) o wytrzymałości nie mniejszej niż 250 Nm

f)papier o gramaturze nominalnej 70g/m² (tolerancja wg PN-EN 868-3 / EN 868-3), wymagana charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN-EN 868-3 / EN 868-3

-wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mnij niż 7,3 kN/m;

w kierunku poprzecznym nie mniej niż 4,2 kN/m

-wytrzymałość na przedarcie nie mniej niż 800 mN w obu kierunkach

-wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż440 kPa

g)folia co najmniej sześciowarstwowa, wymagana charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN-EN 868-5 / EN 868-5

-przeźroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów

-grubość nie większa niż 52 µm

-zgrzewalna w temperaturze minimum 170-180ºC

h)wymagana dokumentacja producenta określająca maksymalny okres przechowywania wyrobów po sterylizacji zapakowanych w oferowane rękawy papierowo-foliowe

i)wykonawca zobowiązany jest do wykonania nieodpłatnie walidacji zgrzewów wykonanych na posiadanych przez Szpital zgrzewarkach zgodnie z PN-EN ISO 11607 i PN-EN 868-5 przed i po sterylizacji.

Wykonawca zobowiązany jest załączyć oświadczenie o wyrobach medycznych dla papieru, włókniny oraz rękawów papierowo-foliowych.

Rękaw włókninowo-foliowy   poz. 24

-gramatura włókniny minimum 60g/m² procesów sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu

-naniesione wskaźniki procesów sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu

-test umieszczony na włókninie pod folią lub test umieszczony między warstwami folii poza

obszarem roboczym

-folia wielowarstwowa.