ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY

ul. Wiejska 9,     87-300   Brodnica

tel.  56  66 89 100,   tel./fax. 56 66 89 101

Brodnica, dn. 12.04.2024 r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Sprawa nr: SZP.251.3.24

Pytania i odpowiedzi nr 3

# Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – sprawa numer SZP.251.3.24

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 135 ust. 1  i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Dostawa testów, odczynników, wyrobów laboratoryjnych z podziałem na pakiety asortymentowe do Laboratorium Analitycznego ZOZ w Brodnicy" – sprawa nr SZP.251.3.24. Wpłynęły pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zestaw pytań nr 9:

Pytanie 1

Dotyczy pkt. 6 str. 7 swz vs. Pakiet nr 1: W związku z brakiem możliwości formalnego zapewniania od jednego producenta wszystkich elementów stanowiących przedmiot zamówienia w pakiecie 1  (analizatory, odczynniki , kontrole i materiały zużywalne ) prosimy o zmianę warunku dla pakietu 1 na odczynniki , kontrole pochodzące od jednego producenta, pozostałe materiały zużywalne i analizatory pochodzą od jednego Wykonawcy?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2

Dotyczy zapisu w treści formularza cenowego po zmianach Zamawiający w pierwszej części formularz określił rodzaj badań tj. „Liczba rozmazów krwi na 3 lata		3000”

Natomiast tabela druga „Dostawa barwników do HEMATEK`a” zawiera:

„Ilość odczynników oraz materiałów eksploatacyjnych każdy z Wykonawców określa samodzielnie na podstawie informacji podanych przez Zamawiającego o przewidywanej w okresie 36 miesięcy liczby badań (oznaczeń

Zestaw barwników do HEMATEK`a 16 zestawów na 36 miesięcy

Zestaw wężyków HEMATEK PUMP TUBE SET - 1 opakowanie

W związku z rozbieżnością w zakresie liczby oznaczeń w aktualnym postępowaniu jaka wynosi 3.000 rozmazów krwi na 3 lata , a asortymentem określonym w treści formularza cenowego przez Zamawiającego , tj.

„Zestaw barwników do HEMATEK`a 16 zestawów na 36 miesięcy

Zestaw wężyków HEMATEK PUMP TUBE SET - 1 opakowanie”

prosimy o potwierdzenie czy Wykonawca może samodzielnie określić niezbędny do wykonania asortyment (odczynniki i materiały eksploatacyjne) w tabeli formularza cenowego w ilości zabezpieczającej aktualnie oczekiwaną ilość 3.000 oznaczeń rozmazów krwi?

Jednocześnie wykonawca doda do tabeli niezbędną ilość wierszy do wyceny wszystkich materiałów eksploatacyjnych do wykonania ilości badań.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 3

W związku z tym, że opis Formularza spełniania warunków techniczno – jakościowych dla pakietu 1 (zał. Nr 1B do SWZ) zawiera dwa analizatory prosimy o możliwość zaoferowania w dzierżawie dwóch urządzeń w tabeli formularza cenowego (część o nazwie „Analizator” ?

Jednocześnie wykonawca poprawi w tabeli formularza cenowego OPZ - zmieniając treść opisu tabeli z „Analizator” na „Analizatory” i w kolumnie 2 opisu produktu zmieniając z „Dzierżawa aparatu” na „Dzierżawa aparatów do hemostazy -1 kpl. i do szybkiego automatycznego barwienia rozmazów krwi- 1 kpl. ”

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający prosi sugerować się odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego.

Termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie:

18.04.2024 r. godz. 11:00 – składanie ofert oraz 11:05 otwarcie ofert.

Dyrektor ZOZ w Brodnicy

Dariusz Szczepański

(podpis oryginalny w aktach sprawy)