## Arkusz1
LP. | Urządzenie | Typ urządzenia | Numer fabryczny | Użytkownik | Urządzenia podlegające czynności serwisowej w trybie pilnym | Ilość | Wymagane okresowe przeglądy tak/nie | Miesięczna cena jednostkowa ryczałtowa NETTO A | Wartość ryczałtowa NETTO za okres realizacji zamówienia (48 MIESIĘCY) B=Ax48 | VAT C | Miesięczna cena jednostkowa ryczałtowa BRUTTO D=A+C | Wartość ryczałtowa BRUTTO za okres realizacji zamówienia (48 MIESIĘCY) E=Dx48
1 | Kardiomonitor MEC 2000 | MEC 2000 | CV-19106788 | Klinika Chirurgii Naczyniowej | NIE PODLEGA | 48 | TAK
2 | Kardiomonitor MEC 2000 | MEC 2000 | CV-19105896 | Klinika Chirurgii Naczyniowej | NIE PODLEGA | 48 | TAK
3 | Kardiomonitor PM 7000 | PM 7000 | CE-83104211 | Klinika Położnictwa i Ginekologii - Blok Porodowy | NIE PODLEGA | 48 | TAK
4 | Ogrzewacz pacjenta WarmAir | WarmAir | 143-1359513 | Zintegrowany Blok Operacyjny. | NIE PODLEGA | 48 | TAK
5 | Ogrzewacz pacjenta wa 135 | wa 135 | 161-13510999 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | NIE PODLEGA | 48 | TAK
6 | Kardiomonitor PM 7000 | PM 7000 | CE-8C110831 | Zintegrowany Blok Operacyjny. | NIE PODLEGA | 48 | TAK
7 | Kardiomonitor PM 7000 | PM 7000 | BR6C-7049C | Zintegrowany Blok Operacyjny. | NIE PODLEGA | 48 | TAK
8 | Kardiomonitor Q7 | Q7 | Q071EO11220 | II Klinika Okulistyki | NIE PODLEGA | 48 | TAK
9 | Kardiomonitor uMEC 12 | uMEC 12 | KQ-91019338 | Blok Op. Kl. Ginekologii Operacyjnej | NIE PODLEGA | 48 | TAK
10 | Kardiomonitor uMEC 12 | uMEC 12 | KQ-91019322 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | NIE PODLEGA | 48 | TAK
11 | Kardiomonitor uMEC 12 | uMEC 12 | KQ-91019308 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | NIE PODLEGA | 48 | TAK
12 | Kardiomonitor uMEC 12 | uMEC 12 | KQ-75004413 | Poradnia Kardiologiczna - Oddział Dziennej Rehabilitacjii Kardiologicznej | NIE PODLEGA | 48 | TAK
13 | Kardiomonitor uMEC 12 | uMEC 12 | KQ-93021335 | Klinika Położnictwa i Ginekologii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
14 | Kardiomonitor uMEC 12 | uMEC 12 | KQ-93021344 | Klinika Położnictwa i Ginekologii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
15 | Kardiomonitor uMEC 12 | uMEC 12 | KQ-93021368 | Klinika Położnictwa i Ginekologii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
16 | Kardiomonitor uMEC 12 | uMEC 12 | KQ-93021357 | Klinika Położnictwa i Ginekologii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
17 | Kardiomonitor uMEC 12 | uMEC 12 | KQ-93021367 | Klinika Położnictwa i Ginekologii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
18 | Kardiomonitor uMEC 12 | uMEC 12 | KQ-93021378 | Klinika Położnictwa i Ginekologii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
19 | Kardiomonitor uMEC 12 | uMEC 12 | KQ-93021359 | Klinika Położnictwa i Ginekologii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
20 | Kardiomonitor uMEC 12 | uMEC 12 | KQ-93021345 | Klinika Położnictwa i Ginekologii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
21 | Kardiomonitor uMEC 12 | uMEC 12 | KQ-93021338 | Klinika Położnictwa i Ginekologii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
22 | Kardiomonitor uMEC 15 | uMEC 15 | KR-91000870 | Klinika Położnictwa i Ginekologii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
23 | Kardiomonitor MEC 1000 | MEC 1000 | AQ-94124657 | Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej | NIE PODLEGA | 48 | TAK
24 | Kardiomonitor uMEC15 | uMEC15 | KR-0B004547 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew. - Oś.Dializ | NIE PODLEGA | 48 | TAK
25 | Defibrylator Benehart | Benehart | EL-21002117 | Zakład Radiologii Zabiegowej | PODLEGA (P) | 48 | TAK
26 | Kardiomonitor MEC 1000 | MEC 1000 | AQ-7B105909 | Blok Operacyjny Kliniki Okulistyki | NIE PODLEGA | 48 | TAK
27 | Kardiomonitor MEC 1000 | MEC 1000 | AQ-8B118476 | Blok Op. Kl. Ginekologii Operacyjnej | NIE PODLEGA | 48 | TAK
28 | Kardiomonitor MEC 1000 | MEC 1000 | AQ-73B13924 | II Klinika Okulistyki | NIE PODLEGA | 48 | TAK
29 | Kardiomonitor iMEC7 | iMEC7 | GM-63001264 | Pracownia Elektrofizjologii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
30 | Kardiomonitor iMEC12 | iMEC12 | EV-45011599 | Klinika Położnictwa i Ginekologii - Blok Porodowy | NIE PODLEGA | 48 | TAK
31 | Kardiomonitor iMEC12 | iMEC12 | EV-45011598 | Klinika Położnictwa i Ginekologii - Blok Porodowy | NIE PODLEGA | 48 | TAK
32 | Kardiomonitor iMEC12 | iMEC12 | EV-3C009053 | Blok Operacyjny Kliniki Urologii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
33 | Kardiomonitor iMEC12 | iMEC12 | EV-3C009052 | Klinika Ginekologii Operacyjnej I Onkologii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
34 | Kardiomonitor iMEC12 | iMEC12 | EV-3B007585 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | NIE PODLEGA | 48 | TAK
35 | Kardiomonitor iMEC12 | iMEC12 | EV-3C009051 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | NIE PODLEGA | 48 | TAK
36 | Kardiomonitor iMEC12 | iMEC12 | EV-39006766 | Zakład Radiologii Zabiegowej | NIE PODLEGA | 48 | TAK
37 | Kardiomonitor iMEC12 | iMEC12 | EV-39006768 | Pracownia Elektrofizjologii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
38 | Kardiomonitor iMEC12 | iMEC12 | EV-38007586 | Izba Przyjęć Kliniki Kardiologii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
39 | Kardiomonitor iMEC 12 | iMEC 12 | EV-29002685 | Klinika Ginekologii Operacyjnej I Onkologii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
40 | Kardiomonitor iMEC 12 | iMEC 12 | EV-29002684 | Klinika Ginekologii Operacyjnej I Onkologii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
41 | Kardiomonitor MEC 1000 | MEC 1000 | AQ-8C118713 | Blok Operacyjny Kliniki Urologii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
42 | Kardiomonitor iPM9800 | iPM9800 | DM-09003298 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | NIE PODLEGA | 48 | TAK
43 | Ogrzewacz pacjenta WarmAir | WarmAir | 132-1358355 | Blok Op. Kliniki Kardiochirurgii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
44 | Ogrzewacz pacjenta WarmAir | WarmAir | 131-1358385 | Blok Operacyjny Kliniki Urologii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
45 | Kardiomonitor iPM9800 | iPM9800 | DM-09003299 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | NIE PODLEGA | 48 | TAK
46 | Kardiomonitor iMEC 12 | iMEC 12 | KQ-72002889 | Klinika Położnictwa i Ginekologii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
47 | Kardiomonitor iMEC 12 | iMEC 12 | EV-29002690 | Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej | NIE PODLEGA | 48 | TAK
48 | Kardiomonitor iMEC 12 | iMEC 12 | EV-29002695 | Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej | NIE PODLEGA | 48 | TAK
49 | Kardiomonitor iMEC 12 | iMEC 12 | EV-29002687 | Klinika Położnictwa i Ginekologii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
50 | Kardiomonitor iMEC 12 | iMEC 12 | EV-29002688 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | NIE PODLEGA | 48 | TAK
51 | Ogrzewacz pacjenta WarmAir | WarmAir | 132-1358371 | Zintegrowany Blok Operacyjny. | NIE PODLEGA | 48 | TAK
52 | Ogrzewacz pacjenta WarmAir | WarmAir | 132-1358404 | Zintegrowany Blok Operacyjny. | NIE PODLEGA | 48 | TAK
53 | Kardiomonitor iMEC 12 | iMEC 12 | EV-29002686 | Klinika Kardiologii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
54 | Ogrzewacz pacjenta WarmAir | WarmAir | 143-1359514 | Zintegrowany Blok Operacyjny. | NIE PODLEGA | 48 | TAK
55 | Ogrzewacz pacjenta WarmAir | WarmAir | 143-1359515 | Zintegrowany Blok Operacyjny. | NIE PODLEGA | 48 | TAK
56 | Ogrzewacz pacjenta WarmAir | WarmAir | 132-1358356 | O.I.O.M. | NIE PODLEGA | 48 | TAK
57 | Ogrzewacz pacjenta WarmAir | WarmAir | 213-13517382 | O.I.O.M. | NIE PODLEGA | 48 | TAK
58 | Ogrzewacz pacjenta WarmAir | WarmAir | 213-13517381 | O.I.O.M. | NIE PODLEGA | 48 | TAK
59 | Kardiomonitor iMEC 12 | iMEC 12 | KQ-72002910 | Izba Przyjęć Chirurgii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
60 | Kardiomonitor iMEC 12 | iMEC 12 | EV-29002694 | Zakład RTG - Pracownia Tomografii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
61 | Ogrzewacz pacjenta WarmAir | WarmAir | 213-13517383 | O.I.O.M. | NIE PODLEGA | 48 | TAK
62 | Ogrzewacz pacjenta WarmAir | WarmAir | 141-1358939 | Zintegrowany Ginekologicny Blok Operacyjny | NIE PODLEGA | 48 | TAK
63 | Kardiomonitor iMEC 12 | iMEC 12 | EV-29002689 | Klinika Chirurgii Naczyniowej | NIE PODLEGA | 48 | TAK
64 | Kardiomonitor iMEC 12 | iMEC 12 | EV-29002691 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | NIE PODLEGA | 48 | TAK
65 | Kardiomonitor iMEC 10 | iMEC 10 | KN-73006216 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew. - Oś.Dializ | NIE PODLEGA | 48 | TAK
66 | Kardiomonitor MEC 1000 | MEC 1000 | AQ-93122920 | Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej | NIE PODLEGA | 48 | TAK
67 | Ogrzewacz pacjenta WarmAir | WarmAir | 132-1358377 | O.I.O.M. | NIE PODLEGA | 48 | TAK
68 | Kardiomonitor MEC 1000 | MEC 1000 | AP-81108324 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | NIE PODLEGA | 48 | TAK
69 | Kardiomonitor MEC 1000 | MEC 1000 | AQ-94124660 | Klinika Chirurgii Naczyniowej | NIE PODLEGA | 48 | TAK
70 | Kardiomonitor MEC 1000 | MEC 1000 | AQ-94124655 | Pododdział Onkologii Klinicznej | NIE PODLEGA | 48 | TAK
71 | Kardiomonitor MEC 1000 | MEC 1000 | AQ-94124656 | Pododdział Onkologii Klinicznej | NIE PODLEGA | 48 | TAK
72 | Kardiomonitor MEC 2000 | MEC 2000 | CV-15105895 | Klinika Położnictwa i Ginekologii - Blok Porodowy | NIE PODLEGA | 48 | TAK
73 | Kardiomonitor MEC 2000 | MEC 2000 | CV-19106783 | Blok Operacyjny Kliniki Okulistyki | NIE PODLEGA | 48 | TAK
74 | Kardiomonitor MEC 2000 | MEC 2000 | CV-19106786 | Blok Operacyjny Kliniki Okulistyki | NIE PODLEGA | 48 | TAK
75 | Kardiomonitor MEC 2000 | MEC 2000 | CV-07104142 | Klinika Chirurgii Naczyniowej | NIE PODLEGA | 48 | TAK
76 | Kardiomonitor MEC 2000 | MEC 2000 | CV-08104366 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew. - Oś.Dializ | NIE PODLEGA | 48 | TAK
77 | Kardiomonitor MEC 2000 | MEC 2000 | CV-09104557 | II Klinika Okulistyki - Dzieci | NIE PODLEGA | 48 | TAK
78 | Kardiomonitor MEC 2000 | MEC 2000 | CV-09104556 | II Klinika Okulistyki - Dzieci | NIE PODLEGA | 48 | TAK
79 | Kardiomonitor MEC 2000 | MEC 2000 | CV-09104558 | I Klinika Okulistyki | NIE PODLEGA | 48 | TAK
80 | Kardiomonitor MEC 2000 | MEC 2000 | CV-09104368 | Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej | NIE PODLEGA | 48 | TAK
81 | Kardiomonitor MEC 2000 | MEC 2000 | CV-09104380 | Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej | NIE PODLEGA | 48 | TAK
82 | Kardiomonitor MEC 2000 | MEC 2000 | CV-09104555 | Klinika Położnictwa i Ginekologii - Blok Porodowy | NIE PODLEGA | 48 | TAK
83 | Kardiomonitor MEC 2000 | MEC 2000 | CV-09104379 | Klinika Położnictwa i Ginekologii - Blok Porodowy | NIE PODLEGA | 48 | TAK
84 | Kardiomonitor MEC 2000 | MEC 2000 | CV-09104376 | Centralna Pracownia Endoskopowa | NIE PODLEGA | 48 | TAK
85 | Kardiomonitor MEC 2000 | MEC 2000 | CV-08104370 | Klinika Chirurgii Naczyniowej | NIE PODLEGA | 48 | TAK
86 | Kardiomonitor MEC 2000 | MEC 2000 | CV-09104378 | Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej | NIE PODLEGA | 48 | TAK
87 | Kardiomonitor MEC 2000 | MEC 2000 | CV-09104377 | Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej | NIE PODLEGA | 48 | TAK
88 | Kardiomonitor MEC 2000 | MEC 2000 | CV-09104369 | Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej | NIE PODLEGA | 48 | TAK
89 | Kardiomonitor MEC 2000 | MEC 2000 | CV-19106790 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | NIE PODLEGA | 48 | TAK
90 | Kardiomonitor MEC 2000 | MEC 2000 | CV-19106784 | Klinika Chirurgii Naczyniowej | NIE PODLEGA | 48 | TAK
91 | Kardiomonitor MEC 2000 | MEC 2000 | CV-15105897 | Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej | NIE PODLEGA | 48 | TAK
92 | Kardiomonitor MEC 2000 | MEC 2000 | CV-19106787 | Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej | NIE PODLEGA | 48 | TAK
93 | Kardiomonitor MEC 2000 | MEC 2000 | CV-08104367 | Klinika Chirurgii Naczyniowej | NIE PODLEGA | 48 | TAK
94 | Kardiomonitor iPM 9800 | iPM 9800 | DM-19008114 | Zintegrowany Blok Operacyjny. | NIE PODLEGA | 48 | TAK
95 | Kardiomonitor iPM 9800 | iPM 9800 | DM-19008115 | Zintegrowany Blok Operacyjny. | NIE PODLEGA | 48 | TAK
96 | Kardiomonitor MEC 1000 | MEC 1000 | AQ-93122918 | Izba Przyjęć Chirurgii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
97 | Kardiomonitor MEC 1000 | MEC 1000 | AQ-7B105942 | Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej | NIE PODLEGA | 48 | TAK
98 | Kardiomonitor MEC 1000 | MEC 1000 | AQ-94124654 | Klinika Ginekologii Operacyjnej I Onkologii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
99 | Pulsoksymetr Criticare 504+ | Criticare 504+ | 126-EL5237 | Klinika Położnictwa i Ginekologii - Blok Porodowy | NIE PODLEGA | 48 | TAK
100 | Defibrylator Cardio Aid 200 | Cardio Aid 200 | 5126232 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | PODLEGA (P) | 48 | TAK
101 | Pulsoksymetr OxiMax N-600x-1 | OxiMax N-600x-1 | G12813376 | Klinika Patologii Noworodka | NIE PODLEGA | 48 | TAK
102 | Pulsoksymetr OxiMax N-600x-1 | OxiMax N-600x-1 | G1270714X G12808119 | Klinika Ginekologii Operacyjnej I Onkologii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
103 | Defibrylator Cardio Aid 200 | Cardio Aid 200 | 87126219 | Poradnia Alergologii | PODLEGA (P) | 48 | TAK
104 | Defibrylator Cardio Aid 200 | Cardio Aid 200 | 2085012 | Zintegrowany Blok Operacyjny. | PODLEGA (P) | 48 | TAK
105 | Defibrylator Cardio Aid 200 | Cardio Aid 200 | 7126398 | Zintegrowany Blok Operacyjny. | PODLEGA (P) | 48 | TAK
106 | Defibrylator Benehart | Benehart | EL-25003140 | Izba Przyjęć Chirurgii | PODLEGA (P) | 48 | TAK
107 | Defibrylator BeneHeart D3 | BeneHeart D3 | EL-35007503 | Centralna Pracownia Endoskopowa | PODLEGA (P) | 48 | TAK
108 | Defibrylator BeneHeart D3 | BeneHeart D3 | EL-35007501 | Blok Operacyjny Kliniki Urologii | PODLEGA (P) | 48 | TAK
109 | Defibrylator BeneHeart D3 | BeneHeart D3 | EL-35007502 | Zintegrowany Blok Operacyjny. | PODLEGA (P) | 48 | TAK
110 | Defibrylator BeneHeart D3 | BeneHeart D3 | EZ-9A027262 | Klinika Kardiologii | PODLEGA (P) | 48 | TAK
111 | Defibrylator BeneHeart D3 | BeneHeart D3 | EZ-99026036 | Pracownia Hemodynamiki | PODLEGA (P) | 48 | TAK
112 | Defibrylator BeneHeart D3 | BeneHeart D3 | EZ-9A027263 | Pracownia Hemodynamiki | PODLEGA (P) | 48 | TAK
113 | Defibrylator BeneHeart D3 | BeneHeart D3 | EZ-99026383 | Klinika Kardiologii - Oddział Intensywnego Nadzoru | PODLEGA (P) | 48 | TAK
114 | Kardiomonitor MEC 1000 | MEC 1000 | AQ-7B105944 | Zintegrowany Blok Operacyjny. | NIE PODLEGA | 48 | TAK
115 | Defibrylator Beneheart | Beneheart | DG08001500 | Izba Przyjęć Chirurgii | PODLEGA (P) | 48 | TAK
116 | Defibrylator Benehart D3 | Benehart D3 | EZ-09045865 | Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej | PODLEGA (P) | 48 | TAK
117 | Pulsoksymetr OxiMax N-600x-1 | OxiMax N-600x-1 | G12707719X G12808133 | Klinika Ginekologii Operacyjnej I Onkologii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
118 | Defibrylator Benehart D3 | Benehart D3 | EZ-09045864 | Klinika Chirurgii Naczyniowej | PODLEGA (P) | 48 | TAK
119 | Defibrylator Benehart D3 | Benehart D3 | EZ-09045880 | Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej | PODLEGA (P) | 48 | TAK
120 | Defibrylator Benehart D3 | Benehart D3 | EZ-08044881 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | PODLEGA (P) | 48 | TAK
121 | Centrala monitorujca BENE VISION CMS | BENE VISION CMS | JB+92004971 | Klinika Położnictwa i Ginekologii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
122 | Kardiomonitor uMEC12 | uMEC12 | KQ09052917 | DOI COVID | NIE PODLEGA | 48 | TAK
123 | Ogrzewaczy krwi i płynów infuzyjnych Fluido Compact | Fluido Compact | 18102918 / 200307582 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
124 | Ogrzewaczy krwi i płynów infuzyjnych Fluido Compact | Fluido Compact | 180702683 / 200307589 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
125 | Zautomatyzowny system dozowania formaliny | UltraSafe | 231904136 | Zintegrowany Blok Operacyjny. | NIE PODLEGA | 48 | TAK
126 | Monitor dotykowy AMBU aVIEW 405002000 | aVIEW 405002000 | A221050419 | Klinika Kardiochirurgii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
127 | Monitor dotykowy AMBU aVIEW 405002000 | aVIEW 405002000 | AM20B00339 | Zintegrowany Blok Operacyjny. | NIE PODLEGA | 48 | TAK
128 | Monitor dotykowy AMBU aVIEW 405002000 | aVIEW 405002000 | AM20B00286 | Blok Op. Kl. Ginekologii Operacyjnej | NIE PODLEGA | 48 | TAK
129 | Monitor Ambu a View 2 | Advance | A221031876 | O.I.O.M. | NIE PODLEGA | 48 | TAK
130 | Monitor Ambu a View 2 | Advance | A223020702 | O.I.O.M. | NIE PODLEGA | 48 | TAK
131 | Centrala Intensywnego Nadzoru CMS VENEVISION | CMS VENEVISION | CZC038DSJG | Klinika Nefrologii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
132 | Elektrokardiograf BENEHEART R12 | BENEHEART R12 | FN97016562 | Klinika Kardiochirurgii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
133 | Kardiomonitor uMEC12 | uMEC12 | KQ09052879 | Klinika Nefrologii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
134 | Kardiomonitor uMEC12 | uMEC12 | KQ09052888 | Klinika Nefrologii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
135 | Kardiomonitor uMEC12 | uMEC12 | KQ09052900 | Klinika Nefrologii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
136 | Kardiomonitor uMEC12 | uMEC12 | KQ09052897 | Klinika Nefrologii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
137 | Kardiomonitor uMEC12 | uMEC12 | KQ09052921 | Klinika Nefrologii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
138 | Kardiomonitor uMEC12 | uMEC12 | KQ09052894 | Klinika Nefrologii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
139 | Kardiomonitor uMEC12 | uMEC12 | KQ09052891 | Klinika Nefrologii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
140 | Pompa infuzyjna przepływowa Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | 71216426 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
141 | Pompa infuzyjna przepływowa Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | 71216436 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | NIE PODLEGA | 48 | TAK
142 | Pompa infuzyjna przepływowa Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | 71216429 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
143 | Pompa infuzyjna przepływowa Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | 71216433 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | NIE PODLEGA | 48 | TAK
144 | Pompa infuzyjna przepływowa Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | 71216423 | Klinika Położnictwa i Ginekologii - Blok Porodowy | NIE PODLEGA | 48 | TAK
145 | Pompa infuzyjna przepływowa Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | 71216409 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
146 | Pompa infuzyjna przepływowa Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | 71216408 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
147 | Pompa infuzyjna przepływowa Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | 71216424 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
148 | Pompa infuzyjna przepływowa Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | 71216422 | Klinika Chirurgii Naczyniowej | NIE PODLEGA | 48 | TAK
149 | Pompa infuzyjna przepływowa Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | 71216430 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
150 | Pompa infuzyjna przepływowa Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | 71216425 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
151 | Pompa infuzyjna przepływowa Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | 71216420 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
152 | Pompa infuzyjna przepływowa Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | 71216428 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
153 | Pompa infuzyjna przepływowa Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | 71216431 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | NIE PODLEGA | 48 | TAK
154 | Pompa infuzyjna przepływowa Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | 71216419 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | NIE PODLEGA | 48 | TAK
155 | Pompa infuzyjna przepływowa Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | 71216406 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
156 | Pompa infuzyjna przepływowa Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | 71216412 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
157 | Pompa infuzyjna przepływowa Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | 71216438 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
158 | Pompa infuzyjna przepływowa Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | 71216421 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
159 | Pompa infuzyjna przepływowa Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | 71216413 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
160 | Pompa infuzyjna przepływowa Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | 71216415 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
161 | Pompa infuzyjna przepływowa Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | 71216405 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
162 | Pompa infuzyjna przepływowa Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | 71216414 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
163 | Pompa infuzyjna przepływowa Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | 71216410 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
164 | Pompa infuzyjna przepływowa Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | 71216411 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
165 | Pompa infuzyjna przepływowa Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | 71216404 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
166 | Pompa infuzyjna przepływowa Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | 71216427 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | NIE PODLEGA | 48 | TAK
167 | Pompa infuzyjna przepływowa Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | 71216439 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
168 | Pompa infuzyjna przepływowa Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | 71216407 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | NIE PODLEGA | 48 | TAK
169 | Pompa infuzyjna przepływowa Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | 71216432 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
170 | Pompa infuzyjna przepływowa Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | 71216441 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | NIE PODLEGA | 48 | TAK
171 | Pompa infuzyjna przepływowa Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | 71216435 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
172 | Pompa infuzyjna przepływowa Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | 71216418 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
173 | Pompa infuzyjna przepływowa Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | 71216437 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
174 | Pompa infuzyjna przepływowa Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | 71216440 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
175 | System do nieinwazyjnej kontrolowanej terapii termicznej BLANKETROL III | BLANKETROL III | 161-3-04813 | O.I.O.M. | NIE PODLEGA | 48 | TAK
176 | System podgrzewania pajenta ASTOPAD DUO 310 | ASTOPAD DUO 310 | AG11337 | Blok Op. Kl. Ginekologii Operacyjnej | NIE PODLEGA | 48 | TAK
177 | System podgrzewania pajenta ASTOPAD DUO 310 | ASTOPAD DUO 310 | AG10448 | Zintegrowany Blok Operacyjny. | NIE PODLEGA | 48 | TAK
178 | Pompa infuzyjna przepływowa Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | 71216434 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
179 | Pompa infuzyjna przepływowa Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | 71216401 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | NIE PODLEGA | 48 | TAK
180 | Pompa infuzyjna przepływowa Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | 71216399 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | NIE PODLEGA | 48 | TAK
181 | Pompa infuzyjna przepływowa Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | 71216417 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | NIE PODLEGA | 48 | TAK
182 | Pompa infuzyjna przepływowa Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | 71216416 | Klinika Położnictwa i Ginekologii - Blok Porodowy | NIE PODLEGA | 48 | TAK
183 | Ogrzewacz pacjenta WarmAir | WarmAir | 204-13516541 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | NIE PODLEGA | 48 | TAK
184 | Ogrzewacz pacjenta WarmAir | WarmAir | 204-13516543 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | NIE PODLEGA | 48 | TAK
185 | Ogrzewacz pacjenta WarmAir | WarmAir | 204-13516537 | Klinika Kardiochirurgii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
186 | Ogrzewacz pacjenta WarmAir | WarmAir | 204-13516540 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | NIE PODLEGA | 48 | TAK
187 | Ogrzewacz pacjenta WarmAir | WarmAir | 204-13516545 | Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej | NIE PODLEGA | 48 | TAK
188 | Ogrzewacz pacjenta WarmAir | WarmAir | 204-13516552 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
189 | Ogrzewacz pacjenta WarmAir | WarmAir | 204-13516556 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | NIE PODLEGA | 48 | TAK
190 | Ogrzewacz pacjenta WarmAir | WarmAir | 204-13516539 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | NIE PODLEGA | 48 | TAK
191 | Ogrzewacz pacjenta WarmAir | WarmAir | 204-13516555 | Klinika Kardiochirurgii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
192 | Ogrzewacz pacjenta WarmAir | WarmAir | 204-13516546 | Zintegrowany Ginekologicny Blok Operacyjny | NIE PODLEGA | 48 | TAK
193 | Ogrzewacz pacjenta WarmAir | WarmAir | 204-13516542 | Klinika Kardiochirurgii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
194 | Ogrzewacz pacjenta WarmAir | WarmAir | 204-13516551 | Klinika Kardiochirurgii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
195 | Ogrzewacz pacjenta WarmAir | WarmAir | 204-13516554 | Blok Op. Kl. Ginekologii Operacyjnej | NIE PODLEGA | 48 | TAK
196 | Ogrzewacz pacjenta WarmAir | WarmAir | 204-13516544 | Zintegrowany Ginekologicny Blok Operacyjny | NIE PODLEGA | 48 | TAK
197 | Ogrzewacz pacjenta WarmAir | WarmAir | 204-13516547 | Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej | NIE PODLEGA | 48 | TAK
198 | Ogrzewacz pacjenta WarmAir | WarmAir | 141-1358938 | Zintegrowany Ginekologicny Blok Operacyjny | NIE PODLEGA | 48 | TAK
199 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 65991606 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
200 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61136948 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
201 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61146506 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | NIE PODLEGA | 48 | TAK
202 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61016411 | Klinika Kardiochirurgii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
203 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61007824 | I Klinika Okulistyki - Blok Operacyjny | NIE PODLEGA | 48 | TAK
204 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 66071606 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
205 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61016498 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | NIE PODLEGA | 48 | TAK
206 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61016083 | Klinika Kardiochirurgii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
207 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61016421 | Klinika Kardiochirurgii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
208 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61016113 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
209 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61016368 | Klinika Kardiochirurgii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
210 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61007609 | Klinika Kardiochirurgii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
211 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61007714 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
212 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61016186 | Klinika Chirurgii Naczyniowej | NIE PODLEGA | 48 | TAK
213 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61136938 | Klinika Kardiochirurgii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
214 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61007690 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | NIE PODLEGA | 48 | TAK
215 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61007914 | Klinika Ginekologii Operacyjnej I Onkologii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
216 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61007607 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | NIE PODLEGA | 48 | TAK
217 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61007629 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
218 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61016307 | Klinika Kardiochirurgii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
219 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61007883 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
220 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61016372 | Klinika Ginekologii Operacyjnej I Onkologii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
221 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61016155 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
222 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61016051 | Klinika Kardiochirurgii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
223 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61016445 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
224 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61136840 | Pracownia Elektrofizjologii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
225 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61016428 | Klinika Kardiochirurgii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
226 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61136942 | I Klinika Okulistyki - Blok Operacyjny | NIE PODLEGA | 48 | TAK
227 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61146037 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | NIE PODLEGA | 48 | TAK
228 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61146515 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
229 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61146497 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
230 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61146513 | I Klinika Okulistyki - Blok Operacyjny | NIE PODLEGA | 48 | TAK
231 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61136939 | Klinika Kardiochirurgii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
232 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61136937 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | NIE PODLEGA | 48 | TAK
233 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61136949 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | NIE PODLEGA | 48 | TAK
234 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61136834 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
235 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61136838 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
236 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61136940 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
237 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61136837 | Klinika Kardiochirurgii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
238 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61136941 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
239 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61136839 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
240 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61136950 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
241 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61136943 | Klinika Chirurgii Naczyniowej | NIE PODLEGA | 48 | TAK
242 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61136944 | Klinika Kardiochirurgii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
243 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61136946 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
244 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61136945 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | NIE PODLEGA | 48 | TAK
245 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61146521 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
246 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61146520 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
247 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61146511 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
248 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61146504 | Oddział Kliniki Ginekologii Rekonstrukcyjnej i Onkologicznej | NIE PODLEGA | 48 | TAK
249 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61136833 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
250 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61136835 | Klinika Położnictwa i Ginekologii - Blok Porodowy | NIE PODLEGA | 48 | TAK
251 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61146508 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | NIE PODLEGA | 48 | TAK
252 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61016389 | I Klinika Okulistyki - Blok Operacyjny | NIE PODLEGA | 48 | TAK
253 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61136836 | Klinika Kardiochirurgii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
254 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61146014 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | NIE PODLEGA | 48 | TAK
255 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61146016 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
256 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61146031 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
257 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61146011 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | NIE PODLEGA | 48 | TAK
258 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61146003 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | NIE PODLEGA | 48 | TAK
259 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61146013 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | NIE PODLEGA | 48 | TAK
260 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61146027 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
261 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61146004 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
262 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61146019 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
263 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61146005 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | NIE PODLEGA | 48 | TAK
264 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61146026 | Klinika Kardiochirurgii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
265 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61016104 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
266 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61146035 | Klinika Kardiochirurgii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
267 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61146022 | Klinika Kardiochirurgii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
268 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61146491 | I Klinika Okulistyki - Blok Operacyjny | NIE PODLEGA | 48 | TAK
269 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61146041 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
270 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61146032 | Klinika Chirurgii Naczyniowej | NIE PODLEGA | 48 | TAK
271 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61146006 | Klinika Kardiochirurgii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
272 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61146008 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | NIE PODLEGA | 48 | TAK
273 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61146039 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
274 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61146495 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | NIE PODLEGA | 48 | TAK
275 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61146028 | Klinika Kardiochirurgii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
276 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61146007 | Klinika Ginekologii Operacyjnej I Onkologii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
277 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61146496 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | NIE PODLEGA | 48 | TAK
278 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61146020 | Klinika Kardiochirurgii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
279 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61016066 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | NIE PODLEGA | 48 | TAK
280 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61007901 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
281 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61007911 | Klinika Ginekologii Operacyjnej I Onkologii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
282 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61016300 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
283 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61007169 | Klinika Kardiochirurgii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
284 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61007888 | Klinika Położnictwa i Ginekologii - Blok Porodowy | NIE PODLEGA | 48 | TAK
285 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61016119 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
286 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61016143 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | NIE PODLEGA | 48 | TAK
287 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61007132 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
288 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61007503 | Klinika Ginekologii Operacyjnej I Onkologii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
289 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61007156 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
290 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61016089 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
291 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61146029 | Klinika Położnictwa i Ginekologii - Blok Porodowy | NIE PODLEGA | 48 | TAK
292 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61016114 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | NIE PODLEGA | 48 | TAK
293 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61146017 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | NIE PODLEGA | 48 | TAK
294 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61016173 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
295 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61016444 | Klinika Kardiochirurgii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
296 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61007500 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
297 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61007885 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
298 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61007495 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
299 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61007660 | Klinika Kardiologii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
300 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61008013 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
301 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61016152 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | NIE PODLEGA | 48 | TAK
302 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61007499 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
303 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61016480 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
304 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61136841 | Klinika Kardiochirurgii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
305 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61016441 | Klinika Położnictwa i Ginekologii - Blok Porodowy | NIE PODLEGA | 48 | TAK
306 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61136947 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
307 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61146499 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
308 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61016460 | Klinika Kardiochirurgii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
309 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61146502 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | NIE PODLEGA | 48 | TAK
310 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61146328 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
311 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61146503 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
312 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61146501 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | NIE PODLEGA | 48 | TAK
313 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61146517 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
314 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61146512 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
315 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61146509 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | NIE PODLEGA | 48 | TAK
316 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61146500 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
317 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61146498 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | NIE PODLEGA | 48 | TAK
318 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61146505 | Klinika Kardiochirurgii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
319 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61146510 | Klinika Kardiochirurgii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
320 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61146516 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
321 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61146514 | Klinika Ginekologii Operacyjnej I Onkologii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
322 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61146507 | Klinika Położnictwa i Ginekologii - Blok Porodowy | NIE PODLEGA | 48 | TAK
323 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61136842 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | NIE PODLEGA | 48 | TAK
324 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61146329 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
325 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61146002 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
326 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61146042 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | NIE PODLEGA | 48 | TAK
327 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61007771 | Klinika Kardiochirurgii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
328 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61007899 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
329 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61007636 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
330 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61016373 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
331 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61016048 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
332 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 65361606 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
333 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61007166 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
334 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 65851606 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
335 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61016156 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
336 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61016486 | Klinika Chirurgii Naczyniowej | NIE PODLEGA | 48 | TAK
337 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 65901606 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | NIE PODLEGA | 48 | TAK
338 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 66121606 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
339 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61007746 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
340 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61016493 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | NIE PODLEGA | 48 | TAK
341 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 65821606 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | NIE PODLEGA | 48 | TAK
342 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61007841 | Klinika Kardiochirurgii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
343 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61016388 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | NIE PODLEGA | 48 | TAK
344 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61016344 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
345 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61016239 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
346 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61007747 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
347 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61007174 | Klinika Kardiochirurgii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
348 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 65861606 | Klinika Położnictwa i Ginekologii - Blok Porodowy | NIE PODLEGA | 48 | TAK
349 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61007892 | Klinika Chirurgii Naczyniowej | NIE PODLEGA | 48 | TAK
350 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61007974 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
351 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61007930 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
352 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61007697 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | NIE PODLEGA | 48 | TAK
353 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61146012 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | NIE PODLEGA | 48 | TAK
354 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61146040 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | NIE PODLEGA | 48 | TAK
355 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61146000 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | NIE PODLEGA | 48 | TAK
356 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61146030 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | NIE PODLEGA | 48 | TAK
357 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61146490 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | NIE PODLEGA | 48 | TAK
358 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61146015 | Klinika Chirurgii Naczyniowej | NIE PODLEGA | 48 | TAK
359 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61146492 | I Klinika Okulistyki - Blok Operacyjny | NIE PODLEGA | 48 | TAK
360 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61146036 | Klinika Kardiochirurgii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
361 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61146494 | Oddział Kliniki Ginekologii Rekonstrukcyjnej i Onkologicznej | NIE PODLEGA | 48 | TAK
362 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61146038 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
363 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61146493 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
364 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61146024 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
365 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 65531606 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
366 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61146009 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
367 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61007685 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | NIE PODLEGA | 48 | TAK
368 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61146021 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
369 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61146018 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
370 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61146025 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | NIE PODLEGA | 48 | TAK
371 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61146023 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
372 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61146034 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
373 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61016236 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
374 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61016001 | Klinika Kardiologii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
375 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61016362 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
376 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61007171 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
377 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61016303 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | NIE PODLEGA | 48 | TAK
378 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61016093 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
379 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61146010 | Pracownia Elektrofizjologii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
380 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61007709 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
381 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61016176 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
382 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61016107 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
383 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 65421606 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
384 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61016364 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
385 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61007729 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | NIE PODLEGA | 48 | TAK
386 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61016170 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
387 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 65491606 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
388 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61007693 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
389 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 65451606 | Klinika Kardiologii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
390 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61007612 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
391 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61007935 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
392 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61007940 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
393 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61007167 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
394 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61016483 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
395 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | 61016465 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
396 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | 61016342 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
397 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | 61016299 | Klinika Kardiologii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
398 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | 61016230 | Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej | NIE PODLEGA | 48 | TAK
399 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | 61016049 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
400 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | 61016134 | Klinika Kardiologii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
401 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | 61016144 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
402 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | 61007559 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
403 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | 61016375 | Klinika Kardiologii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
404 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | 61016128 | Klinika Kardiologii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
405 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | 61016355 | Klinika Położnictwa i Ginekologii - Blok Porodowy | NIE PODLEGA | 48 | TAK
406 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | 61008006 | Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej | NIE PODLEGA | 48 | TAK
407 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | 61007161 | Klinika Kardiologii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
408 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | 61016137 | Klinika Kardiologii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
409 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | 61016053 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
410 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | 61007606 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
411 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | 61007816 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
412 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | 61007713 | Klinika Położnictwa i Ginekologii - Blok Porodowy | NIE PODLEGA | 48 | TAK
413 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | 61007140 | Klinika Położnictwa i Ginekologii - Blok Porodowy | NIE PODLEGA | 48 | TAK
414 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | 61007617 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
415 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | 61007819 | Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej | NIE PODLEGA | 48 | TAK
416 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | 61016231 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
417 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | 61016338 | Klinika Położnictwa i Ginekologii - Blok Porodowy | NIE PODLEGA | 48 | TAK
418 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | 61016038 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
419 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | 61016056 | Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej | NIE PODLEGA | 48 | TAK
420 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | 61016124 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
421 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | 61007829 | Klinika Kardiologii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
422 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | 61016408 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
423 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | 61016326 | Klinika Kardiologii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
424 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | 61007786 | Klinika Kardiologii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
425 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | 61007506 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
426 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | 61007160 | Klinika Kardiologii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
427 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | 61016334 | Klinika Kardiologii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
428 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | 61016352 | Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej | NIE PODLEGA | 48 | TAK
429 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | 61016095 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
430 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | 61016479 | Klinika Kardiologii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
431 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | 61016178 | Klinika Kardiologii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
432 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | 61016337 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
433 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | 61016125 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
434 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | 61016343 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
435 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | 61008016 | Klinika Kardiologii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
436 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | 61007741 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
437 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | 61007183 | Klinika Położnictwa i Ginekologii - Blok Porodowy | NIE PODLEGA | 48 | TAK
438 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | 61016127 | Klinika Kardiologii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
439 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | 61016500 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
440 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | 61016450 | Klinika Kardiologii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
441 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | 61007518 | Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej | NIE PODLEGA | 48 | TAK
442 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | 66211606 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
443 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | 61016120 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
444 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | 61016154 | Klinika Kardiologii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
445 | Defibrylatory Bexen Cardio Reanibex 700 + stymulacja + AED | Bexen Cardio Reanibex 700 + stymulacja + AED | 20061014 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
446 | Defibrylatory Bexen Cardio Reanibex 700 + stymulacja + AED | Bexen Cardio Reanibex 700 + stymulacja + AED | 20061018 | Oddział Kliniki Ginekologii Rekonstrukcyjnej i Onkologicznej | NIE PODLEGA | 48 | TAK
447 | Defibrylatory Bexen Cardio Reanibex 700 + stymulacja + AED | Bexen Cardio Reanibex 700 + stymulacja + AED | 20061016 | Zakład RTG | NIE PODLEGA | 48 | TAK
448 | Defibrylatory Bexen Cardio Reanibex 700 + stymulacja + AED | Bexen Cardio Reanibex 700 + stymulacja + AED | 20060992 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | NIE PODLEGA | 48 | TAK
449 | Defibrylatory Bexen Cardio Reanibex 700 + stymulacja + AED | Bexen Cardio Reanibex 700 + stymulacja + AED | 20060989 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
450 | Defibrylatory Bexen Cardio Reanibex 700 + stymulacja + AED | Bexen Cardio Reanibex 700 + stymulacja + AED | 20061019 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew. - Oś.Dializ | NIE PODLEGA | 48 | TAK
451 | Defibrylatory Bexen Cardio Reanibex 700 + stymulacja + AED | Bexen Cardio Reanibex 700 + stymulacja + AED | 20061008 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
452 | Defibrylatory Bexen Cardio Reanibex 700 + stymulacja + AED | Bexen Cardio Reanibex 700 + stymulacja + AED | 20061015 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | NIE PODLEGA | 48 | TAK
453 | Stacje dokujące na 6 pomp Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | D1076413 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
454 | Stacje dokujące na 6 pomp Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | D1076434 | I Klinika Okulistyki - Blok Operacyjny | NIE PODLEGA | 48 | TAK
455 | Stacje dokujące na 6 pomp Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | D1076456 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
456 | Stacje dokujące na 6 pomp Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | D1076438 | Klinika Ginekologii Operacyjnej I Onkologii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
457 | Stacje dokujące na 6 pomp Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | D1076439 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
458 | Stacje dokujące na 6 pomp Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | D1076420 | Klinika Kardiochirurgii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
459 | Stacje dokujące na 6 pomp Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | D1076418 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
460 | Stacje dokujące na 6 pomp Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | D1076419 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
461 | Stacje dokujące na 6 pomp Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | D1076421 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | NIE PODLEGA | 48 | TAK
462 | Stacje dokujące na 6 pomp Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | D1076414 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | NIE PODLEGA | 48 | TAK
463 | Stacje dokujące na 6 pomp Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | D1076417 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | NIE PODLEGA | 48 | TAK
464 | Stacje dokujące na 6 pomp Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | D1076422 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
465 | Stacje dokujące na 6 pomp Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | D1076416 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | NIE PODLEGA | 48 | TAK
466 | Stacje dokujące na 6 pomp Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | D1076436 | Klinika Kardiochirurgii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
467 | Stacje dokujące na 6 pomp Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | D1076415 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
468 | Stacje dokujące na 6 pomp Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | D1076410 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
469 | Stacje dokujące na 6 pomp Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | D1076407 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
470 | Stacje dokujące na 6 pomp Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | D1076405 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
471 | Stacje dokujące na 6 pomp Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | D1076412 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
472 | Stacje dokujące na 6 pomp Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | D1076406 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
473 | Stacje dokujące na 6 pomp Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | D1076411 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
474 | Stacje dokujące na 6 pomp Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | D1076409 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
475 | Stacje dokujące na 6 pomp Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | D1076408 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
476 | Stacje dokujące na 6 pomp Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | D1076388 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
477 | Stacje dokujące na 6 pomp Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | D1076360 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
478 | Stacje dokujące na 6 pomp Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | D1076437 | Klinika Kardiochirurgii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
479 | Stacje dokujące na 6 pomp Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | D1076367 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
480 | Stacje dokujące na 6 pomp Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | D1076435 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
481 | Stacje dokujące na 6 pomp Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | D1076389 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
482 | Stacje dokujące na 6 pomp Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | D1076366 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | NIE PODLEGA | 48 | TAK
483 | Stacje dokujące na 6 pomp Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | D1076368 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
484 | Stacje dokujące na 6 pomp Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | D1076392 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | NIE PODLEGA | 48 | TAK
485 | Stacje dokujące na 6 pomp Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | D1076393 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
486 | Stacje dokujące na 6 pomp Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | D1076394 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | NIE PODLEGA | 48 | TAK
487 | Stacje dokujące na 6 pomp Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | D1076395 | Klinika Położnictwa i Ginekologii - Blok Porodowy | NIE PODLEGA | 48 | TAK
488 | Stacje dokujące na 6 pomp Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | D1076390 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
489 | Stacje dokujące na 6 pomp Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | D1076391 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
490 | Stacje dokujące na 6 pomp Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | D1076432 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | NIE PODLEGA | 48 | TAK
491 | Stacje dokujące na 6 pomp Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | D1076433 | Klinika Kardiochirurgii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
492 | Stacje dokujące na 6 pomp Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | D1076387 | Klinika Kardiochirurgii | NIE PODLEGA | 48 | TAK
493 | Stacje dokujące na 6 pomp Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | D1076386 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
494 | Stacje dokujące na 6 pomp Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | D1076385 | budynek m | NIE PODLEGA | 48 | TAK
495 | System podgrzewania pajenta ASTOPAD DUO 310 | ASTOPAD DUO 310 | AG11338 | Blok Op. Kl. Ginekologii Operacyjnej | NIE PODLEGA | 48 | TAK