**Opis przedmiotu zamówienia**

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy we Wrocławiu, ul. Obornicka 100-102 zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest: „Naprawa urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w kompleksie wojskowym przy ul. Trzmielowickiej 28 we Wrocławiu”.

Zakres prac:

-budynek nr 9 w pomieszczeniu serwerowni nr 127 wymiana jednostki zewnętrznej o mocy 3,5kW;

-centrala wentylacyjna na dachu budynku nr 118 wymiana zespołu wentylatora palnika.

Termin wykonania usługi: Do 30 dni od dnia wysłania zamówienia.

Forma płatności: przelew w terminie 21 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wypełnionej faktury.

 SPORZĄDZIŁ

 Kosma PAZDAJ