## zał.1
dodatek nr 2 do zapytania ofertowego Dostawa medycznych materiałów szewnych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp.z o.o. w Drezdenku, nr sprawy PCZSzp/ZP/ZO/130/10/2024
Lp. | przedmiot zamówienia | Gr.nici | Długość nici w cm (+/-5cm) | Wielkość igły w mm (+/- 2mm) | Rodz. igły | szacowane zapotrzebowanie | j.m. | cena jedn.netto wg j.m. | stawka VAT | wartość netto | wartośc brutto | dane identyfikujące przedmiot oferty np.: numer katalogowy, nazwa handlowa | producent
Pakiet nr 1
1 | Szew syntetyczny (polidioksanonowy), wchłanialny, monofilamentowy, z jednokierunkowymi zaczepami pozwalającymi na bezwęzłowe zamykanie ran i bezwęzłowe zespalanie tkanek, czas wchłaniania 180-210dni. Szew z zakończeniem w kształcie pętli, pełniącej rolę węzła początkowego. Dopuszcza się nici sytentyczne wykonane z poliestru p-dioksanonu, wchłanialnego, monofilamentowego z jednokierunkowymi zaczepami pozwalającymi na bezwęzłowe zamykanie ran i bezwęzłowe zespolenie tkanek, o czasie wchłaniania 120-180 dni. Szew z zakończeniem w kształcie pętli pełniącej rolę węzła początkowego na jednym końcu | 1/0 | 30 | 36-37 | 1/2 okrągła lub okrągła wzmocniona | 24 | saszetka |  |  | 0 | 0
Pakiet nr 2 Wszystkie zaoferowane nici chirurgiczne winny: a) gwarantować stałość węzła, wytrzymałość nitki na zrywanie, elastyczność nitki, stabilność igły w imadle, dopuszczalna igła z wzmocnionej stali b) być zapakowane w podwójne sterylne opakowanie. Opakowanie zewnętrzne z przezroczystą zewnętrzną warstwą, umożliwiającą identyfikację nici. Otwieranie opakowania wewnętrznego saszetki daje bezpośredni dostęp do igły/nici poprzez jego rozerwanie wzdłuż oznaczonego miejsca, lub po otwarciu opakowania wewnętrznego należy jedynie odchylić listek papierowego nośnika. Nie dopuszcza się takiego sposobu pakowania, który wymaga po wyciągnięciu z opakowania zewnętrznego i otwarciu opakowania wewnętrznego rozwijania lub otwierania trzeciego opakowania. Na opakowaniu wewnętrznym musi być narysowana rzeczywista wielkość igły. Dopuszcza się nici chirurgiczne pakowane w wewnętrzny papierowy nośnik zawierający etykietę ze wszystkimi informacjami umożliwiającymi identyfikację szwów, z bezpośrednim dostępem do igły, zapakowane następnie w opakowanie zewnętrzne blister-pack (papier-folia lub folia-folia);
1 | nici syntetyczne niewchłanialne plecione, wykonane z włókien poliestrowych., powlekane jednolicie silikonem z igłą silikonizowaną, igła w cześci imadłowej co najmniej jednostronnie spłaszczona | 2/0 | 150 lub 250 | xxx | xxx | 24 | saszetka |  |  | 0 | 0
2 |  | 0 | 150 lub 250 | xxx | xxx | 24 | saszetka |  |  | 0 | 0
3 |  | 1 | 150 lub 250 | xxx | xxx | 12 | saszetka |  |  | 0 | 0
4 |  | 2 | 150 lub 250 | xxx | xxx | 144 | saszetka |  |  | 0 | 0
5 |  | 3 | 150 | xxx | xxx | 12 | saszetka |  |  | 0 | 0
6 |  | 4 | 150 | xxx | xxx | 12 | saszetka |  |  | 0 | 0
7 |  | 3/0 | 75 | 30 | 1/2 okrągła | 12 | saszetka |  |  | 0 | 0
8 |  | 2/0 | 75 | 30 | 1/2 okrągła | 204 | saszetka |  |  | 0 | 0
9 |  | 0 | 75 | 30 | 1/2 okrągła | 24 | saszetka |  |  | 0 | 0
10 |  | 2 | 90 | 40 | 1/2 okrągła | 24 | saszetka |  |  | 0 | 0
11 |  | 2/0 | 75 | 26 | 1/2 odwrotnie tnąca | 36 | saszetka |  |  | 0 | 0
12 |  | 0 | 75 | 37 | 1/2 odwrotnie tnąca | 24 | saszetka |  |  | 0 | 0
13 |  | 1 | 75 | 37 | 1/2 odwrotnie tnąca | 12 | saszetka |  |  | 0 | 0
14 |  | 2/0 | 75 | 30 | 3/8 odwrotnie tnąca | 264 | saszetka |  |  | 0 | 0
15 |  | 0 | 75 | 39 | 3/8 odwrotnie tnąca | 12 | saszetka |  |  | 0 | 0
16 |  | 2 | 4x75 | 4x40 | 1/2 przyostrzona lub ostra | 144 | saszetka |  |  | 0 | 0
17 |  | 5 | 4x75 | 55 | 1/2 okrągła przyostrzona mocna | 12 | saszetka |  |  | 0 | 0
wartość pakietu | [9 empty] | 0 | 0
Pakiet nr 3 Wszystkie zaoferowane nici chirurgiczne winny: a) gwarantować stałość węzła, wytrzymałość nitki na zrywanie, elastyczność nitki, stabilność igły w imadle, dopuszczalna igła z wzmocnionej stali b) być zapakowane w podwójne sterylne opakowanie. Opakowanie zewnętrzne z przezroczystą zewnętrzną warstwą, umożliwiającą identyfikację nici. Otwieranie opakowania wewnętrznego saszetki daje bezpośredni dostęp do igły/nici poprzez jego rozerwanie wzdłuż oznaczonego miejsca, lub po otwarciu opakowania wewnętrznego należy jedynie odchylić listek papierowego nośnika. Nie dopuszcza się takiego sposobu pakowania, który wymaga po wyciągnięciu z opakowania zewnętrznego i otwarciu opakowania wewnętrznego rozwijania lub otwierania trzeciego opakowania. Na opakowaniu wewnętrznym musi być narysowana rzeczywista wielkość igły. Dopuszcza się nici chirurgiczne pakowane w wewnętrzny papierowy nośnik zawierający etykietę ze wszystkimi informacjami umożliwiającymi identyfikację szwów, z bezpośrednim dostępem do igły, zapakowane następnie w opakowanie zewnętrzne blister-pack (papier-folia lub folia-folia);
1 | Nici chirurgiczne syntetyczne, niewchłanialne, polipropylenowe, monofilament z jedną lub dwiema igłami silikonizowanymi, igła w cześci imadłowej co najmniej jednostronnie spłaszczona. | 2/0 | 90 | 26 | 1/2 okragła naczyniowa lub lub okrągła z krótkim tnącym końcem | 24 | saszetka |  |  | 0 | 0
2 |  | 2/0 | 75 | 2x65mm | okrągła, prosta | 12 | saszetka |  |  | 0 | 0
1 |  | 3/0 | 75 lub 90 | 20-22 | 1/2 okragła naczyniowa lub lub okrągła z krótkim tnącym końcem | 12 | saszetka |  |  | 0 | 0
2 |  | 4/0 | 90 | 2x13-16 | 1/2 okragła naczyniowa lub lub okrągła z krótkim tnącym końcem | 24 | saszetka |  |  | 0 | 0
3 |  | 5/0 | 75 | 2x12-16 | 3/8 okragła naczyniowa lub lub okrągła z krótkim tnącym końcem | 12 | saszetka |  |  | 0 | 0
4 |  | 6/0 | 75 | 2x12-16 | 3/8 okragła naczyniowa lub lub okrągła z krótkim tnącym końcem | 12 | saszetka |  |  | 0 | 0
wartość pakietu | [9 empty] | 0 | 0
Pakiet nr 4 Wszystkie zaoferowane nici chirurgiczne winny: a) gwarantować stałość węzła, wytrzymałość nitki na zrywanie, elastyczność nitki, stabilność igły w imadle, dopuszczalna igła ze wzmocnionej stali b) być zapakowane w podwójne sterylne opakowanie. Opakowanie zewnętrzne z przezroczystą zewnętrzną warstwą, umożliwiającą identyfikację nici. Otwieranie opakowania wewnętrznego saszetki daje bezpośredni dostęp do igły/nici poprzez jego rozerwanie wzdłuż oznaczonego miejsca, lub po otwarciu opakowania wewnętrznego należy jedynie odchylić listek papierowego nośnika, odsłaniając tym samym igłę zabezpieczoną specjalnym klipsem uniemożliwiającym zakłucie operatora oraz ułatwiającym bezpieczne pobranie szwu z nośnika. Nie dopuszcza się takiego sposobu pakowania, który wymaga po wyciągnięciu z opakowania zewnętrznego i otwarciu opakowania wewnętrznego rozwijania lub otwierania trzeciego opakowania. Na opakowaniu wewnętrznym igły musi być narysowana rzeczywista jej wielkość. Dopuszcza się nici chirurgiczne pakowane w wewnętrzny papierowy nośnik zawierający etykietę ze wszystkimi informacjami umożliwiającymi identyfikację szwów, z bezpośrednim dostępem do igły, zapakowane następnie w opakowanie zewnętrzne blister-pack (papier-folia lub folia-folia
1 | Nici chirurgiczne syntetyczne plecione, powlekane poliglikonatem lub powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia , całkowity okres wchłaniania szwu między 60 a 90 dniem, o min. 60-70% zdolności podtrzymania tkankowego po 14 dniach, w składzie nici kwas poliglikolowy, bez igły. | 2/0 | 150 lub 250 | xxx | xxx | 96 | saszetka |  |  | 0 | 0
2 |  | 0 | 150 | xxx | xxx | 48 | saszetka |  |  | 0 | 0
3 |  | 3/0 | 150 | xxx | xxx | 48 | saszetka |  |  | 0 | 0
4 |  | 4/0 | 150 | xxx | xxx | 240 | saszetka |  |  | 0 | 0
5 |  | 1 | 150 | xxx | xxx | 24 | saszetka |  |  | 0 | 0
6 |  | 5/0 | 3x45 | xxx | xxx | 144 | saszetka |  |  | 0 | 0
7 |  | 4/0 | 3x45-50 | xxx | xxx | 540 | saszetka |  |  | 0 | 0
8 |  | 3/0 | 3x45 | xxx | xxx | 264 | saszetka |  |  | 0 | 0
9 |  | 2/0 | 3x45 | xxx | xxx | 24 | saszetka |  |  | 0 | 0
10 |  | 0 | 3x45 | xxx | xxx | 24 | saszetka |  |  | 0 | 0
11 |  | 1 | 3x45 | xxx | xxx | 24 | saszetka |  |  | 0 | 0
12 | Nici chirurgiczne syntetyczne plecione z kwasu poliglikolowego, powlekane poliglikonatem lub powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia , całkowity okres wchłaniania szwu między 60 a 90 dniem, o min. 60-70% zdolności podtrzymania tkankowego po 14 dniach, z igłą; igła w części imadłowej co najmniej jednostronnie spłaszczona silikonizowana. | 0 | 75 | 37 | 1/2 okrągła | 240 | saszetka |  |  | 0 | 0
13 |  | 2/0 | 75 | 40 | 1/2 okrągła | 156 | saszetka |  |  | 0 | 0
14 |  | 0 | 75 | 40 | 1/2 okrągła | 216 | saszetka |  |  | 0 | 0
15 |  | 1 | 75 | 40 | 1/2 okrągła | 48 | saszetka |  |  | 0 | 0
16 |  | 2/0 | 75 | 30 | 1/2 okrągła | 312 | saszetka |  |  | 0 | 0
17 |  | 0 | 75 | 30 | 1/2 okrągła | 312 | saszetka |  |  | 0 | 0
18 |  | 3/0 | 75 | 30 | 1/2 okrągła | 204 | saszetka |  |  | 0 | 0
19 |  | 3/0 | 75 | 26 | 1/2 okrągła | 240 | saszetka |  |  | 0 | 0
20 |  | 2/0 | 75 | 26 | 1/2 okrągła | 336 | saszetka |  |  | 0 | 0
21 |  | 4/0 | 75 | 26 | 1/2 okrągła | 96 | saszetka |  |  | 0 | 0
22 |  | 5/0 | 75 | 20 | 1/2 okrągła | 60 | saszetka |  |  | 0 | 0
23 |  | 1 | 75 | 48 | 1/2 okrągła | 36 | saszetka |  |  | 0 | 0
24 |  | 1 | 75 | 65 | 1/2 okrągła | 96 | saszetka |  |  | 0 | 0
25 |  | 1 | 90 | 40 | 1/2 okrągła | 216 | saszetka |  |  | 0 | 0
26 |  | 2 | 90 | 65 | 1/2 okrągła | 216 | saszetka |  |  | 0 | 0
27 | Nici chirurgiczne plecione, syntetyczne, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, w składzie nici kwas poliglikolowy; całkowity okres wchłaniania szwu między 42 a 46 dniem, o min. 65-70% zdolności podtrzymania tkankowego po 7dniach lub podtrzymywanie tkankowe ok. 50% po 7 dniach, ale 0% po 10-14 dniach | 4/0 | 45 lub 75 | 19 | 3/8 odwrotnie tnąca | 24 | saszetka |  |  | 0 | 0
28 |  | 3/0 | 45 lub 75 | 19 | 3/8 odwrotnie tnąca | 24 | saszetka |  |  | 0 | 0
29 |  | 2/0 | 45 lub 75 | 19 | 3/8 odwrotnie tnąca | 24 | saszetka |  |  | 0 | 0
30 | Nici chirurgiczne syntetyczne plecione z kwasu poliglikolowego, powlekane poliglikonatem lub powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia , całkowity okres wchłaniania szwu między 60 a 90 dniem, o min. 60-70% zdolności podtrzymania tkankowego po 14 dniach, z igłą; igła w części imadłowej co najmniej jednostronnie spłaszczona silikonizowana | 1 | 90 | 65 | 1/2 okrągła | 96 | saszetka |  |  | 0 | 0
31 |  | 0 | 70-75 | 26 | 5/8 okrągła | 108 | saszetka |  |  | 0 | 0
32 |  | 2/0 | 70-75 | 26 lub 27 | 5/8 okrągła | 24 | saszetka |  |  | 0 | 0
33 |  | 2/0 | 75 | 65 | 1/2 okrągła | 156 | saszetka |  |  | 0 | 0
34 |  | 5/0 | 75 | 26 | 1/2 okrągła | 60 | saszetka |  |  | 0 | 0
35 |  | 2 | 90 | 37 | 1/2 okrągła o zakończeniu trokarowym | 516 | saszetka |  |  | 0 | 0
36 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, monofilament, wchłanialne, o długim okresie wchłaniania- całkowita absorbcja masy szwu 180-210 dniach, 50-70% początkowej siły podtrzymania tkankowego po 28 dniach od zaimplantowania | 3/0 | 70-75 | 26 | 1/2 okrągła | 300 | saszetka |  |  | 0 | 0
37 |  | 4/0 | 70-75 | 26 | 1/2 okrągła | 84 | saszetka |  |  | 0 | 0
38 |  | 2/0 | 70-75 | 26 | 1/2 okrągła | 576 | saszetka |  |  | 0 | 0
39 |  | 0 | 70-75 | 30 | 1/2 okrągła | 24 | saszetka |  |  | 0 | 0
40 |  | 1 | 70-75 | 30 | 1/2 okrągła | 60 | saszetka |  |  | 0 | 0
41 |  | 0 | 70-75 | 36-37 | 1/2 okrągła | 24 | saszetka |  |  | 0 | 0
42 |  | 5/0 | 70-75 | 22 | 1/2 okrągła | 36 | saszetka |  |  | 0 | 0
43 |  | 1 | 150 | 40 | 1/2 okrągła pętla | 120 | saszetka |  |  | 0 | 0
44 |  | 0 | 150 | 40 | 1/2 okrągła pętla | 36 | saszetka |  |  | 0 | 0
45 |  | 2 | 150 | 48 | 1/2 okrągła pętla | 60 | saszetka |  |  | 0 | 0
46 |  | 2/0 | 2x75 | xxx | xxx | 12 | saszetka |  |  | 0 | 0
47 |  | 1 | 90 | 40 | 1/2 okrągła wzmocniona | 36 | saszetka |  |  | 0 | 0
wartość pakietu | [9 empty] | 0 | 0
Pakiet 5
1 | Sterylny, jednorazowy stapler do zszycia skóry, załadowany 30-35 zszywkami z medycznej stali nierdzewnej lub pokrytymi teflonem z medycznej stali nierdzewnej. Średnica zszywki 0,5-0,6mm; wymiar zszywki po złożeniu 5,9x3,9mm (szer/wys) do 7,2x4,9mm (szer/wys). Dopuszcza się wymiar zszywki po złożeniu 5,7x3,9mm (szer/wys) do 6,5x4,7mm (szer/wys). Po wyjęciu z opakowania stapler gotowy do użycia; |  |  |  |  | 60 | szt. |  |  | 0 | 0
Pakiet 6
1 | Klipsy polimerowe z zamkiem, niewchłanialne o rozmiarze XL, pakowane sterylnie w magazynek po 4 sztuki, kompatybilne z klipsownicą BERYL/Grena model 0301-04XLE. Zamawiający wymaga dostarczenia naklejek znamionowych do karty pacjenta z każdym opakowaniem, rok produkcji: nie wcześniej niż 2024 |  |  |  |  | 60 | magazynek |  |  | 0 | 0
2 | Klipsy polimerowe z zamkiem, niewchłanialne o rozmiarze ML, pakowane sterylnie w magazynek po 2 sztuki, kompatybilne z klipsownicą laparoskopową 0301-04MLE BERYL/Grena. Zamawiający wymaga dostarczenia naklejek znamionowych do karty pacjenta z każdym opakowaniem, rok produkcji: nie wcześniej niż 2024 |  |  |  |  | 80 | magazynek |  |  | 0 | 0
3 | Klipsy polimerowe z zamkiem, niewchłanialne o rozmiarze ML, pakowane sterylnie w magazynek po 4 sztuki, kompatybilne z klipsownicą laparoskopową 0301-04MLE BERYL/Grena. Zamawiający wymaga dostarczenia naklejek znamionowych do karty pacjenta z każdym opakowaniem, rok produkcji: nie wcześniej niż 2024 |  |  |  |  | 80 | magazynek (4 klipsy) |  |  | 0 | 0
4 | jednorazowy załadowany stapler kątowy (do niskich zespoleń) z możliwością wymiany ładunku dla jendego pacjenta, z dostępem do dwóch długości długości linii zszycia 60mm i 75mm (+/-2mm), z podwójnym rzędem tytanowych zszywek o wysokości otwartej zszywki 3,8mm (+/-0,2mm). Dopuszcza się stapler automatyczny. Zamawiający wymaga dostarczenia naklejek znamionowych do karty pacjenta z każdym opakowaniem, rok produkcji: nie wcześniej niż 2024 |  |  |  |  | 8 | szt. |  |  | 0 | 0
5 | ładunek do staplera kątowego (do niskich zespoleń), o długości linii zszycia 60mm i 75mm (+/-2mm) z podwójnym rzędem tytanowych zszywek o wysokości otwartej zszywki 3,8mm (+/-0,2mm), kompatybilnego ze staplerem z poz.4. Zamawiający wymaga dostarczenia naklejek znamionowych do karty pacjenta z każdym opakowaniem, rok produkcji: nie wcześniej niż 2022 |  |  |  |  | 5 | ładunek |  |  | 0 | 0
wartość pakietu | [9 empty] | 0 | 0
Pakiet 7
1 | Klipsy tytanowe, sterylne, do procedur laparoskopowych, rozmiar średnio-duży - rozmiar zamkniętego klipsa: 8.88mm, rozmiar otwartego klipsa: 7.50mm. Rowkowane ramiona klipsa po wewnętrznej i zewnętrznej stronie uniemożliwiające zsunięcie się klipsa z naczynia i wysunięcie z klipsownicy. Kodowanie kolorem (magazynek zielony rozmiar M/L), Zamawiający wymaga dostarczenia naklejek znamionowych do karty pacjenta z każdym opakowaniem, rok produkcji: nie wcześniej niż 2024 |  |  |  |  | 200 | magazynek (6 klipsów) |  |  | 0 | 0
2 | Klipsownica do zabiegów laparoskopowych, wielorazowego użytku, autoklawowalna, średnica 10mm, długość 330mm, rozmiar M/L, długość szczęki 13mm. Zielony pierścień, obie bransze pracujące, kanał płuczący, kompatybilna z klipsami z pozycji nr 1. Końcówka zaciskająca prosta. Rok produkcji: nie wcześniej niż 2023 |  |  |  |  | 1 | szt |  |  | 0 | 0
3 | Klipsownica do zabiegów laparoskopowych, wielorazowego użytku, autoklawowalna, średnica 10mm, długość 330mm, rozmiar M/L, długość szczęki 13mm. Zielony pierścień, obie bransze pracujące, kanał płuczący, kompatybilna z klipsami z pozycji nr 1. Końcówka zaciskająca zakrzywiona, kąt zagięcia 25°. Rok produkcji: nie wcześniej niż 2023 |  |  |  |  | 1 | szt |  |  | 0 | 0
wartość pakietu | [9 empty] | 0 | 0
Pakiet nr 8 Wszystkie zaoferowane nici chirurgiczne winny: a) gwarantować stałość węzła, wytrzymałość nitki na zrywanie, elastyczność nitki, stabilność igły w imadle, dopuszczalna igła ze wzmocnionej stali b) być zapakowane w podwójne sterylne opakowanie
1 | Siatka do przepuklin, płaska lub owalna eliptyczna, dostęp do rozmiaru 10x10cm (lub 8x12 lub 8x13 lub 6x11), monofilament, polipropylenowa, niewchłanialna; |  |  |  |  | 280 | szt. |  |  | 0 | 0
2 | Siatka do przepuklin, płaska, dostęp do rozmiaru 15x15cm, monofilament, polipropylenowa, niewchłanialna |  |  |  |  | 15 | szt. |  |  | 0 | 0
3 | Siatka do przepuklin, płaska, dostęp do rozmiaru 30x30cm, monofilament, polipropylenowa, niewchłanialna |  |  |  |  | 3 | szt. |  |  | 0 | 0
wartość pakietu | [9 empty] | 0 | 0
Pakiet nr 9 Wszystkie zaoferowane nici chirurgiczne winny: a) gwarantować stałość węzła, wytrzymałość nitki na zrywanie, elastyczność nitki, stabilność igły w imadle, b) być zapakowane w podwójne sterylne opakowanie. Opakowanie zewnętrzne z przezroczystą zewnętrzną warstwą, umożliwiającą identyfikację nici. Opakowanie wewnętrzne jako papierowy nośnik dający bezpośredni dostęp do igły/nici bez potrzeby rozrywania czy rozwijania. Igła zabezpieczona specjalnym klipsem. Nie dopuszcza się takiego sposobu pakowania, który wymaga po wyciągnięciu z opakowania zewnętrznego rozdzierania lub rozwijania drugiego opakowania. Na opakowaniu wewnętrznym igły musi być narysowana rzeczywista jej wielkość. Dopuszcza się nici chirurgiczne pakowane w wewnętrzny papierowy nośnik zawierający etykietę ze wszystkimi informacjami umożliwiającymi identyfikację szwów, z bezpośrednim dostępem do igły, zapakowane następnie w opakowanie zewnętrzne blister-pack (papier-folia);
1 | Nici chirurgiczne do szycia skóry, syntetyczne -monofilament, polyamidowe, niewchłanialne z igłą | 2/0 | 75 lub 90 | 37 | 3/8 tnąca lub odwrotnie tnąca | 240 | saszetka |  |  | 0 | 0
2 |  | 2/0 | 76 lub 90 | 24 | 3/8 odwrotnie tnąca | 650 | saszetka |  |  | 0 | 0
3 |  | 3/0 | 77 lub 90 | 26 | 3/8 odwrotnie tnąca | 636 | saszetka |  |  | 0 | 0
4 |  | 4/0 | 45 | 19 | 3/8 odwrotnie tnąca | 564 | saszetka |  |  | 0 | 0
5 |  | 5/0 | 45 lub 75 lub 90 | 19 | 3/8 odwrotnie tnąca lub kosmetyczna | 264 | saszetka |  |  | 0 | 0
6 |  | 6/0 | 45 lub 90 | 16 | 3/8 konwencjonalnie lub odwrotnie tnąca | 96 | saszetka |  |  | 0 | 0
7 |  | 3/0 | 46 lub 90 | 24 | 3/8 odwrotnie tnąca | 960 | saszetka |  |  | 0 | 0
8 |  | 2/0 | 47 lub 90 | 24 | 3/8 odwrotnie tnąca | 420 | saszetka |  |  | 0 | 0
9 |  | 0 | 75 lub 90 | 37 | 1/2 odwrotnie tnąca | 132 | saszetka |  |  | 0 | 0
10 |  | 1 | 75 lub 90 | 35-39 | 1/2 odwrotnie tnąca | 12 | saszetka |  |  | 0 | 0
11 |  | 2/0 | 75 | 60 | igła prosta odwrotnie tnąca | 192 | saszetka |  |  | 0 | 0
wartość pakietu | [9 empty] | 0 | 0
Pakiet 10
1 | Stapler okrężny jednorazowy o średnicy 30-31mm, zakrzywiony, o długości trzonu 22cm, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera przez nowo utworzone zespolenie, minimalna liczba zszywek 30 szt., stapler ze zszywkami tytanowymi, przeznaczonymi do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu). Zamawiający wymaga dostarczenia naklejek znamionowych do karty pacjenta z każdym opakowaniem, rok produkcji: nie wcześniej niż 2024 |  |  |  |  | 3 | szt. |  |  | 0 | 0
2 | Stapler okrężny jednorazowy o średnicy 28mm, zakrzywiony, o długości trzonu 22cm, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera przez nowo utworzone zespolenie, minimalna liczba zszywek 26 szt., stapler ze zszywkami tytanowymi, przeznaczonymi do tkanki normalnej (3,5 mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu). Zamawiający wymaga dostarczenia naklejek znamionowych do karty pacjenta z każdym opakowaniem, rok produkcji: nie wcześniej niż 2024 |  |  |  |  | 3 | szt. |  |  | 0 | 0
3 | Podwiązka pętlowa, powlekana, pleciona, syntetyczna, wchłanialna z aplikatorem; rozmiar 0 |  |  |  |  | 6 | szt. |  |  | 0 | 0
wartość pakietu | [9 empty] | 0 | 0
Pakiet 11
1 | jednorazowy załadowany stapler liniowy z nożem zintegrowanym w staplerze, z możliwością wymiany ładunku dla jednego pacjenta, z dostępem do dwóch długości linii zszycia 80mm i 100mm (+/-5mm), wysokość otwartej zszywki 3,8mm-4,5mm (+/-2mm). Zamawiający wymaga dostarczenia naklejek znamionowych do karty pacjenta z każdym opakowaniem, rok produkcji: nie wcześniej niż 2024 |  |  |  |  | 20 | szt. |  |  | 0 | 0
2 | ładunek do staplera liniowego z nożem, z dostępem do dwóch długości linii zszycia 80mm i 100mm (+/-5mm), wysokość otwartej zszywki 3,8mm-4,5mm (+/-2mm). Zamawiający wymaga dostarczenia naklejek znamionowych do karty pacjenta z każdym opakowaniem, rok produkcji: nie wcześniej niż 2024 |  |  |  |  | 20 | ładunek |  |  | 0 | 0
wartość pakietu | [9 empty] | 0 | 0
Pakiet nr 12
2 | Taśma retrakcyjna wykonana z nieprzepuszczalnego dla promieni rentgenowskich silikonu | szerokość taśmy 2,5mm | 2x45 | xxx | xxx | 48 | saszetka |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0