16 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
W DRAWSKU POMORSKIM

ul. Główna 1

78-513 OLESZNO

Załącznik nr 1

# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

USŁUGA WYNAJMU KONTENERÓW SOCJALNO – BIUROWYCH WRAZ Z WYPOSAŻENIEM

Kategoria robót:

70310000-7  Usługi wynajmu lub sprzedaży obiektów budowlanych

- PRZEDMIOT  I  ZAKRES  ZAMÓWIENIA.

Usługa polegająca na wynajęciu kontenerów socjalno - biurowych wraz z wyposażeniem.

Przedmiotem zamówienia jest wynajęcie kontenerów socjalno - biurowych                          o charakterystyce:

- Kontener wymiary :  6000 mm x 2400 mm +/- 10%

- Wysokość zewnętrzna 2800 mm +/- 10%

- Podłoga: wykładzina PCV .

- Izolacja z wełny mineralnej 60/60/100 mm podłoga/ściany/dach +/-10%

- 2 x okno z roletą i moskitiery +/-10%

- 1 x drzwi min. 800 mm x 2000 mm z zamkiem antypanicznym +/-10%

- 2 x lampa jarzeniowa podwójna min. 2 x 36 W.

- 1 x konwektor 2 kw z termostatem klimatyzator wewnętrzny.

- Klimatyzator wewnętrzny moc chłodząca min. 3,5 KW i moc grzewcza min. 3,3 KW .

- Napięcie elektryczne 230/400 W, 50 Hz

- Wyposażenie w zewnętrzną instalację odgromową.

- INFORMACJE O MIEJSCU WYKONYWANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Usługa dotycząca wynajęcia kontenerów odbywać się będzie na terenie administrowanym przez 16 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Drawsku Pomorskim (Grupa Zabezpieczenia Drawsko Pomorskie, Wałcz, Złocieniec).

- Zabezpieczenie interesu osób trzecich

Wykonawca będzie odpowiedzialny za szkody w mieniu spowodowane w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

- Warunki bezpieczeństwa pracy.

Podczas realizacji usługi Wykonawca zobowiązany jest prowadzić usługę zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, ppoż. oraz wyposażyć pracowników we właściwy sprzęt ochrony osobistej, urządzenia i narzędzia.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe i skuteczne dostarczenie kontenerów we wskazane miejsce przez Zamawiającego:

  - transport, posadowienie kontenerów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, z uwzględnieniem warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, w terminie (wskazanym w ofercie) ……. doby od otrzymania zamówienia.

  - Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał minimum 11 kontenerów do dyspozycji na cały czas realizacji zamówienia.

  - przygotowanie gruntu pod kontenery (kontenery muszą być ustawione na powierzchni utwardzonej i wypoziomowanej, prześwit pomiędzy kontenerami a podłożem powinien wynosić minimum 15 cm),

  - podłączenie kontenerów do zewnętrznej instalacji elektrycznej za pomocą gniazda pięciostykowego 32A – wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Energię elektryczną zapewnia Zamawiający.

  - naprawę kontenerów uszkodzonego podczas eksploatacji,

  - demontaż i wywiezienie kontenerów oraz uprzątnięcie terenu po zakończonym demontażu nastąpi po zakończeniu realizacji usługi.

  - po okresie świadczenia usługi strony podpiszą „Protokół odbioru wykonanej usługi ”(zgodnie z Zamówieniami), potwierdzony podpisem przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy, który stanowić będzie potwierdzenie wykonania przedmiotu umowy i podstawą do wystawienia faktury VAT. Jeden egzemplarz protokołu zostanie dołączony do faktury.

  - w przypadku uszkodzenia infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia powstałych szkód                                 i doprowadzenia do stanu pierwotnego na własny koszt.

4. OSOBA WYZNACZONA DO KONTAKTU:

p. Beata Kaczmarska tel. 261 474 185