Załącznik nr 1 do SWZ

Nr sprawy: KP-272-PNK-73-2021

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 1: Multimetry cyfrowe 4 szt.

Część 2: Wysokonapięciowa sonda pomiarowa 1 szt.

Część 3: Miliamperomierz zegarowy 1 szt.

- zegarowy miliamperomierz analogowy wychyłowy,

- zakres pomiaru: 0-50 mA,

- klasa amperomierza minimum 2,5,

- możliwość mechanicznego zerowania,

- temp. pracy od -40 st. C do 70 st. C.

Część 4: Urządzenie do pomiaru mocy czynnej 1 szt.

Część 5: Multimetr stacjonarny - 1 szt.

Część 6: Miernik przebiegów szybkozmiennych - 1 szt.

Część 7: Oscyloskop przenośny - 5 szt.

Część 8: Generator funkcyjny - 4 szt.