# Wolbrom, dnia 14.10.2022r.
1. WTI.271.2.20.2022.ZP
3. WG ROZDZIELNIKA

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zarzeczu”.

I. Zamawiający - Gmina Wolbrom, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy
z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, przekazuje treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia i udziela na nie odpowiedzi.

Zapytanie nr 1 .

Pytanie Nr 1. Prosimy o dopuszczenie do przetargu podkładu lateksowego, gdyż rodzaj zastosowanego podkładu nie ma wpływu na jakość nawierzchni. Podkład poliuretanowy i lateksowy są rozwiązaniami równoważnymi. Według wytycznych Fifa oraz Instytutu Techniki Budowlanej właściwości uznawane za kluczowe podczas identyfikacji wykładziny z traw syntetycznych są: wysokość włókna, gęstość włókien, masa liniowa (dtex), grubość włókna, struktura włókna, przekrój włókna. Podkład lateksowy lub poliuretanowy ma tylko za zadanie zabezpieczyć włókna runa przed przemieszczeniem się.
Poniżej pismo z akredytowanego przez Fifa laboratorium potwierdzające powyższy wniosek:

Odp.: Zamawiający dopuszcza podkład lateksowy.

Pytanie Nr 2. Zamawiający wśród dokumentów do sztucznej trawy wymaga certyfikatu FIFA Quality PRO. Informujemy, że w/w certyfikat nie potwierdza żadnych parametrów, podana jest jedynie ogólna nazwa trawy, natomiast uzyskanie certyfikatu jest związane z koniecznością przynależności do organizacji FIFA, która to przynależność nie jest obowiązkowa i nie przesądza o jakości oferowanych produktów.
Nadmieniamy, że w ostatnich 2-3 latach lista producentów przynależących do grupy FIFA zmniejszyła się o 50% z uwagi na bardzo wysokie koszty członkostwa, które w rezultacie nie ma nic wspólnego z jakością produkowanych wyrobów. Podczas badań laboratoryjnych sprawdzane są parametry sztucznej trawy, określana jest odpowiednia ilość zasypu oraz badany jest cały system pod kątem przepuszczalności, prawidłowości odbicia piłki, amortyzacji, absorpcji uderzeń, wytrzymałości na wyrywanie, wytrzymałości łączeń, odkształcenie, opór i wiele innych. Nadmieniamy, iż w opinii KIO (wyrok 1867/18 ) wymaganie certyfikatu FIFA nie ma uzasadnienia. Pragniemy zaznaczyć, iż jedynie obiekty sportowe powyżej powierzchni 6000 m2 podlegają certyfikacji FIFA, zatem boisko o powierzchni 1860m2 nie spełnia tego wymogu i nie będzie mogło podlegać certyfikacji .
W związku z powyższym wnosimy o usunięcie zapisu wymagalności certyfikatu FIFA Quality PRO i pozostawienie wymogu przedstawienia raportu z badań przeprowadzonego przez laboratorium akredytowane przez FIFA potwierdzającego zgodność parametrów oferowanej nawierzchni z wytycznymi FIFA dla poziomu Quality i Quality PRO.
Odp.: Zamawiający nie będzie wymagał zgodności z FIFA QUALITY PRO a wystarczająca jest zgodność na poziomie QUALITY.

Pytanie Nr 3. W dokumentacji przetargowej Zamawiający do trawy syntetycznej wymaga przedstawienia raportu z badań testu Lisport XL na min. 15 000 cykli.
Pragniemy zauważyć , iż nowe wytyczne FIFA wpisane w FIFA Quality program of Hanbook of Fifa edycja 2015 mówią jasno na temat testu Lisport XL i jest to 3000 oraz 6000 cykli. Wytyczne FIFA dla poziomu Quality wymaga 6000 cykli a Fifa Quality Pro 3000 cykli Lisport XL. Podczas badań Lisport wg FIFA badana jest cała nawierzchnia pod kątem zużycia i wytrzymałości w trakcie normalnego użytkowania. Wystawiony raport z badań z FIFA świadczy, że nawierzchnia spełnia wymagania określone w podręczniku FIFA i będzie się właściwie zachowywała na boiskach.
Mając powyższe na uwadze wnosimy o dopuszczenie do przetargu przedstawienia raportu z badań testu LIsport XL dla oferowanej trawy syntetycznej zgodnie z wymogami FIFA dla poziomu FIFA Quality I Quality Pro tj. test Lisport XL dla 6000cykli i 3000cykli.
Odp.: Zamawiający dopuszcza raport z badań testu LIsport XL dla oferowanej trawy syntetycznej zgodnie z wymogami FIFA dla poziomu FIFA Quality I Quality Pro tj. test Lisport XL dla 6000cykli i 3000cykli.

Zapytanie nr 2.

Pytanie Nr 1. Czy Zamawiający zaakceptuje podkład lateksowy przy nawierzchni ze sztucznej trawy, jako rozwiązanie równoważne - potwierdzone pismem z autoryzowanego przez FIFA laboratorium (w załączniku)?
Odp.: Zamawiający dopuszcza podkład lateksowy.

Pytanie Nr 2. Czy Zamawiający zaakceptuje sztuczną trawę o parametrach wyższych od wymaganych, ale z parametrem wyrywania pęczka po starzeniu na poziomie 52N? Aktualny wymóg FIFA dla tego parametru to 40N, a norma EN 15330-1:2013. Dopuszcza 35N. Produkty o większej gęstości i grubszych włóknach osiągają wytrzymałość na wyrywanie około 50N, co nie czyni ich produktami gorszymi. Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę, że o jakości trawy stanowi grupa kilku parametrów, a nie jeden lub dwa indywidualne, które wpływają na siebie wzajemnie.
Odp.: Zamawiający dopuszcza produkty o parametrze wyrywania pęczka po starzeniu na poziomie minimum 50N.

Pytanie Nr 3. FIFA dla sztucznej trawy przeprowadza test LISPORT XL dla całej nawierzchni pod kątem zużycia i wytrzymałości podczas użytkowania. Zgodnie z wymaganiami Zamawiający na potwierdzenie parametrów sztucznej trawy wymaga raport na zgodność z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015). Podręcznik FIFA jednoznacznie na str. 3
wskazuje, jakie mają być wytyczne dotyczące uzyskania certyfikatu na poziomie FiFA Quality PRO lub FIFA Quality oraz ilości cykli Lisport XL. Według tego dokumentu wymagany poziom to 3000 cykli Lisport XL dla FIFA Quality PRO i 6000 cykli Lisport XL dla FIFA Quality dla całej nawierzchni ze sztucznej trawy. Czy Zamawiający zaakceptuje badania Lisport XL dla oferowanej nawierzchni - wg aktualnych wymogów FIFA i raportu na zgodność z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) – badania przeprowadzone przez laboratorium autoryzowane przez FIFA?
Odp.: Zamawiający dopuszcza raport z badań testu LIsport XL dla oferowanej trawy syntetycznej zgodnie z wymogami FIFA dla poziomu FIFA Quality I Quality Pro tj. test Lisport XL dla 6000cykli i 3000cykli.

Pytanie Nr 4. Czy Zamawiający zaakceptuje aktualny certyfikat min. FIFA Quality dla nawierzchni i wypełnienia EPDM? Podkreślamy, że proponowane przez nas zmiany w żaden sposób nie wpływają na jakość oferowanej nawierzchni. Zezwolenie na nasze propozycje
przyczyni się jedynie do większej konkurencyjności co tylko wpłynie na uzyskanie lepszej ceny oferenta, zwiększoną liczbę złożonych ofert i realniejsze wyceny Wykonawców, którzy będą mogli wybrać odpowiednią nawierzchnię spośród większej liczby produktów, a nie będą zdani tylko na jednego producenta. Przypominamy, że Zamawiający wydatkuje środki publiczne i jego rolą jest wybranie oferty jak najkorzystniejszej zarówno jakościowo jak i finansowo, dlatego powinien tak opisać przedmiot zamówienia, aby jak największa ilość oferentów mogła wystartować w tym przetargu, nie utrudniając dostępu do zamówienia potencjalnym wykonawcom. Zamawiający winien również dołożyć wszelkich starań, aby określić wymagania w sposób nie budzący jakichkolwiek podejrzeń i niezgodności z wytycznymi i standardami obowiązującymi w branży.
Odp.: Zamawiający nie będzie wymagał:
- zgodności z FIFA QUALITY PRO a wystarczająca jest zgodność na poziomie QUALITY,
- certyfikatu FIFA,
- raportu z testu XL Labosport.
Zapytanie nr 3.

Pytanie Nr 1. Czy Zamawiający zaakceptuje podkład lateksowy przy nawierzchni ze sztucznej trawy, jako rozwiązanie równoważne - potwierdzone pismem z autoryzowanego przez FIFA laboratorium (w załączniku)?
Odp.: Zamawiający dopuszcza podkład lateksowy.

Pytanie Nr 2. Czy Zamawiający zaakceptuje sztuczną trawę o parametrach wyższych od wymaganych, ale z parametrem wyrywania pęczka po starzeniu na poziomie 52N?
Aktualny wymóg FIFA dla tego parametru to 40N, a norma EN 15330-1:2013. dopuszcza 35N. Produkty o większej gęstości i grubszych włóknach osiągają wytrzymałość na wyrywanie około 50N, co nie czyni ich produktami gorszymi. Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę, że o jakości trawy stanowi grupa kilku parametrów, a nie jeden lub dwa indywidualne, które wpływają na siebie wzajemnie.
Odp.: Zamawiający dopuszcza produkty o parametrze wyrywania pęczka po starzeniu na poziomie minimum 50N.

Pytanie Nr 3. FIFA dla sztucznej trawy przeprowadza test LISPORT XL dla całej nawierzchni pod kątem zużycia i wytrzymałości podczas użytkowania. Zgodnie z wymaganiami Zamawiający na potwierdzenie parametrów sztucznej trawy wymaga raport na zgodność z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015). Podręcznik FIFA jednoznacznie na str. 3 wskazuje, jakie mają być wytyczne dotyczące uzyskania certyfikatu na poziomie FiFA Quality PRO lub FIFA Quality oraz ilości cykli Lisport XL. Według tego dokumentu wymagany poziom to 3000 cykli Lisport XL dla FIFA Quality PRO i 6000 cykli Lisport XL dla FIFA Quality dla całej nawierzchni ze sztucznej trawy. Czy Zamawiający zaakceptuje badania Lisport XL dla oferowanej nawierzchni - wg aktualnych wymogów FIFA i raportu na zgodność z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) - badania przeprowadzone przez laboratorium autoryzowane przez FIFA?
Odp.: Zgodnie z odpowiedziami do zapytania nr 2.

Pytanie Nr 4. Czy Zamawiający zaakceptuje aktualny certyfikat min. FIFA Quality dla nawierzchni i wypełnienia EPDM?
Odp.: Zgodnie z odpowiedziami do zapytania nr 1 i 2.

Zapytanie nr 4.

Pytanie Nr 1. W związku z prowadzonym postępowaniem zwracam się z prośbą o wyjaśnienie zagadnienia w zakresie nawierzchni syntetycznej ze sztucznej trawy.
Zamawiający w dokumentacji przetargowej określił minimalne wymagania dla nawierzchni z trawy syntetycznej. Prosimy o dopuszczenie do przetargu jako rozwiązania równoważnego trawy o zbliżonych parametrach do wymaganych przez Zamawiającego. Proponowana trawa spełnia wszystkie wymagania FIFA Concept for Football Turf dla poziomu FIFA Quality i Quality Pro oraz obowiązującej normy PN EN 15330-1:2014 dla sztucznych traw. Należy podkreślić, iż parametry nawierzchni syntetycznej należy rozpatrywać łącznie, jako komplet parametrów zapewniających osiągnięcie celu , jakiemu ma służyć.
Proponowana przez nas nawierzchnia pochodzi od europejskiego producenta, lidera w produkcji traw syntetycznych i jednego z Preferowanych przez FIFA producentów, co potwierdza wysokie standardy jakościowe i użytkowe oraz z pewnością spełni oczekiwania Zamawiającego, jak również przyszłych Użytkowników.

Proponowane parametry trawy syntetycznej:
1. Wysokość włókna min. 60 mm
2. Ilość pęczków min. 10.100/m2
3. Ilość włókien min. 121.200/m2
4. Waga całkowita min. 3.000/m2
5. Waga włókna 1.700 g/m2
6. Grubość włókna min. 360 mikronów
7. Dtex min. 13.000
8. Wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu min.150 N/100 mm
9. Wyrwanie pęczka po starzeniu min. 40 N
10. Przepuszczalność wody przez kompletny system min. 1.000 mm/h
11. Typ trawy: monofil
12. Rodzaj trawy: polietylen
13. Trawa: tuftowana
14. Podkład: lateksowy
15. Wypełnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM z recyklingu w ilości zgodnej z badaniem laboratoryjnym
16. Kolor min. 2 odcienie zieleni
17. Linie białe wklejane w nawierzchnię.

Dokumenty dla proponowanej nawierzchni:
a) Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni i wypełnienia EPDM z recyklingu, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality oraz potwierdzający minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej określone przez Zamawiającego (dostępny na www.FIFA.com);
b) Raport z badań laboratoryjnych dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia EPDM z recyklingu potwierdzający zgodność z normą PN-EN 15330-1:2014 lub deklaracja zgodności z normą PN- EN 15330 – 1:2014;
c) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, poświadczona przez jej producenta;
d) Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia (piasek kwarcowy oraz EPDM z recyklingu);
e) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię;
f) Badanie potwierdzające, że nawierzchnia wraz z wypełnieniem spełnia wymagania normy PN-EN 13501-1+A1:2010 dla materiałów podłogowych klasy min Cfl-s1 jako materiał trudno zapalny;
h) Aktualny certyfikat FIFA Preferred Producer lub FIFA Preferred Provider wystawiony dla producenta trawy;
i) Raport z badań przeprowadzony przez akredytowany Instytut, dotyczący oferowanego granulatu gumowego EPDM recykling, potwierdzający zgodność z wymogami w zakresie zawartości WWA (wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych);

Jedocześnie chcielibyśmy zaznaczyć, że jedynym sposobem na prawidłową weryfikację jakości nawierzchni syntetycznej jest postawienie wymogu złożenia wraz z ofertą bądź przed podpisaniem umowy dokumentów na potwierdzenie, że oferowane materiały spełniają wymagania Zamawiającego. Żądanie od wykonawców dokumentów potwierdzających parametry jakościowe nawierzchni, która jest głównym elementem przedmiotowego zamówienia zagwarantuje, że oferent dysponuje proponowaną nawierzchnią i posiada wiedzę oraz doświadczenie w jej instalacji. Wymaganie dokumentów na etapie wbudowania materiałów często skłania późniejszego Wykonawcę do propozycji zamienników, gorszych jakościowo, ale korzystniejszych dla niego pod względem cenowym. Nawierzchnie syntetyczne stanowią końcowy etap inwestycji i często są jej niedoszacowanym elementem, a jednocześnie stanowią jeden z najważniejszych, z punktu widzenia Użytkownika, przeznaczenia i żywotności nowobudowanego obiektu.
Mając na względzie powyższe zwracamy uwagę, iż postawienie wymogu złożenia przedmiotowych środków dowodowych jest jedynym sposobem na prawidłową weryfikację wymagań w zakresie nawierzchni syntetycznych i da Zamawiającemu gwarancję, że wbudowany produkt będzie tożsamy z oferowanym oraz, że wszyscy Wykonawcy zaoferują nawierzchnie spełniające określone przez Zamawiającego standardy jakościowe.

Podsumowując prosimy o informację:
1) Czy Zamawiający zaakceptuje jako rozwiązanie równoważne system nawierzchni z trawy syntetycznej o parametrach i dokumentach określonych powyżej?
Odp.: 1) Nie
2) Czy Zamawiający będzie wymagał przedłożenia wraz z ofertą jako przedmiotowych środków dowodowych lub przed podpisaniem umowy (pod rygorem niepodpisania umowy z winy Wykonawcy) dokumentów dotyczących nawierzchni z trawy syntetycznej wskazanych powyżej ?
Odp.: 2) Nie

Zapytanie nr 5.

Pytanie Nr 1. Czy niweleta boiska docelowa ma być podniesiona o 5 cm od niwelety istniejącego boiska przebudową?
Odp.: Tak

Pytanie Nr 2. Ze względu na brak dokumentacji technicznej dot. kanalizacji deszczowej, a jedyny zapis znajduje się w przedmiarze i ma charakter pomocniczy (rozliczenie ryczałtowe) „Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych Dn 100 mm 200mb”, prosimy o uzupełnienie dokumentacji technicznej o:
plan projektowanej sieci odwodnieni;
Odp.: Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do odpowiedzi z dn. 14.10.2022r.
przekrój kanalizacji deszczowej;
Odp.: Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do odpowiedzi z dn. 14.10.2022r.
dokąd ma być odprowadzona woda deszczowa zebrana przez sieć kanalizacji deszczowej;
Odp.: Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do odpowiedzi z dn. 14.10.2022r.
ile i rodzaj studzienek kanalizacyjnych;
Odp.: Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do odpowiedzi z dn. 14.10.2022r.
czy przewidywana jest studnia odsączająca, jeśli tak to prosimy o określenie wymiarów i lokalizacji.
Odp.: Nie

Dokument został podpisany przez:
Krzysztof Wolczyński
Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjneg

Załączniki:
Załącznik do Zapytania Nr 2
Załącznik do Zapytania Nr 3
Załącznik Nr 1 do odpowiedzi z dn. 14.10.2022r.
Załącznik Nr 2 do odpowiedzi z dn. 14.10.2022r.

Rozdzielnik:
1. - Platforma przetargowa: https://platformazakupowa.pl/transakcja/670034
2. - aa.