Wągrowiec, dnia 08.04.2024 r.

GZGKiM.3310-1/24.ZM

Wyjaśnienie Nr 2

do Specyfikacji Warunków Zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne określone na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej "ustawą Pzp" prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji  na postawie art. 275 pkt. 1 w/w ustawy.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

,,Termomodernizacja i przebudowa budynku

Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu”

Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2024/BZP 00259178/01 z dnia 2024-03-25

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 2024/BZP 00275147/01 z dnia 2024-04-08

Zgodnie z Art. 284 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem, wpłynęły dwa pytania dotyczące w/w zamówienia:

PYTANIE NR 2

Proszę o wyjaśnienie nieścisłości w projekcie budowlanym - rzuty pięter oraz SSTWiOR dotyczących drzwi do windy. Projekt - drzwi o odporności ogniowe EI 60, SSTWiOR drzwi kabinowe i szybowe szklane (brak informacji o odporności ogniowej). Proszę o informacje jakie drzwi kabinowe i szybowe mają być zastosowane. Zastosowanie drzwi o odporności ogniowej EI 60 ma znaczący wpływ na cenę windy.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2

Drzwi szybowe - między windą a istniejącym budynkiem należy zamontować jako pełne EI60. W windzie zastosować drzwi pełne, bez określonej odporności ogniowej.

PYTANIE NR 3

Proszę o przedłużenie terminu na składnie ofert ze względu na zawiłość odnośnie kosztorysu na : ZADANIE NR 2C - Dostępność informacyjno - komunikacyjna. W kosztorysie opiewają 3 pkt, które nie są łatwe w wycenie i można przez nie wiele rozumieć jak i opcji jest wiele. Firmy które się tym zajmują potrzebują czasu na wyceny i więcej szczegółów niestety. Jeśli jest możliwość, proszę o jak najwięcej informacji odnośnie wymogów co do systemu.

Zakup planów tyflograficznych zapewniających informację na temat rozkładu pomieszczeń w budynku w sposób dotykowy, Zakup i montaż systemu zapewniającego informację na temat rozkładu pomieszczeń w budynku w sposób głosowy (udźwiękowienie przestrzeni), Zakup i instalacja systemu ewakuacyjnego (alarmowego) dźwiękowego i wizualnego - system bezprzewodowy (zasilanie bateryjne) - 1kpl=3szt.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3

Wymagania w zakresie elementów dostępności informacyjno - komunikacyjnej zawarte są w Załącznik nr 12 do SWZ - Specyfikacje techniczne - SPECYFIKACJA NR: 07_ST-DIK_DOSTĘPNOŚĆ. W w/w specyfikacji znajdują się wymagania Zamawiającego dla Zadania nr 2C - Dostępność informacyjno – komunikacyjna.

Jednocześnie informuję, że Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 15.04.2024 r. do godz. 9:00.