Załącznik nr 1

Obmiar

| Przegląd systemów zasilania bezprzerwowego (UPS-y) w wybranych jednostkach Policji woj. wlkp. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa jednostki oraz zakres prac | j.m. | Cena jedn. | Wartość zł netto |
| Komenda Powiatowa Policji Kościan ul. Ks. Surzyńskiego 3, 1 64-000 Kościan |  |  |  |
| Diagnostyka i przegląd konserwacyjny UPS Archimod 40 kVA z weryfikacją pojemności baterii akumulatorów | 1 kpl. |  |  |
| Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie ul. Dworcowa 1, 64-200 Wolsztyn |  |  |  |
| Diagnostyka i przegląd konserwacyjny UPS Archimod 40 kVA z weryfikacją pojemności baterii akumulatorów | 1 kpl. |  |  |
| Komenda Powiatowa Policji w Międzychodzie ul. J. Piłsudzkiego 16, 64-400 Międzychód |  |  |  |
| Diagnostyka i przegląd konserwacyjny UPS MASTERGUARD serii C 40 kVA wraz z wymiana i utylizacją kompletu baterii akumulatorów (2 szt baterii wewnętrznych i rozszerzenie w ilości 32 szt. ) | 1 kpl. |  |  |
| Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Wlkp. ul. 27 Stycznia 16, 62-065 Grodzisk Wlkp. |  |  |  |
| Diagnostyka i przegląd konserwacyjny UPS Archimod 40 kVA z weryfikacją pojemności baterii akumulatorów | 1.kpl. |  |  |
| Komenda Powiatowa Policji w Jarocinie ul. Kościuszki 29, 63-200 Jarocin |  |  |  |
| Diagnostyka i przegląd konserwacyjny UPS Archimod 40 kVA z weryfikacją pojemności baterii akumulatorów | 1 kpl. |  |  |
| Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie ul. Papieża Jana Pawła II nr 2, 62-200 Gniezno |  |  |  |
| Diagnostyka i przegląd konserwacyjny UPS Archimod SLOT HE 60 kVA z weryfikacją pojemności baterii akumulatorów | 1 kpl. |  |  |
| Komisariat Policji w Czerwonaku ul. Leśna 3, 62-004 Czerwonak |  |  |  |
| Diagnostyka i przegląd konserwacyjny UPS SR 012 T | 1 kpl. |  |  |
| Ogółem wartość |  |  |  |