Znak sprawy: ZP/23/TP2/2022		                           Zabrze, dnia 06.07.2022 r.

WYKONAWCY

ZAINTERESOWANI  POSTĘPOWANIEM

Dot.: Modyfikacji SWZ nr 2 w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym 
z możliwością negocjacji pn.: „Dostawa odczynników histopatologicznych wraz 
z osprzętem laboratoryjnym”

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) modyfikuje treść 
SWZ w zakresie Szczegółowych Formularzy Ofertowych tj. załącznika nr 1a 
do SWZ dla wszystkich zadań, poprzez dodanie kolumn „Producent” oraz 
„Nr katalogowy”.

Zatwierdzono w dniu 06.07.2022 r.

z up. DYREKTORA

Kierownik Działu Zamówień Publicznych

Adam Strzyżewski

Znak sprawy: ZP/23/TP2/2022		                           Zabrze, dnia 06.07.2022 r.

MODYFIKACJA NR 2

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dostawa odczynników histopatologicznych 
wraz z osprzętem laboratoryjnym

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie

podstawowym z możliwością negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy 
z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych 
              (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)

Zatwierdzono w dniu 06.07.2022 r.

z up. DYREKTORA

Kierownik Działu Zamówień Publicznych

Adam Strzyżewski

Załącznik nr 1a do SWZ

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

ZADANIE NR. 1 – DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH DO MIKROFALOWEGO PROCESORA TKANKOWEGO HISTIOS-5 I LOGOS

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Zawartość opakowania | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KSYLEN (mieszanina izomerów) | Op. | 5 litrów | 200 |  |  |  |  |  |  | - czysty do analizy (cz.d.a), - do użytku w badaniach histopatologicznych i cytologicznych; - ciecz gotowa do użycia; - karta charakterystyki substancji niebezpiecznej w języku polskim; - okres ważności odczynnik minimum 12 miesięcy; |
| 2 | ALKOHOL IZOPROPYLOWY -IZOPROPANOL | Op. | 5 litrów | 180 |  |  |  |  |  |  | - czysty do analizy (cz.d.a), - do użytku w badaniach histopatologicznych i cytologicznych; - ciecz gotowa do użycia; - karta charakterystyki substancji niebezpiecznej w języku polskim; - okres ważności odczynnik minimum 12 miesięcy; |
| 3 | ACETON | Op. | 5 litrów | 100 |  |  |  |  |  |  | - czysty do analizy (cz.d.a), - do użytku w badaniach histopatologicznych i cytologicznych; - ciecz gotowa do użycia; - karta charakterystyki substancji niebezpiecznej w języku polskim;\ - okres ważności odczynnik minimum 12 miesięcy; |
| 4 | ALKOHOL ETYLOWY 99,8% (całkowicie skażony) | Op. | 5 litrów | 20 |  |  |  |  |  |  | - całkowicie skażony; - do użytku w badaniach histopatologicznych i cytologicznych; - ciecz gotowa do użycia; - karta charakterystyki substancji niebezpiecznej w języku polskim; - okres ważności odczynnik minimum 12 miesięcy; |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

………………dnia, ……………

………………………………………
													podpis Wykonawcy

Załącznik nr 1a do SWZ

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

ZADANIE NR. 2 – DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO WYKONYWANIA BADAŃ HISTOPATOLOGICZNYCH, OLIGOBIOPSYJNYCH, CYTOLOGICZNYCH, ŚRÓDOPERACYJNYCH I IMMUNOHISTOCHEMICZNYCH

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Zawartość opakowania | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PARAFINA HISTOPATOLOGICZNA - GRANULOWANA | Op. | 15 kg | 50 |  |  |  |  |  |  | - temperatura topnienia 56-58 0C - do badań histopatologicznych i celów diagnostycznych; - do przepajania oraz zatapiania wycinków tkankowych; - białe granulki lub peletki; - karta charakterystyki substancji niebezpiecznej w języku polskim; - okres ważności minimum 12 miesięcy; - posiada oznaczenie IVD; |
| 2 | PREPARAT DO ZAMYKANIA PREPARATÓW HISTOPATOLOGICZNYCH I CYTOLOGICZNYCH (klej histologiczny) | Op. | 0,5 litra | 26 |  |  |  |  |  |  | - gotowa ciecz do użycia; - bezbarwna, klarowna ciecz; - do badań histopatologicznych i cytologicznych; - do celów diagnostycznych; - karta charakterystyki substancji niebezpiecznej w języku polskim; - okres ważności minimum 12 miesięcy; - posiada oznaczenie IVD; |
| 3 | MEDIUM MROŻENIOWE DO KRIOSTATU (do zamrażania wycinków tkankowych) | Op. | 4 x 120 ml | 8 |  |  |  |  |  |  | - gotowa ciecz do użycia; - ciecz klarowna; - do badań śródoperacyjnych (introwych) i celów diagnostycznych; - karta charakterystyki substancji niebezpiecznej w języku polskim; - okres ważności minimum 12 miesięcy; - posiada oznaczenie IVD; |
| 4 | ŻELIKI DO CYTOBLOKÓW (zestaw dwóch odczynników każdy po 15 ml) | Zestaw | 2 x 15 ml | 8 |  |  |  |  |  |  | - do zabezpieczenia bardzo skąpego materiału komórkowego - cytobloku; - gotowe żeliki do bezpośredniego użycia; - zestaw dwóch odczynników (każdy po 15 ml); - przejrzysty płyn; - do celów diagnostycznych; - karta charakterystyki substancji niebezpiecznej w języku polskim; - okres ważności minimum 12 miesięcy; - posiada oznaczenie IVD; |
| 5 | PREPARAT DO ODWAPNIANIA MATERIAŁU TWARDEGO I KOSTNEGO, MOCNIEJSZY (odwapniacz elektrolityczny) | Op. | 1 litr | 10 |  |  |  |  |  |  | - roztwór gotowy do użycia; - roztwór na bazie kwasu solnego i kwasu mrówkowego; - do badań histopatologicznych i celów diagnostycznych; - do odwapniania materiału twardego i kostnego; - karta charakterystyki substancji niebezpiecznej w języku polskim; - okres ważności minimum 12 miesięcy; - posiada oznaczenie IVD; |
| 6 | TUSZ DO BEZPOŚREDNIEGO ZNAKOWANIA MATERIAŁU TKANKOWEGO (żółty, pomarańczowy, czerwony, niebieski, fioletowy i zielony) | Op. | 15 ml | 36 |  |  |  |  |  |  | - gotowy roztwór do użycia o różnych kolorach; - do znakowania tkanek w histopatologii; - do badań histopatologicznych i celów diagnostycznych; - karta charakterystyki substancji niebezpiecznej w języku polskim; - okres ważności minimum 12 miesięcy; - posiada oznaczenie IVD; |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

………………dnia, ……………									 ………………………………………
													podpis Wykonawcy

Załącznik nr 1a do SWZ

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

ZADANIE NR. 3 – DOSTAWA GOTOWYCH ROZTWORÓW BARWIĄCYCH DO BADAŃ HISTOPATOLOGICZNYCH, OLIGOBIOPSYJNYCH 
I CYTOLOGICZNYCH

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Zawartość opakowania | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HEMATOKSYLINA MAYERA -ROZTWÓR WODNY | Op. | 1 litr | 70 |  |  |  |  |  |  | - gotowy roztwór barwiący do bezpośredniego użycia; - do barwienia materiału tkankowego histopatologicznego i materiału cytologicznego; - do celów diagnostycznych oraz do użytku in vitro; - okres ważności minimum 12 miesięcy; - posiada oznaczenie IVD; - karta charakterystyki substancji niebezpiecznej w języku polskim; |
| 2 | HEMATOKSYLINA HARRISA | Op. | 1 litr | 15 |  |  |  |  |  |  | - gotowy roztwór barwiący do bezpośredniego użycia; - do barwienia materiału tkankowego histopatologicznego i materiału cytologicznego; - do celów diagnostycznych oraz do użytku in vitro; - okres ważności minimum 12 miesięcy; - posiada oznaczenie IVD; - karta charakterystyki substancji niebezpiecznej w języku polskim; |
| 3 | EOZYNA Y (ŻÓŁTAWA) 1% - ROZTWÓR WODNY | Op. | 1 litr | 70 |  |  |  |  |  |  | - gotowy roztwór barwiący do bezpośredniego użycia; - do barwienia materiału tkankowego histopatologicznego i materiału cytologicznego; - do celów diagnostycznych oraz do użytku in vitro; - okres ważności minimum 12 miesięcy; - posiada oznaczenie IVD; - karta charakterystyki substancji niebezpiecznej w języku polskim; |
| 4 | EOZYNA Y (ŻÓŁTAWA) ALKOHOLOWA | Op. | 1 litr | 12 |  |  |  |  |  |  | - gotowy roztwór barwiący do bezpośredniego użycia; - do barwienia materiału tkankowego histopatologicznego i materiału cytologicznego; - do celów diagnostycznych oraz do użytku in vitro; - okres ważności minimum 12 miesięcy; - posiada oznaczenie IVD; - karta charakterystyki substancji niebezpiecznej w języku polskim; |
| 5 | EA 50 – ROZTWÓR BARWIĄCY | Op. | 1 litr | 9 |  |  |  |  |  |  | - gotowy roztwór barwiący do bezpośredniego użycia; - do barwienia materiału tkankowego histopatologicznego i materiału cytologicznego; - do celów diagnostycznych oraz do użytku in vitro; - okres ważności minimum 12 miesięcy; - posiada oznaczenie IVD; - karta charakterystyki substancji niebezpiecznej w języku polskim; |
| 6 | EA 36 – ROZTWÓR BARWIĄCY | Op. | 1 litr | 4 |  |  |  |  |  |  | - gotowy roztwór barwiący do bezpośredniego użycia; - do barwienia materiału tkankowego histopatologicznego i materiału cytologicznego; - do celów diagnostycznych oraz do użytku in vitro; - okres ważności minimum 12 miesięcy; - posiada oznaczenie IVD; - karta charakterystyki substancji niebezpiecznej w języku polskim; |
| 7 | ORANŻ G – ROZTWÓR BARWIĄCY | Op. | 1 litr | 9 |  |  |  |  |  |  | - gotowy roztwór barwiący do bezpośredniego użycia; - do barwienia materiału tkankowego histopatologicznego i materiału cytologicznego; - do celów diagnostycznych oraz do użytku in vitro; - okres ważności minimum 12 miesięcy; - posiada oznaczenie IVD; - karta charakterystyki substancji niebezpiecznej w języku polskim; |
| 8 | SCHIFF – ROZTWÓR BARWIĄCY | Op. | 500 ml | 28 |  |  |  |  |  |  | - gotowy roztwór barwiący do bezpośredniego użycia; - do barwienia materiału tkankowego histopatologicznego i materiału cytologicznego; - do celów diagnostycznych oraz do użytku in vitro; - okres ważności minimum 12 miesięcy; - posiada oznaczenie IVD; - karta charakterystyki substancji niebezpiecznej w języku polskim; |
| 9 | MUCYKARMIN | Op. | 150 ml | 7 |  |  |  |  |  |  | - gotowy roztwór barwiący do bezpośredniego użycia; - do barwienia materiału tkankowego histopatologicznego i materiału cytologicznego; - do celów diagnostycznych oraz do użytku in vitro; - okres ważności minimum 12 miesięcy; - posiada oznaczenie IVD; - karta charakterystyki substancji niebezpiecznej w języku polskim; |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

………………dnia, ……………									 ………………………………………
													podpis Wykonawcy

Załącznik nr 1a do SWZ

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

ZADANIE NR. 4 – DOSTAWA GOTOWYCH KITÓW DO BARWIEŃ HISTOCHEMICZNYCH, UTRWALACZA ŚRÓDOPERACYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Zawartość opakowania | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AZAN TRICHROME - zestaw barwiący | Zestaw | 100 testów | 6 |  |  |  |  |  |  | - produkt medyczny do diagnostyki in vitro; - zestaw gotowy do bezpośredniego barwienia histochemicznego materiału tkankowego oraz do celów diagnostycznych; - okres ważności minimum 12 miesięcy; - posiada oznaczenie IVD; - karta charakterystyki substancji niebezpiecznej w języku polskim; - sposób użycia (procedura) w języku polskim; Odczynniki w zestawie: - Azokarmin wg Heidenhaina; - roztwór alkoholowy aniliny; - kwaśny roztwór alkoholowy; - roztwór kwasu fosforowolframowego; - roztwór polichromu Mallory,-ego; |
| 2 | PERLS (do wykrywania żelaza) - zestaw barwiący | Zestaw | 60 testów | 3 |  |  |  |  |  |  | - produkt medyczny do diagnostyki in vitro; - zestaw gotowy do bezpośredniego barwienia histochemicznego materiału tkankowego oraz do celów diagnostycznych; - okres ważności minimum 12 miesięcy; - posiada oznaczenie IVD; - karta charakterystyki substancji niebezpiecznej w języku polskim; - sposób użycia (procedura) w języku polskim; Odczynniki w zestawie: - roztwór żelazocyjanku potasu; - kwaśny bufor aktywujący; - Carmalum wg Mayera; |
| 3 | WILSON DISEASE STAIN (do wykrywania miedzi) - zestaw barwiący | Zestaw | 100 testów | 2 |  |  |  |  |  |  | - produkt medyczny do diagnostyki in vitro; - zestaw gotowy do bezpośredniego barwienia histochemicznego materiału tkankowego oraz do celów diagnostycznych; - okres ważności minimum 12 miesięcy; - posiada oznaczenie IVD; - karta charakterystyki substancji niebezpiecznej w języku polskim; - sposób użycia (procedura) w języku polskim; Odczynnik w zestawie; - roztwór octanu sodu; - bufor; - roztwór alkoholowy Rodaniny DMAB; - hematoksylina Mayera; |
| 4 | COLLOIDAL IRON ( do wykrywania żelaza koloidalnego)- zestaw barwiący | Zestaw | 100 testów | 2 |  |  |  |  |  |  | - produkt medyczny do diagnostyki in vitro; - zestaw gotowy do bezpośredniego barwienia histochemicznego materiału tkankowego oraz do celów diagnostycznych; - okres ważności minimum 12 miesięcy; - posiada oznaczenie IVD; - karta charakterystyki substancji niebezpiecznej w języku polskim; - sposób użycia (procedura) w języku polskim; Odczynniki w zestawie: - roztwór kwasu octowego; - roztwór buforowy kwaśny; - roztwór żelaza koloidalnego; - roztwór żelazocyjanku potasu; - kwas solny 0,5 M; - roztwór Nuclear Fast Red; |
| 5 | FINE FIX CONCENTRATE - UTRWALACZ | Op. | 5 litra | 6 |  |  |  |  |  |  | - do utrwalania materiału tkankowego świeżego - roztwór stężony; - rozcieńczalnik bezwodny alkohol etylowy; - do celów diagnostycznych; - okres ważności minimum 12 miesięcy; - posiada oznaczenie IVD; - karta charakterystyki substancji niebezpiecznej w języku polskim; |
| 6 | KAPSUŁKA BIOPSYJNA DO CYTOBLOKU - TYPU CELLSAFE + BIOPSY CAPSULE | Op. | 1000 szt | 5 |  |  |  |  |  |  | - kapsułka biopsyjna do bardzo drobnego materiału; - kapsułka biopsyjna z pokrywką pokryta nylonową siatką o gęstości 200 µl zapewniająca wysoki stopień przepojenia przy jednoczesnym zabezpieczeniu bardzo drobnego materiału tkankowego i komórkowego; - kapsułka biopsyjna dostosowana do wymiarów wewnętrznych standardowej kasetki histopatologicznej; - do użytku laboratoryjnego oraz celów diagnostycznych; - okres ważności minimum 12 miesięcy; - posiada oznaczenie IVD; - instrukcja użytkowania w języku polskim; |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

………………dnia, ……………

………………………………………
													podpis Wykonawcy

Załącznik nr 1a do SWZ

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

ZADANIE NR. 5 – DOSTAWA SUBSTANCJI STAŁYCH ORAZ PŁYNNYCH DO PRZYGOTOWANIA ROZTWORÓW DO BARWIEŃ HISTOCHEMICZNYCH

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Zawartość opakowania | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BUFOR FOSRORANOWY pH = 6,8 | Op. | 1 litr | 4 |  |  |  |  |  |  | - roztwór gotowy do użycia; - roztwór o stałym pH = 6,8 - bezbarwna, klarowna ciecz - do badań histopatologicznych oraz celów diagnostycznych; - okres ważności minimum 12 miesięcy; - karta charakterystyki substancji niebezpiecznej w języku polskim; |
| 2 | BŁĘKIT ALCJANOWY – substancja stała | Op. | 10 gram | 3 |  |  |  |  |  |  | - substancja stała; - do celów diagnostycznych; - okres ważności minimum 12 miesięcy; - karta charakterystyki substancji niebezpiecznej w języku polskim; |
| 3 | KWAS NADJODOWY – substancja stała | Op. | 25 gram | 2 |  |  |  |  |  |  | - substancja stała; - do celów diagnostycznych; - okres ważności minimum 12 miesięcy; - karta charakterystyki substancji niebezpiecznej w języku polskim; |
| 4 | KWAS OCTOWY LODOWATY 99,5% | Op. | 1 litr | 4 |  |  |  |  |  |  | - bezbarwna, klarowna ciecz o stężeniu 99,5% - do celów diagnostycznych; - okres ważności minimum 12 miesięcy; - karta charakterystyki substancji niebezpiecznej w języku polskim; |
| 5 | KWAS SOLNY HCl - 1 N | Op. | 1 litr | 4 |  |  |  |  |  |  | - bezbarwna, klarowna ciecz o stężeniu 1N; - do celów diagnostycznych; - okres ważności minimum 12 miesięcy; - karta charakterystyki substancji niebezpiecznej w języku polskim; |
| 6 | KWAS FOSFOROWOLFRAMOWY – substancja stała | Op. | 25 gram | 1 |  |  |  |  |  |  | - substancja stała; - do celów diagnostycznych; - okres ważności minimum 12 miesięcy; - karta charakterystyki substancji niebezpiecznej w języku polskim; |
| 7 | PARAFUKSYNA HYDROCHLORIDE – substancja stała | Op. | 25 gram | 2 |  |  |  |  |  |  | - substancja stała; - do celów diagnostycznych; - okres ważności minimum 12 miesięcy; - karta charakterystyki substancji niebezpiecznej w języku polskim; |
| 8 | PIROSIARCZYN SODU – substancja stała | Op. | 50 gram | 2 |  |  |  |  |  |  | - substancja stała; - do celów diagnostycznych; - okres ważności minimum 12 miesięcy; - karta charakterystyki substancji niebezpiecznej w języku polskim; |
| 9 | WĘGIEL AKTYWNY WD – exstra (gran. cylind: 1-4 mm) – substancja stała | Op. | 250 gram | 4 |  |  |  |  |  |  | - substancja stała; - do celów diagnostycznych; - okres ważności minimum 12 miesięcy; - karta charakterystyki substancji niebezpiecznej w języku polskim; |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

………………dnia, ……………									 ………………………………………
													podpis Wykonawcy

Załącznik nr 1a do SWZ

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

ZADANIE NR. 6 – DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU WRAZ Z MATERIAŁAMI ZUŻYWALNYMI DO PRACOWNI HISTOPATOLOGICZNEJ

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Zawartość opakowania | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PUDEŁKA KARTONOWE DO ARCHIWIZACJI BLOCZKÓW PARAFINOWYCH | sztuka | sztuka | 200 |  |  |  |  |  |  | - pudełko z twardej tektury o pojemności minimum 250 bloczków parafinowych; - z przegródkami uniemożliwiającymi przesuwanie i przewracanie się bloczków parafinowych; - pudełka z polem do opisu; |
| 2 | PUDEŁKA PLASTIKOWE Z ZAMKNIĘCIEM DO ARCHIWIZACJI PREPARATÓW | sztuka | sztuka | 80 |  |  |  |  |  |  | - pudełko plastikowe o pojemności 100 preparatów; - przeznaczone do archiwizowania preparatów oraz ich transportowania; - uniemożliwiające przemieszczanie oraz przesuwanie się preparatów; - pudełko z zamknięciem uniemożliwiającym przypadkowe otwarcie; |
| 3 | MINUTNIKI ELEKTRONICZNE ZE STOPEREM ORAZ DUŻYM WYŚWIETLACZEM | sztuka | sztuka | 15 |  |  |  |  |  |  | - minutnik z dużym czytelnym wyświetlaczem pokazującym minuty i sekundy; - na baterie AA; - z tworzywa umożliwiającego jego czyszczenie; - stojący oraz z magnesem umożliwiającym jego przyczepienie; |
| 4 | BARWIACZ PIONOWY SZKLANY Z WIECZKIEM TYPU – HELLENDAHL LUB SHANDON | sztuka | sztuka | 10 |  |  |  |  |  |  | - szklany pojemnik z wieczkiem odporny na działanie substancji chemicznych i roztworów barwiących; - umożliwiający pionowe rozłożenie szkiełek; - o pojemności 8 preparatów; |
| 5 | BARWIACZ PIONOWY SZKLANY Z WIECZKIEM TYPU - COPLIN | sztuka | sztuka | 15 |  |  |  |  |  |  | - szklany okrągły pojemnik z wieczkiem odporny na działanie substancji chemicznych i roztworów barwiących; - umożliwiający pionowe rozłożenie szkiełek; - o pojemności 5 preparatów; |
| 6 | TECZKA KARTONOWA ZAMYKANA NA 20 PREPARATÓW | sztuka | sztuka | 50 |  |  |  |  |  |  | - teczka wykonana z twardego kartonu; - teczka zamykana; - teczka na 20 preparatów; - teczka do przechowywania oraz transportowania preparatów; |
| 7 | PIPETA PASTEURA PLASTIKOWE JEDNORAZOWE NIEJAŁOWE O POJEMNOŚCI - 3 ml | Op. | 500 sztuk | 3 |  |  |  |  |  |  | - jednorazowe, plastikowe, niejałowe; - o maksymalnej pojemności 3 ml; - do celów diagnostycznych; - okres ważności minimum 12 miesięcy; - posiada oznaczenie IVD; |
| 8 | FOREMKI METALOWE DO ZATAPIANIA MATERIAŁU W PARAFINIE – WIELOKROTNEGO UŻYTKU, |  |  |  | - metalowe foremki do zatapiania materiału tkankowego w parafinie; - kompatybilne ze wszystkimi standardowymi kasetkami histopatologicznymi; - wielokrotnego użytku po oczyszczeniu; |
|  | wymiar: 15 x 15 x 7 mm | Op. | 10 sztuk | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wymiar: 24 x 24 x 7 mm | Op. | 10 sztuk | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wymiar: 30 x 24 x 9 mm | Op. | 10 sztuk | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | EZY PLASTIKOWE JEDNORAZOWE – 10 µl | Op. | 500 sztuk | 1 |  |  |  |  |  |  | - jednorazowe, plastikowe; - o pojemności oczka - 10 µl; - do celów diagnostycznych; - okres ważności minimum 12 miesięcy; - posiada oznaczenie IVD; |
| 10 | KOSZYK PLASTYKOWY DO BARWIENIA PREPARATÓW Z UCHWYTEM NA 24 LUB 25 SZKIEŁEK MIKROSKOPOWYCH | sztuka | sztuka | 10 |  |  |  |  |  |  | - wykonany z tworzywa odpornego na działanie substancji chemicznych i roztworów barwiących; - koszyk o pojemności 24 lub 25 szkiełek mikroskopowych; - koszyk wielokrotnego użytku z uchwytem; - przygotowany do użycia w stacji barwienia; |
| 11 | POJEMNIK DO MANUALNEGO BARWIENIA PREPARATÓW Z POKRYWKĄ | sztuka | sztuka | 6 |  |  |  |  |  |  | - pojemnik wykonany z tworzywa odpornego na działanie substancji chemicznych i roztworów barwiących; - pojemnik kompatybilny z koszykami o pojemności 24 lub 25 szkiełek mikroskopowych; - koszyk wielokrotnego użytku z uchwytem; - przygotowany do użycia w stacji barwienia; |
| 12 | ZESTAW – STACJA DO MANUALNEGO BARWIENIA PREPARATÓW TRÓJSTANOWISKOWA | sztuka | sztuka | 4 |  |  |  |  |  |  | Zestaw składa się: - stelaż, stojak wykonany ze stali nierdzewnej; - 3 pojemniki barwiące z pokrywkami; - 1 koszyk z uchwytem na 24, 25 lub 30 szkiełek; - pojemnik oraz koszyk wykonany z tworzywa odpornego na działanie substancji chemicznych i roztworów barwiących; - pojemnik oraz koszyk wielokrotnego użytku; |
| 13 | UCHWYT DO WYKORZYSTANIA ZUŻYTYCH ŻYLETEK, NOŻYKÓW MIKROTOMOWYCH | sztuka | sztuka | 4 |  |  |  |  |  |  | - uniwersalny uchwyt kompatybilny z nożykami mikrotomowym; - stabilany i bezpieczny uchwyt; - odpowiednio zabezpieczone ostrze; - bezpieczny w użyciu; - wielokrotnego użytku; |
| 14 | PISAK HYDROFOBOWY | sztuka | sztuka | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | IGŁA PREPARACYJNA | sztuka | sztuka | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | KOMINKI WIELOKROTNEGO UŻYTKU DO CYTOWIRÓWKI O POJEMNOŚCI: 0,5 ml | Op. | 12 sztuk | 1 |  |  |  |  |  |  | - kominki wielokrotnego użytku o pojemności 0,5 ml; - wykonane z TPX; - autoklawowalne; - kompatybilne z filterkami; |
| 17 | KOŃCÓWKI DO PIPET – 1000 µl | Op. | 500 sztuk | 6 |  |  |  |  |  |  | - koloru niebieskiego; - o pojemności 1000 µl; - jednorazowego użytku; - okres ważności minimum 12 miesięcy; - posiada oznaczenie IVD; |
| 18 | BIBUŁA FILTRACYJNA o wymiarach: 456 x 600 mm | Op. | 100 sztuk | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | LEJEK PLASTYKOWY ŚREDNICY: 12 cm | sztuka | sztuka | 6 |  |  |  |  |  |  | - wykonany z materiału odpornego na działanie substancji chemicznych i roztworów barwiących; - wielokrotnego użytku; |
| 20 | LEJEK PLASTYKOWY ŚREDNICY: 15 cm | sztuka | sztuka | 4 |  |  |  |  |  |  | wykonany z materiału odpornego na działanie substancji chemicznych i roztworów barwiących; - wielokrotnego użytku; |
| 21 | PROBÓWKI Z PP Z KORKIEM STOŻKOWE Z KOŁNIERZEM O POJEMNOŚCI 7 ml | Op. | 250 sztuk | 5 |  |  |  |  |  |  | - probówki z pp o pojemności 7 ml z korkiem; - probówki stożkowe z kołnierzem; - probówka średnicy 16 mm i długości 65 lub 66 mm ; - z znacznikami 3,4 i 5 ml |
| 22 | KAPSUŁKA BIOPSYJNA Z POKRYWKĄ | Op. | 100 szt | 2 |  |  |  |  |  |  | - kapsułki biopsyjne z pokrywką wykonane z plastyku o wymiarach: ok. 24 x 24 x 12 mm z drobnymi oczkami średnicy poniżej 1mm z polem do opisu; - kapsułka biopsyjna do zabezpieczania drobnego materiału tkankowego; - kapsułka biopsyjna dostosowana do wymiarów wewnętrznych standardowej kasetki histopatologicznej; - do użytku laboratoryjnego oraz celów diagnostycznych; - okres ważności minimum 12 miesięcy; - posiada oznaczenie IVD; - instrukcja użytkowania w języku polskim; |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

………………dnia, ……………

………………………………………
													podpis Wykonawcy

Załącznik nr 1a do SWZ

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

ZADANIE NR. 7 – DOSTAWA NOŻYKÓW MIKROTOMOWYCH DO RUTYNOWEGO SKRAWANIA MATERIAŁU TKANKOWEGO

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Zawartość opakowania | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NOŻYKI (ŻYLETKI) MIKROTOMOWE DO RUTYNOWEGO SKRAWANIA MATERIAŁU TKANKOWEGO TWARDEGO ORAZ MIĘKKIEGO | Op. | 50 sztuk | 50 |  |  |  |  |  |  | - nożyki do rutynowego cięcia materiału tkankowego twardego oraz miękkiego zatopionego w parafinie; - do skrawania wstążeczkowego w opakowaniu z dozownikiem; - dozownik zawiera 50 ostrzy; - wymagana jest możliwość skrojenia co najmniej 20 bloczków parafinowych z materiałem tkankowym; - nowe ostrza muszą zapewnić brak rys, ubytków tkanki w minimum 10 wykonanych preparatach mikroskopowych (kontrola pod mikroskopem); - wykonane ze stali nierdzewnej odpowiedniej jakości; - nożyki jednorazowego użytku; - krawędź tnąca dodatkowo hartowana; - ostrze żyletki platerowane platyną z dodatkową powłoką żywiczną; - nazwa producenta naniesiona na każdym ostrzu; - wymiary: długość 80 mm, wysokość 8 mm, grubość 0,25 mm, kąt żyletki35 0 - wymagany jest certyfikat bezpieczeństwa CE; - wymagane jest oznaczenie IVD; |
| 2 | NOŻYKI (ŻYLETKI) MIKROTOMOWE DO SKRAWANIA BARDZO TRUDNYCH I TWARDYCH MATERIAŁÓW TKANKOWYCH | Op. | 50 sztuk | 10 |  |  |  |  |  |  | - nożyki do cięcia materiału tkankowego bardzo twardego oraz trudnego zatopionego w parafinie; - do skrawania wstążeczkowego w opakowaniu z dozownikiem; - dozownik zawiera 50 ostrzy; - wymagana jest możliwość skrojenia co najmniej 20 bloczków parafinowych z materiałem tkankowym; - nowe ostrza muszą zapewnić brak rys, ubytków tkanki w minimum 10 wykonanych preparatach mikroskopowych (kontrola pod mikroskopem); - wykonane ze stali nierdzewnej o niskim stopniu kompresji; - ostrze żyletki platerowane platyną z dodatkową powłoką żywiczną; - nożyki jednorazowego użytku; - nazwa producenta naniesiona na każdym ostrzu; wymiary: długość 80 mm, wysokość 8 mm, grubość 0,25 mm, kąt żyletki35 0 - wymagany jest certyfikat bezpieczeństwa CE; - wymagane jest oznaczenie IVD; |
| 3 | NOŻYKI (ŻYLETKI) MIKROTOMOWE DO SKRAWANIA ZAMROŻONEGO MATERIAŁU TKANKOWEGO | Op. | 20 sztuk | 10 |  |  |  |  |  |  | - nożyki do cięcia zamrożonego (introwego) materiału tkankowego w kriostacie, - do cięcia w opakowaniu z dozownikiem; - dozownik zawiera 20 ostrzy; - wykonane ze stali węglowej (niestopowej) odpowiedniej jakości bez dodatkowych powłok i pokryć; - nożyki jednorazowego użytku; - nazwa producenta naniesiona na każdym ostrzu; wymiary: długość 80 mm, wysokość 8 mm, grubość 0,25 mm, kąt żyletki35 0 - wymagany jest certyfikat bezpieczeństwa CE; - wymagane jest oznaczenie IVD; |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

………………dnia, ……………

………………………………………
													podpis Wykonawcy

# Text boxes

SAMODZIELNY PUBLICZNY                       SZPITAL  KLINICZNY NR 1                                     IM. PROF. STANISŁAWA SZYSZKO Śląskiego Uniwersytetu                         Medycznego w Katowicach

Dyrektor

dr n. med.

Dariusz Budziński

ul. 3-go Maja 13-15

41-800 Zabrze

SEKRETARIAT

fax: (32) 370 45 22

sekretariat@szpital.zabrze.pl

BIURO OBSŁUGI PACJENTA

tel.: (32) 370 45 31

tel.: (32) 370 45 07

www.szpital.zabrze.pl

SAMODZIELNY PUBLICZNY                       SZPITAL  KLINICZNY NR 1                                     IM. PROF. STANISŁAWA SZYSZKO Śląskiego Uniwersytetu                         Medycznego w Katowicach

Dyrektor

dr n. med.

Dariusz Budziński

ul. 3-go Maja 13-15

41-800 Zabrze

SEKRETARIAT

fax: (32) 370 45 22

sekretariat@szpital.zabrze.pl

BIURO OBSŁUGI PACJENTA

tel.: (32) 370 45 31

tel.: (32) 370 45 07

www.szpital.zabrze.pl