## Zadanie 1
pieczęć Wykonawcy | [11 empty] | Załacznik nr 2.1 do siwz
FORMULARZ CENOWY- Zadanie 1 zmiana 2
SZEW syntetyczny, pleciony, wchłanialny z poliglaktyną 910, powlekany, o średnim okresie wchłaniania masy szwu 56-70 dni.
LP. | GRUBOŚĆ NITKI | DŁUGOŚĆ IGŁY mm +/- 2 mm | DŁUGOŚĆ NITKI cm +/- 5 cm | KRZYWIZNA IGŁY | RODZAJ OSTRZA | J.M | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO (8x9) | % VAT | WARTOŚĆ VAT (10x11) | WARTOŚĆ BRUTTO (10+12) | Nazwa nici, nr kodu
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
1 | 4/0 | 17 | 75 | 0.5 | okrągła | sasz. | 24 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | 3/0 | 26 | 75 | 0.5 | okrągła | sasz. | 288 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | 2/0 | 26 | 75 | 0.5 | okrągła | sasz. | 672 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | 2/0 | 30 | 75 | 0.5 | okrągła | sasz. | 96 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | 2/0 | 37 | 90 | 0.5 | okrągła | sasz. | 384 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | 2/0 | 48 | 90 | 0.5 | okrągła | sasz. | 48 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7 | 2/0 | 65 | 75 | 0.5 | okrągła | sasz. | 360 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
8 | 1-0 | 30 | 75 | 0.5 | okrągła wzmocniona | sasz. | 384 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
9 | 1-0 | 37 lub 40 | 90 | 0.5 | okrągła wzmocniona, odporna na wyginanie | sasz. | 1200 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
10 | 1-0 | 48 | 75 | 0.5 | okrągła wzmocniona, odporna na wyginanie | sasz. | 72 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
11 | 1 | 30 | 75 | 0.5 | okrągła wzmocniona, odporna na wyginanie | sasz. | 72 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
12 | 1 | 37 | 75 | 0.5 | okrągła wzmocniona, odporna na wyginanie | sasz. | 816 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
13 | 1 | 40 | 75 | 0.5 | okrągła wzmocniona | sasz. | 264 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
14 | 1 | 48 | 75-90 | 0.5 | okrągła wzmocniona, odporna na wyginanie | sasz. | 408 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
15 | 1 | 65 | 75 | 0.5 | okrągła wzmocniona, odporna na wyginanie | sasz. | 216 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
16 | 2 | 30 | 75 | 0.5 | okrągła wzmocniona, odporna na wyginanie | sasz. | 24 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
17 | 2 | 37 | 90 | 0.5 | okrągła wzmocniona | sasz. | 984 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
18 | 2 | 40 | 75 | 0.5 | okrągła wzmocniona | sasz. | 768 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
19 | 2 | 48 | 90 | 0.5 | okrągła wzmocniona | sasz. | 888 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
20 | 2 | 65 | 75-90 | 0.5 | okrągła wzmocniona, odporna na wyginanie | sasz. | 1100 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
21 | 2 | 76-80 | 75 lub 90 | 0.5 | okrągła wzmocniona, odporna na wyginanie | sasz. | 336 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
22 | 1 | 30 | 75 | haczykowata | okrągło-tnąca | sasz. | 48 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
23 | 3/0 | podwiazki | 150 |  |  | sasz. | 120 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
24 | 2/0 | podwiazki | 150 |  |  | sasz. | 336 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
25 | 1/0 | podwiazki | 150 |  |  | sasz. | 216 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
SZEW syntetyczny jednowłóknikowy, wchłanialny z Poli-p-dioksanonu, o długim okresie wchłaniania, całkowita absorbcja masy szwu 180-220 dni
26 | 1 | 40 | 150-pętla | 0.5 | okrągłe | sasz. | 480 |  | 0 | 8% | 0 | 0
27 | 2 | 40 | 150-pętla | 0.5 | okrągłe | sasz. | 144 |  | 0 | 8% | 0 | 0
28 | 2 | 40 | 75-90 | 0.5 | okrągła | sasz. | 996 |  | 0 | 8% | 0 | 0
29 | 1-0 | 37 | 75-90 | 0.5 | okrągła | sasz. | 144 |  | 0 | 8% | 0 | 0
30 | 1-0 | 30 | 90 | 0.5 | okrągła | sasz. | 168 |  | 0 | 8% | 0 | 0
31 | 2-0 | 26 | 75 | 0.5 | okrągła | sasz. | 1332 |  | 0 | 8% | 0 | 0
32 | 2-0 | 30 | 90 | 0.5 | okrągła | sasz. | 216 |  | 0 | 8% | 0 | 0
33 | 3-0 | 26 | 75 | 0.5 | okrągła | sasz. | 504 |  | 0 | 8% | 0 | 0
34 | 3-0 | 22 | 75 | 0.5 | okrągła | sasz. | 216 |  | 0 | 8% | 0 | 0
35 | 4-0 | 19 | 75 | 0.375 | tnąca, kosmetyczna, dwuwklesła | sasz. | 72 |  | 0 | 8% | 0 | 0
SZEW syntetyczny jednowłóknikowy, wchłanialny z Poli-4-hydroksybutyratu, o bardzo długim okresie wchłaniania, całkowita absorbcja masy szwu 13 miesięcy
36 | 1 | 40 | 150cm | 1/2 koła | okrągła wzmocniona | sasz. | 240 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM | 0 |  | 0 | 0
Wymagania w zakresie przedmiotu zmówienia:
1. Dołączenia katalogu w języku polskim oraz oryginalnej instrukcji użytkowania
2. Zamawiający wymaga przedstawienia próbek w celu potwierdzenia iż oferowany przedmiot zamówienia spełnienia wymogania zawarte w siwz
3. Zamawiający wymaga znaczników lepnych do każdej saszetki celem wklejenia do dokumentacji medycznej zawieracjących minimum: nazwę, grubość i kod szwu, serię, datę ważnosci oraz kod matrycowy szwu.
4. Zamawiający wymaga w przypadku igieł okrągłych spłaszczonego i rowkowanego korpusu igły zapewniającego lepszą stabilizację w imadle i zapobiegającego obracaniu się igły w imadle (nie dotyczy poz. 36)
5. Zamawiający wymaga w przypadku igieł odwrotnie tnacych przekroju trójkątnego na całej długosci igły zapewniającego lepszą penetrację tkanek.
6. Zamawiający wymaga przy szwach monofilamentowych opakowań zmniejszających pamięć szwu typu Realy lub Race Pack, dotyczy pozycji 28-35
Miejscowość ………………………….data…………..………… | [8 empty] | ……………………...........……...……………………… (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

## Zadanie 2
Załacznik nr 2.2 do siwz
FORMULARZ CENOWY- Zadanie 2 zmiana 1
SZEW syntetyczny, pelciony, niewchłanialny, poliester, powlekany polibutylanem lub silikonem
LP. | GRUBOŚĆ NITKI | DŁUGOŚĆ IGŁY mm +/- 2 mm | DŁUGOŚĆ NITKI cm +/- 5 cm | KRZYWIZNA IGŁY | RODZAJ OSTRZA | J.M | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO (8x9) | % VAT | WARTOŚĆ VAT (10x11) | WARTOŚĆ BRUTTO (10+12) | Nazwa nici, nr kodu
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
1 | 2/0 | 26 | 75 | 0.5 | okrągła | sasz. | 48 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | 1-0 | 37 | 90 | 0.5 | okrągła | sasz. | 72 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | 1/0 | podwiązki | 150-180 |  |  | sasz. | 168 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM | 0 |  | 0 | 0
Wymagania w zakresie przedmiotu zmówienia:
1. Dołączenia katalogu w języku polskim oraz oryginalnej instrukcji użytkowania
2. Zamawiający wymaga przedstawienia próbek w celu potwierdzenia iż oferowany przedmiot zamówienia spełnienia wymogania zawarte w siwz
3. Zamawiający wymaga znaczników lepnych do każdej saszetki celem wklejenia do dokumentacji medycznej zawieracjących minimum: nazwę, grubość i kod szwu, serię, datę ważnosci oraz kod matrycowy szwu.
4. Zamawiający wymaga w przypadku igieł okrągłych spłaszczonego i rowkowanego korpusu igły zapewniającego lepszą stabilizację w imadle i zapobiegającego obracaniu się igły w imadle
5. Zamawiający wymaga przy szwach monofilamentowych opakowań zmniejszających pamięć szwu typu Realy lub Race Pack
Miejscowość ………………………….data………………… | [8 empty] | ……………………...........……...……………………… (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

## Zadanie 3
Załacznik nr 2.3 do siwz
FORMULARZ CENOWY- Zadanie 3 zmiana 1
SZEW syntetyczny, jednowłóknikowy, niewchłanialny z polipropylenu
LP. | GRUBOŚĆ NITKI | DŁUGOŚĆ IGŁY mm +/- 2 mm | DŁUGOŚĆ NITKI cm +/- 5 cm | KRZYWIZNA IGŁY | RODZAJ OSTRZA | J.M | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO (8x9) | VAT% | WARTOŚĆ VAT (10x11) | WARTOŚĆ BRUTTO (10+12) | Nazwa nici, nr kodu
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
1 | 6-0 | 12 | 45 | 3/8 | odwrotnie tnąca, kosmetyczna, dwuwklęsła | sasz. | 24 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | 4-0 | 16-19 | 45 | 3/8 | odwrotnie tnąca, kosmetyczna, dwuwklęsła lub ostrzem typu micro-point | sasz. | 72 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | 5-0 | 16 | 45 | 3/8 | odwrotnie tnąca, kosmetyczna, dwuwklęsła | sasz. | 1200 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | 4/0 | 24 | 90 | 3/8 | odwrotnie tnąca, kosmetyczna, dwuwklęsła | sasz. | 2400 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | 3/0 | 24 | 45 | 3/8 | odwrotnie tnąca, kosmetyczna, dwuwklęsła | sasz. | 480 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | 3/0 | 26 | 75 | 3/8 | odwrotnie tnąca | sasz. | 1896 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7 | 3/0 | 30 | 75 | 3/8 | odwrotnie tnąca | sasz. | 744 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
8 | 2/0 | 26 | 75 | 3/8 | odwrotnie tnąca | sasz. | 2112 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
9 | 1/0 | 37 | 75 | 3/8 | odwrotnie tnąca | sasz. | 504 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
10 | 1/0 | 36 lub 39 | 75 | 3/8 | odwrotnie tnąca | sasz. | 504 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
11 | 1/0 | 30 | 90 | 3/8 | odwrotnie tnąca | sasz. | 816 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM | 0 |  | 0 | 0
Wymagania w zakresie przedmiotu zmówienia:
1. Dołączenia katalogu w języku polskim oraz oryginalnej instrukcji użytkowania
2. Zamawiający wymaga w przypadku igieł odwrotne-tnących przekroju trójkątnego na całej długości igły zapewniającego lepszą penetrację tkanek.
3. Zamawiający wymaga przedstawienia próbek w celu potwierdzenia iż oferowany przedmiot zamówienia spełnienia wymogania zawarte w siwz
4. Zamawiający wymaga znaczników lepnych do każdej saszetki celem wklejenia do dokumentacji medycznej zawieracjących minimum: nazwę, grubość i kod szwu, serię, datę ważnosci oraz kod matrycowy szwu.
5. Zamawiający wymaga przy szwach monofilamentowych opakowań zmniejszających pamięć szwu typu Realy lub Race Pack
6. Zamawiający wymaga w przypadku igieł okrągłych spłaszczonego i rowkowanego korpusu igły zapewniającego lepszą stabilizację w imadle i zapobiegającego obracaniu się igły w imadle
Miejscowość ………………………….data………………… | [7 empty] | ……………………....................................................………………………… (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

## Zadanie 4
Załacznik nr 2.4 do siwz
FORMULARZ CENOWY- Zadanie 4 zmiana 1
Jałowe uniwersalne folie operacyjne- bakteriobójcze
LP. | NAZWA | Rozmiar okna przylepnego w polu operacyjnym w cm | J.M | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO (5x6) | % VAT | WARTOŚĆ VAT (7x8) | WARTOŚĆ BRUTTO (7+9) | Nazwa oferowanego produktu
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 14.
1 | Folia operacyjna bakteriobójcza zawierajaca jodoform | 34x35 Zamawiający dopuszcza folię 40 x 34 | szt. | 100 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Folia operacyjna bakteriobójcza zawierajaca jodoform | 56x45 Zamawiający dopuszcza folię 45 x 55 | szt. | 300 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM | 0 |  | 0 | 0
Wymagania w zakresie przedmiotu zmówienia:
1. Dołączenia katalogu w języku polskim oraz oryginalnej instrukcji użytkowania
2. Zamawiający wymaga przedstawienia próbek w celu potwierdzenia iż oferowany przedmiot zamówienia spełnienia wymogania zawarte w siwz
Miejscowość …………………..…………….data…………………… |  |  | 7.: ……………………....................………………………… (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

## Zadanie 5
Załacznik nr 2.5 do siwz
FORMULARZ CENOWY- Zadanie 5
Siatki przepuklinowe powięziowe
LP. | NAZWA | ROZMIAR SIATKI w cm | J.M | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO (5x6) | % VAT | WARTOŚĆ VAT (7x8) | WARTOŚĆ BRUTTO (7+9) | Nazwa oferowanego produktu
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 14.
1 | Siatka polipropylenowa o gramaturze 45g, grubości 0,34 mm, wielkość porów 0,8x1mm, z zaokraglonymi brzegami, wytrzymałość na rozrywanie 81,29N/m2 | 10x15 | szt. | 100 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Siatka polipropylenowa o gramaturze 45g, grubości 0,34 mm, wielkość porów 0,8x1mm, z zaokraglonymi brzegami, wytrzymałość na rozrywanie 81,29N/m2 | 15x15 | szt. | 100 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Powięziowe siatki przepuklinowe, płaskie, jednowłóknikowe, polipropylenowe. Waga 55 g/m2. Rozmiar porów od 2,3mm do 1,5 mm, wytrzymałość na rozerwanie 98,06N/ cm3 | 30x30 | szt. | 5 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Siatka kompozytowa separujaca o podwójnej warstwie, częściowo wchłanialna (polipropylen+polilactyd-kaprolakton-PP/Pl/C, wielkość porów 1,8-2 mm, waga 185g przed absorbcja, 40g po absorbcji. Grubość przed absorbcją do 0,6mm, po absorbcji 0,5mm | 20x25 owalna | szt. | 5 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM | 0 |  | 0 | 0
Wymagania w zakresie przedmiotu zmówienia:
1. Dołączenia katalogu w języku polskim oraz oryginalnej instrukcji użytkowania
2. Zamawiający wymaga przedstawienia próbek w celu potwierdzenia iż oferowany przedmiot zamówienia spełnienia wymogania zawarte w siwz
3. Zamawiający wymaga znaczników lepnych do każdej saszetki celem wklejenia do dokumentacji medycznych zawierających minimum: nazwę, kod siatki, serię i datę ważności oraz kod matrycowy.
Miejscowość ………………………….data………………… |  |  | 7.: …………………….........…………………… (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

## Zadanie 6
Załacznik nr 2.6 do siwz
FORMULARZ CENOWY- Zadanie 6
Klipsy naczyniowe tytanowe, polimerowe
UWAGA: warunkiem złożenia oferty w niniejszym zadaniu jest dostarczenie po 1 szt. klipsownic laparoskopowych do zaoferowanych klipsów do użytkowania przez Zamawiającego przez cały okres trwania umowy. Dostawa musi nastąpić najpóxniej w dniu pierwszej dostawy klipsów.
LP. | NAZWA | J.M | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO (4x5) | % VAT | WARTOŚĆ VAT (6x7) | WARTOŚĆ BRUTTO (6+8) | Nazwa oferowanego produktu
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 14.
1 | Klipsy naczyniowe tytanowe. Romiar M. Pakowane sterylnie w zasobniki po 6szt. Użyczenie klipsownicy wielorazowej obrotowej 360⁰ współpracującej z trokarem 10mm. Oferowane klipsy mają być wyposażone w samoprzylepne wklejki do kartoteki pacjenta określające co najmniej takie informacje jak: nr kat, nazwę klipsa, nazwę producenta, numer serii i data ważności. | szt. | 1200 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Klipsy naczyniowe tytanowe. Romiar M/L. Pakowane sterylnie w zasobniki po 6szt. Użyczenie klipsownicy wielorazowej obrotowej 360⁰ współpracującej z trokarem 10mm. Oferowane klipsy mają być wyposażone w samoprzylepne wklejki do kartoteki pacjenta określające co najmniej takie informacje jak: nr kat, nazwę klipsa, nazwę producenta, numer serii i data ważności. | szt. | 1200 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Klips naczyniowy polimerowy niewchłanialny. Rozmiar XL (zamykające naczynia od 7mm do 16mm). Posiadające żebrowanie stabilizujące klips na naczyniu, oraz penetrujący zamek. Pakowane sterylnie w zasobniku po 4szt. Użyczenie klipsownicy wielorazowej, obrotowej 360⁰, współpracująca z trokarem 10mm. Oferowane klipsy mają być wyposażone w samoprzylepne wklejki do kartoteki pacjenta określające co najmniej takie informacje jak: nr kat, nazwę klipsa, nazwę producenta, numer serii i data ważności. | szt. | 40 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0 | 0
Wymagania w zakresie przedmiotu zmówienia:
1. Dołączenia katalogu w języku polskim oraz oryginalnej instrukcji użytkowania
2. Zamawiający wymaga przedstawienia próbek w celu potwierdzenia iż oferowany przedmiot zamówienia spełnienia wymogania zawarte w siwz
Miejscowość ……………..…………….data……………..……… |  | 6.: ……………………...........………………………… (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

## Zadanie 7
Załacznik nr 2.7 do siwz
FORMULARZ CENOWY- Zadanie 7 zmiana 1
Siatki i taśmy ginekologiczne
UWAGA: warunkiem zlożenia oferty w niniejszym zadaniu jest użyczenie narzędzia wielokrotnego użytku do zakładania taśmy
LP. | NAZWA | J.M | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO (4x5) | % VAT | WARTOŚĆ VAT (6x7) | WARTOŚĆ BRUTTO (6+8) | Nazwa oferowanego produktu
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | Polipropylen monofilamentowy, plastikowa osłonka na taśmie (zapewnia sterylność, zapobiega zakażeniom), brzegi taśmy zakończone bezpiecznymi pętelkami. Grubość 0,33mm. Grubość nici 0,08mm. Porowatość średnia 1000µm. Porowatość średnia 1000µm. Porowatość maksymalna: 84%. Gramatura 48g/m2. Wytrzymałość 70N/cm. Rozmiar: Długość 45cm, szerokość 1,1cm. | 1 op = szt. | 15 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Polipropylen monofilament, implant o anatomicznym kształcie, trapez z czterema ramionami pokrytymi plastikową osłonką, brzegi taśmy zakończone beziecznymi pętelkami. Grubość siatki 0,33mm. Grubość nici 80µm. Porowatość średnia 1000µm. Porowatość maksymalna 1870µm. Porowatoś 84%. Gramatura 48g/m2. Wytrzymałość 70N/cm. Wysokość (odległość między ramionami) 6cm. Długość ramion górne 38cm, dolne 45cm. | 1 op = szt. | 2 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Polipropylen monofilament, implant o anatomicznym kształcie z podwójnymi ramionami pokrytymi plastikową osłonką, brzegi taśmy zakończone bezpiecznymi pętelkami. Zawiera jednorazowy aplikator. Grubość siatki 0,33mm. Grubość nici 80µm. Porowatość średnia 1000µm. Porowatość maksymalna 1870µm. Porowatoś 84%. Gramatura 48g/m2. Wytrzymałość 70N/cm. Wysokość 12cm. Szerokość 3,5cm. Długość 45cm. Wypustka: szerokość 3,5cm, wysokość 4cm. Zamawiający dopuszcza aplikator wielorazowy z zachowaniem pozostałych parametrów pod warunkiem bezpłatnego użyczenia aplikatora na czas obowiązywania umowy. | 1 op = szt. | 2 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0 | 0
Wymagania w zakresie przedmiotu zmówienia:
1. Dołączenia katalogu w języku polskim oraz oryginalnej instrukcji użytkowania
2. Zamawiający wymaga przedstawienia próbek w celu potwierdzenia iż oferowany przedmiot zamówienia spełnienia wymogania zawarte w siwz
Miejscowość ………………………….data………………… |  | 6.: ……………………...........………………………… (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)