## OPZ
Załącznik nr 7 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 26 pakietów
Pakiet 1 - Osłony jednorazowe do mankietów
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka % VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A |  | B | C | D | E | F
[5 empty] | B+F | AxB | AxC
1. | Jednorazowa osłona mankietu TRU-CUF - rozmiar standardowy 24-32 cm (opakowanie 50 szt.) | 2 | opakowanie
2. | Jednorazowa osłona mankietu TRU-CUF - rozmiar powiększony 32-42 cm (opakowanie 50 szt.) | 2 | opakowanie
3. | Jednorazowa osłona mankietu TRU-CUF - rozmiar duży 38-50 cm (opakowanie 50 szt.) | 2 | opakowanie
RAZEM:
Pakiet 2 - Torebki do transportu
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka % VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A |  | B | C | D | E | F
[5 empty] | B+F | AxB | AxC
1. | Torebki służące do transportu próbek. Z dwukolorowym napisem ostrzegawczym “Biohazard”. Wykonane z folii polietylenowej. Ze szczelnym zamknięciem zatrzaskowym oraz dodatkową kieszenią na dokumenty z tyłu. Rozmiar 150x225mm | 2000 | sztuka
RAZEM:
Pakiet 3 - Serwety operacyjne
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka % VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A |  | B | C | D | E | F
[5 empty] | B+F | AxB | AxC
1. | Serweta ochronna na stół operacyjny oddychająca, 4 warstwowa, dostosowana do systemów ogrzewania pacjentów, rozmiar min. 100 cm x 200 cm | 150 | sztuka
RAZEM:
Pakiet 4 - Pokrowiec na stolik Mayo
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka % VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A |  | B | C | D | E | F
[5 empty] | B+F | AxB | AxC
1. | Sterylny pokrowiec na stolik Mayo, wymiar mini 78 cm- 140 cm | 400 | sztuka
RAZEM:
Pakiet 5 - Obłożenie operacyjne ze wzmocnieniami
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka % VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A |  | B | C | D | E | F
[5 empty] | B+F | AxB | AxC
1. | Zestaw serwet operacyjnych ze wzmocnieniem z akcesoriami do dezynfekcji pola operacyjnego. Skład: 1. Serweta na stolik narzędziowy 140cmx190cm (wzmocnienie 75-80x190-200cm) - 1 szt. 2. serweta na stolik Mayo złożona teleskopowo 80x145cm (wzmocnienie 60-70x140-145cm) - 1 szt. 3. serweta operacyjna samoprzylepna 175-200cm (wzmocnienie w strefie krytycznej) - 1 szt. 4. serweta operacyjna samoprzylepna 150x240cm (wzmocnienie w strefie krytycznej) - 1 szt 5. serweta operacyjna samoprzylepna 75-90cm (wzmocnienie na całej długości dłuższego boku) - 2 szt. 6. taśma samoprzylepna 10x50cm - 1 szt. 7. ręcznik celulozowy min. 30x30cm - 4 szt. 8. pojemnik plastikowy niebieski 250ml z podziałką - 1 szt. 9. kleszczyki typu korcang o długości min. 19-20cm 10. czyścik do koagulacji - 1 szt. 11. tupfery średnie do dezynfekcji pola operacyjnego z gazy 20-nitkowej- 5 szt. 12.pudełko do liczenia igieł i zdejmowania ostrzy z wbudowanym przyrządem do zdejmowania ostrzy zapobiegające przypadkowemu zranieniu w trakcie usuwania ostrzy ze skalpela, bloczek z pianki, pojedynczy magnes, 2 taśmy przylepne umożliwiające umocowanie do dowolnego obszaru roboczego na każdym wieczku pudełka, serylne Materiałobłożenia operacyjnego spełniający wymogi normy EN 13795(1-3) na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności. Każdy zestaw ma posiadać informację o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta.Serwety operacyjne wykonane z włókniny min. dwuwarstwowej (włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej) o minimalnej gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55g/m2 (wzmocnienie 110g/m2) Chłonność materiału podstawowego min.450% ,chłonność w miejscu padu min.950%. Produkt bezpiecznie pakowany,zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w blistrze,zestawy do transportu pakowane w 2 kartony. | 1800 | sztuka
RAZEM:
Pakiet 6 - Przetwornik, przyrząd do pompy
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka % VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A |  | B | C | D | E | F
[5 empty] | B+F | AxB | AxC
1. | Przetwornik do pomiaru ciśnienia metodą krwawą współpracujący z przewodami firmy Braun oraz wyposażenie zamawiającego w jeden przewód kompatybilny z kardiomonitorem Infinity Gamma XL firmy Drager. | 140 | sztuka
2. | Przyrząd do żywienia pozajelitowego do pomp Braun Spice Line | 650 | sztuka
RAZEM:
Pakiet 7 - Maski krtaniowe
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka % VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A |  | B | C | D | E | F
[5 empty] | B+F | AxB | AxC
1. | Maska krtaniowa bezlateksowa sterylna, mankiet bez ostrych krawędzi i nierówności, wzmocniony koniuszek mankietu zabezpieczający przed podwijaniem się podczas zakładania, znacznik głębokości, na baloniku kontrolnym informacje dotyczące rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełniającej mankiet, rozmiar oznaczony kolorem na opakowaniu, nr 1 (noworodek < 5kg) | 2 | sztuka
2. | Maska krtaniowa bezlateksowa sterylna, mankiet bez ostrych krawędzi i nierówności, wzmocniony koniuszek mankietu zabezpieczający przed podwijaniem się podczas zakładania, znacznik głębokości, na baloniku kontrolnym informacje dotyczące rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełniającej mankiet, rozmiar oznaczony kolorem na opakowaniu, nr 1,5 (niemowlę 5 - 10 kg) | 2 | sztuka
3. | Maska krtaniowa bezlateksowa sterylna, mankiet bez ostrych krawędzi i nierówności, wzmocniony koniuszek mankietu zabezpieczający przed podwijaniem się podczas zakładania, znacznik głębokości, na baloniku kontrolnym informacje dotyczące rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełniającej mankiet, rozmiar oznaczony kolorem na opakowaniu, nr 2 (dziecko 10 - 20 kg) | 2 | sztuka
4. | Maska krtaniowa bezlateksowa sterylna, mankiet bez ostrych krawędzi i nierówności, wzmocniony koniuszek mankietu zabezpieczający przed podwijaniem się podczas zakładania, znacznik głębokości, na baloniku kontrolnym informacje dotyczące rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełniającej mankiet, rozmiar oznaczony kolorem na opakowaniu, nr 2,5 (dziecko 20 - 30 kg) | 2 | sztuka
5. | Maska krtaniowa bezlateksowa sterylna, mankiet bez ostrych krawędzi i nierówności, wzmocniony koniuszek mankietu zabezpieczający przed podwijaniem się podczas zakładania, znacznik głębokości, na baloniku kontrolnym informacje dotyczące rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełniającej mankiet, rozmiar oznaczony kolorem na opakowaniu, nr 3 (młodzież/dorośli 30 - 50 kg) | 2 | sztuka
RAZEM:
Pakiet 8 - Zestaw do cystostomii
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka % VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A |  | B | C | D | E | F
[5 empty] | B+F | AxB | AxC
1. | Zestaw do cystostomii 12F – jałowy. Skład: -kateter 12 F/45cm długości typ Pigtail - igła rozrywalna 12F - kołnierz mocujący - skalpel - strzykawka 10 ml Luer Lock - opaska zaciskowa | 10 | sztuka
RAZEM:
Pakiet 9 - Buteleczki
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka % VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A |  | B | C | D | E | F
[5 empty] | B+F | AxB | AxC
1. | buteleczki HDPE o pojemności 25ml ze szczelnymi nakrętkami, przeźroczyste bądź częściowo przeźroczysty, okrągłe | 4000 | sztuka
RAZEM:
Pakiet 10 - Pokrowce na łóżka
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka % VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A |  | B | C | D | E | F
[5 empty] | B+F | AxB | AxC
1. | Pokrowce z folii LDPE, bezbarwne, zabezpieczające pościel na łóżku oczekującym na pacjenta, obszyte gumą ściągającą na całym obwodzie; razmiar 140x220 cm | 2000 | sztula
RAZEM:
Wymagania dotyczące Pakietu nr 10: Pokrowce foliowe z folii polietylenowej LDPE, zabezpieczające pościel na łóżku oczekującym na pacjenta. Wykonane z folii miękkiej, elastycznej, grubości 0,03 mikrona, obszyte gumką na całym obwodzie, co pozwala na dokładne zakrycie i zabezpieczenie pościeli znajdującej się na łóżku oczekującym na pacjenta. Guma powinna być elastyczna, tak że po jej naciągnięciu powinna wracać do pierwotnego kształtu, z gumy nie może zrobić się sznurek, guma powinna być dalej dobrej jakości. Pokrowiec powinien łatwo zakładać się na łóżko, nie może być wykonany z folii sztywnej, która będzie powodowała odstawanie pokrowca od łóżka, a tym samym nie będzie on spełniał swojej funkcji higienicznego zabezpieczenia pościeli. Pokrowce nie mogą wydzielać nieprzyjemnego zapachu. Powinny posiadać zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli, że w wyniku rozkładu termicznego oferowanych wyrobów nie wykryto obecności chlorku, co oznacza, że nie zawierają one w swoim składzie chloru winylu. Powinny posiadać Świadectwo Jakości Zdrowotnej PZH stwierdzające, że pokrowiec wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka. Wymagane dostarczenie 3 próbek do przetargu na wezwanie Zamawiającego.
Pakiet 11 - Pokrowce na łóżka
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka % VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A |  | B | C | D | E | F
[5 empty] | B+F | AxB | AxC
1. | Pokrowce z folii LDPE bezbarwne, zabezpieczające pościel na łóżku oczekującym na pacjenta; rozmiar 180x240 cm | 3000 | sztuka
2. | Pokrowce z folii LDPE bezbarwne, zabezpieczające pościel na łóżku oczekującym na pacjenta; rozmiar 180x160 cm | 1000 | sztuka
3. | Pokrowce z folii LDPE bezbarwne, zabezpieczające aparaturę medyczną: rozmiar 85x90 cm | 500 | sztuka
4. | Pokrowce z folii LDPE bezbarwne, zabezpieczające aparaturę medyczną: rozmiar 57x60 cm | 300 | sztuka
RAZEM:
Wymagania dotyczące Pakietu nr 11: Pokrowce foliowe wykonane z oryginalnej folii polietylenowej LDPE, miękkiej, elastycznej, grubość 0,02 mikrona, zakrywające całe łóżko wraz z jego poręczami i zachodzi na boki zakrywając pościel, kolor bezbarwny. Pokrowiec powinien łatwo zakładać się na łóżko, nie może być wykonany z folii sztywnej, która będzie powodowała odstawanie pokrowca od łóżka, a tym samym nie będzie on spełniał swojej funkcji higienicznego zabezpieczenia pościeli. Pokrowce nie mogą wydzielać nieprzyjemnego zapachu. Powinny posiadać zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli, że w wyniku rozkładu termicznego oferowanych wyrobów nie wykryto obecności chlorku, co oznacza, że nie zawierają one w swoim składzie chloru winylu. Powinny posiadać Świadectwo Jakości Zdrowotnej PZH stwierdzające, że pokrowiec wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka. Wymagane dostarczenie 3 próbek każdej z pozycji do przetargu na wezwanie Zamawiającego.
Pakiet 12 - Zestaw do paracentezy i toracentezy,igły iniekcyjne
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka % VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A |  | B | C | D | E | F
[5 empty] | B+F | AxB | AxC
1. | Zestaw do paracentezy i toracentezy z trzema igłami | 250 | sztuka
2. | Igła iniekcyjna 0,5 x 25 | 11500 | sztuka
3. | Igła iniekcyjna 0,6 x 30 | 13000 | sztuka
4. | Igła iniekcyjna 0,7 x 30 | 4500 | sztuka
5. | Igła iniekcyjna 0,7 x 40 | 6000 | sztuka
6. | Igła iniekcyjna 0,8 x 40 | 45000 | sztuka
7. | Igła iniekcyjna 0,9 x 40 | 35000 | sztuka
8. | Igła iniekcyjna 1,1 x 40 | 25000 | sztuka
9. | Igła iniekcyjna 1,2 x 40 | 180000 | sztuka
RAZEM:
Pakiet 13 – Zgłębniki i strzykawki ENFIT
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka % VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A |  | B | C | D | E | F
[5 empty] | B+F | AxB | AxC
1. | Zgłębnik gastrostomijny Flocare G-TUBE 18Ch | 15 | sztuka
2. | Zgłębnik gastrostomijny Flocare G-TUBE 20Ch | 10 | sztuka
3. | Zgłębnik gastrostomijny Flocare zestaw PEG 18Ch | 50 | sztuka
4. | Zgłębnik gastrostomijny Flocare PUR 10 Ch, 130 cm | 30 | sztuka
5. | Zestaw do jejunostomi Flocare Bengmark PEJ 9Ch, 105 cm | 3 | sztuka
6. | Zgłębnik nosowo-jelitowy Bengmark Ch 10/145 cm | 30 | sztuka
7. | Strzykawka enteralna ENFIT 10ml,złącze typu ENFIT pasujące do zgłębników NUTRICIA | 50 | sztuka
8. | Strzykawka enteralna ENFIT 60ml,złącze typu ENFIT pasujące do zgłębników NUTRICIA | 500 | sztuka
RAZEM:
Pakiet 14 - Resuscytator, maski anestetyczne, łyżka do laryngoskopu
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka % VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A |  | B | C | D | E | F
[5 empty] | B+F | AxB | AxC
1. | Zestaw do resuscytacji jednorazowego użytku dla dorosłych . W skład zestawu wchodzi worek samorozprężalny do wentylacji mechanicznej pacjenta o pojemności 1600 ml z zaworem ciśnieniowym 60 cm H2O, worek wykonany z PVC; 2 maski jednorazowego użytku z nadmuchiwanym mankietem w rozmiarze 4 (Objętość martwej przestrzeni: 149 ml (+/- 1 ml) i 5 (Objętość martwej przestrzeni: 188 ml (+/- 1 ml), rozmiary kodowane odpowiednim kolorem pierścienia; przewód tlenowy dł. ok. 2 m; rezerwuar tlenowy o pojemności 2 500 ml. Wszystkie elementy w jednym oryginalnym opakowaniu – data ważności na opakowaniu. Produkt bez zawartości lateksu. | 450 | sztuka
2. | Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowa, typ McIntosh. Rozmiary 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5 - wszystkie rozmiary łyżek mają pochodzić od jednego producenta. Łyżka wykonana z niemagnetycznego stopu metalu, kompatybilna rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Średnica światłowodu 5 mm (+/- 1 mm). Zakończenie łyżki od strony pacjenta atraumatyczne, zaokrąglone (przekrój w formie walca), pogrubione. Mocowanie w rękojeści zatrzaskiem kulkowym w postaci 3 kulek stabilizujących. Stopka mocująca do rękojeści wykonana ze stopu metalu. Wymiary stopki mocującej (wys. / szer. / gł. /) - 18 mm / 24 mm / 13 mm. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol CE, numeru seryjnego i symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2), logo i nazwa producenta naniesione po stronie wyprowadzenia światłowodu. Na opakowaniu jednostkowym data ważności łyżki do min. 5 lat od daty produkcji - wymagane potwierdzenie od producenta załączyć do oferty. Możliwość stosowania łyżki w polu magnetycznym - potwierdzenie od producenta załączyć do oferty. Opakowanie podwójna folia. Na opakowaniu jednostkowym: nr katalogowy, nazwa produktu w języku polskim, rozmiar, LOT, nazwa producenta. | 1500 | sztuka
3. | Maski anestetyczne, anatomicznie wyprofilowana, jednorazowego użytku, produkowana z materiału: polipropylen z elastomerowym termoplastycznym kołnierzem, rozmiary kodowane kolorem uchwytów mocujących oraz cyfrą na korpusie, wstępnie napompowany mankiet, zawór umożliwiający dopompowanie mankietu, przezroczysty materiał. Produkt mikrobiologicznie czysty. Maski pakowane pojedynczo w opakowanie foliowe, na opakowaniu jednostkowym data ważności, nr katalogowy i nr serii. Dostępne rozmiary (wszystkie rozmiary mają pochodzić od jednego Producenta); Objętość martwej przestrzeni: rozmiar „0” oznaczony kolorem zielonym - 27 ml (+/- 10 %), średnica zewnętrzna łącznika 15mm; rozmiar „1” oznaczony kolorem różowym - 47 ml (+/- 10 %), średnica zewnętrzna łącznika 15mm rozmiar; „2” oznaczony kolorem czerwonym - 98 ml (+/- 10 %), średnica zewnętrzna łącznika 15mm; rozmiar „3” oznaczony kolorem żółtym; 133 ml (+/- 10 %), średnica zewnętrzna łącznika 22mm; rozmiar „4” oznaczony kolorem białym; 184 ml (+/- 10 %), średnica zewnętrzna łącznika 22mm; rozmiar „5” oznaczony kolorem niebieskim; 235 ml (+/- 10%), średnica zewnętrzna łącznika 22mm; rozmiar „6” oznaczony kolorem bezbarwnym; 320 ml (+/- 10 %), średnica zewnętrzna łącznika 22mm. Produkt pozbawiony lateksu i ftalanów DEHP. | 1500 | sztuka
4. | Maska anestetyczna jednorazowego użytku, maska z elastyczną kopułką, mankiet anatomiczny nienadmuchiwany oznakowany kolorystycznie w zależności od rozmiaru. Kopuła maski przezroczysta, zapewniająca widoczność twarzy pacjenta, posiadająca antypoślizgową konstrukcje w postaci użebrowania na zewn. stronie kopuły, co umożliwia pewny uchwyt. Maska w rozmiarach 1, 2, 3, 4, 5 z odpowiednim oznaczeniem kolorystycznym dla danego rozmiaru (np. żółty 3, biały 4, niebieski 5) oraz cyfrą na korpusie maski, pakowana pojedynczo w opakowanie foliowe, na opakowaniu data ważności, nr serii. Maska nie zawierająca ftalanów DEHP, ani latexu. | 10 | sztuka
RAZEM:
Pakiet 15 - Bronchofiberoskop
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka % VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A |  | B | C | D | E | F
[5 empty] | B+F | AxB | AxC
1. | Bronchofiberoskop jednopacjentowy (rozmiar do wyboru przez Zamawiającego); Endoskop jednorazowy dla jednego pacjenta, sterylny; Technologia video (kamera, źródło światła); Pole widzenia 85°; Głębia ostrości 6-50 mm (+/- 2 mm); Oświetlenie LED – 2 diody; Długość części roboczej 600 mm; Występuje w 3 rozmiarach/ wersjach: Slim, Regular, Large; Możliwość manipulacji w co najmniej jednej płaszczyźnie sekcją giętą części roboczej; Możliwość odsysania i wprowadzenia narzędzi poprzez kanał roboczy; Port kanału roboczego wykonany z MABS (metakrylan metylu-akrylonitryl-butadien-styren) oraz silikonu W komplecie prowadnik wykonany z poliwęglanu; Końcówka dystalna wykonana z żywicy epoksydowej mieści kamerę, źródło światła (dwie diody LED) oraz wyjście kanału roboczego; W celu szybkiej i łatwej identyfikacji w trakcie procedury bronchoskopy oznaczone kolorystycznie: kolor szary – rozm. slim, kolor zielony – rozm. regular, kolor pomarańczowy – rozm. large; Rękojeść endoskopu wykonana z MABS (metakrylan metylu-akrylonitryl-butadien-styren) przystosowana do używania przez osoby zarówno prawo i leworęczne, koloru białego łatwo uwidaczniająca zabrudzenia; Chropowata powierzchnia rękojeści; Produkt nie zawiera lateksu; Produkt sterylizowany tlenkiem etylenu Pakowany pojedynczo, opakowanie karton i tyvek; Zakres regulacji: góra-dół 180 stopni – 160 stopni – rozmiar large, góra-dół 180 stopni – 180 stopni – rozmiar slim i regular; Kanał roboczy o średnicy: 1,2 mm – rozmiar slim, 2,2 mm – rozmiar regular, 2,8 mm – rozmiar large, wejście do kanału roboczego umieszczone od góry rękojeści bronchoskopu; Średnica zewnętrzna części roboczej: 3,8 mm – rozmiar slim, 5,0 mm – rozmiar regular, 5,8 mm – rozmiar large; Endoskop nie posiada limitu czasu użytkowania od momentu podłączenia do monitora – wyznaczonego przez timer/chip lub oprogramowanie kompatybilnego monitora; Opakowanie zbiorcze 5 szt. jednego rozmiaru. | 50 | sztuka
RAZEM:
Pakiet 16 - Maska nadkrtaniowa
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka % VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A |  | B | C | D | E | F
[5 empty] | B+F | AxB | AxC
1. | Nadkrtaniowa maska jednorazowego użytku, bezlateksowa, sterylna z mankietemżelowym termoplastycznym, nienadmuchiwanym, anatomicznie wyprofilowana, wykonana z SEBS bez DEHP. Wyposażona w kanał gastryczny (nie dotyczy roz. nr 1). Rurka o kształcie eliptycznym,spłaszczona w przekroju poprzecznym, dostęp do rozmiarów: roz. 1 dla 2-5kg; roz. 1,5 dla 5-12 kg; roz. 2 dla 10-25 kg; roz. 2,5 dla 25-35 kg; roz. 3 dla 30-60 kg; roz. 4 dla 50-90 kg; roz. 5 dla powyżej 90 kg. Pakowana pojedynczo. | 50 | sztuka
RAZEM:
Pakiet 17 - Tamponada donosowa
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka % VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A |  | B | C | D | E | F
[5 empty] | B+F | AxB | AxC
1. | Tamponada nosowa z balonem, do tamowania krwawień, wykonana z hydroksykoloidowej siateczki CMC. Tamponada rozpężalna o długości 7,5 cm, z aplikatorem do podawania powietrza, ze znacznikiem do prawidłowej aplikacji, z motylkiem do fiksacji opatrunku na policzku oraz z balonikiem kontrolnym do kontroli ciśnienia wewnątrz tamponady, opakowanie 10 szt. | 20 | sztuka
2. | Tamponada nosowa z balonem, do tamowania krwawień, wykonana z hydroksykoloidowej siateczki CMC. Tamponada rozpężalna o długości 9 cm, z aplikatorami do podawania powietrza osobno do części przedniej i tylnej tamponady, ze znacznikiem do prawidłowej aplikacji, z motylkiem do fiksacji opatrunku na policzku oraz z 2 balonikami kontrolnymi do kontroli ciśnienia wewnątrz tamponady (przód i tył), opakowanie 10 szt. | 20 | sztuka
RAZEM:
Pakiet 18 - Igła z filtrem
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka % VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A |  | B | C | D | E | F
[5 empty] | B+F | AxB | AxC
1. | Igła jednorazowego użytku; z filtrem 5 mcm; z tępym ostrzem przeznaczone do pobierania leków/ roztworów z fiolek; końcówka ścięta pod kątem 45 stopni; nietoksyczna, wolna od pirogenów, pozbawiona lateksu; wykonane z najwyższej jakości stali nierdzewnej; zróżnicowane kolorystycznie nasadki i osłonki w stosunku do igieł iniekcyjnycych; sterylizowane tlenkiem etylenu | 40000 | sztuka
RAZEM:
Pakiet 19 - Płyny i materiały do terapii nerkozastępczej
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka % VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A |  | B | C | D | E | F
[5 empty] | B+F | AxB | AxC
1. | Worki na filtrat z zaworem spustowym 10 litrów | 40 | 10 litrów
2. | 46,7% cytrynian sodu do wypełnienia kanałów cewnika dializacyjnego w fiolkach po 5ml | 4 | op.x 20 amp.
3. | Dwukanałowy silikonowy cewnik do hemofiltracji o średnicy 11,5Fr z podłączonym w kanale żylnym przelotowym mandrynem z końcówkami typu Luer o długościach cewnika: 15cm, 20cm, 24cm w zależności od potrzeb zamawiającego. | 15 | szt.
4. | 4% cytrynian sodu w workach 1500ml. Worek zapakowany sterylnie w zewnętrznej folii bez obecności powietrza. Worek powinien posiadać port do pobierania płynu typu Safe Lock(skrętny) oraz port z membraną do nakłucia igłą w celu modyfikacji składu. | 250 | op.x 1500ml
5. | Wodorowęglanowy dializat bezwapniowy w dwukomorowych workach 5 litrowych o składzie: -potas 2 lub 4 mmol/l(w zależności od potrzeb zamawiającego) -sód 133 mmol/l -wapń 0 mmol/l (bezwapniowy) -magnez 0,75 lub 1,00 mmol/l (w zależności od potrzeb zamawiającego) -fosforany 0 lub 1,25 mmol/l (w zależności od potrzeb zamawiającego) - wodorowęglan 20 mmol/l. Worek zapakowany sterylnie w zewnętrznej folii, bez obecności powietrza. Worek powinien posiadać dwa porty do pobierania płynu: 1. typu Luer Lock 2. typu Safe Lock (skrętny) oraz port z membraną do nakłucia igłą w celu modyfikacji składu. | 1200 | op.x 5 litrów
6. | Zestawy do ciągłej hemodializy z regionalną antykoagulacją cytrynianową składające się z jałowych, pakowanych osobno następujących elementów: 1. zmodyfikowanej kasety integrującej 5 drenów - tętniczego,żylnego,filtratu,cytrynianu (z końcówką Safe Lock),roztworu wapnia (z igłą spike z napowietrzaniem) 2. hemofiltra z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o powierzchni dyfuzyjnej 1,8m2 3. drenu dializatu. | 40 | zestaw
7. | System drenów,rozdzielacz 2/4 umożliwiający podłączenie płynu dializatu z drenami. | 40 | szt.
RAZEM:
Pakiet 20 - Zestaw operacyjny jednorazowy
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka % VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A |  | B | C | D | E | F
[5 empty] | B+F | AxB | AxC
1. | Sterylny zestaw operacyjny uniwersalny. Zapakowany w zbiorczym opakowaniu Skład: 1. Serweta na stolik instrumentariuszki – służąca, jako zawinięcie zestawu, wymiar 150x190 cm, ze wzmocnieniem 75x190 cm– 1 szt. 2. Serwety operacyjne trójwarstwowe (włókninowa warstwa chłonna, folia PE, warstwa chłonna od strony pacjenta): a) górna z taśmą samoprzylepną - ekran anestezjologiczny o wymiarach min.240x150 – 1 szt b) dolna z taśmą samoprzylepną o wymiarach min 170x175 – 1 szt c) boczne min. 90x75cm z taśmą lepną wzdłuż dłuższego boku – 2 szt. Wymagania: gramatura min 63g/m2, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro: 100/50 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu min 160 cm H2O – 2 szt 3. Taśma lepna min.9x49cm - 1 szt. 4. Osłona na stolik Mayo min.78x140cm – 1 szt 5. Kieszeń samoprzylepna 2 komorowa, na ssak i koagulację o wym. 40x35cm – 1 szt 6. Fartuch wykonany z włókniny bawełnopodobnej typu Sontara (lub równoważnej o cechach nie gorszych : włóknina celulozowo – poliestrowa, gramatura 68g/m2, wstawka z przodu – nieprzepuszczalna folia polietylenowa 35 mikronów, mikroporowata, oddychająca, wstawka rękawa nieprzepuszczalny laminat dwuwarstwowy zawierający folię polietylenową 27,5 mikrona oraz włókninę wiskozowo poliestrową, 30g/m2; wytrzymałość na rozerwanie – sucho/mokro min. 230/180KPa, nieprzemakalność min. 250 mm H20 z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części rękawa, Ilość – 3 szt (1 szt - L, 2 szt - XL) 7. Opatrunek na ranę z absorbującą poduszką wiskozowa z lekko przylegającą do rany warstwą kontaktową. Wodoodporny, przepuszczający parę wodną. Klej akrylowy oparty na bazie wodnej. Adhezyjna powierzchnia pokryta dwoma zachodzącymi na siebie uwalnianymi filmami umożliwiającymi aseptyczną aplikację. Ilość 2 szt. (1 szt - 9x20cm, 1 szt - 9x25cm). 8. Kleszczyki do dezynfekcji pola operacyjnego, z możliwością zamknięcia, 247 mm, zielono-niebieskie, - 1 szt. 9. Miseczka plastikowa z polipropylenu z podziałką 250 ml – 1 szt. 10. Miseczka plastikowa z polipropylenu z podziałką 500 ml – 1 szt. 11. Dzbanek z rączką plastikowy z polipropylenu z podziałką 1200 ml – 1 szt. 12. Skalpel chirurgiczny z wysuwanym ostrzem, Ilość: 1 szt – 10ss, 1 szt – 11ss, 1 szt – 20ss. 13. Podstawka pod skalpele – 1 szt 14. Kompres z gazy 17 nitkowy, 16 warstwowy, biały z nitką RTG, rozmiar 10x10 – 80 szt. 15. Serwety gazowe z tasiemką 40x40 cm, 20 nitkowe, 6 warstwowe, z nitką rtg, kolor zielony - 5 szt. 16. Tupfer gazowy okrągły, 15x16 mm, z nitką rtg, 20 nitkowy – 20 szt. 17. Tupfer gazowy okrągły, 30x40 mm, z nitką rtg, 20 nitkowy – 5 szt. 18. Czyścik do elektrody czynnej, rozmiar 5x5cm, posiadający taśmę samoprzylepną – 1 szt 19. Pojemnik na igły i ostrza, wyposażony w samoprzylepna piankę – licznik igieł (min 20 pozycji) magnetyczną wkładkę na ostrza (pojemnik służy jako narzędzie do ich zdejmowania z trzonka) – 1 szt. 20. Dren z końcówką typu Yankauer z PVC T24CH 3,5m. Yankauer 20CH okrągła końcówka 4 oczka, końcówki kompatybilne z posiadanym ssakiem i osprzętem Zamawiającego – 1 szt. 21 uchwyt z ostrzem do koagulacji monopolarnej 320cm(ERBE)-1 szt.bg | 70 | sztuka
RAZEM:
Pakiet 21 - Elektrody
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka % VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A |  | B | C | D | E | F
[5 empty] | B+F | AxB | AxC
1. | Elektroda neutralna jednorazowa z odizolowanym pierścieniem potencjału do diatermii VIO-300D ERBE | 2600 | sztuka
2. | Elektroda neutralna silikonowa wielokrotnego użytku, z kablem 4 m, do diatermii ERBE wymiary min. 26x16 | 1 | sztuka
3. | Kabel (przewód elektryczny) do uchwytu elektrody bipolarnej do diatermii ERBE VIO-300,długość 4 m,wielokrotnego użytku, do strylizacji w autoklawie | 1 | sztuka
4. | Kabel (przewód elektryczny) do uchwytu elektrody monopolarnej dwuprzyciskowej do diatermii ERBE VIO-300,długość 4 m,wielokrotnego użytku, do strylizacji w autoklawie | 7 | sztuka
5. | Uchwyt elektrody monopolarnej dwuprzyciskowy (koagulacja-cięcie) do diatermii ERBE VIO-300,wielokrotnego użytku,do sterylizacji w autoklawie | 7 | sztuka
RAZEM:
Pakiet 22 - Obłożenia na stół operacyjny, serwety chłonne, paski drenujące, maty podłogowe
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka % VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A |  | B | C | D | E | F
[5 empty] | B+F | AxB | AxC
1. | Zestaw na stół operacyjny z podkładem bardzo chłonnym, składający się z: 1.Podkład z możliwością przenoszenia pacjenta do 150 kg, z wkładem chłonnym zawierającym superabsorbent, umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, w rozmiarze 210x80 cm(wkład chłonny 200x60), w kolorze białym; przyjazny dla skóry, z gładkim wkładem chłonnym, pokryty włókniną PP, wzmocniony co umożliwia przenoszenie pacjenta do 150 kg. Chłonność min. 1,5 litra. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA,E. Coli, redukuje zapach. Pokryty hydrofilną włókniną o gramaturze 15g/m² na całej powierzchni. Wkład chłonny o gramaturze 126g/m² z superabsorbentem .Warstwa spodnia o gramaturze 70g/m² wykonana z włókniny polipropylenowej wzmocnionej foli. Waga podkładu około 295 g, 2. Osłona na podłokietniki rozm. 35x75 cm,3. Serweta chirurgiczna 75x75cm 2-warstwowa.4. Serweta chirurgiczna 100x150 cm 2 warstwowa. Zestaw niesterylny. | 800 | sztuka
2. | Zestaw na stół operacyjny z podkładem chłonnym, składający się z: 1.Podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym 50 x 208cm ±2,5 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 18g/m², warstwy celulozowej 16 g/m², pulpy celulozowej 81,5g z superabsorbentem SAP27g , warstwy celulozowej 16 g/m², niebieskiej folii PE 40 g/m². Waga całkowita podkładu 280 g ±5g, chłonność 3820,18 ml; opakowanie 10 szt. 2. Osłona na podłokietniki rozm. 35x75 cm, 3.Serweta chirurgiczna 75x75cm 2-warstwowa. 4. Serweta chirurgiczna 100x150 cm 2 warstwowa. Zestaw niesterylny. | 1000 | sztuka
3. | Serweta trzywarstwowa (włóknina + folia PE + włóknina) o wymiarach 75x90cm.. Pierwsza warstwa włókniny pochłania wysięk z pola operacyjnego, wewnętrzna warstwa folii zapobiega przemakaniu, druga warstwa włókniny pochłania wilgoć ze skóry. Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego o gramaturze 75 g/m2. Chłonność 350%. | 200 | sztuka
4. | Serweta trzywarstwowa (włóknina + folia PE + włóknina) o wymiarach 90x120 cm. Pierwsza warstwa włókniny pochłania wysięk z pola operacyjnego, wewnętrzna warstwa folii zapobiega przemakaniu, druga warstwa włókniny pochłania wilgoć ze skóry. Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego o gramaturze 75 g/m2. Chłonność 350%. | 200 | sztuka
5. | Pasek drenujący wykonany z 100% biokompatybilnego silikonu. Wyposażony w pasek kontrastujący w promieniach RTG na całej długości. Swobodny spływ wydzieliny dzięki specjalnemu wewnętrznemu ożebrowaniu. Długość 100mm, szerokość 8mm. Sterylny, opakowanie folia/papier. | 250 | sztuka
6. | Mata podłogowa z możliwością cięcia, w kolorze biało-niebieskim, posiadająca antypoślizgową warstwę spodnią, chłonność około 1 litr, rozmiar 116cm x 76cm. Op. 50 szt. | 200 | sztuka
7. | Mata podłogowa umożliwiająca wchłanianie dużej ilości płynów (chłonność ok 7l wody, min. 3 litry soli fizjologicznej); dwustronna, chłonąca od góry oraz od spodu; wkład chłonny wyposażony w superabsorbent , umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu; rozmiar 75x36cm (wkład chłonny 68cmx30cm), kolor biały; op. 100szt | 1200 | sztuka
8. | Aspirator do odsysania płynów z podłogi 'Puddle Guppy' | 20 | sztuka
RAZEM:
Pakiet 23 - Wzierniki ginekologiczne, sonda Sengstakena, kraniki, zestaw do embolektomii i trombectomii Fogarte'go, igła Tuohy, przyrząd do przetaczania płynów OCŻ
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka % VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A |  | B | C | D | E | F
[5 empty] | B+F | AxB | AxC
1. | Wziernik 1 x użytku CUSCO rozmiar „XS” | 100 | sztuka
2. | Wziernik 1 x użytku CUSCO rozmiar „S” | 1000 | sztuka
3. | Wziernik 1 x użytku CUSCO rozmiar „M” | 3000 | sztuka
4. | Wziernik 1 x użytku CUSCO rozmiar „L” | 100 | sztuka
5. | Sonda Sengstakena Ch 20 do żylaków przełyku | 3 | sztuka
6. | Sonda Sengstakena Ch 18 do żylaków przełyku | 1 | sztuka
7. | Kranik trójdrożny | 7000 | sztuka
8. | Kranik trójdrożny z przedłużaczem do 100 mm | 150 | sztuka
9. | Kateter do embolektomii i trombectomii Fogarte'go 3F | 1 | sztuka
10. | Kateter do embolektomii i trombectomii Fogarte'go 4F | 1 | sztuka
11. | Kateter do embolektomii i trombectomii Fogart'ego 5F | 1 | sztuka
12. | Kateter do embolektomii i trombectomii Fogart'ego 6F | 1 | sztuka
13. | Kateter do embolektomii i trombectomii Fogart'ego 7F | 1 | sztuka
14. | Igła Tuohy 18G/80 | 5 | sztuka
15. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z możliwością pomiaru OCZ. Igła biorcza dwukanałowa o odpowiedniej ostrości z kryzą ograniczającą. Przeciwbakteryjny filtr powietrza zabezpieczony zatyczką, elastyczna komora kroplowa z filtrem płynu, rolkowy regulator przepływu z zaczepem na dren, skala pomiarowa 0-30 cm H2O, kranik trójdrożny, łącznik luer-lock | 100 | sztuka
RAZEM:
Pakiet 24 - Kraniki i rampy
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka % VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A |  | B | C | D | E | F
[5 empty] | B+F | AxB | AxC
1. | Rampa z 5 kranikami z 6 portami bezigłowymi kompatybilnymi z końcówką luer i luer lock ,neutralnym ciśnieniu, o przepływie min. 165 ml/min. Możliwość podłączenia u pacjenta min. przez 7 dni lub ok. 600 aktywacji. Łącznik posiada przeźroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu, wnętrze pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi , o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne . Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem.Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. | 150 | sztuka
2. | Rampa z 3 kranikami z 4 portami bezigłowymi kompatybilnymi z końcówką luer i luer lock ,neutralnym ciśnieniu, o przepływie min. 165 ml/min. Możliwość podłączenia u pacjenta min. przez 7 dni lub ok. 600 aktywacji. Łącznik posiada przeźroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu, wnętrze pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi , o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne . Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem.Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. | 200 | sztuka
RAZEM:
Pakiet 25 - Koreczek dezynfekujący do zaworów bezigłowych
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka % VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A |  | B | C | D | E | F
[5 empty] | B+F | AxB | AxC
1. | Korek dezynfekcyjny zawierający 70% alkohol izopropylowy (IPA), obudowa w kolorze, sterylny, dodatkowy aplikator umożliwiajacy sterylne podłączenie bez możliwości kontaminacji obudowy koreczka przed podłączeniem, skuteczność dezynfekcji w czasie 30 sekund. sterylizacja radiacyjna, opakowanie 200 szt. | 5000 | sztuka
RAZEM:
Pakiet 26 - Worek stomijny
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka % VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A |  | B | C | D | E | F
[5 empty] | B+F | AxB | AxC
1. | worek stomijny jednoczęściowy, otwarty, przezroczysty z zamknięciem na rzep, z możliwością docięcia od 10 do 55 mm, o pojemności 510ml, z podwójnym systemem filtracji, | 650 | sztuka
2. | pasta stomijna z alkoholem, wyrównująca fałdy, nierówności i wgłębienia, pochłaniająca wilgoć, zabezpieczająca przed przeciekaniam, opakowanie 60 gram | 5 | sztuka
3. | pasta stomijna bez alkoholu, wyrównująca fałdy, nierówności i wgłębienia, pochłaniająca wilgoć, zabezpieczająca przed przeciekaniam, opakowanie 60 gram | 15 | sztuka
4. | pierścień uszczelniający w paskach elastyczny, poprawiający przyleganie przylepca stomijnego do skóry, zabezpieczający przed odklejeniem przylepca i wyciekiem, rozmiar standardowy | 2200 | sztuka
RAZEM: