## Przetarg went. i klimat.
[6 empty] | Bydgoszcz, dn. 19.11.2012r. |  | Zał. nr 1
Wykaz urządzeń wentylacji i klimatyzacji w budynkach Muzeum
LP. | Nazwa urządzenia | Miejsce eksploatacji | Ilość kompl. | Rok rozpoczęcia eksploatacji | Ogólny zakres czynności | Czas reakcji serwisowej - zdiagnozowania usterki i przystąpienia do naprawy | Terminy przeglądów technicznych i konserwacji | Cena netto w zł/m-c
1 | System wentylacji mechanicznej - poprowadzony przez cztery kondygnacje z prawej strony budynku, centrala wentylacyjna V V X-400/500/700 EV- wyposażenie:- wentylator nawiewny , wentylator wyciągowy, blok wymiennika krzyżowego, nagrzewnicazasadnicza elektryczna, filtr świeżego powietrza , filtr powietrza zużytego, nagrzewnica" pre-heater" ( do rozmrażania jednostki) Praca wariantowo w systemie letnim i zimowym. | ul. Mennica 4- Europejskie Centrum Pieniądza | 1 | luty 2009 | 1. Czyszczenie filtra wyciągowego 1 x w kwartale 2. Wymiana filtra świeżego powietrza - 2 x w roku 3. Zmiana nastawy licznika czasu użytkowania filtra 2 x w roku 4. kontrola bloku wymiennika krzyżowego - 1 x w roku 4. Kontrola wentylatorów - czyszczenie 5. Kontrola drenu( króciec spustowy skroplin) 6. Oczyścić nawiewniki i wywiewniki 7. Kontrola czerpni świeżego powietrza 8. Sprawdzić system kanałów ( co 5 lat) 9. Sprawdzanie wyrzutni powietrza na dach 1 x w roku. | 24 godziny od powiadomienia przez Zamawiającego | 1 x w miesiącu
2 | System wentylacji mechanicznej - poprowadzony przez cztery kondygnacje budynku, centrala nawiewna podwieszana CV-P 1-L/NS-10A/7-7 VTS Clima | ul. Mennica 2- Zbiory Archeologiczne | 1 | kwiecień 2008 | 1. Sprawdzenie i czyszczenie przepustnicy 2. Sprawdzenie i ewentualna wymiana filtrów 3. Sprawdzenie i czyszczenie nagrzewnicy wodnej i elelktrycznej 4. Sprawdzenie działania chłodnicy 5. Sprawdzenie wymiennika krzyżowego | 24 godziny od powiadomienia przez Zamawiającego | 1 x w miesiącu
3 | System wentylacji mechanicznej - centrala nawiewna podwieszana HERMES APN-1-P-1900/160 | ul. Mennica 7- Zbiory Leona Wyczółkowskiego | 1 | wrzesień. 2008 | 1. Sprawdzenie i czyszczenie przepustnicy 2. Sprawdzenie i ewentualna wymiana filtrów 3. Sprawdzenie i czyszczenie nagrzewnicy wodnej i elelktrycznej 4. Sprawdzenie działania chłodnicy 5. Sprawdzenie wymiennika krzyżowego | 24 godziny od powiadomienia przez Zamawiającego | 1 x w miesiącu
4 | Klimatyzatory firmy DAIKIN | ul. Mennica 7- Zbiory Leona Wyczółkowskiego | 5 | grudzień. 2009r. | Sprawdzenie i czyszczenie urządzeń. Sprawdzenie i ewentualna wymiana filtrów. | 24 godziny od powiadomienia przez Zamawiającego | 1 x w miesiącu
5 | W salach ekspozycji wentylacja nawiewno-wywiewna z normowaniem temperatury. W pomieszczeniach biurowych i zaplecza socjalnego przewidziano wentylację nawiewno-wywiewną z normowaniem temperatury powietrza nawiewanego. W centralach nagrzewnice zasilane w ciepło z węzła z obiegu C.T. wodą grzewczą o stałych parametrach 80/60 st. C Urządzenia pomocnicze: automatyka sterująca AKP, nagrzewnice kanałowe, nawilżacze. Urządzenia CLIMA PRODUKT | ul.Mennica 8 i 8a - Galeria Sztuki Nowoczesnej | 2 | listopad.2008r. | 1. Sprawdzenie i czyszczenie przepustnicy 2. Sprawdzenie i ewentualna wymiana filtrów 3. Sprawdzenie i czyszczenie nagrzewnicy wodnej i elelktrycznej 4. Sprawdzenie działania chłodnicy 5. Sprawdzenie wymiennika krzyżowego | 24 godziny od powiadomienia przez Zamawiającego | 1 x w miesiącu
6 | Centrala wentylacyjna wraz z urządzeniami pomocniczymi | ul. Grodzka nr 7 - Spichrz | 2 | marzec.2002r. | 1. Sprawdzenie i czyszczenie przepustnicy 2. Sprawdzenie i ewentualna wymiana filtrów 3. Sprawdzenie i czyszczenie nagrzewnicy wodnej i elelktrycznej 4. Sprawdzenie działania chłodnicy 5. Sprawdzenie wymiennika krzyżowego | 24 godziny od powiadomienia przez Zamawiającego | 1 x w miesiącu
7 | Klimatyzacja VRV DAIKIN - 1 jednostak zewnętrzna; 4 jednostki wewnętrzne | ul. Grodzka nr 7 - Spichrz | 1 | marzec. 2002r. | Sprawdzenie i czyszczenie urządzeń. Sprawdzenie i ewentualna wymiana filtrów. | 24 godziny od powiadomienia przez Zamawiającego | 1 x w miesiącu
8 | Klimatyzacja VRV DAIKIN - 2 jednostki zewnętrzne; 13 jednostki wewnętrzne | ul. Grodzka 9 - Spichrz | 1 | marzec. 2002r. | Sprawdzenie i czyszczenie urządzeń. Sprawdzenie i ewentualna wymiana filtrów. | 24 godziny od powiadomienia przez Zamawiającego | 1 x w miesiącu
9 | Centrala wentylacyjna wraz z urządzeniami pomocniczymi firmy VTS | ul. Grodzka 9 - Spichrz | 3 | marzec. 2002r. | Sprawdzenie i czyszczenie urządzeń. Sprawdzenie i ewentualna wymiana filtrów. | 24 godziny od powiadomienia przez Zamawiającego | 1 x w miesiącu
10 | Nawilżacze parowe Carel | ul. Grodzka 9- Spichrz | 1 | marzec. 2002r. | Sprawdzenie i czyszczenie urządzeń. | 24 godziny od powiadomienia przez Zamawiającego | 1 x w miesiącu
11 | Klimatyzacja VRV DAIKIN - 2 jednostki zewnętrzne; 8 jednostki wewnętrzne | ul. Grodzka 11- Spichrz | 1 | marzec. 2002r. | Sprawdzenie i czyszczenie urządzeń. Sprawdzenie i ewentualna wymiana filtrów. | 24 godziny od powiadomienia przez Zamawiającego | 1 x w miesiącu
12 | Wentylacja mechaniczna oparat o wentylator kanałowy TD 800/200 z przepustnicą z siłownikiem | Exploseum w Bydgoszczy, budynek 1137 | 1 | 2011 | Sprawdzenie i czyszczenie urządzeń. | 24 godziny od powiadomienia przez Zamawiającego | 1 x w miesiącu
13 | Wentylacja mechaniczna oparat o wentylator kanałowy TD 800/200 - 1 szt., wentylator kanałowy TD 500/160 - 2 szt., przepustnica z siłownikiem | Exploseum w Bydgoszczy, budynek 1141 | 1 | 2011 | Sprawdzenie i czyszczenie urządzeń. | 24 godziny od powiadomienia przez Zamawiającego | 1 x w miesiącu
14 | Wentylacja mechaniczna oparat o wentylator kanałowy TD 500/160 - 1 szt., przepustnica z siłownikiem | Exploseum w Bydgoszczy, budynek 1145 | 1 | 2011 | Sprawdzenie i czyszczenie urządzeń. | 24 godziny od powiadomienia przez Zamawiającego | 1 x w miesiącu
15 | Wentylacja mechaniczna oparat o wentylator kanałowy TD 500/160 - 1 szt., wentylator ścienny SILENT 100 - 1 szt., przepustnica z siłownikiem | Exploseum w Bydgoszczy, budynek 1153 | 1 | 2011 | Sprawdzenie i czyszczenie urządzeń. | 24 godziny od powiadomienia przez Zamawiającego | 1 x w miesiącu
16 | Wentylacja mechaniczna oparat o wentylator kanałowy TD 6000/400 - 1 szt., wentylator kanałowy TD 800/200 - 1 szt. wentylator ścienny SILENT 100 - 2 szt., przepustnica z siłownikiem - 2 szt. | Exploseum w Bydgoszczy, budynek 1115 | 1 | 2011 | Sprawdzenie i czyszczenie urządzeń. | 24 godziny od powiadomienia przez Zamawiającego | 1 x w miesiącu
17 | Wentylacja mechaniczna oparat o wentylator kanałowy TD 1300/250 - 1 szt., wentylator kanałowy TD 800/200 - 1 szt., przepustnica z siłownikiem - 2 szt. | Exploseum w Bydgoszczy, budynek 1133 | 1 | 2011 | Sprawdzenie i czyszczenie urządzeń. | 24 godziny od powiadomienia przez Zamawiającego | 1 x w miesiącu
18 | Wentylacja mechaniczna oparat o centrale nawiewną TA-2000 HW z automatyką - 1 szt.,wentylator kanałowy TD 6000/400 - 1 szt., wentylator kanałowy TD 500/160 - 2 szt., przepustnica z siłownikiem - 3 szt. | Exploseum w Bydgoszczy, budynek 1134 | 1 | 2011 | Sprawdzenie i czyszczenie urządzeń. Sprawdzenie i ewentualna wymiana filtrów. | 24 godziny od powiadomienia przez Zamawiającego | 1 x w miesiącu
19 | Wentylacja mechaniczna oparat o wentylator kanałowy TD 1000/250 - 1 szt., wentylator ścienny SILENT 100 - 1 szt. wentylator kanałowy TD 500/160 - 1 szt., wentylator kanałowy TD 800/200 - 1 szt., przepustnica z siłownikiem - 3 szt. | Exploseum w Bydgoszczy, budynek 1157 | 1 | 2011 | Sprawdzenie i czyszczenie urządzeń. | 24 godziny od powiadomienia przez Zamawiającego | 1 x w miesiącu
20 | Razem za miesiąc

## Centralne ogrzew. z instalacją
| Bydgoszcz, dn. 28.01.2020 |  |  | ZAŁĄCZNIK NR 2
Wykaz urządzeń i instalacji grzewczych w budynkach Muzeum Okręgowego oraz zakres czynności do wykonania w ramach konserwacji
LP. | Nazwa urządzenia | Miejsce eksploatacji | Rok rozpoczęcia eksploatacji | Ogólny zakres czynności | Czas reakcji serwisowej - zdiagnozowania usterki i przystąpienia do naprawy | Terminy przeglądów technicznych i konserwacji | Cena netto w zł | Cena brutto w zł
1 | Ogrzewanie wodne, pompowe, dwururowe, z rozdziałem dolnym i górnym, systemu zamkniętego. Lokalna kotłownia gazowa z z wbudowanym kotłem wodnym, niskoparametrowym typu Viessmann, kocioł kondensacyjny. Grzejniki konwencyjne, stalowe płytowe. W piwnicy budynku ogrzewanie podłogowe. | ul. Mennica 4- Europejskie Centrum Pieniądza | luty 2009 r. | Przegląd instalacji centralnego ogrzewania, odpowietrzenie grzejników, ustawienie zaworów termoregulacyjnych, sprawdzenie zasilania ogrzewania w posadzkach. | 24 godziny od powiadomienia przez Zamawiającego | 1 x w roku: do 30.09.2020
2 | Ogrzewanie wodne, pompowe, dwururowe, z rozdziałem dolnym i górnym, systemu zamkniętego. Lokalna kotłownia gazowa z z wbudowanym kotłem wodnym, niskoparametrowym typu Viessmann, kocioł kondensacyjny. Grzejniki konwencyjne, stalowe płytowe. W piwnicy budynku ogrzewanie podłogowe. | ul. Mennica 2- Zbiory Archeologiczne | kwiecień 2008 r. | Przegląd instalacji centralnego ogrzewania, odpowietrzenie grzejników, ustawienie zaworów termoregulacyjnych, sprawdzenie zasilania ogrzewania w posadzkach. | 24 godziny od powiadomienia przez Zamawiającego | 1 x w roku: do 30.09.2020
3 | Ogrzewanie wodne, pompowe, dwururowe, z rozdziałem dolnym i górnym, systemu zamkniętego. Lokalna kotłownia gazowa z z wbudowanym kotłem wodnym, niskoparametrowym typu Viessmann, kocioł kondensacyjny. Grzejniki konwencyjne, stalowe płytowe. | ul. Mennica 6 | 2007 | Przegląd instalacji centralnego ogrzewania, odpowietrzenie grzejników, ustawienie zaworów termoregulacyjnych. | 24 godziny od powiadomienia przez Zamawiającego | 1 x w roku: do 30.09.2020
4 | Ogrzewanie wodne, pompowe, dwururowe, z rozdziałem dolnym i górnym, systemu zamkniętego. Lokalna kotłownia gazowa z z wbudowanym kotłem wodnym, niskoparametrowym typu Viessmann, kocioł kondensacyjny. Grzejniki konwencyjne, stalowe płytowe. | ul. Mennica 7- Zbiory Leona Wyczółkowskiego | wrzesień 2008 r. | Przegląd instalacji centralnego ogrzewania, odpowietrzenie grzejników, ustawienie zaworów termoregulacyjnych. | 24 godziny od powiadomienia przez Zamawiającego | 1 x w roku: do 30.09.2020
5 | Węzeł cieplny, ogrzewanie wodne, pompowe. Grzejniki konwekcyjne, stalowe, płytowe. W parterze Domu Młynarza ogrzewanie podłogowe. W magazynach ostatniej kondygnacji ogrzewanie nagrzewnicami. | ul. Mennica 8 i 8a - Galeria Sztuki Nowoczesnej | listopad 2008 r. | Przegląd urządzeń w węźle CO oraz instalacji centralnego ogrzewania. Pomiary ochronne węzła CO. | 24 godziny od powiadomienia przez Zamawiającego | 1 x w roku: do 30.09.2020
6 | Węzeł cieplny, ogrzewanie wodne, pompowe. Grzejniki konwekcyjne, stalowe, płytowe. | ul. Grodzka nr 7 -11 - Spichrza | marzec 2002 r. | Przegląd instalacji centralnego ogrzewania, odpowietrzenie grzejników, ustawienie zaworów termoregulacyjnych. | 24 godziny od powiadomienia przez Zamawiającego | 1 x w roku: do 30.09.2020
7 | Kocioł Brotje i zbiornik na olej, grzejniki konwencyjne. | ul. Alfreda Nobla - Exploseum DAG FABRIK, budynek nr 1134 | maj 2011 r. | Uruchomienie i sprawdzenie kotła olejowego. Przegląd instalacji centralnego ogrzewania, odpowietrzanie grzejników, ustawienie zaworów. | 24 godziny od powiadomienia przez Zamawiającego | 1 x w roku: do 30.09.2020
RAZEM netto / brutto