ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY

ul. Wiejska 9,     87-300   Brodnica

tel.  56  66 89 100,   tel./fax. 56 66 89 101

Brodnica, dn. 09.04.2024 r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Sprawa nr: SZP.251.3.24

Pytania i odpowiedzi nr 2

# Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – sprawa numer SZP.251.3.24

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 135 ust. 1  i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Dostawa testów, odczynników, wyrobów laboratoryjnych z podziałem na pakiety asortymentowe do Laboratorium Analitycznego ZOZ w Brodnicy" – sprawa nr SZP.251.3.24. Wpłynęły pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zestaw pytań nr 8:

Pytanie 1

Dotyczy SWZ Rpzdz IV OPZ pkt 6 Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w ramach pakietu nr 3 na zaoferowanie materiałów zużywalnych pochodzących od różnych producentów? Analizator oraz odczynniki do badań będą pochodziły od jednego producenta, natomiast materiały zużywalne od różnych producentów. Wykonawca gwarantuje, iż wszystkie produkty w ramach pakietu będą ze sobą kompatybilne i nie wpłyną na jakość wykonywanych badań

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2

Dotyczy formularza cenowego pod pakietem nr 3 – Czy Zamawiający usunie informacje dotyczące wiersza 14 i 16?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3

Dotyczy Załącznika nr 1B pakiet 3 pkt 30 – Czy Zamawiający odstąpi od złożenia z ofertą wykazu

części zużywalnych i ich wyceny na etapie składania ofert? Wykonawca na dzień złożenia oferty nie

jest w stanie określić jakie części zużywalne będą podlegały wymianie i jaka będzie ich cena.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4

Dotyczy SWZ Rozdz IV OPZ pkt 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na udostępnienie strony gdzie wymagane na każde życzenie Zamawiającego dokumenty będą dostępne całodobowo do

samodzielnego pobrania?

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5

Dotyczy SWZ Rozdz IV OPZ pkt 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby tylko te odczynniki które

zostały zakwalifikowane przez wytwórcę jako wyroby medyczne i które muszą podlegać Ustawie z

dnia 07.04.2022. o wyrobach medycznych ze względu na swoją klasyfikację posiadały dopuszczenie do obrotu/ deklaracje CE/ powiadomienia do UR? Uzasadnienie: Nie wszystkie oferowane wyroby

są wyrobami medycznymi. O klasyfikacji wyrobów/odczynników wg dyrektywy nr 98/79/WE lub

93/42/EWG decyduje wytwórca danego wyrobu, a wyroby niesklasyfikowane jako wyroby

medyczne nie podlegają Ustawie o wyrobach medycznych i nie podlegają obowiązkowi posiadania

dopuszczenia do obrotu. Dotyczy materiałów zużywalnych.

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 6

Dotyczy projektu umowy par 1 pkt 1 ppkt 11.1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostępność

serwisu w dni robocze w godzinach 8.00-16.00?

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7

Dotyczy Załącznik Nr 1A do SWZ, Pakiet 3: W związku z tym, że Zamawiający planuje oznaczać

lekowrażliwość grzybów drożdżopodobnych, czy wyrazi zgodę na rozszerzenie tabeli

asortymentowej i dodanie pozycji „Testy do identyfikacji grzybów” oraz określenie wymaganej

ilości testów do identyfikacji?

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8

Dotyczy Załącznik Nr 1A do SWZ, Pakiet 3: Czy Zamawiający wyodrębni pozycję na testy do

szczepów wielolekoopornych Gram – i określi potrzebą ilość, ponieważ jest to karta dodatkowa?

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwisu zdalnego dla niezbędnej aparatury, co

umożliwi szybkie rozwiązywanie problemów w oprogramowaniu, przeprowadzanie

obowiązkowych aktualizacji oprogramowania oraz udzielanie szybkiej pomocy technicznej i

merytorycznej pracownikom laboratorium?

Jeżeli tak, to zwracamy się z prośbą o wprowadzenie następującego zapisu do umowy w zakresie

umożliwienia Wykonawcy możliwości zdalnego serwisowania oferowanego analizatora „Serwis

aparatu w czasie obowiązywania umowy będzie realizowany również zdalnie poprzez bezpieczne

połączenie vpn w zakresie rozwiązywania problemów w oprogramowaniu, przeprowadzania

obowiązkowych aktualizacji oprogramowania, udzielania szybkiej pomocy technicznej i

merytorycznej pracownikom laboratorium. W tym celu Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp

do łącza internetowego w miejscu instalacji aparatu. Wszelkie działania serwisowe będą

realizowane z uwzględnieniem wymagań prawnych w zakresie powierzenia i przetwarzania

danych osobowych” lub przedstawienie własnych wymagań Zamawiającego w zakresie dostępu

do danych i ich przetwarzania w formie odrębnej umowy lub oświadczenia w załączeniu dane

informacyjne dotyczące VILINKA.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana zostanie uwzględniona podczas udzielenia zamówienia z wybranym Wykonawcą.

Pytanie 10

dot. Umowy ( zał. nr 4) §1 ust. 11 pkt 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu i modyfikację

postanowienia umownego na:

,, Czas reakcji serwisu do 12 h od chwili zgłoszenia (pod pojęciem czasu reakcji Zamawiający

rozumie – kontakt telefoniczny w sprawie zgłoszenia awarii) w dni robocze, tj. dni od poniedziałku

do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (w rozumieniu Ustawy z dnia 18 stycznia

1951 r. o dniach wolnych od pracy);” ?

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11

dot. Umowy ( zał. nr 4) §1 ust. 11 pkt 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu przeznaczonego na naprawę

i modyfikację postanowienia umownego na: ,,Czas przystąpienia do naprawy – do 72 godzin

roboczych od chwili zgłoszenia awarii.”?

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 12

dot. Umowy ( zał. nr 4) §6 ust. 1 pkt 2 – Wykonawca prosi o wyjaśnienie co należy rozumieć poprzez użyte w umowie

sformułowanie ,,wartość zamówionej a niezrealizowanej w terminie usługi”, w tym o wyjaśnienie

czy Zamawiający ma na myśli usługi, o których mowa w §1 ust. 11 umowy ?

Odp. Zamawiający poprawił wzór umowy. Wzór umowy został udostępniony na stronie postępowania.

Pytanie 13

dot. Umowy ( zał. nr 4) §6 ust. 1 pkt 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

,,30 zł licząc za każdą pełną 1 godzinę od upływu terminu w jakim Wykonawca był zobowiązany do

wykonania usługi, o której mowa w §1 ust. 11 umowy.” ?

Odp. Zamawiający poprawił wzór umowy. Wzór umowy został udostępniony na stronie postępowania.

Pytanie 14

dot. Umowy ( zał. nr 4) §6 ust. 1 pkt 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,5 % wartości niezrealizowanej części umowy brutto, w przypadku wniesienia przez Zamawiającego

drugiego z kolei i każdego następnego zastrzeżenia co do poprawności, jakości, terminowości

świadczonych usług.

Odp. Zamawiający poprawił wzór umowy. Wzór umowy został udostępniony na stronie postępowania.

Zamawiający prosi o wykorzystanie aktualnych wzorów formularzy przy sporządzaniu oferty oraz prosi sugerować się odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie:

15.04.2024 r. godz. 10:00 – składanie ofert, oraz 10:05 otwarcie ofert.

Dyrektor ZOZ w Brodnicy

Dariusz Szczepański

(podpis oryginalny w aktach sprawy)