## zał 7D
Załącznik 7.D - PRZEDMIAR - Przewidywany zakres prac
wartośc tego załącznika należy przenieśc do formularza ofertowego (zaąłcznik nr 1 do SWZ)
| MODYFIKACJA Z DNIA 18.03.2024 r. |  |  |  | stawka
|  |  | R-g | ……… zł | max
|  |  | Kp | ……… % | max
|  |  | Kz | ……… % | max
|  |  | Z | ……… % | max
Lp. | Wyszczególnienie robót | jm. |  | Cena jednostkowa roboty w zł netto
|  |  | nakład r-g/j.m. | cena jednostkowa - R+M+S | WARTOŚĆ
A | BRANŻA OGÓLNOBUDOWLANA |  |  |  | 0
DZIAŁ I - PRZYGOTOWANIE TERENU pod BUDOWĘ - CPV 45200000-9
1 | Demontaże i rozbiórki - posadzki, ściany
1.1 | posadzka z płytek ceramicznych | m2 | 1
1.2 | posadzka z płyte lub wykładziny PCV | m2 | 1
1.3 | posadzka lastyryko # 5 cm | m2 | 1
1.4 | posadzka z parkietu | m2 | 1
1.5 | posadzka z desek na legarach | m2 | 1
1.6 | posadzka z paneli podłogowych | m2 | 1
1.7 | oderwanie listew lub cokołów | m | 1
1.8 | szlifowanie/frezowanie # 2 mm | m2 | 1
1.9 | szlifowanie/frezowanie # 4 mm | m2 | 1
1.10 | szlifowanie/frezowanie # 6 mm | m2 | 1
1.11 | skucie warstw posadzki grub 15 cm | m3 | 1
1.12 | wykucie otworu 15x21 cm | szt | 1
1.13 | wykucie bruzd pionowych i poziomych 1/4x1 cegły | m | 1
1.14 | Usunięcie warstw istniejącego polimeru z podłóg z wykładziny PCV | m2 | 1
1.15 | Usunięcie warstw istniejącego polimeru ze ścian z wykładziny PCV | m2 | 1
1.16 | wydzielenie miejsca prowadzenia prac ścianką g-k z pokryciem dwustronnym z drzwiami z odzyskiem materiału | m2 | 2.6
1.17 | wydzielenie miejsca prowadzenia prac ścianką OSB #20 mm pokryciem dwustronnym z drzwiami z odzyskiem materiału | m2 | 2.6
2 | Demontaże i rozbiórki - stolarka budowlana
2.1 | drzwi wewnątrzlokalowe płycinowe wraz z ościeżnicami | m2 | 10
2.2 | drzwi wewnątrzlokalowe ALU przeszklone wraz z ościeżnicami | m2 | 10
2.3 | drzwi wewnętrzne techniczne wraz z ościeżnicami | m2 | 2.5
2.4 | drzwi zewnętrzne ALU przeszklone wraz z ościeżnicami | m2 | 5
2.5 | okna skrzynkowe drewniane wraz z ramą okienną | m2 | 5
2.6 | okna zespolone drewniane wraz z ramą okienną | m2 | 2.4
2.7 | okna zespolone PCV wraz z ramą okienną | m2 | 2.4
2.8 | okna zespolone ALU wraz z ramą okienną | m2 | 2.4
3 | Demontaż podokienników wewnętrznych | m | 2
4 | Skucie tynków, okładzin ścian/stropów
4.1 | skucie okładziny ścian zpłytek cerammicznych | m2 | 1
4.2 | demontaż istniejącego sufitu podwieszonego | m2 | 1
4.3 | skucie tynków sciany/stropy | m2 | 1
5 | Demontaż boazerii itp. | m2 | 1
6 | Rozbiórka demolacyjna ścian działowych, sufitów
6.1 | z cegły | m3 | 3
6.2 | żelbetowe | m3 | 8
6.3 | z płyt GK na stelażu metalowym - okładzina obustronna pojedyncza | m2 | 1
6.4 | z płyt GK na stelażu metalowym - okładzina obustronna podwójna | m2 | 1
6.5 | z gazobetonu | m3 | 3.744
7 | Usunięcie/zerwanie lamperii z farby olejowej | m2 | 1
7.1 | usuniecie lamperii z farby olejnej - zdrapywanie i ługowanie | m2 | 1
8 | Usunięcie tapet | m2 | 1
9 | Wywiezienie gruzu i innych materiałów z rozbiórki wraz z ich utylizacją - odwóz na 16 km Opłata za składowanie ziemi, gruzu materiałów izolacyjnych- kod 17 05 06 zgodnie z Ob- wieszczenie Ministra Środowiska z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2020. | Mg | 1.2
10 | Przewiezienie mebli na odległosć 2 km - samocód dostawczy 0,9 t Wyniesienie + załadunek na środek transportu + wyładunek i wniesienie na miejsce montażu | kurs | 2.808
11 | Rusztowania
11.1 | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m | kol | 4.968
11.2 | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m | kol | 7.02
11.3 | Czas pracy rusztowań | m-g | 0
DZIAŁ III - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - CPV 45400000-1
ELEMENT 3.1 - IZOLACJE
9 | Wykonanie podłoża z betonu C8/10 na gruncie | m3 | 5.6808
10 | Wykonanie podłoża z betonu C8/10 na stropie | m3 | 6.426
11 | Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych powłokowych
11.1 | Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych powłokowych posadzek | m2 | 1
11.2 | Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych z papy | m2 | 1
11.3 | Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych z foli budowlanych ? (do rozważenia) | m2 | 1
11.4 | Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych z foli w płynie # 1 mm (do rozważenia) | m2 | 1
11.5 | wykonanie izolaci poziomej ścian- iniekcja ciekłokrystaliczna dwurzędowa | m | 3.5
11.6 | wykonanie izolacji przeciwwilgociowych powłokowych ścian | m2 | 1
12 | Wykonywanie izolacji przeciwwodnych powłokowych | m2 | 1
13 | Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych ciężkich | m2 | 1
14 | Wykonywanie izolacji przeciwwodnych ciężkich | m2 | 1
ELEMENT 3.2 - PRACE REMONTOWO-BUDOWLANE
15 | Wyrównywanie podłoża masą samopoziomującą # 5 mm | m2 | 1
16 | Wyrównywanie podłoża masą samopoziomującą za każdy 1 mm | m2 | 1
17 | Naprawa tynków tradycyjnych | m2 | 1
18 | Uzupełnienie tynków tradycyjnych | m2 | 1
19 | Montaż stolarki drzwiowej "wraz z ościeżnicą metalową"
19.1 | drzwi płycinowe system np. PORTA wraz z ościeżnicą metalową | m2 | 10
19.2 | drzwi techniczne system np. PORTA wraz z ościeżnicą metalową | m2 | 10
19.3 | drzwi techniczne EI 30 system np. PORTA wraz z ościeżnicą metalową | m2 | 2.5
19.4 | drzwi ALU pełne wraz z ościeżnicą metalową | m2 | 5
19.5 | drzwi ALU przeszklone wraz z ościeżnicą metalową | m2 | 5
19.6 | ścianki ALU przeszklone wraz z ościeżnicą metalową | m2 | 2.4
19.7 | ścianki ALU przeszklone EI30 wraz z ościeżnicą metalową | m2 | 2.4
20 | Montaż stolarki okiennej
20.1 | okna drewniane zespolone 2 szybowe wraz z ramą okienną | m2 | 5
20.2 | okna drewniane zespolone 2 szybowe wraz z ramą okienną i paraperami wewnętrznymi i zewnętrznymi | m2 | 2.7
20.3 | okna ALU zespolone 2 szybowe wraz z ramą okienną i paraperami wewnętrznymi i zewnętrznymi | m2 | 2.7
20.4 | okna PCV zespolone 2 szybowe wraz z ramą okienną i paraperami wewnętrznymi i zewnętrznymi | m2 | 2.7
20.5 | przyklejenie folii matowej na okna | m2 | 1.5
20.6 | naświetle o pow. 0,25 - 0,7 m2 ALU | m2 | 3.456
20.7 | wyposażenie dodakowe do okien - rolety wewnętrzne | m2 | 1.5
20.8 | obudowa parapetów - nakładki na parapety istniejące z PCV 38x100 | m | 1
20.9 | Wymiana klamek okiennych na klamki z kluczykiem | szt | 10
21 | Osadzenie ościeżnic drzwiowych regulowanych Porta SYSTEM
21.1 | oscieżnica regulowana dla szerokości muru 75 ÷ 95 mm | szt | 1
21.2 | oscieżnica regulowana dla szerokości muru 95 ÷ 115 mm | szt | 1
21.3 | oscieżnica regulowana dla szerokości muru 120 ÷ 140 mm | szt | 1
21.4 | oscieżnica regulowana dla szerokości muru 140 ÷ 160 mm | szt | 1
22 | Osadzenie ościeżnic drzwiowych systemowych | mb obw | 5
23 | Wykonanie ścianek działowych
23.1 | z cegły pełnej #12 cm | m2 | 2
23.2 | z cegły dziurawki #12 cm | m2 | 2
23.3 | z płyt GKB na stelażu metalowym #10 cm z pokryciem dwustronnym jednowarstwowo | m2 | 2
23.4 | z płyt GKBI na stelażu metalowym #10 cm z pokryciem dwustronnym jednowarstwowo | m2 | 2
23.5 | z płyt GKF na stelażu metalowym #10 cm z pokryciem dwustronnym jednowarstwowo | m2 | 2
23.6 | z płyt GKB na stelażu metalowym #10 cm z pokryciem dwustronnym dwuwarstwowo | m2 | 2
23.7 | z płyt GKBI na stelażu metalowym #10 cm z pokryciem dwustronnym dwuwarstwowo | m2 | 2
23.8 | z płyt GKF na stelażu metalowym #10 cm z pokryciem dwustronnym dwuwarstwowo | m2 | 2
23.9 | z HPL z drzwiami o szer. 90 cm | m2 | 3
24 | Osadzenie parapetów wewnętrznych s=20 cm - konglomerat | m | 1.5
25 | Wykonanie tynków wewnętrznych cement.-wapiennych #1,5 cm
25.1 | na ścianach z cegły, pustaków, gazo i pianobetonów | m2 | 2.4
25.2 | na stropach | m2 | 2.4
25.3 | na ościeżach | m2 | 2.4
25.4 | wykonanie pasów tynku zwykłego z osiatkowaniem o szerokości 15 cm | m | 2.4
26 | Wykonanie tynków wewnętrznych renowacyjnych #1,5 cm
26.1 | na ścianach | m2 | 2
27 | Wykonanie tynków wewnętrznych gipsowych #1,0 cm
27.1 | na ścianach z cegły, pustaków, gazo i pianobetonów | m2 | 1
27.2 | na stropach | m2 | 1
27.3 | na ościeżach | m2 | 1
28 | Montaż kratek wentylacyjnych 20x20 cm | szt | 6
29 | Wykonanie gładzi gipsowych #3 mm
29.1 | na ścianach | m2 | 1
29.2 | na stropach | m2 | 1
29.3 | na ościeżach | m2 | 1
29.4 | przyklejenie narożników ochronnych | m | 3
29.5 | likwidacja nierówności i sfalowań na sufitach i ścianach - szpachlowanie | m2 | 1
30 | Okładanie ścian na zaprawie (kleju) cienkowarstwowej z przygotowaniem podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża oraz gruntowanie
30.1 | glazura | m2 | 2
30.2 | okładziną typu "tarket" z rolki | m2 | 2
30.3 | szkłem (lustra) | m2 | 1.5
30.4 | licowanie płytą gipsowo-kartonową GKB gr. 12,5 mm | m2 | 2
30.5 | oczyszczenie i zmycie podłoża | m2 | 1
30.6 | gruntowanie | m2 | 1
31 | Okładanie posadzek na zaprawie (kleju) cienkowarstwowej z przygotowaniem podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża oraz gruntowanie
31.1 | okładziną typu "tarket" z rolki | m2 | 12
31.2 | okładziną typu "tarket" w płytkach | m2 | 12
31.3 | okładziną z terakoty | m2 | 2.4
31.4 | okładziną z gresu szkliwionego | m2 | 2
31.5 | okładziną z gresu matowego | m2 | 2
31.6 | okładziną dywanową obiektową | m2 | 2
31.7 | okładziną dywanowa obiektowa w płytkach | m2 | 10
31.8 | okładziną flokowaną | m2 | 2
31.9 | okładziną z paneli podłogowych kl. AC4 | m2 | 1
31.10 | oczyszczenie i zmycie podłoża | m2 | 1
31.11 | gruntowanie | m2 | 1
32 | Wykonanie cokolików z:
32.1 | gresu h=10 cm | m | 1
32.2 | terakoty h=10 cm | m | 1
32.3 | wykładziny dywanowej | m | 1
32.4 | wykładziny typu "tarket" | m | 1
32.5 | listawa MDF h=8 cm | m | 1
32.6 | listawa drewniana h=8 cm | m | 1
32.7 | listwa przyścienna z tworzyw sztucznych | m | 1
33 | Cyklinowanie i lakierowanie odbiorowe podłóg z desek i parkietu | m2 | 1
34 | Lakierowanie podłóg i ścian z wykładziny PCV | m2 | 1
35 | Malowanie (dwukrotne) z wykonaniem oczyszczenia i gruntowania
35.1 | ścian na podlożu z tynku | m2 | 12
35.2 | ścian na podlożu z płyt GK | m2 | 6
35.3 | sufitów na podłożu z tynku | m2 | 6
35.4 | sufitów na podlożu z płyt GK | m2 | 6
35.5 | lamperii | m2 | 8
35.6 | stolarki drewnianej drzwiowej | m2 | 2.4
35.7 | stolarki metalowej drzwiowej | m2 | 2.4
35.8 | stolarki drewnianej okiennej | m2 | 2.4
35.9 | grzejników żeberkowych | m2 | 2.4
35.10 | balustrad schodowych | m2 | 2.4
35.11 | rur instalacyjnych - gazowych i wod-kan. | m | 2.4
36 | Rozszklenei i szklenie ram okiennych i drzwiowych | m2 | 1
37 | Sufity podwieszane
37.1 | na konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami GK | m2 | 6
37.2 | na konstrukcji metalowej z wypełnieniem z włókien mineralnych | m2 | 6
37.3 | wykonanie sufitów z płyt gipsowo-kartonowych GKB - ruszt pojedynczy | m2 | 6
37.4 | wykonanie sufitów z płyt gipsowo-kartonowych GKBF - ruszt pojedynczy | m2 | 6
37.5 | wykonanie sufitów z płyt gipsowo-kartonowych GKBI - ruszt pojedynczy | m2 | 6
37.6 | Uzupełnienie kasetonów w sufitach podwieszanych na istniejącym ruszcie | szt | 2
37.7 | Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszonego kasetonowego - płyty kasetonowe 60x60 cm z demontażu | m2 | 2.2
38 | Wykonanie wewnętrznych suchych tynków gipsowych
38.1 | z płyt GKB | m2 | 1.5
38.2 | z płyt GKI | m2 | 1.5
38.3 | z płyt GKF | m2 | 1.5
39 | Zabudowa pionów instalacyjnych płytami GK
39.1 | z płyt GKB | m2 | 1
39.2 | z płyt GKBI | m2 | 1
39.3 | z płyt GKF | m2 | 1
40 | Dostawa i montaż listw odbojowych na ścianach
40.1 | z np.. "tarketu" | m | 1
40.2 | z płyty MDF | m | 1
40.3 | z żywicy winylowej gr. 10-12 mm o wys. 22 cm (HPL) | m | 1
41 | Wykonanie - oczyszczenie i gruntowania ścian, sufitów, posadzek
41.1 | ścian | m2 | 1
41.2 | sufitów | m2 | 1
41.3 | posadzek (podłoży betonowych) | m2 | 1
42 | Prace zabezpieczające montaż/demontaż: osłona okien, drzwi, grzejników itp. | m2 | 1
43 | Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli | kpl | 10
44 | Roboty murowe
44.1 | zamurowanie otworu w ścianach gr. 1/4 cegły | m2 | 1
44.2 | zamurowanie otworu w ścianach gr. 1/2 cegły | m2 | 1
44.3 | zamurowanie otworu w ścianach gr. 1 cegły | m2 | 1
44.4 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel z wykuciem bruzd dla belek | m3 | 1
44.5 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm | m | 2
44.6 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - obmurowanie końców belek stalowych I NP 200-260 mm | m | 2
44.7 | Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - obmurowanie końców belek | m | 1
45 | Wzmocnienie podłoża - siatki
45.1 | Warstwa siatki wzmacniającej podłoże | m2 | 1
B | BRANŻA ELEKTRYCZNA |  |  |  | 0
1 | Demontaż przewodów układanych w tynku ze ściany lub w uprzednio wykonanych bruzdach w instalacjach wtynkowych na cegle
1.1 | przewód YDYp 3x1,5 mm2 | m | 5
1.2 | przewód YDYp 3x2,5 mm2 | m | 5
1.3 | przewód YDYp 5x2,5ż mm2 | m | 5
1.4 | przewód YDYp 5x4,0ż mm2 | m | 5
1.5 | przewód YDYp 5x6,0ż mm2 | m | 5
1.6 | przewód UTP cat. 6 lub cat. 5 | m | 5
1.7 | przewód OMY PVC 2x1 mm2 | m | 5
1.8 | przewód YnTKSYekw 1x2x0,8 mm2 ppoż | m | 5
1.9 | przewód HDGs 3 x 1,5 mm2 ppoż zasilający | m | 5
2 | Demontaż przewodów układanych w korytkach
2.1 | przewód YDYp 3x1,5 mm2 | m | 5
2.2 | przewód YDYp 3x2,5 mm2 | m | 5
2.3 | przewód YDYp 5x2,5ż mm2 | m | 5
2.4 | przewód YDYp 5x4,0ż mm2 | m | 5
2.5 | przewód YDYp 5x6,0ż mm2 | m | 5
2.6 | przewód UTP cat. 6 lub cat. 5 | m | 5
2.7 | przewód HDMI | m | 5
2.8 | przewód OMY PVC 2x1 mm2 | m | 5
2.9 | przewód YnTKSYekw 1x2x0,8 mm2 ppoż | m | 5
2.10 | przewód HDGs 3 x 1,5 mm2 ppoż zasilający | m | 5
3 | Demontaż kanałów instalacyjnych
3.1 | kanal jednokomorowy Cabloplus PVC 90x55mm | m | 4
3.2 | kanal jednokomorowy Cabloplus PVC 50x30mm | m | 4
3.3 | kanal jednokomorowy Cabloplus PVC 17x15mm | m | 4
3.4 | kanal jednokomorowy Cabloplus PVC 50x20mm | m | 4
3.5 | kanal jednokomorowy Cabloplus PVC 25x16mm | m | 4
3.6 | kanal jednokomorowy Cabloplus PVC 60x40mm | m | 4
3.7 | kanałów instalacyjnych/rurek instalacyjnych | m | 4
4 | Montaż przewodów układanych w tynku z wykonaniem bruzdowania do o przekroju do 16 cm2 i zarobienie wnęk z poszpaclowaniem
4.1 | przewód YDYp 3x1,5 mm2 | m | 5
4.2 | przewód YDYp 3x2,5 mm2 | m | 5
4.3 | przewód YDYp 5x1,5ż mm2 |  | 5
4.4 | przewód YDYp 5x2,5ż mm2 | m | 5
4.5 | przewód YDYp 5x4,0ż mm2 | m | 5
4.6 | przewód YDYp 5x6,0ż mm2 | m | 5
4.7 | przewód UTP cat. 6 lub cat. 7 | m | 5
4.8 | przewód OMY PVC 2x1 mm2 | m | 5
4.9 | przewód YnTKSYekw 1x2x0,8 mm2 ppoż | m | 5
4.10 | przewód HDGs 3 x 1,5 mm2 ppoż zasilający | m | 5
5 | Montaż przewodów układanych w korytkach
5.1 | przewód YDYp 3x1,5 mm2 | m | 5
5.2 | przewód YDYp 3x2,5 mm2 | m | 5
5.3 | przewód YDYp 5x2,5ż mm2 | m | 5
5.4 | przewód YDYp 5x4,0ż mm2 | m | 5
5.5 | przewód YDYp 5x6,0ż mm2 | m | 5
5.6 | przewód UTP cat. 6 lub cat. 5 | m | 5
5.7 | przewód HDMI 2,10 48Gbps 3m 8K czarny | szt | 5
5.8 | przewód HDMI min 2.0 48Gbps odcinki do 20 m | m | 5
5.9 | przewód USB min 3.0 odcinki do 20 m | m | 5
5.10 | przewód OMY PVC 2x1 mm2 | m | 5
5.11 | przewód YnTKSYekw 1x2x0,8 mm2 ppoż | m | 5
5.12 | przewód HDGs 3 x 1,5 mm2 ppoż zasilający | m | 5
5.13 | przewód HDMI L=2,10 m 48Gbps 3m 8K czarny | szt | 5
6 | Montaż kanałów instalacyjnych
6.1 | kanal jednokomorowy Cabloplus PVC 90x55mm | m | 2
6.2 | kanal jednokomorowy Cabloplus PVC 50x30mm | m | 2
6.3 | kanal jednokomorowy Cabloplus PVC 17x15mm | m | 2
6.4 | kanal jednokomorowy Cabloplus PVC 50x20mm | m | 2
6.5 | kanal jednokomorowy Cabloplus PVC 25x16mm | m | 2
6.6 | kanal jednokomorowy Cabloplus PVC 60x40mm | m | 2
6.7 | kanał 2 komorowy Cabloplus PVC 130x55 wraz z osprzętem ( narozniki, zaślepki ) | m | 2
7 | Demontaż łączników natynkowych, wtynkowych i w płycie GK
7.1 | jednobiegunowe | szt | 1
7.2 | świecznikowe | szt | 1
7.3 | schodowe pojedyncze | szt | 1
7.4 | schodowe podwójne | szt | 1
7.5 | krzyżowe pojedyncze | szt | 1
7.6 | krzyżowe podwójne | szt | 1
7.7 | przyciski | szt | 1
7.8 | czujki ruchu | szt | 1
7.9 | puszki instalacyjne | szt | 1
7.10 | kasety sterownicze | szt | 1
8 | Montaż łączników natynkowych, wtynkowych i w płycie GK z podłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2
8.1 | jednobiegunowe | szt | 1
8.2 | świecznikowe | szt | 1
8.3 | schodowe pojedyncze | szt | 1
8.4 | schodowe podwójne | szt | 1
8.5 | krzyżowe pojedyncze | szt | 1
8.6 | krzyżowe podwójne | szt | 1
8.7 | przyciski | szt | 1
8.8 | czujki podczerwieni ruchu Satel AQUA Plu | szt | 1
8.9 | puszki instalacyjne PK60 LUX | szt | 1
8.10 | kasety sterownicze - Ex typu KS-3-3-0-0 31-EXP-KS000 | szt | 1
8.11 | kasety sterownicze - przyciskami START-STOP np. SP22K2\02 | szt | 1
9 | Demontaż gniazd natynkowych, wtynkowych i w płycie GK
9.1 | pojedyncze IP 20 | szt | 5
9.2 | pojedyncze IP 44 | szt | 5
9.3 | podwójne IP 20 | szt | 5
9.4 | podwójne IP 44 | szt | 5
9.5 | potrójne IP 20 | szt | 5
9.6 | potrójne IP 44 | szt | 5
9.7 | poczwórne IP 20 | szt | 5
9.8 | poczwórne IP 44 | szt | 5
9.9 | gniazda RJ45 | szt | 5
9.10 | na pochpanelu | szt | 5
9.11 | gniazda RTV | szt | 5
9.12 | gniazda HDMI | szt | 5
9.13 | gniazda trójfazowe | szt | 5
10 | Montaż gniazd natynkowych, wtynkowych i w płycie GK z podłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2
10.1 | pojedyncze IP 20 wtynkowe | szt | 4
10.2 | pojedyncze IP 20 natynkowe | szt | 4
10.3 | pojedyncze IP 44 wtynkowe | szt | 4
10.4 | pojedyncze IP 44 natynkowe | szt | 4
10.5 | podwójne IP 20 wtynkowe | szt | 4
10.6 | podwójne IP 20 natynkowe | szt | 4
10.7 | podwójne IP 44 wtynkowe | szt | 4
10.8 | podwójne IP 44 natynkowe | szt | 4
10.9 | potrójne IP 20 wtynkowe | szt | 4
10.10 | potrójne IP 20 natynkowe | szt | 4
10.11 | potrójne IP 44 wtynkowe | szt | 4
10.12 | potrójne IP 44 ntynkowe | szt | 4
10.13 | poczwórne IP 20 wtynkowe | szt | 4
10.14 | poczwórne IP 20 natynkowe | szt | 4
10.15 | poczwórne IP 44 wtynkowe | szt | 4
10.16 | poczwórne IP 44 natynkowe | szt | 4
10.17 | gniazda 2xRJ45 wtynkowe | szt | 4
10.18 | gniazda 2xRJ45 natynkowe | szt | 4
10.19 | gniazda RTV przelotowe | szt | 4
10.20 | gniazda RTV końcowe | szt | 4
10.21 | gniazda HDMI wtynkowe podwójne | szt | 4
10.22 | gniazda HDMI natynkowe podwójne | szt | 4
10.23 | gniazda trójfazowe 16A | szt | 4
10.24 | gniazda trójfazowe 32A | szt | 4
10.25 | Montaż gniazd systemowych w kanałach elektroinstalacyjnych
10.26 | pojedyncze IP 20 | szt | 1
10.27 | pojedyncze IP 44 | szt | 1
10.28 | podwójne IP 20 | szt | 1
10.29 | podwójne IP 44 | szt | 1
10.30 | potrójne IP 20 | szt | 1
10.31 | potrójne IP 44 | szt | 1
10.32 | poczwórne IP 20 | szt | 1
10.33 | poczwórne IP 44 | szt | 1
10.34 | gniazda RJ45 + zakończenie modułem keyston | szt | 1
10.35 | gniazda RTV | szt | 1
10.36 | gniazda USB min 3.0 w tynkowe | szt | 1
10.37 | gniazda HDMI min 2.0 mosaic 45mmx45mm | szt | 1
10.38 | gniazda USB min 3.0 mosaic 45mmx45mm | szt | 1
10.39 | Montaż Patch panel 24p np. Alatntec | szt | 1
12 | Demontaż opraw natynkowych na suficie i ścianie
12.1 | sufitowe rastry | szt | 1
12.2 | kinkiety | szt | 1
12.3 | oprawy z wymiennym żródłem swiatła | szt | 1
12.4 | oprawa awaryjna | szt | 1
12.5 | oprawa ewakuacyjna | szt | 1
13 | Montaż opraw natynkowych na suficie i ścianie
13.1 | sufitow LED IP 20 | szt | 1
13.2 | sufitow LED IP 44 | szt | 1
13.3 | kinkiety LED IP 20 | szt | 1
13.4 | kinkiety LED IP 44 | szt | 1
13.5 | oprawy awaryjne | szt | 1
13.6 | oparwy ewakuacyjne | szt | 1
13.7 | oprawy z demontażu | szt | 1
14 | Demontaż opraw w sufitach podwieszanych
14.1 | sufitowe podwieszane IP 20 | szt | 1
14.2 | sufitowe bezpośrenio mocowane IP 44 | szt | 1
15 | Montaż opraw w sufitach podwieszanych
15.1 | sufitowe LED IP 20 | szt | 1
15.2 | sufitowe LED IP 44 | szt | 1
15.3 | oprawa awaryjna | szt | 1
15.4 | oprawa ewakuacyjna | szt | 1
16 | Demontaż rozdzielni natynkowych
16.1 | rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20 kg z konstrukcją | szt | 1
16.2 | rozdzielnic modułowych 1x12 | szt | 1
16.3 | rozdzielnic modułowych 2x12 | szt | 1
16.4 | rozdzielnic modułowych 3x12 | szt | 1
16.5 | rozdzielnic modułowych 4x12 | szt | 1
17 | Demontaż rozdzielni wtynkowych
17.1 | rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20 kg z konstrukcją | szt | 1
17.2 | rozdzielnic modułowych 1x12 | szt | 1
17.3 | rozdzielnic modułowych 2x12 | szt | 1
17.4 | rozdzielnic modułowych 3x12 | szt | 1
17.5 | rozdzielnic modułowych 4x12 | szt | 1
18 | Demontaż osprzętu rozdzielnic
18.1 | zabezpieczenie różnicoprądowe z członem nadprądowym typu B10 | szt | 1
18.2 | zabezpieczenie różnicoprądowe z członem nadprądowym typu B16 | szt | 1
18.3 | zabezpieczenie różnicoprądowe z członem nadprądowym typu C10 | szt | 1
18.4 | zabezpieczenie różnicoprądowe z członem nadprądowym typu C16 | szt | 1
18.5 | zabezpieczenie dla gniazd 3f 32 A | szt | 1
18.6 | zabezpieczenie dla gniazd 3f 63 A | szt | 1
18.7 | wyłącznik główny rozdzielnicy 3f 63 A | szt | 1
18.8 | wyłącznik główny rozdzielnicy 3f 40 A | szt | 1
18.9 | czujnik obecności napięcia z wskaźnikiem LED | szt | 1
18.10 | rozłącznik | szt | 1
18.11 | stycznik jednobiegunowy | szt | 1
18.12 | stycznik trójbiegunowy | szt | 1
18.13 | wyłącznik nadmiarowo- prądowy typu B10 | szt | 1
18.14 | wyłącznik nadmiarowo- prądowy typu B16 | szt | 1
18.15 | wyłącznik nadmiarowo- prądowy typu C10 | szt | 1
18.16 | wyłącznik nadmiarowo- prądowy typu C16 | szt | 1
18.17 | przekaźnik termiczny | szt | 1
18.18 | przekaźnik kontroli napięcia | szt | 1
18.19 | moduł rozruchu bezpośredniego silników elekrycznych do 5 KW | szt | 1
18.20 | blok łączeniowy | szt | 1
18.21 | osprzęt dodatkow w rozdzielni - Złączki wago, ZUG itp. | szt | 1
18.22 | Demontaż Wskaźnika zadziałania czujki ppoż. | szt | 1
18.23 | zabezpieczenie różnicoprądowe 30 mA 1 biegunwe | szt | 1
18.24 | zabezpieczenie różnicoprądowe 30 mA 3 biegunwe | szt | 1
18.25 | zabezpieczenie różnicoprądowe z członem nadprądowym typu B32 3 biegunowe | szt | 1
19 | Montaż osprzętu rozdzielnic - np. LEGRAND, SCHNEIDER, HAGER
19.1 | zabezpieczenie różnicoprądowe z członem nadprądowym typu B10 | szt | 1
19.2 | zabezpieczenie różnicoprądowe z członem nadprądowym typu B16 | szt | 1
19.3 | zabezpieczenie różnicoprądowe z członem nadprądowym typu C10 | szt | 1
19.4 | zabezpieczenie różnicoprądowe z członem nadprądowym typu C16 | szt | 1
19.5 | zabezpieczenie dla gniazd 3f 32 A | szt | 1
19.6 | zabezpieczenie dla gniazd 3f 63 A | szt | 1
19.7 | wyłącznik główny rozdzielnicy 3f 63 A | szt | 1
19.8 | wyłącznik główny rozdzielnicy 3f 40 A | szt | 1
19.9 | czujnik obecności napięcia z wskaźnikiem LED | szt | 1
19.10 | rozłącznik | szt | 1
19.11 | stycznik jednobiegunowy 25a | szt | 1
19.12 | stycznik trójbiegunowy 25A | szt | 1
19.13 | wyłącznik nadmiarowo- prądowy typu B10 | szt | 1
19.14 | wyłącznik nadmiarowo- prądowy typu B16 | szt | 1
19.15 | wyłącznik nadmiarowo- prądowy typu C10 | szt | 1
19.16 | wyłącznik nadmiarowo- prądowy typu C16 | szt | 1
19.17 | przekaźnik termiczny | szt | 1
19.18 | przekaźnik kontroli napięcia | szt | 1
19.19 | moduł rozruchu bezpośredniego silników elekrycznych do 5 KW | szt | 1
19.20 | blok łączeniowy | szt | 1
19.21 | osprzę dodatkow w rozdzielni - Złączki wago, ZUG itp. | szt | 1
19.22 | montaż wskaźnika zadziałania czujki ppoż. | szt | 1
19.23 | zabezpieczenie różnicoprądowe 30 mA 1 biegunwe | szt | 1
19.24 | zabezpieczenie różnicoprądowe 30 mA 3 biegunwe | szt | 1
19.25 | zabezpieczenie różnicoprądowe z członem nadprądowym typu B32 3 biegunowe |  | 1
20 | Demontaż system sygnalizacji pożarowej
20.1 | czujki dymu jonizacyjna | szt | 1
20.2 | sygnalizator akustyczny | szt | 1
20.3 | ręczny ostrzegacz pożarowy | szt | 1
20.4 | deontaż gniazd pożarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych – czujek- Gniazdo G40 do czujek dymu | szt | 1
21 | Montaż system sygnalizacji pożarowej
21.1 | czujki dymu jonizacyjna | szt | 1
21.2 | sygnalizator akustyczny | szt | 1
21.3 | ręczny ostrzegacz pożarowy | szt | 1
21.4 | montaż gniazd pożarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych – czujek - Gniazdo G40 do czujek dymu | szt | 1
22 | Inne
22.1 | ręczne wykucie bruzd pod okablowanie | m | 1
22.2 | układanie przewodów w gotowych bruzdach | m | 1
22.3 | mechaniczne wykucie bruzd pod okablowanie | m | 1
22.4 | zaprawianie bruzd | m | 1
22.5 | przebijanie otworów w ścianach | szt | 1
22.6 | przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej – ślepe otwory | szt | 1
22.7 | montaż puszek na gotowym | szt | 1
22.8 | montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu | szt | 1
22.9 | montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu - dodatek za montaż adaptera do modułów | szt | 1
22.10 | podłączenie i uruchomienie okablowania w rozdzielnicy i w osprzęcie | szt | 1
22.11 | montaż złączy trójbiegunowych - szybko złączek typ WAG | szt | 1
22.12 | przewody kabelkowe n.t. w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu. SSP | m | 1
22.13 | następny pomiar skuteczności zerowania | szt | 1
22.14 | montaż puszek podłogowych typu floorbox | szt | 2
22.15 | inne prace instalatorskie nie objęte wykazem | szt | 2
22.16 | podłączenie czujki do istniejącej centralki alarmowej oraz przeprogramowanie centralki | kpl | 15
22.17 | kontraktron do drzwi i okien | szt | 1
22.19 | duwkanałowy automatyczny łącznik oświetlenia wyposażony w czujnik obecności | szt | 1
22.20 | łącznik złączka sieciowa LAN kat. 5e LSA Krone FTP | szt | 1
22.21 | przepust kablowy w stropie lub ścianie do fi 20 mm | szt | 1
22.22 | uszczelnienie przepustów | szt | 1
22.23 | Dwustronne zaślepienie otworu w ścianie lub suficie po demontażu instalacji | szt | 1
23 | Próby i pomiary elektryczne i teletechniczne
23.1 | sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pom | 1
23.2 | sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pom | 1
23.3 | sprawdzenie próbnikiem napięcia punktu odbioru w instalacji wtynkowej | pom | 1
23.4 | sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania | pom | 1
23.5 | pomiar rezystancji izolacji instalacji elektryczncyh | pom | 1
23.6 | pierwszy pomiar skuteczności zerowania | pom | 1
23.7 | następny pomiar skuteczności zerowania | pom | 1
23.8 | wykonanie pomiarów torów transmisyjnych | pom | 1
23.9 | następny pomiar skuteczności zerowania | szt | 1
23.10 | Próby i pomiary elektryczne i teletechniczne - pomiar ciągłości instalacji ppoż. | pom | 1
24 | Montaż rozdzielnic natynkowych
24.1 | rozdzielnic modułowych 1x12 | szt | 1
24.2 | rozdzielnic modułowych 2x12 | szt | 1
24.3 | rozdzielnic modułowych 3x12 | szt | 1
24.4 | rozdzielnic modułowych 4x12 | szt | 1
25 | Montaż rozdzielnic wtynkowych
25.1 | rozdzielnic modułowych 1x12 | szt | 1
25.2 | rozdzielnic modułowych 2x12 | szt | 1
25.3 | rozdzielnic modułowych 3x12 | szt | 1
25.4 | rozdzielnic modułowych 4x12 | szt | 1
26 | Montaż rur instalacyjnych wraz niezbędnym osprzętem ( uchwyty, mocowania, kołki itp.)
26.1 | Rura elektroinstalacyjna sztywna fi 22 mm + uchwyt, łączniki | m | 1
26.2 | Rura elektroinstalacyjna sztywna fi 28 mm + uchwyt, łączniki | m | 1
26.3 | Rura elektroinstalacyjna sztywna fi 32 mm+ uchwyt, łączniki | m | 1
26.4 | Rura elektroinstalacyjna - osłonowa karbowana giętka fi 28 mm z pilotem | m | 1
26.5 | Rura elektroinstalacyjna osłonowa karbowana giętka fi 32 mm z pilotem | m | 1
26.6 | Rura elektroinstalacyjna osłonowa karbowana giętka fi 40 mm z pilotem | m | 1
26.7 | Rura elektroinstalacyjna osłonowa karbowana giętka fi 50 mm z pilotem | m | 1
C | BRANŻA SANITARNA |  |  |  | 0
1 | Demontaż grzejników:
1.1 | stalowe | szt | 1
1.2 | żeliwne - 1 żeberko | szt | 1
1.3 | aluminiowe - 15 żeberek | szt | 1
2 | Montaż grzejników:
2.1 | stalowe | szt | 2
2.2 | żeliwne za 1 żeberko | szt | 2
2.3 | aluminiowe - 15 żeberek | szt | 2
2.4 | stalowe dwupłytowe 22KV 600/520 | szt | 2
2.5 | stalowe dwupłytowe 22KV 600/520 ocynkowany | szt | 2
2.6 | stalowe dwupłytowe 22KV 600/1200 | szt | 2
2.7 | stalowe dwupłytowe 22KV 900/1000 | szt | 2
2.8 | łazienkowy drabinkowy ocynkowany biały 600 W | szt | 2
2.9 | łazienkowy drabinkowy ocynkowany biały 1200 W | szt | 2
3 | Demontaż głowic termostatycznych | szt | 2
4 | Montaż głowic i wkładek termostatycznych np. f-my DAMFOS
4.1 | DN15 - DN20 | szt | 2
4.2 | wymiana wkładki termostatycznej grzejnikowej | szt | 2
5 | Demontaż zaworów grzejnikowych - zasilanie/powrót
5.1 | DN15 - DN20 | szt | 2
5.2 | DN20 | szt | 2
5.3 | DN25 | szt | 2
5.4 | DN32 | szt | 2
5.2 | DN15 - DN25 - zawór podwójny przyłączeniowy | szt | 2
6 | Montaż zaworów grzejnikowych - zaslilanie/powrót
6.1 | DN15 - zasilanie | szt | 2
6.2 | DN20 - zasilanie | szt | 2
6.3 | DN15 - powrót | szt | 2
6.4 | DN20 - powrót | szt | 2
6.5 | DN15 - DN25 - zawór kątowy podwójny przyłączeniowey | szt | 2
6.6 | DN15 - odpowietrznik autpmatyczny | szt | 2
6.1 | Dostawa i montaż zaworów hydrantowych wnękowych
6.1.1 | DN25 | szt | 2
6.1.2 | DN50 | szt | 2
6.2 | Dostawa i montaż szafki hydrantowej z gaśnicą
6.2.1 | szafka naścienna | szt | 2
6.3 | Dostawa i montaż dzrwiczek rewizyjnych
6.3.1 | 20x20 cm - pastikowe | szt | 1
6.3.2 | 40x40 cm - pastikowe | szt | 1
6.3.1 | 15x20 cm - stal nierdzewna | szt | 1
7 | Demontaż rurociągów stalowych ocynkowanych - woda, c.o.
7.1 | DN15 - DN32 - w | m | 5
7.2 | DN40-DN 60 - w | m | 5
7.3 | DN25 | m | 5
7.4 | DN32 | m | 5
7.5 | DN40 | m | 5
7.6 | DN50 | m | 5
7.7 | DN65 | m | 5
8.1 | Montaż rurociągów stalowych zaciskanych/zaprasowywane – c.o.
8.1.1 | DN15 | m | 5
8.1.2 | DN20 | m | 5
8.1.3 | DN25 | m | 5
8.1.4 | DN32 | m | 5
8.1.5 | DN40 | m | 5
8.1.6 | DN50 | m | 5
8.1.7 | DN65 | m | 5
8.2 | Montaż rurociągów stalowych podwójnie ocynkowanych
8.2.1 | DN25 | m | 2
8.2.2 | DN32 | m | 2
8.2.3 | DN40 | m | 2
8.2.4 | DN50 | m | 2
8.3 | Montaż kształtek gwintowanych z ocynku
8.3.1 | trójnik DN15 - DN20 | szt | 1
8.3.2 | trójnik DN25 - DN32 | szt | 1
8.3.3 | trójnik DN40 - DN60 | szt | 1
8.4 | Podwieszenia rurociągów woda/gaz/kanalizacja itp.
8.4.1 | woda DN15 - DN20 | szt | 10
9 | Demontaż rurociągów z PP/PEX/PE/PB/PCV – c.o.
9.1 | DN15 - DN32 | m | 6
9.2 | DN20 | m | 6
9.3 | DN25 | m | 6
9.4 | DN32 | m | 6
9.5 | DN40 - DN60 | m | 6
9.6 | DN50 | m | 6
9.7 | DN65 | m | 6
9.8 | średnice DN15 - DN32 i DN40 - DN60 | m | 6
10 | Montaż rurociągów PP/PEX/PE/PB/PCV – c.o.
10.1 | DN15 | m | 6
10.2 | DN20 | m | 6
10.3 | DN25 | m | 6
10.4 | DN32 | m | 6
10.5 | DN40 | m | 6
10.6 | DN50 | m | 6
10.7 | DN65 | m | 6
11 | Demontaż izolacji cieplnej
11.1 | grubość 9 mm | m | 5
11.2 | grubość 13 mm | m | 6
11.3 | grubość 20 mm | m | 5
11.4 | grubość 30 mm | m | 5
11.5 | grubość 40 mm | m | 5
11.6 | grubość 50 mm | m | 5
12 | Montaż izolacji cieplnej THERMAFLEX FRZ/ wełna/kauczuk
12.1 | grubość 9 mm - śr. 12-22 mm | m | 6
12.2 | grubość 10 mm - śr. 12-22 mm | m | 6
12.3 | grubość 10 mm - śr. 25-32 mm | m | 6
12.4 | grubość 10 mm - śr. 40-50 mm | m | 6
12.5 | grubość 13 mm - śr. 12-22 mm | m | 6
12.6 | grubość 20 mm - śr. 12-22 mm | m | 6
12.7 | grubość 30 mm - śr. 28-48 | m | 6
12.8 | grubość 40 mm - śr. 28-48 | m | 6
12.9 | grubość 50 mm - śr. 28-48 | m | 6
12.10 | rurociąg o śr 25, wełna miralna z warstwą z folii aluminiowej o gr. 20 mm | m | 6
12.11 | rurociąg o śr 32, wełna miralna z warstwą z folii aluminiowej o gr. 30 mm | m | 6
12.12 | rurociąg o śr 40, wełna miralna z warstwą z folii aluminiowej o gr. 40 mm | m | 6
12.13 | rurociąg o śr 25, pianka kauczukowa o gr. 20 mm | m | 6
12.14 | rurociąg o śr 32, pianka kauczukowa o gr. 30 mm | m | 6
12.15 | rurociąg o śr 40, pianka kauczukowa o gr. 40 mm | m | 6
13 | Demontaż rurociągów z tworzyw sztucznych PP/PEX/PE/PB/PCV/ stal.oc/ stal nierdz. – woda
13.1 | DN15 - DN32 | m | 1
13.2 | DN20 | m | 1
13.3 | DN25 | m | 1
13.4 | DN32 | m | 1
13.5 | DN40 - DN65 | m | 1
13.6 | DN50 | m | 1
13.7 | DN65 | m | 1
14 | Montaż rurociągów z tworzyw sztucznych PP/PEX/PE/PB/PCV – woda
14.1 | DN15 - połączenie klejone rura (PE-X) z warst.antydyf | m | 1
14.2 | DN20 - połączenie klejone rura (PE-X) z warst.antydyf | m | 1
14.3 | DN25 - połączenie klejone rura (PE-X) z warst.antydyf | m | 1
14.4 | DN32 - połączenie klejone rura (PE-X) z warst.antydyf | m | 1
14.5 | DN40 - połączenie klejone rura (PE-X) z warst.antydyf | m | 1
14.6 | DN50 - połączenie klejone rura (PE-X) z warst.antydyf | m | 1
14.7 | DN65 - połączenie klejone rura (PE-X) z warst.antydyf | m | 1
14.8 | DN15 | m | 1
14.9 | DN20 | m | 1
14.10 | DN25 | m | 1
14.11 | DN32 | m | 1
14.12 | DN40 | m | 1
14.13 | DN50 | m | 1
14.14 | DN65 | m | 1
15 | Montaż zaworu odcinającego - kulowy - woda, gaz
15.1 | DN15 - w | szt | 1
15.2 | DN20 - w | szt | 1
15.3 | DN25 - w | szt | 1
15.4 | DN32 - w | szt | 1
15.5 | DN40 | szt | 1
15.6 | DN50 | szt | 1
15.7 | DN65 | szt | 1
15.1 | DN15 - g | szt | 1
15.2 | DN20 - g | szt | 1
15.4 | DN32 - g | szt | 1
16 | Montaż zaworów regulacyjnych, antyskażeniowych - np. Honeywell
16.1 | DN15 | szt | 1
16.2 | DN20 | szt | 1
16.3 | DN25 | szt | 1
16.4 | DN32 | szt | 1
16.5 | DN40 | szt | 1
16.6 | DN50 | szt | 1
16.7 | DN65 - kołnierzowy | szt | 1
16.8 | DN15 - DN20 - ze złączką do węża | szt | 1
16.9 | DN15 - DN20 - antyskażeniowy AE | szt | 1
16.10 | DN15-DN20 - MTCV-A do ciepłej wody użytkowej | szt | 1
16.11 | DN15 - kątowy | szt | 1
17 | Montaż zaworów trójdrogowych - np. Honeywell
17.1 | DN15 | szt | 1
17.2 | DN20 | szt | 1
17.3 | DN25 | szt | 1
17.4 | DN32 | szt | 1
17.5 | DN40 | szt | 1
17.6 | DN50 | szt | 1
17.7 | DN65 - kołnierzowy | szt | 1
18 | Montaż zaworów zwrotnych
18.1 | DN15 | szt | 1
18.2 | DN20 | szt | 1
18.3 | DN25 | szt | 1
18.4 | DN32 | szt | 1
18.5 | DN40 | szt | 1
18.6 | DN50 | szt | 1
18.7 | DN65 | szt | 1
19 | Montaż filtrów siatkowych (woda/c.o.)
19.1 | DN15 | szt | 1
19.2 | DN20 | szt | 1
19.3 | DN25 | szt | 1
19.4 | DN32 | szt | 1
19.5 | DN40 | szt | 1
19.6 | DN50 | szt | 1
19.7 | DN65 | szt | 1
20 | Montaż zaworu ze złączką do węża DN15/20
20.1 | DN15 | szt | 2
20.2 | DN20 | szt | 2
21 | Zaślepienie rurociągów z tworzyw sztucznych PP/PEX/PE/PB/PCV/ stal.oc/ stal nierdz./ stal czarna
22.1 | DN15 GW - DN32 GW | szt | 1
22.2 | DN20 GW | szt | 1
22.3 | DN25 GW | szt | 1
22.4 | DN32 GW | szt | 1
22.5 | DN40 GW - DN65 GW | szt | 1
22.6 | DN50 GW | szt | 1
22.7 | DN65 GW | szt | 1
22.1 | Demontaż rurociągów z tworzyw sztucznych PVC – kanalizacja
22.1.1 | DN32 - DN75 | m | 1
22.1.2 | DN50 | m | 1
22.1.3 | DN75 | m | 1
22.1.4 | DN110 - DN160 | m | 1
22.1.5 | DN160 - klasa S; SDR 34 SN8 | m | 1
22.2 | Demontaż podejść z tworzyw sztucznych PVC – kanalizacja
22.2.1 | DN32 - DN75 | szt | 1
22.2.2 | DN110-DN160 | szt | 1
23 | Montaż rurociągów z tworzyw sztucznych PVC-U – kanalizacja np. f-my WAWIN
23.1 | DN32 | m | 12
23.2 | DN50 | m | 12
23.3 | DN75 | m | 12
23.4 | DN110 | m | 8
23.5 | DN160 - klasa S; SDR 34 SN8 (lita) | m | 8
24 | Wymiana trójnika z PVC
24.1 | DN32 | szt | 1
24.2 | DN50 | szt | 1
24.3 | DN75 | szt | 1
24.4 | DN110 | szt | 1
24.5 | DN160 | szt | 1
25 | Zaślepienie rurociągów z PVC
25.1 | DN32 | szt | 1
25.2 | DN50 | szt | 1
25.3 | DN75 | szt | 1
25.4 | DN110 | szt | 1
25.5 | DN160 | szt | 1
26 | Demontaż rurociągów gazowych - stal czarna
26.1 | DN15 - DN32 | m | 1
26.2 | DN20 | m | 1
26.3 | DN25 | m | 1
26.4 | DN32 - DN40 | m | 1
26.5 | DN40 | m | 1
26.6 | DN50 | m | 1
26.7 | DN65 | m | 1
27 | Montaż przewodów gazowych - stal czarna (połączenia gwintowane), miedzianych (połączenia lutowane)
27.1 | DN15 | m | 1
27.2 | DN20 | m | 1
27.3 | DN25 | m | 1
27.4 | DN32 | m | 1
27.5 | DN40 | m | 1
27.6 | DN50 | m | 1
27.7 | DN65 | m | 1
27.8 | DN15 - Cu | m | 1
27.9 | DN20 - Cu | m | 1
27.10 | DN25 - Cu | m | 1
27.11 | DN32 - Cu | m | 1
27.12 | DN40 - Cu | m | 1
27.13 | dodatki za wykonanie podejść gazowych | szt | 1
28 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych
28.1 | DN 15-20 | szt | 1
28.2 | DN 50 | szt | 1
28.3 | DN 110 | szt | 1
29 | Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 4400 mm | m2 | 0.855
30 | Montaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej do 315 mm - udział kształtek do 35 % | m2 | 1.359
30.1 | Dostawa i montaż izolacji z wełny minaralnej laminowanej folią aluminiową matą
30.1.1 | grubości 20 mm | m2 | 1
30.1.2 | grubości 40 mm | m2 | 1
30.1.3 | grubości 50 mm | m2 | 1
31 | Demontaż kratek wentylacyjnych | szt | 1
32 | Montaż kratek wentylacyjnych o obwodzie do 800 mm | szt | 1
33 | Demontaż tłumika akustycznego o średnicy do 300 mm | szt | 1
34 | Montaż tłumika akustycznego
34.1 | L=0,6 m d100 | szt | 1
34.2 | L=0,9 m d100 | szt | 1
34.3 | L=1,0 m d160 | szt | 1
34.4 | L=1,0 m d200 | szt | 1
35 | Demontaż przepustnicy wentylacyjnej
35.1 | DN125 - DN200 | szt | 1
35.2 | DN160 | szt | 1
35.3 | DN200 | szt | 1
35.4 | DN250 - DN315 | szt | 1
35.5 | DN315 | szt | 1
36 | Montaż przepustnicy wentylacyjnej jednopłaszczyznowej - np. SYSTEM AIR
36.1 | DN125 | szt | 1
36.2 | DN160 | szt | 1
36.3 | DN200 | szt | 1
36.4 | DN250 | szt | 1
36.5 | DN315 | szt | 1
37 | Demontaż anemostatu - Dn 160 | szt | 6
38 | Dostawa i montaż anemostatu
38.1 | DN 110 | szt | 1
38.2 | DN 160 | szt | 1
38.3 | 150x150 | szt | 1
38.4 | 300x300 | szt | 1
38.5 | 450x450 | szt | 1
38.1 | Dostawa i montaż wentylatora wyciągowego - wymiana
38.1.1 | Osiowego cichobieżnego o wyd. 100 m3/h z klapą zwrotną | szt | 2
38.1.2 | Osiowego cichobieżnego o wyd. 200 m3/h z klapą zwrotną | szt | 2
38.1.3 | Osiowego cichobieżnego kanałowego dwubiegowego o wyd. 300 m3/h z klapą zwrotną | szt | 1
38.1.4 | Osiowego cichobieżnego kanałowego dwubiegowego o wyd. 500 m3/h z klapą zwrotną | szt | 1
38.1.5 | Wymiana wentylatora wyciągowego dachowego wraz z wymianą podstawy dachowej i regulatorem prędkości obrotowej o zakresie wydajności 150 ÷ 700 m3/h i zakreies spiętrzenia statycznego 310 ÷ 50 [Pa] | szt | 1
38.2 | Dostawa i montaż kasetowego filtru kanałowego EU 5 wraz z puszką
3.8.1 | kanał fi 125 | szt | 1
3.8.2 | kanał fi 160 | szt | 1
3.8.3 | kanał fi 200 | szt | 1
38.3 | Wymiana wentylatora wyciągowego dachowego wraz z wymianą podstawy dachowej i regulatorem prędkości obrotowej
38.3.1 | DN 200 | szt | 1
38.4 | Dostawa i montaż skrzynki rozprężnej
38.4.1 | 595x595 | szt | 1
38.5 | Montaż klapy zwrotnej wentylacyjnej
38.5.1 | DN 110 - DN160 | szt | 1
38.5.2 | Przejścia pożarowe i klapy pożarowe: DN100 z topikiem EI 120 | szt | 1
38.5.3 | Przejścia pożarowe i klapy pożarowe: DN110 rury palne EI 120 | szt | 1
38.5.4 | Przejścia pożarowe i klapy pożarowe: DN50 rury palne EI 120 | szt | 1
38.6 | Montaż anemostatu/kratki z demontażu
38.6.1 | DN 160 | szt | 1
39 | Demontaż przyborów sanitarnych
39.1 | demontaż zlewu / umywalki | szt | 2
39.2 | demontaż baterii umywalkowej / zlewozmywakowej | szt | 2
39.3 | demontaż kompaktu WC | szt | 2
39.4 | demontaż miski ustępowej | szt | 2
39.5 | demontaż stelażu podtynkowego | szt | 2
39.5 | demontaż pisuaru | szt | 2
39.6 | demontaż systemu spłukującego – pisuar | szt | 2
39.7 | demontaż podejść odpływowych PCW 50 | szt | 2
39.8 | demontaż podejść odpływowych PCW 110 | szt | 2
39.9 | demontaż wpust podłogowego | szt | 2
39.10 | demontaż wywiewki kanalizacyjnej | szt | 2
40 | Dostawa i montaż przyborów i armatury sanitarnej - np. KOŁO, MERIDA, ORAS, WAWIN
40.1 | zlew jednokomorowy z ociekaczem i szafką 80 cm | szt | 1
40.2 | umywalka wisząca o szer. 60 cm - Koło K91160 | szt | 2
40.3 | umywalka wisząca o szer. 45 cm - Koło K91150000 | szt | 2
40.4 | umywalka dla niepełnosprawnych z syfonem podtynkowym - KOŁO NOVA PRO | szt | 2
40.5 | umywalka z szafką wiszącą - Oltens Vernal | szt | 2
40.6 | komory gospodarczej | szt | 2
40.7 | syfon umywalkowy butelkowy chromowany | szt | 2
40.8 | syfon umywalkowy PVC | szt | 2
40.9 | bateria zlewozmywakowa z ruchomą wylewką | szt | 2
40.10 | bateria umywalkowa stojąca wysoka | szt | 2
40.11 | bateria umywalkowa stojąca niska | szt | 2
40.12 | montaż baterii umywalkowej / zlewozmywakowej | szt | 2
40.13 | montaż miski ustępowej | szt | 2
40.14 | kompakt WC z rezerwuarem i deską wolnoopadającą | szt | 1
40.15 | miska ustępowa wisząca z deską wolnoopadającą | szt | 1
40.16 | miska ustępowa wisząca dla niepełnosprawnych wraz z deską | szt | 1
40.17 | montaż stelażu podtynkowego | szt | 1
40.18 | montaż pisuaru | szt | 1
40.19 | montaż systemu spłukującego – pisuar | szt | 1
40.20 | przycisk WC chromowany | szt | 1
40.21 | wpust podłogowy | szt | 1
40.22 | czyszczak kanalizacyjny Dn 110 | szt | 1
40.23 | czyszczak kanalizacyjny Dn 75 | szt | 1
40.24 | czyszczak kanalizacyjny Dn 160 | szt | 1
40.25 | wstawienie trójnika PCV Dn 110/110 | szt | 1
40.26 | wstawienie trójnika PCV Dn 160/160 | szt | 1
40.27 | montaż wywiewki kanalizacji sanitarnej | szt | 1
40.28 | poręcz dla niepełnosprawnych - do WC 60cm | szt | 1
40.29 | dozownik do mydła w płynie | szt | 1
40.30 | pojemnik na ręczniki | szt | 1
40.31 | pojemnik na papier toaletowy | szt | 1
40.32 | wieszak: pojedynczy metalowy kwadrat mat | szt | 1
40.33 | kosz na odpady z uchylną pokrywą | szt | 1
40.34 | szczotka do toalety | szt | 1
41 | Próby szczelności:
41.1 | instalacji wodociągowej - do Dn 65 mm | m | 5
41.2 | instalacji c.o. - do Dn 65 mm | m | 5
41.3 | instalacji gazu - do Dn 65 mm | m | 5
41.4 | instalacji kanalizacji | m | 5
41.5 | odgazowanie instalacji gazowej (przedmuchanie azotem) | m | 10
42 | Płukanie:
42.1 | instalacji wodociągowej - do Dn 15-25 mm | m | 4
43 | Przybory gazowe
43.1 | dostawa i podłączenie palnika typu bunsena | szt | 1
43.2 | podłączenie kuchenki gazowej 4 palnikowej | szt | 4
44 | Przejscia ppoż. Ei 120
44.1 | dla rury Dn 50 PCV | szt | 10
44.2 | dla rury Dn 110 PCV | szt | 1
| RAZEM A+B+C |  | 0
| Podatek VAT 23% |  | 0
| OGÓŁEM |  | 0