Pyrzyce, dnia 15.12.2023 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę endoprotez stawu biodrowego i kolanowego, endoprotezoplastyka stawu bakowego, implanty do osteotomii piszczeli, wkręty, podkładki, groty, druty, system kabli do zabezpieczenia kości długich. Nr sprawy: 20/2023.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłunęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 8 dopuści możliwość zaoferowania grotowkrętów Schanza o średnicy od 2,5mm do 6mm zamiast od 2 mm do 6 mm?

Odpowiedź- TAK.

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 9 dopuści możliwość zaoferowania drutów Kirschnera o średnicy od 1,00 do 3,0mm zamiast od 1,0 do 2,9 mm?

Odpowiedź- TAK

Czy Zmawiający wyrazi zgodę na dostarczanie faktur elektronicznych w formacie PDF na wyznaczony adres e-mail?

Odpowiedź- TAK.

Pakiet nr 1 – wkręty, podkładki, groty, druty
Czy Zamawiający w poz. nr 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie wkrętów o średnicy gwintu 3,5mm, średnicy rdzenia 2,0mm i długości 10-60mm, zamiast średnicy gwintu 4mm, średnicy rdzenia 2,4mm i długości od 10-70mm?
Odpowiedź- NIE.
Czy Zamawiający w poz. nr 3 wyrazi zgodę na zaoferowanie wkrętów do kości gąbczastej średnica 6,5mm o dł. całkowitej 25-120mm zamiast dł. 25-140mm?
Odpowiedź- NIE.
Czy Zamawiający w poz. nr 4 wyrazi zgodę na zaoferowanie wkrętów o średnicy 4,5mm o dł. 20-70mm zamiast dł. 20-80mm?
Odpowiedź- NIE.
Czy Zamawiający w poz. nr 5 wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładki do wkrętów fi 3,5mm o wymiarach 3,7x10mm zamiast fi 7 mm?
Odpowiedź- NIE.
Czy Zamawiający w poz. nr 8 wyrazi zgodę na zaoferowanie grotowkrętów Schanza samogwintujących zamiast samowiercących o średnicy od 2,5 do 6mm, zamiast od 2 do 6mm?
Odpowiedź- NIE.
Czy Zamawiający w poz. nr 9 wyrazi zgodę na zaoferowanie drutów Kirschnera o średnicy od 1,0 do 3,0mm i dł. 150; 210; 310mm oraz drutu o średnicy 0,8mm i dł. 70; 150; 210; 310mm zamiast od 1,0 do 2,9mm, długości od 70 do 310mm?
Odpowiedź- NIE.

Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów projektu umowy:

Czy Zamawiający doda zapis w §9 ust. 1, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?
Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

Odpowiedź-Zamawiający modyfikuje zapisy umowy w następujący sposób:
- w przypadku rażących naruszeń postanowień niniejszej umowy druga strona zastrzega sobie możliwość jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym, po uprzednim wezwaniu strony do zaprzestania naruszeń i dalszego wykonywania umowy zgodnie z jej treścią.

Czy Zamawiający dookreśli w §6 ust. 3, iż kara 2% dotyczy łącznie całego okresu 14 dni?
Odpowiedź-Zamawiający doprecyzowuje zapisy umowy w następujący sposób:
- w przypadku niedotrzymania terminów określonych w ust. 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę:
- przy zwłoce do 14 dni w wysokości 2% wartości brutto niezrealizowanej części danej dostawy za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 20% wartości brutto niezrealizowanej części danej dostawy,
- przy zwłoce powyżej 14 dni w wysokości 3% wartości brutto danej dostawy za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 25% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy.

Czy Zamawiający dookreśli w §13, iż rozpoczęciem drogi polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zapłaty za dostarczony towar będzie przesłanie wezwania do zapłaty?
Obecny zapis wymaga doprecyzowania w celu prawidłowej realizacji umowy. Jednoznacznie brak jest przesłanek do tego aby występowała potrzeba przeprowadzania oddzielnego postępowania w części dotyczącej ustalenia terminu zapłaty za dostarczony towar.

Odpowiedź- Zamawiający modyfikuje zapisy umowy w następujący sposób:
1.Spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy Sąd powszechny.
2.Przed skierowaniem sporu na drogę sądową, strona wezwie drugą stronę umowy na piśmie do dobrowolnego spełnienia świadczenia.