## Pakiet 14
Część nr 8 – Odczynniki do izolacji | [10 empty] | Załącznik nr 1.2 do SWZ
L.p | Nr pakietu | Nazwa produktu | Opis produktu (wymagania Zamawiającego) | Potwierdzenie spełniania wymagań Zamawiającego wypełnia Wykonawca | Nazwa producenta/produktu i nr katalogowy wypełnia Wykonawca | Jednostka miary (wielkość opakowania) | Szacowane ilości | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (8x9) | Stawka VAT % | Kwota podatku VAT (10x11) | Wartość brutto (10+12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Pakiet 14 | Zestaw do izolacji plazmidowego DNA na mini skalę | D4015 (Zymo Research) lub równoważny:: - Zestaw do izolacji DNA z E. coli - musi zawierać: bufory P1, P2 oraz P3, wirówkowe kolumny Zymo-Spin llN - izolacja do 25 μg wysokiej jakości plazmidowego DNA | TAK/NIE |  | 1 op. (100 reakcji) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Pakiet 14 | Zestaw do oczyszczania DNA | D4034 (Zymo Research) lub równoważny: - Zestaw do szybkiego odsalania i oczyszczania do 25 µg DNA z reakcji enzymatycznych, po trawieniu endonukleazami oraz z lizatów komórkowych. - musi zawierać zamykane kolumny Zymo-Spin -DNA eluowane wodą | TAK/NIE |  | 1 op. (200 reakcji) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Pakiet 14 | Zestaw do izolacji plazmidowego DNA na maxi skalę | D4203 (Zymo Research) lub równoważny: - Zestaw do izolacji do 3 mg plazmidowego DNA z E. coli w mniej niż 18 minut, - izolacja z wykorzystaniem kolumn wirówkowych | TAK/NIE |  | 1 op. (20 reakcji) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Pakiet 14 | Zestaw do izolacji plazmidowego DNA na średnią skalę | D4201 (Zymo Research) lub równoważny: - Zestaw do izolacji do 1,2 mg plazmidowego DNA z E. coli w mniej niż 18 minut, - izolacja z wykorzystaniem kolumn wirówkowych | TAK/NIE |  | 1 op. (50 reakcji) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Pakiet 14 | Zestaw do transformacji E. coli | T3001 (Zymo Research) lub równoważny: - Zestaw do transformacji, bez konieczności stosowania szoku termicznego - Generowanie do 20 mL komórek kompetentnych - Wydajność transformacji: 10^8-10^9 transformantów na µg plazmidowego DNA | TAK/NIE |  | 1 op. (20 mL) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Pakiet 14 | Zestaw do odzyskiwania DNA | D4008 (Zymo Research) lub równoważny: - Zestaw do odzyskiwania DNA z żelu agarozowego - objętość elucyjna: ≥ 6 µl buforu do elucji DNA - czystość: A260/A280 >1.8, A260/A230>1.8 - zakres rozmiaru: 50 pz do 23 kb | TAK/NIE |  | 1 op. (200 reakcji) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0

## Pakiet 15
Część nr 9 – Odczynniki do izolacji | [10 empty] | Załącznik nr 1.2 do SWZ
L.p | Nr pakietu | Nazwa produktu | Opis produktu (wymagania Zamawiającego) | Potwierdzenie spełniania wymagań Zamawiającego wypełnia Wykonawca | Nazwa producenta/produktu i nr katalogowy wypełnia Wykonawca | Jednostka miary (wielkość opakowania) | Szacowane ilości | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (8x9) | Stawka VAT % | Kwota podatku VAT (10x11) | Wartość brutto (10+12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Pakiet 15 | Zestaw do izolacji całkowitego RNA (mikro) | 74034 (QIAGEN) lub równoważny: - Zestaw do izolacji całkowitego RNA w skali mikro - bez fenolu, - musi usuwać genomowe DNA bez konieczności użycia DNazy - musi eliminacja genomowe DNA na kolumienkach gDNA Eliminator - Zestaw musi zawierać kolumny RNeasy Mini Spin oraz gDNA Eliminator Spin, probówki na przesącz, bufory oraz wodę wolną od nukleaz. - musi oczyszczać całkowite RNA z do 5 x 105 komórek lub 5 mg tkanki | TAK/NIE |  | 1 op. (50 reakcji) | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Pakiet 15 | Zestaw do izolacji całkowitego RNA (mini) | 74134 (QIAGEN) lub równoważny: - Zestaw do izolacji całkowitego RNA w skali mini - bez fenolu, - musi usuwać genomowe DNA bez konieczności użycia DNazy. - musi eliminacja genomowego DNA na kolumienkach gDNA Eliminator. - Zestaw musi zawierać kolumny RNeasy Mini Spin oraz gDNA Eliminator Spin, probówki na przesącz, bufory oraz wodę wolną od nukleaz. - zestaw izoluje całkowite RNA z do 107 komórek lub 30 mg tkanki | TAK/NIE |  | 1 op. (50 reakcji) | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Pakiet 15 | Inhibitor Rnazy (20 000 U) | Y9240L (QIAGEN) lub równoważny: - stężenie: 40 000 U/ml - białko z rekombinowanego szczepu E. coli - masa molekularna: 74,828 Daltonów - czystość: >99% - Enzym musi być dostarczany w 20 mM Hepes-KOH, 50 mM KCl, 8 mM DTT, 50% gliceryny, pH 7,5 w temperaturze 25°C. | TAK/NIE |  | 1 op. (0,5 mL) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Pakiet 15 | Homogenizatory | 79656 (QIAGEN) lub równoważny: Homogenizatory do rozdrabniania lizatów komórkowych, do stosowania w minipreparatach kwasów nukleinowych.W formie kolumienek wirówkowych. | TAK/NIE |  | 1 op. (250 reakcji) | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Pakiet 15 | Zestaw do izolacji RNA(mini) | 74104 (QIAGEN) lub równoważny: -zestaw do całkowitej izolacji RNA -Bez ekstrakcji fenolu/chloroformu, -czas reakcji: 20 min, -zestaw musi zawierać: RNeasy Mini kolumny, rurki do zbierania, bufory, woda bezrybonukleazowa, enzym proteolityczny do trawienia białek, - musi oczyszczać całkowite RNA z 0,5–30 mg tkanki lub 10 do 1 x 107 komórek zwierzęcych lub ludzkich | TAK/NIE |  | 1 op. (50 reakcji) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Pakiet 15 | Zestaw do ekstrakcji DNA z bakteriemii | 12240-50 (QIAGEN) lub równoważny: - musi izolować czyste genomowe DNA, wolne od inhibitorów w czasie do 45 minut -musi posiadać technologię usuwania inhibitorów z krwi i pożywki hodowlanej, zestaw musi zawierać: probówki, kolumny, rurki, roztwóry. | TAK/NIE |  | 1 op. (50 reakcji) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0

## Pakiet 16
Część nr 10 – Odczynniki do izolacji | [10 empty] | Załącznik nr 1.2 do SWZ
L.p | Nr pakietu | Nazwa produktu | Opis produktu (wymagania Zamawiającego) | Potwierdzenie spełniania wymagań Zamawiającego wypełnia Wykonawca | Nazwa producenta/produktu i nr katalogowy wypełnia Wykonawca | Jednostka miary (wielkość opakowania) | Szacowane ilości | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (8x9) | Stawka VAT % | Kwota podatku VAT (10x11) | Wartość brutto (10+12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Pakiet 16 | Zestaw do oznaczania białek BCA | 23225 (Thermo Scientific) lub równoważny: - Zestaw do oznaczania białek Pierce BCA, -koncentracja: BSA: 2 mg/ml, - Szeroki zakres oznaczania —zakres dla BSA od 20 do 2000 μg/ml, - Czułość — wykrywanie do 5 μg/ml | TAK/NIE |  | 1 zestaw | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Pakiet 16 | Barwnik fluoroscencyjny H2DCFDA | D399 (Invitrogen) lub równoważny: - barwnik fluorescencyjny, do pomiaru reaktywnych form tlenu (ROS) w komórkach, -Ex/Em: ∼492–495/517–527 nm | TAK/NIE |  | 100 mg | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Pakiet 16 | Koniugat do fagocytozy | P35364 (Invitrogen) lub równoważny: -preparat zawierający cząsteczki zymosanu oznaczone fluorochromem, -metoda wykrywania: fluorescencja, -Czerwony barwnik, -gatunek: S. cerevisiae | TAK/NIE |  | 1 op. (5x1 mg) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Pakiet 16 | Zestaw koniugatów do fagocytozy w cytometrii przepływowej | A10010 (Invitrogen) lub równoważny: -Zestaw koniugatów do fagocytozy w cytometrii przepływowej, -musi umożliwiać szybką ocenę aktywności fagocytarnej we krwi pełnej za pomocą cytometrii przepływowej, -Czerowny barwnik, -gatunek: S. aureus -musi zapewniać szybkie barwienie bez konieczności stosowania etapów mycia i wygaszania barwnika. | TAK/NIE |  | 1 op. (5x2 mg) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0