OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Zamawiający

- Zamawiający:	 Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska SPZOZ

w Warszawie

- Adres zamawiającego:

00-911 Warszawa ul. Nowowiejska 31

tel.: 22 526 42 17

fax.: 261 87 41 70

e-mail:

nieruchomosci@spl.pl
administracja@spl.pl
techniczny@spl.pl

strona internetowa: http://www.spl.pl/zamowienia-publiczne

## Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów, elektrycznych oraz elektroniki dla potrzeb Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SPZOZ w Warszawie ul. Nowowiejska 31, w podziale na 2 (dwa) pakiety.

CZĘŚĆ I:	Materiały elektryczne

CZĘŚĆ II: -Elektronika

zgodnie z poniższym wykazem:

| L.p. |  | Nazwa materiału | J.m. |  | i ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Część I - Materiały elektryczne |  |  |  |  |  |
|  |  | Czytnik identyfikatorów EM | szt. | 2 |  |
|  |  | ES-S12DC-R - Elektro zaczep symetryczny, rewersyjny – SCOT | szt. | 5 |  |
|  |  | Gniazda podwójne n/t hermetyczne | szt. | 4 |  |
|  |  | Korytko kablowe 2 m - 30 mm x 30mm | szt. | 3 |  |
|  |  | Lampa hermetyczna 2x36W | szt. | 1 |  |
|  |  | Lampa sufitowa 4x18W | szt. | 2 |  |
|  |  | Ogrzewacz przepływowy pod umywalkowy 5 kW 230V | szt. | 10 |  |
|  |  | Opaska kablowa 250 mm | op. | 2 |  |
|  |  | Przewód OW 5x4 mm | mb. | 20 |  |
|  |  | Przewód YDY  3x1,5 mm | mb. | 10 |  |
|  |  | Przewód YDY  3x2,5 mm | mb. | 30 |  |
|  |  | Puszka elektryczna hermetyczna 150x110 | szt. | 1 |  |
|  |  | Świetlówka 2 piny w kwadracie 18W | szt. | 10 |  |
|  |  | Świetlówka 26W 2 piny w układzie kwadrat | szt. | 30 |  |
|  |  | Świetlówka 26W 4 piny kwadrat | szt. | 20 |  |
|  |  | Świetlówka energooszczędna 26W 2p | szt. | 20 |  |
|  |  | Świetlówka HE 35W/830 | szt. | 4 |  |
|  |  | Świetlówka okrągła 2GX13 40W/830 | szt. | 10 |  |
|  |  | Świetlówka Philips 11W/840/4p | szt. | 10 |  |
|  |  | Świetlówka Philips Master PL-S 11W/840/2p | szt. | 10 |  |
|  |  | Świetlówka PL-C 18W/830 4p | szt. | 10 |  |
|  |  | Świetlówka TLD T8 G13 18W/840 | szt. | 100 |  |
|  |  | Świetlówka TLD T8 G13 36W/840 | szt. | 50 |  |
|  |  | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S191 C10A | szt. | 12 |  |
|  |  | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S191 C16A | szt. | 12 |  |
|  |  | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S193 C20A | szt. | 4 |  |
|  |  | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S193 C25A | szt. | 2 |  |
|  |  | Wyłącznik natynkowy hermetyczny | szt. | 2 |  |
|  |  | Wyłącznik różnicowo prądowy 4P 40A/0,03A | szt. | 2 |  |
|  |  | Wyłącznik różnicowo-prądowy CF 16-2p 25/30 mA | szt. | 2 |  |
|  |  | Wyłącznik różnicowo-prądowy CF16 4P 40/30 mA | szt. | 2 |  |
|  |  | Wyłącznik światła p/t | szt. | 5 |  |
|  |  | Zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe 3 fazowe 4p 40A/30 mA | szt. | 1 |  |
|  |  | Zapłonnik S10 | szt. | 25 |  |
|  |  | Zapłonnik S2 | szt. | 25 |  |
|  |  | Wentylator kanałowy 150 | szt. | 1 |  |
|  |  | Wentylator kanałowy VKMz 100 | szt. | 3 |  |
|  |  | Żarówki LED E-14 | szt. | 20 |  |
|  |  | Żarówki LED E-27 | szt. | 40 |  |
|  |  | Żarówki LED G9 | szt. | 20 |  |
| Część II - Elektronika |  |  |  |  |  |
| 1 | Kamera kopułowa BCS-DMQE2500IR3-B 4in1 CVBS AHD HDCVI TVI |  | szt. | 29 |  |
| 2 | BCS-TQE6200IR3-G Kamera BCS tubowa HDCVI |  | szt. | 1 |  |
| 3 | Rejestrator 16 kanałowy Nowowiejska 31 |  | szt. | 2 |  |
| 4 | Rejestrator 8 kanałowy |  | szt. | 2 |  |
| 5 | Konduktometr |  | szt. | 1 |  |

- Zaoferowane materiały muszą być fabrycznie nowe, niepowystawowe i oryginalnie zapakowane.

- Termin wykonania przedmiotu zamówienia

- Termin realizacji dostawy – 12 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wykorzystania kwoty brutto przedmiotowego zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy każdorazowo w ciągu 
72 godzin od daty zgłoszenia zapotrzebowania przez uprawnionego pracownika Zamawiającego. Telefon do Sekcji Zaopatrzenia – 22 526 41 50.

- Przedmiot umowy musi zostać dostarczony do magazynu Zamawiającego przy 
ul. Nowowiejskiej 5 i wniesiony w miejsce dokładnie wskazane przez Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z dostarczeniem przedmiotu umowy 
do Zamawiającego oraz ponosi za niego odpowiedzialność (ryzyko utraty, uszkodzenia itd.) do czasu jego formalnego przyjęcia przez Zamawiającego.

- Dostawa przedmiotu zamówienia zrealizowana będzie transportem Wykonawcy na jego koszt  i  ryzyko.

- Przyjęcie wykonania dostawy nastąpi przez osobę upoważnioną – pracownika Sekcji Zaopatrzenia.

- W przypadku, gdyby termin wykonania został z winy Wykonawcy przekroczony 
o więcej niż 3 dni, Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy.

- Zamawiający będzie dokonywał zakupu poszczególnych składników przedmiotu zamówienia w ramach kwoty brutto określonej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

- Wielkość każdego zamówienia (dostawy) będzie zależna od aktualnych potrzeb Zamawiającego i wynikać będzie z dyspozycji osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy po stronie Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie w czasie obowiązywania umowy prawo zamówienia (dostawy) mniejszej ilości materiałów niż wymieniony w Formularzu oferty. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego.

| Pakiety |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa materiału | Jm | Ilość |
| Pakiet I - materiały elektryczne |  |  |  |
|  | Czytnik identyfikatorów EM | szt. | 2 |
|  | ES-S12DC-R - Elektro zaczep symetryczny, rewersyjny – SCOT | szt. | 5 |
|  | Gniazda podwójne n/t hermetyczne | szt. | 4 |
|  | Korytko kablowe 2 m - 30 mm x 30mm | szt. | 3 |
|  | Lampa hermetyczna 2x36W | szt. | 1 |
|  | Lampa sufitowa Sewilla 4x18W | szt | 2 |
|  | Ogrzewacz przepływowy pod umywalkowy 5 kW 230V | szt. | 10 |
|  | Opaska kablowa 250 mm | op. | 2 |
|  | Przewód OW 5x4 mm | mb. | 20 |
|  | Przewód YDY o 3x1,5 mm | mb. | 10 |
|  | Przewód YDY o 3x2,5 mm | mb. | 30 |
|  | Puszka hermetyczna 150x110 | szt. | 1 |
|  | Świetlówka 2 piny w kwadracie 18W | szt. | 10 |
|  | Świetlówka 26W 2 piny w układzie kwadrat | szt. | 30 |
|  | Świetlówka 26W 4 piny kwadrat | szt. | 20 |
|  | Świetlówka energooszczędna 26W 2p | szt. | 20 |
|  | Świetlówka HE 35W/830 | szt. | 4 |
|  | Świetlówka Okrągła 2GX13 40W/830 | szt. | 10 |
|  | Świetlówka Philips 11W/840/4p | szt. | 10 |
|  | Świetlówka Philips Master PL-S 11W/840/2p | szt. | 10 |
|  | Świetlówka PL-C 18W/830 4p | szt. | 10 |
|  | Świetlówka TLD T8 G13 18W/840 | szt. | 100 |
|  | Świetlówka TLD T8 G13 36W/840 | szt. | 50 |
|  | Wyłącznik nadmiarowo-prądowi S191 C10A | szt. | 12 |
|  | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S191 C16A | szt. | 12 |
|  | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S193 C20A | szt. | 4 |
|  | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S193 C25A | szt. | 2 |
|  | Wyłącznik natynkowy hermetyczny | szt. | 2 |
|  | Wyłącznik różnicowo prądowy 4P 40A/0,03A | szt. | 2 |
|  | Wyłącznik różnicowo-prądowy CF 16-2p 25/30 mA | szt. | 2 |
|  | Wyłącznik różnicowo-prądowy CF16 4P 40/30 mA | szt. | 2 |
|  | Wyłącznik światła p/t | szt. | 5 |
|  | Zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe 3 fazowe 4p 40A/30 mA | szt. | 1 |
|  | Zapłonnik S10 | szt. | 25 |
|  | Zapłonnik S2 | szt. | 25 |
|  | Wentylator kanałowy | szt. | 1 |
|  | Wentylator kanałowy VKMz 100 | szt. | 3 |
|  | Żarówki LED E-14 | szt. | 20 |
|  | Żarówki LED E-27 | szt. | 40 |
|  | Żarówki LED G9 | szt. | 20 |
|  | Pakiet II - Elektronika |  |  |
| 1 | Kamera kopułowa BCS-DMQE2500IR3-B 4in1 CVBS AHD HDCVI TVI Nowowiejska 31 | szt. | 29 |
| 2 | BCS-TQE6200IR3-G Kamera BCS tubowa HDCVI | szt. | 1 |
| 3 | Rejestrator 16 kanałowy Nowowiejska 31 | szt. | 2 |
| 4 | Rejestrator 8 kanałowy Andersa 16, 18 | szt. | 2 |
| 5 | Konduktometr | szt. | 1 |