Pruszcz Gdański, dnia 03.04.2023 r.

Znak sprawy:	ZP.271.10.2023 /17

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 
w dniu 28.03.2023 r. pod numerem 2023/BZP 00153685/01

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I – bez negocjacji 
na dostawę  pn.: „Dostawa wraz z montażem opraw oświetleniowych na terenie miasta Pruszcz Gdański – część 5”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 215 000 EURO

Strona internetowa

prowadzonego postępowania

INFORMACJA   DLA   WYKONAWCÓW   NR  2

- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści  SWZ),

- wyjaśnienia treści SWZ

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami.

Zamawiający informuje, że kolejnym wnioskom (zapytaniom o wyjaśnienie treści SWZ) 
do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) są nadawane indywidualne numery 
i prosi Wykonawców o posługiwanie się tą numeracją w ewentualnej dalszej korespondencji w sprawie tych wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ).

- Treść zapytań do SWZ:

Zapytanie nr 3 (pisownia oryginalna)

Według normy PN-EN-13201 klasy C stosuje się w strefach konfliktowych, w których występuje przede wszystkim ruch motorowy, lub w przypadku, w którym niemożliwe jest zastosowanie luminancyjnej klasy M. Klasy P stosuje się dla stref pieszych i rowerów, 
lub stref o wolnym ruchu motorowym, więc zdecydowanie taka klasa powinna być przyjęta. Obecnie w pliku „10_23 SWZ Tom II OPZ – obliczenia” na stronach 7, 9, 11, 13, 15 
na chodnikach została przyjęta taka sama klasa oświetleniowa jak na jezdni na stronie 17 
– dobitnie świadczy to o niepoprawnym dobraniu klas oświetleniowych. Prosimy o zmianę klas chodników z klas C na odpowiadające klasy P.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż nie zmienia treści SWZ.

- Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:

- Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ.

- Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania: (https://platformazakupowa.pl/pn/um_pruszczgdanski).