Miechów, 8 lipca 2020 r.

/wszyscy uczestnicy postępowania/

Nr sprawy: 21/2020 **-** Dostawa narzędzi ginekologicznych dla potrzeb Szpitala św. Anny w Miechowie.

W związku z prowadzonym zapytaniem ofertowym na Platformie Zakupowej wpłynęły następujące pytania:

**Pytanie 1**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach (długościach) niżej wyspecyfikowanych narzędzi, co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:

Poz.38 Taca o wym. 255x355mm i wysokości 30mm, funkcjonalnie identyczna lub kosz druciany do sterylizacji narzędzi o wym. 245x405mm i wys. 30mm, funkcjonalnie identyczny.

**Ad. 1** **Zamawiający dopuszcza tacę o wymiarach podanych powyżej.**

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający w Załączniku 1, pkt. 27 dopuści Kulociąg jednozębny Schroder, dł. 255 mm?

**Ad. 2** **Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający w Załączniku 1, pkt. 28 dopuści sondę waginalną Sims, sztywną, skalowaną w cm, dł. 330 mm?

**Ad. 3** **Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 4**

Czy Zamawiający w Załącziku 1, pkt. 29 dopuści kleszcze typu Winter, owalny kształt, bransze wyżłobione, proste, figura nr 1, szer. 9,5 mm, dł. 280 mm?

**Ad. 4 Pozostaje jak w opisie przedmiotu zamówienia.**

**Pytanie 5**

Czy Zamawiający w Załączniku 1, pkt. 29 dopuści kleszcze typu Winter, owalny kształt, bransze wyżłobione, proste, figura nr 2, szer. 13,5 mm, dł. 280 mm?

**Ad. 5 Pozostaje jak w opisie przedmiotu zamówienia.**

**Pytanie 6**

 Czy Zamawiający w Załączniku 1, pkt. 30 dopuści kleszczyki naczyniowe typu Kocher¬Ochsner, proste, 1x2 ząbki, końcówki robocze ryflowane, dł. 260 mm?
Różnica wynika ze sposobu nazewnictwa.

**Ad. 6 Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 7**

Czy Zamawiający w Załączniku 1, pkt. 38 dopuści tacę wykonana ze stali nierdzewnej, nadająca się do użycia w myjni-dezynfektorze, o standardowych wymiarach 251 x 410 mm, wysokość 25 mm, z krawędziami lub z dodatkową pokrywą uniemożliwiającymi wypadanie narzędzi?

**Ad. 7 Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 8**

Dotyczy załącznik 1, poz nr 38: czy Zamawiający dopuści tacę o wymiarach 400x270x20mm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Ad. 8 Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 9**

Dotyczy zał.nr 1 poz.38
Czy Zamawiający dopuści tace wykonaną ze stali nierdzewnej wg załączonej karty katalogowej - wg numeru HB 9072-03 ?

**Ad. 9 Zamawiający nie dopuszcza.**