**Załącznik Nr 4**

do Ogłoszenia o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi   
i roboty budowlane służące działalności sektorowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie” **na dostawę materiałów elektrycznych (PN/15/2021/D) – formularz podstawowy.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Opis asortymentu równoważnego** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto/PLN** | **Cena netto PLN (E\*F)** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** |
| 1 | **ACCIAIO E LED 2x58W SD 4000K EX** + uszczelnienie do EX  (kod prod. A258ESD + 15018), prod. Beghelli |  | kpl. | 33 |  |  |
| 2 | **ACCIAIO E LED 1x36W SD 4000K EX** + uszczelnienie do EX  (kod prod. A136ESD + 15018), prod. Beghelli |  | kpl. | 37 |  |  |
| 3 | **ACCIAIO EMERGENZA LED 24 4,85W AT SE/SA 1H IP66** IK09 EX 02/22  temp -20 +50 (kod prod. 37090), prod. Beghelli |  | szt. | 25 |  |  |
| 4 | Uszczelnienie do EX (kod prod. 15018), prod. Beghelli |  | szt. | 70 |  |  |
| 5 | Uchwyty do montażu na ścianie (kod prod. 20122), prod. Beghelli |  | szt. | 70 |  |  |
| 6 | TM Technologie **ONTEC S C1 302 M AT W COLD** |  | szt. | 7 |  |  |
| 7 | TM Technologie **ONTEC S M2 102 M AT W COLD** |  | szt. | 22 |  |  |
| 8 | TM Technologie **ONTEC S W1 302 M AT W COLD** |  | szt. | 19 |  |  |
| 9 | TM Technologie **ONTEC S W2 105 M AT W COLD** |  | szt. | 42 |  |  |
| 10 | Przewód instalacyjny **YDY 3x2,5 450/750V** (Nym-J), prod. Technokabel |  | mb. | 400 |  |  |
| 11 | Kabel energetyczny **YKY 1x2,5 /1kV**, prod.Technokabel |  | mb. | 100 |  |  |
| 12 | Kabel energetyczny **YKY 3x 2,5 /1kV**, prod.Technokabel |  | mb. | 300 |  |  |
| 13 | Kabel energetyczny **YKY 4x 2,5 /1kV**, prod.Technokabel |  | mb. | 300 |  |  |
| 14 | Opaski kablowe **250x3,6 mm** (a’ 100 szt.) |  | op. | 4 |  |  |
| 15 | Uchwyt do podtynku **Ontec S TM-AKC.0S001** |  | szt. | 15 |  |  |
| 16 | Uchwyt 15°-60° **Ontec S TM-AKC.0S110** (stal ocynkowana) |  | szt. | 15 |  |  |
| 17 | Uchwyt do montażu zwieszanego 2 in 1 **Ontec S TM-AKC.0S100** (stal ocynkowana) |  | szt. | 20 |  |  |
| 18 | Puszka natynkowa hermetyczna **IP65 98x98x46** wkład 5x2,5 0290-04 2K Elektro-Plast |  | szt. | 25 |  |  |
| 19 | Rura elektroinstalacyjna sztywna gładka **RL 16 biała** 68373 /2m/, prod. Marmat |  | szt. | 50 |  |  |
| 20 | Uchwyt zamykany do rur gładkich **U 16 biały** 68035 (a' 100szt.), prod. Marmat |  | op. | 2 |  |  |
| 21 | Złączka karbowana do rur elektroinstalacyjnych **Fi-16, biała,** ONNLINE (a' 100szt.) |  | op. | 1 |  |  |
| 22 | Korytko kablowe, **typ KPR50H42/2 + POKRYWA PKR50/2**, (nr kat. 140105, 100305), prod. BAKS |  | kpl. | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | **RAZEM** (suma pozycji od 1 do 22): |  |

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Ogłoszenia i przyjmujemy wszystkie warunki bez zastrzeżeń.
2. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą przez czas wskazany w Ogłoszeniu.
3. Oświadczamy, że jesteśmy w stanie spełnić wymóg pkt. 7 Ogłoszenia.
4. Zobowiązujemy się, do podpisania umowy w terminie do 10 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy o rozstrzygnięciu postępowania, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
5. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności tj. 30 dniowy termin od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
6. Oświadczamy, że oferowany przez nas asortyment jest nowy i posiada stosowne atesty, znaki, deklaracje zgodności oraz aktualne świadectwa certyfikacji wymagane na terytorium UE.
7. Oświadczamy, że na oferowany asortyment udzielam(y) rękojmi na okres **2 lat** na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym oraz udzielam(y) gwarancji **dla pozycji nr 1 – 3** na okres minimum **36 miesięcy**, **dla pozycji nr 4 – 22** na okres **24 miesięcy**.
8. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego   
   i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych   
   i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.
9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią wzoru umowy i akceptujemy w całości zawarte w niej zapisy.

**……………………………………………………………...**

*podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty*