Stryszawa, dnia 22.11.2023 r.

Zamawiający:

Gmina Stryszawa

Stryszawa 17

34-205 Stryszawa

IPP.271.17.2023

Dotyczy:	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IPP.271.17.2023 prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych bez przeprowadzenia negocjacji na wykonanie zamówienia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzeszów gmina Stryszawa – etapy 1A”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.; zwana dalej: Pzp), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami.

- Treść zapytania:

W związku z rozbieżnościami i brakami opisowymi zacytowanymi poniżej

"3.3 OPIS TECHNICZNY:

Zestawienie studzienek kanalizacyjnych z podaniem rzędnych studzienek, średnic i materiału studzienek, rodzaj włazu dla poszczególnych rejonów objętych projektem podano w tabelach załączonych na końcu opisu technicznego.

Włazy żeliwne powinny posiadać zamknięcie zatrzaskowe i zawiasy oraz uszczelki gumowe.

Włazy wszystkich studzienek z zabezp. przed kradzieżą (min. dwa rygle).

Pismo UM Stryszawa z dnia 01.06.2020r - warunki techniczne:

W drogach zastosować włazy typu ciężkiego szczelne z pierścieniem odciążającym.

W rejonie cieków i terenach zaniżonych zastosować włazy szczelne."

Występującymi w udostępnionej dokumentacji przetargowej w zakresie braku jednoznaczności typu i rodzaju włazu dla studni dn 600 -1000 jaki ma być zastosowany prosimy o konkretne i jednoznaczne wskazanie rodzaju włazów i ich parametrów jakie mają spełniać oraz lokalizacji ich montażu zgodnie z wskazaniem opisu że przedmiotowe dane znajdują się w tabeli na końcu opisu (przedmiotowa tabela załączona do dokumentacji przetargowej nie zawiera informacji na temat typu i jaki właz ma być zamontowany na poszczególnych studniach - proszę o jej uzupełnienie o przedmiotowe informacje)

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Do wyceny należy przyjąć następujące ilości włazów studzienek dobranych wg Klasy obciążenia zgodnie z EN-124:

1. Studzienki Dn1000 bet.:

typ włazu: D400 - 131 szt., B125 - 100 szt.

2. Studzienki Dn600 PP:

typ włazu: D400 - 21 szt., B125 - 21 szt.

3. Studzienki Dz425 PE:

typ włazu: D400 - 60 szt., B125 - 60 szt.

Do wyceny należy przyjąć wszystkie włazy szczelne.

Udzielone wyjaśnienia Zamawiającego są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy 
je obowiązkowo uwzględnić przy sporządzeniu oferty.

Wójt Gminy Stryszawa

Rafał Lasek