**Nazwa zamówienia: Dostawa drzwi wewnętrznych na potrzeby Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Suchej**

**OPIS PRZEDMITU ZAMÓWIENIA:**

**I.** **Drzwi łazienkowe typ 1:**

1. Model: Porta CPL model 1.1.

2. Kolor: Dąb craft złoty.

3. Okleina CPL HQ 0,2.

4. Szerokość w świetle przejścia: 80cm.

5. Wysokość w świetle przejścia: 202cm.

6. Zawiasy: potrójne.

7. Ościeżnica regulowana przylgowa.

8. Podcięcie skrzydła do wentylacji.

9. Kierunek otwierania:

a. prawe na zewnątrz: **5szt.**

b. lewe na zewnątrz: **1szt.**

10. Klamka: elegant, kolor czarny.

**II.** **Drzwi wewnętrzne typ 2:**

1. Model: Porta CPL model 1.1.

2. Kolor: Dąb craft złoty.

3. Okleina CPL HQ 0,2.

4. Szerokość w świetle przejścia: 90cm.

5. Wysokość w świetle przejścia: 202cm.

6. Zawiasy: potrójne.

7. Ościeżnica regulowana przylgowa.

8. Skrzydło bez podcięcia do wentylacji.

9. Kierunek otwierania:

a. prawe na zewnątrz: **1szt.**

b. lewe na zewnątrz: **1szt.**

10. Klamka: elgeant, kolor czarny.