## Arkusz2
Załącznik Nr 1A do SWZ
L. p. | Artykuł | J. m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Vat (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Producent
Pakiet 1 - Elektrody kompatybilne z aparatem do elektromiografii typu EMG KEIPOINT nr 21444.
1. | Elektroda żelowa, jednorazowa, powierzchniowa, czynna 9x6 mm z kablem 8mm, wtyk TP 0,7mm x 12 szt. | op. | 40
2. | Elektroda uziemiająca, opaskowa, 45 cm. Przewód 150 cm, złącze 1,5mm "touch proof" | szt. | 3
3. | Elektroda dyskowa z kablem ekranowym hush, długość 1m, dyski 2x10 mm x 2 szt. | op. | 2
4. | Elektroda bipolarna do stymulacji, powierzcniowa z korkami filcowymi, 2 x 6 mm z kablem 2 m | szt. | 5
5. | Elektroda obrączkowa, powierzchniowa, 1M z kablem | szt. | 5
| Elektroda igłowa koncentryczna 1x 37mmx 0,46mm 26G x 25 szt. | op. | 6
6. | Kabel do elektrod powierzchniowych, dwużyłowy, ekranowy - 2m | szt. | 4
7. | Żel przewodzący do elektrod j.w. 250,0 | op. | 3
8. | Opaska mocujaca do elektrod, 50 cm | szt. | 3
Razem:
Pakiet 2 - Urologia
1. | Zestaw do nefrostomii dwustopniowej. Umożliwia założenie przezskórnej przetoki nerkowej pod kontrolą USG: igła punkcyjna typu Chiba 2-częściowa o średnicy 1,3mm i dł. 200 mm, skalowana co 1 cm widoczna w USG, cewnik drenażowy poliuretanowy z 6 otworami na pigtailu, powłoka hydrofilowa na 90 mm na końcu donerkowymz nacięciem do bezpiecznego zamocowania. Cewnik z mandrynem i rozrywalną koszulką, prowadnica typu Lunderquist z miękkim bezpiecznym końcem typu J o średnicy 0.035", kranik do podłaczeniaworka na mocz, skalpel i adapter. Ch 8 i Ch 9 | op. | 15
2. | Cewnik typ Dufour dwudrożny, pokryty hydrożelem lub silikonem, pojemność balonu 70 +- 10 ml, Ch 20 , 22, 24 , sterylny. | szt. | 100
3. | Cewnik typ Dufour trójdrożny, pokryty hydrożelem lub silikonem, pojemność balonu 70 +- 10 ml , Ch 22 , 24 , sterylny. | szt. | 20
4. | Cewnik moczowodowy Chevassu F5 skalowany min. co 5 cm , sterylny. | szt. | 15
5. | Mandryn Freudenberg | szt. | 2
6. | Zestaw do drenażu niskociśnieniowego, aktywnego utrzymujący stałe podciśnienie zawierający komorę sferyczną i worek o łącznej poj. 900 ml | szt. | 40
7. | Zestaw do godzinowej zbiórki moczu z funkcją pomiaru ciśnienia śródbrzusznego. | szt. | 35
8. | Zestaw do godzinowej zbiórki moczu poj. komory 500ml, worka 2000 ml, dren 2 -kanałowy, z zastawką w łączniku z cewnikiem Foleya , z portem do pobierania próbek bezigłowym. | szt. | 380
Razem:
Pakiet 3 - Akcesoria do wentylacji i oddychania
1. | Układ oddechowy z czujnikiem przepływu jednorazowego użytku kompatybilny z respiratorem Hamilton Medical | szt. | 350
Pakiet 4 - Wyroby medyczne do tlenoterapii wysokoprzepływowej - kompatybilne z urządzeniem HIFENT typ Humid
1. | Obwód oddechowy z komorą samonapełniającą się | szt. | 30
2. | Kaniula nosowa dla dorosłych M/L do wyboru x 25 | op. | 2
Razem:
Pakiet 5 - Wyroby medyczne do tlenoterapii wysokoprzepływowej - kompatybilne z urządzeniem Airvo 2
1. | Obwód oddechowy z komorą samonapełniającą się serii Airvo 2. | szt. | 20
2. | Kaniula nosowa dla dorosłych M/L do wyboru x 20 | op. | 1
Razem:
Pakiet 6 - Znacznik tkankowy
1. | Znacznik tkankowy typu hydromark do lokalizacji zmian nowotworowych | szt. | 20
Pakiet 7 - Znacznik Sienna
1. | Znacznik do badania węzła wartownika Sienna + | szt. | 20
Pakiet 8 - Zestawy do pomiaru kalorymetrii
1. | Zestaw do pomiaru kalorymetrii D-lite++, 2m/7ft x 20 szt. | op. | 3
2. | Pułapki wodne D-Fend Pro+ x 10 szt. | op. | 6
3. | Elektroda do pomiaru głębokości snu typu Entropia | szt. | 10
Razem:
Pakiet 9 - Akcesoria dla OIT
1. | Zestaw do nebulizacji dla pacjentów na oddechu spontanicznym - składa się z urządzenia sterującego: zakres pracy 6 godzin i 30 minut (do wyboru przez użytkownika); zasilanie 230 V lub z portu USB w urządzeniu medycznym, 30 szt membran nebulizatora z możliwością stosowania do 28 dni dla jednego pacjenta oraz 30 szt adapterów ( pojemników kondensacyjnych na lek) z ustnikiem lub maską z zastosowanie dla jednego pacjenta oraz drenu tlenowego | kpl. | 2
2. | Zestaw do nebulizacji dla pacjentów wentylowanych mechanicznie - składa się z urządzenia sterującego: zakres pracy 6 godzin i 30 minut (do wyboru przez użytkownika); zasilanie 230 V lub z portu USB w urządzeniu medycznym, 30 szt. złącze typu T dla dorosłych (dla jednego pacjenta), 30 szt membran nebulizatora z możliwością stosowania do 28 dni dla jednego pacjenta | kpl. | 2
3. | Zestaw do przetaczania leków światłoczułych przezroczysty kompatybilny z pompą Mindray | szt. | 300
Razem:
Pakiet 10 - Szczotki chirurgiczne jednorazowego użytku.
1. | Szczotka chirurgiczna z miękkim włosiem oraz gąbką nasączana środkiem dezynfekcyjnym w postaci glukonianu chlorheksydyny lub powidonu jodyny w komplecie z czyścikem do paznokci, jednorazowego użytku. | szt. | 12000
2. | Szczotka chirurgiczna z miękkim włosiem oraz gąbką w komplecie z czyścikem do paznokci, jednorazowego użytku, sterylna. | szt. | 3000
Razem:
Pakiet 11 - Spongostan okulistyczny.
1. | Spongostan okulistyczny - strzałki | szt. | 3000
Pakiet 12 - Retraktor tęczówkowy
1. | Retraktor tęczuwkowy jednorazowego użytku x 5 szt. | op. | 60
Pakiet 13 - Staplery
1. | Stapler okrężny zakrzywiony z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1-2,5 mm. Rozmiary staplera zew. śred.staplera 21, 25,29 i 33mm. Wysokość otwartej zszywki 5 mm. Ostrze obrotowe. | szt. | 20
2. | Stapler liniowy o długości linii zszywek 65mm załadowany ładunkiem / parametry określane podczas zamawiania/ do tkanki standardowej/ wys. zszywki 3,8 mm/ i grubej /wys. otwartej zszywki 4,5mm/. Wyposażony w dwie dźwignie - zamykającą i spustową. | szt. | 2
3. | Ładunek do automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 65 mm do tkanki standardowej lub grubej o parametrach opisanych w poz. 2. | szt. | 2
4. | Stapler okrężny jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego, prosty, umożliwiający wykonanie zespolenia bez przecinających się linii zszywek. Stapler o średnicy zewnętrznej kowadełka 29mm i średnicy ostrza 20,5 mm, jednorazowego użytku. 24 zszywki wykonane ze stopu tytanu, o wysokości 5mm przed zamknięciem oraz od 1,00 do 2,50 mm po zamknięciu. Wysokość obudowy 4mm, pojemność główki staplera 12,6mm. Stapler wyposażony jest w: - 4 otwory trakcyjne pozwalające na wciągnięcie linii zszywek i tkanki do główki staplera,- wzmocnione ostrze i system jego uwalniania (Power Cut) niezbędne do wycięcia przecinających się linii zszywek,- akcesoria transanalne do wykonania zespolenia bez przecinających się linii zszywek (anoskop, 2 trokary pomocnicze, szydełko, zestaw do oceny szczelności). | szt. | 1
5. | Stapler okrężny jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego, prosty, umożliwiający wykonanie zespolenia bez przecinających się linii zszywek. Stapler o średnicy zewnętrznej kowadełka 33mm i średnicy ostrza 24,8 mm, jednorazowego użytku. 32 zszywki wykonane ze stopu tytanu, o wysokości 5mm przed zamknięciem oraz od 1,00 do 2,50 mm po zamknięciu . Wysokość obudowy 4mm, pojemność główki staplera 17,8mm. Stapler wyposażony jest w: wzmocnione ostrze i system jego uwalniania (Power Cut) niezbędne do wycięcia przecinających się linii zszywek, akcesoria transanalne do wykonania zespolenia bez przecinających się linii zszywek (anoskop, 2 trokary pomocnicze, szydełko, zestaw do oceny szczelności). | szt. | 1
6. | Automatyczna kapciuchownica jednorazowego użycia dł. ładunku 47 mm ,dł.rączki 310 mm, liczba zszywek 18 | szt. | 3
7. | Automatyczna kapciuchownica jednorazowego użycia dł. ładunku 67 mm ,dł.rączki 256 mm, liczba zszywek 28 | szt. | 3
8. | Narzędzie chirurgiczne do podskórnego zamykania powięzi wraz z trzonkiem z rdzeniem. | kpl. | 1
Razem:
Pakiet 14 - Szczotka do czyszczenia cystoskopu
1. | Szczotka dwustronna j.u. uniwersalna do czyszczenia wlotów kanałów i kanałów endoskopów (cystoskopów) z plastkową końcówką do endoskopów firmy Storz o śred. 2-2,3 mm, długość narzędzia 90 cm | szt. | 100
Pakiet 15 - Rurki tracheostomijne
1. | Rurka tracheostomijna z mankietem z odsysaniem z odsysaniem znad mankietu, z kątem 98°, z autramatycznym mankietem wstecznie wklejonym, co ułatwia skuteczne odessanie gromadzącej się wydzieliny, z obrotowym łącznikiem 15mm, linia RTG na całej długości, elastyczny, przezroczysty kołnierz, szeroka, miękka opaska szyjna, mandryn, przewód do odessania w kolorze żółtym, na baloniku kontrolnym rozmiar rurki i średnica mankietu, sterylna, dostępne kaniule wewnętrzne, rozm. 6,5-10,0 co 0,5mm. Grubość mankietu zgodna z ISO. | szt. | 50
2. | Rurka tracheostomijna zbrojona z mankietem z obrotowym elastycznym kołnierzem z możliwością dopasowania do różnych długości drogi oddechowej, z mandrynem, kąt 100°-105°, silikonowana, bez DEHP, sterylna, z szeroką, miękką opaską, rozm. 5,0-11,00, pakowana w sztywnym blistrze | szt. | 40
Razem:
Pakiet 16 - Utensylia do receptury
1. | Butelka szklana 10 ml z nakrętką, niesterylna | szt. | 100
2. | Butelka szklana 20/30 ml z nakrętką sterylna | szt. | 50
3. | Butelka sterylna 10 ml z nakrętką i zakraplaczem do kropli ocznych | szt. | 200
4. | Butelka 100 ml z nakrętką niesterylna | szt. | 48
5. | Butelka 500 ml z nakrętką niesterylna | szt. | 100
6. | Butelka 1000 ml z nakrętką niesterylna | szt. | 100
7. | Karta PCV/Kliszka | szt. | 20
8. | Pojemnik/butelka na kapsułki/proszki 55-65 ml | szt. | 100
9. | Pojemnik/butelka na kapsułki/proszki 90-100 ml | szt. | 100
10. | Pudełko na maści, niesterylne 100 ml | szt. | 100
11. | Pudełko na maści, sterylne 100 ml | szt. | 30
12. | Sączek do kropli ocznych minisart | szt. | 50
13. | Tuba pojemnik 100/140ml do unguatora typu Eprus | szt. | 60
14. | Tuba pojemnik 200/280ml do unguatora typu Eprus | szt. | 20
15. | Etykieta samoprzylepna pomarańczowa 60 x 35 mm | szt. | 200
16. | Etykieta samoprzylepna lek do oczu pomarańczowa 60 x 35 mm | szt. | 200
17. | Torebka biała 120x170 mm x 100 szt. | op. | 10
18. | Torebka termolabilna biała 130x225 mm x 100 szt. | op. | 2
Razem:
Pakiet 17 - Akcesoria wykorzystywane do przygotowywania leków cytotoksycznych w dawce na pacjenta.
1. | Adapter do fiolki do rozpuszczania leków i wyrównywania ciśnienia w systemie zamkniętym. Do fiolek o średnicy 20mm. Umożliwiajacy rozpuszczanie liofilzowanego leku oraz pobranie roztworu z fiolki do strzykawki. Posiada plastikową igłę wzdłużnie ściętą umożliwiającą maksymalne pobranie leku z fiolki podwójną membraną elastomerową gwarantującą suche połączenie, z rozszerzającą się komorą zewnętrzną o pjemnosci 100ml. Zabezpieczjący przed wyciekiem oraz uwalnianiem aerozolu, oparów niebezpiecznych substacji. Zamknięcie bagnetowo-zatrzaskowe. Bez PCV. Jałowe. Posiada kod ONB. | szt. | 400
2. | Adapter do fiolki do rozpuszczania leków i wyrównywania ciśnienia w systemie zamkniętym. Do fiolek o średnicy 13 mm. Zamknięty system umożliwiający rozpuszczenie liofilizowanego leku oraz pobranie roztworu z fiolki do strzykawki. Posiada plastikową igłę wdłużnie ściętą umożliwiającą maksymalne pobranie leku z fiolki, podwójną membranę elastomerową gwarantującą suche połączenia, rozszerzającą się komorą zewnętrzną o objętości 20 ml. Zabezpiecza przed wyciekiem oraz uwalnianiem areozoli, oparów niebezpiecznych substancji. Bez PCV. Posiada kod ONB nadany przez FDA. | szt. | 100
3. | Bezigłowe urządzenie do bezpiecznego przenoszenia leków w strzykawce z końcówką luer-lock, umożliwiajace pobranie roztworu leku cytostatycznego (cytotoksycznego) z fiolki, bezpieczne przeniesienie z strzykawce i dodanie do pojemnika z płynem infuzyjnym lub miejsca wkłucia dożylnego, tworząc zamknięty szczelny system, posiadający elastomerowe membrany, gwarantujące suchość połączenia. Zamknięcie bagnetowo zatrzaskowe. Bez PCV. Przyrząd posiada mechanizm uniemożliwiający odkręcenie go od strzykawki. Jałowy. | szt. | 250
4. | Urządzenie dostępowe do linii infuzyjnej, umożliwiające podaż leków w systemie zamkniętym. Działające w systemie podwójnych elastomerowych membran. Umożliwia wielokrotną podaż bolusa. Membrana nie wystająca poza krawędź obudowy. Zamknięcie bagnetowo-zatrzaskowe. Bez PCV. Jałowe. | szt. | 250
Razem:
L. p. | Artykuł | J. m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Vat (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Nr katalogowy/ Kod EAN/GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent
Pakiet 18 - Elektrody do przeprowadzania zabiegów implantacji urządzeń do stymulacji pęczka Hissa - DEPOZYT
1. | Koszulka doprowadzająca elektrodę w okolicę układu bodźcoprzewodzącego z certyfikatem do His i LBBAP, - 3 krzywizny do wyboru (promień: 40, 55, 66mm), - 3 długości do wyboru: 32, 39 i 42 cm, - średnica zewnętrzna: 8,7 F, - średnica wewnętrzna: 7,3 F, - powłoka wewnętrzna koszulki pokryta warstwą hydrofilową, - atraumatyczna końcówka cewnika, - dobra widoczność w skopii dzięki polimerowemu znacznikowi o długości 1 cm w części dystalnej koszulki, - koszulka wykonana w technologii zapewniajacej doskonałą stabilność kształtu, co zapewnia dobrą manewrowalność i stabilne wsparcie dla implantowanej elektrody - budowa cewnika pozwala na jego precyzyjnbe rozcięcie i usunięcie minimalizując ryzyko dyslokacji elektrody, - koszulka wyposażona w zawór hemostatyczny oraz port boczny. | szt. | 20
2. | Kabel do pomiarów środoperacyjnych (długość 1,5 m) wraz z izolowanymi pinami (2 mm) oraz złączami typu "alligator" | szt. | 20
Razem:
Pakiet 19 - Cewnik balonowy - DEPOZYT
1. | Balon do usuwania zwapnień dostępny w rozmiarach 2.5-4.0mm. Całkowita długość balonu 12mm. Zestaw kompatybilny z prowadnikiem 0.014". Zestaw kompatybilny z introducerem 5 i 6F. Długość robocza 138cm | szt. | 10
2. | DZIERŻAWA KONSOLI DO LITOTRYSJI | m-c | 19 | …zł /1 m-c
Razem:
Pakiet 20 - Łata kolagenowa - DEPOZYT
1. | Łata kolagenowa niemacierzowa - wykonana z materiału bydlecego 1x6cm | szt. | 5
2. | Łata kolagenowa niemacierzowa - wykonana z materiału bydlecego 2x9cm | szt. | 5
3. | Siatka z macierzy zewnątrzkomórkowej 2x10cm | szt. | 3
Razem:
Pakiet 21 - Cewniki kalibracjne - DEPOZYT
1. | Cewniki kalibracyjne • Szeroka gama krzywizn • Dostępne średnice: 5F • Dostępne długości: 65 cm; 100 cm • Ilość markerów 11 • Markery platynowe • Odstępy między markerami: 1 cm • Kompatybilne z prowadnikiem 0,035” • Pamięć kształtu | szt. | 80
Pakiet 22 - Stengrafty - DEPOZYT
1. | Pętla jednooczkowa: dwupłaszczyznowa konstrukcja umożliwia chwytanie obiektów pod każdym kontem, chwytanie obiektów odbywa sie przez główne oczko pętli jak również chwytaniem bocznym. Możliwość obracania pętli o 360stopni. Wysoka wytrzymałość na rozciąganie dzięki elastycznemu, nitynolowemu rdzeniowi. Bardzo dobra widoczność w skopii-pętla wykonana z drutu owiniętego platyną. W skład zestawu wchodzą: pętla, cewnik pętli, wspornik do wprowadzania pętli i torquer. średnice pętli: 5, 10, 15, 20, 30mm. Długość pętli 125cm, długość koszulki wprowadzającej 105cm. Pętle kompatybilne z prowadnikiem 0,035" | szt. | 4
2. | Angiograficzne cewniki diagnostyczne do zabiegów specjalistycznych: O średnicy 5F, szaft wykonany z nylonu, zbrojony na całej długości ośmioma drutami z nierdzewnej stali, wyprofilowana, dobra sterowalność 1:1, temperowana końcówka. Wiele konfiguracji ukształtowania końcówek (nie mniej niż 35, m.in. KMP, Vanschie 1-5, VS1-2, nietypowych anatomii (np. wewnątrznaczyniowego leczenia tętniaków aorty za pomocą stentgrafów). Cewniki w przedziale długości 40 – 125 cm, kompatybilne z prowadnikami 0,035” lub 0,038”. Pakowane po 5 szt. | op. | 4
3. | Koszulki naczyniowe wielozadaniowe w technologii fleksor: wykonane z PTFE, zbrojone spiralnym oplotem, z cieniodająną opaską RB w części dystalnej koszulki. Dostępne średnica koszulek 4-9F i długości: 13, 30, 45, 55, 70, 90cm (końcówka prosta RB i RAABE z możliwością kształtowania) | szt. | 4
4. | Koszulki naczyniowe wielozadaniowe w technologii fleksor zagięte, krótkie: wykonane z PTFE, zbrojone spiralnym oplotem, z powłoką hydrofilną i cieniodajną opaską RB w części dystalnej koszulki, z jednym lub dwoma poszerzadłami w zestawie kompatybilnymi z prowadnikami 0.018”, 0.035” lub 0.038”. Dostępne średnice: 5-8F, długość 40, 45 i 55cm, końcówki zagięte: BLKN, ANL1, ANL2, ANL3. Oraz koszulki naczyniowe niezbrojone, wykonane z elastycznego propylenu (FEP) odpornego na załamania z cieniodajną opaską RB w części dystalnej i zastawką hemostatyczną typu Check-Flo, w zestawie z poszerzadłem. Dostępne średnice 6-14F, długość 30cm. | szt. | 4
5. | Prowadnik hydrofilny: Prowadnik nitynolowy powleczony biokompatybilną powłoką hydrofilną, dystalna część rdzenia taperowana, zawierająca platynową spiralę zwiększającą widoczność w skopii, na zewnątrz pokryty poliuretanową osłonką; końcówka angled; z uchwytem umożliwiającym rotację; średnica prowadnika 0,035” w długościach 145 cm, 180 cm, 260 cm. Dostępność wersji z nitylonowym zwężanym rdzeniem z poliuretanową powłoką impregnowaną wolframem i powłoką hydrofilną; końcówki prosta i angled w zakresie długości 180 cm, 260 cm, 320 cm, w zakresie śr. 0,018”, 0,035” w sztywności standard. Sztywność stiff w śr. 0,035” i długościach 180, 260, 320 cm, końcówki prosta i angled, uchwyt umożliwiający rotację oraz łopatkowy element do prostowania i wprowadzania prowadnika. | szt. | 4
6. | Prowadniki specjalistyczne o najwyższej sztywności: rdzeń zbudowany z litego drutu stalowego ekstrasztywnego lub ultrasztywnego, w części dystalnej taperowany oplot stalowy pokryty teflonem, tip prowadnika połączony z rdzeniem drutem bezpieczeństwa. Prowadnik o średnicy 0,035 cala oraz długości 145, 180, 260, 300 cm. Giętka, prosta końcówka o długości 3 cm lub 7cm; końcówka prowadnika w kształcie "J" o promieniu 3 mm w dł. 145 cm, 180 cm i 260 cm. Dostępne prowadniki o najwyższej sztywności z giętką, elastyczną końcówka o długości 4 cm lub 7 cm zawierające wewnętrzny złoty coil poprawiający widoczność w promieniach rtg. Średnica prowadnika 0,035 cala i długości 90, 145, 180, 260 lub 300cm. Końcówka prowadnika prosta, w kształcie "J" o promieniu 3 mm lub podwójnie zagięta o promieniu 75/15mm lub 55/15mm. Dostępne prowadniki ze stalowym rdzeniem o podwyższonej sztywności pokrytym teflonem, z 1,5 cm elastyczną końcówka i wzmocnioną końcówką „J” ze średnica zagięcia 1,5 mm o śr. 0,035" i długościach 145, 180, 260 cm. | szt. | 4
7. | Niskoprofilowy cewnik balonowy 0,035" dedykowany do zabiegów obwodowych PTA w technice OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,035". Balon wykonany z cienkościennego, minimalnie podatnego na rozciąganie materiału o dużej wytrzymałości; Struktura powierzchni Pliaform™ oraz ramiona Starcast™ zapewniają doskonałe zwijanie balonu. Średnica 3-12mm, długość 2-20cm. Kompatybilność z koszulkami 5-7F (w zależności od rozmiaru balonu), długość shaftu 80cm i 135cm. Ciśnienie nominalne 5-10atm. Rbp. 8-15atm. | szt. | 4
8. | Niskoprofilowy, dwukanałowy cewnik balonowy 0,018" dedykowany do zabiegów obwodowych PTA w technice OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,018". Balon wykonany z cienkościennego, minimalnie podatnego na rozciąganie materiału o dużej wytrzymałości; Struktura teksturowa powierzchni redukująca tarcie™ oraz ramiona Starcast™ zapewniają doskonałe zwijanie balonu i kompatybilność z koszulką 4F. Średnica 3-10mm, długość 2-20cm. Długość shaftu 80cm, 135cm i 150cm. Ciśnienie nominalne 8atm. Rbp. 12-14atm. | szt. | 4
9. | Cewnik balonowy przeznaczony do czasowego zamknięcia dużych naczyń lub do rozprężania protezy wewnątrznaczyniowej: Średnica cewnika 9 lub 10F, kompatybilny z koszulką 12F lub 14F i prowadnikiem 0,035"; Długość shaftu: 120cm lub 140cm. Średnica maksymalnie wypełnionego balonu: 32mm, 46mm (maksymalna pojemność: 30, 60ml) | szt. | 4
10. | Cewniki zbrojone wspomagające do udrożnień CTO: cewnik otw kompatybilny z prowadnikami 0,014", 0.018”, 0.035”; długości cewników 90/135/150 cm; dodatkowa długość 65cm dla cewnikow 2,3F i 2,6F; tip atraumatyczny z końcówkmi: prosta, ANG i ANG2 dla 2,3F i 2,6F oraz prosta i Dav dla 4F; cewnik na całej długości prosty; Shaft polimerowy z oplotem ze stali nierdzewnej zapewniający wyjątkową popychalność; wbudowane 4znaczniki platynowo-irydowe na dł. 5, 10, 15cm części dystalnej cewnika umożliwiające wymiarowanie odcinków naczyń. Marker głebokosci 45, 55, 90, 110cm. Pokrycie hydrofilne dystalnych 40cm. Cewniki w wersji 2,3F, 2,6F i 4,0F. cewniki 2,3F oraz 2,6F kompatybilne z koszula do stopy 2,9F. | szt. | 4
11. | Stent samorozprężalny 0,035": wykonany z nitinolu, Specjalny, wycinany laserem z rury nitinolowej, wzór zapewnia konstrukcję o dużej sile radialnej i dużej elastyczności; po 4 złote znaczniki na obu końcach stentu zapewnia najlepszą widoczność umiejscowienia i uwolnienia stentu; Poziome łączniki i konstrukcja otwarto-komórkowa typu Z zapewniają, że stent nie ulega skróceniu po uwolnieniu; Jednostopniowy system dostarczania oraz koszula wprowadzająca Flexor z zakończeniem typu coil zapewniają odporność na zaginanie i markerem w części dystalnej, Dostępne rozmiary: średnica 5-10mm; w zakresie długości: 20, 30,40, 60, 80, 100, 120, 140, 170, 200mm ; dostępne stenty o średnicy 12-14mm w długościach. 40, 60, 80mm; dł. shaftu 80,125cm | szt. | 4
12. | Spirale embolizacyjne obwodowe platynowe z dakronowymi włoskami: wykonane z platyny z dakronowymi włoskami; Syntetyczne włókna przyspieszające powstawanie zakrzepów do szybkiej embolizacji. Wyprostowana spirala - drut o średnicy 0,018" i 0,035". Dostarczane z węższym końcem jako pierwszym (standardowo) lub z szerszym końcem jako pierwszym (sufiks -LEF na specjalne zamówienie). Po uwolnieniu średnica w części proksymalnej od 3 mm do 10 mm, średnica w części dystalnej od 2 mm do 5 mm. Różne kombinacje średnica / długość. Dostępne wersje spiral wykonane z drutu platynowego 0,018". Długość wyprostowanej mikrosprężynki 3, 5, 7, 14 cm. Średnica sprężynki po uwolnieniu od 2 mm do 10 mm. Wersja spirali wykonana z drutu platynowego o średnicy 0,035". Długość wyprostowanej sprężyny 7, 14, 20 cm, średnica sprężynki po uwolnieniu 4-20 mm. Różne kombinacje średnica / długość. | szt. | 4
13. | Stengraft aortalny rozprężany na balonie: kobaltowo-chromowy (L605) powlekany ePTFE; śr.12, 14, 16mm; dł.19, 29, 39, 49, 59mm (dla śr.12 i 14mm) oraz 19, 29, 38, 48, 58mm (dla śr.16mm); dł. shaftu 75 i 120 cm.; kompatybilny z koszulką 9F) (śr.12mm) i 11F (śr.14, 16mm.) śr.18, 20, 22 ,24mm.; dł.29, 38, 49mm (śr.18mm), 27, 37, 48mm (śr.20mm) oraz 37, 48mm (śr.22 i 24 mm.); kompatybilny z koszulką 14F; dł. shaftu 120cm | szt. | 4
14. | Stentgraft obwodowy przeznaczony do trwałego wewnątrznaczyniowego wszczepiania do tt. nerkowych i biodrowych: Stentgraft zbudowany z rozprężanego na balonie stentu kobaltowo-chromowego (L605), powleczonego wszczepialnym materiałem ePTFE. Kompatybilny z prowadnikiem 0,035", system OTW, dł. shaftu 75 cm i 120 cm, dwa markery platynowo/irydowe umieszczone w balonie, śr. stentgraftu: 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm; dł. stentgraftu: 18, 22, 28, 38, 58 mm (dla śr. 5 i 6 mm) dł. 18, 23, 27, 37, 57 mm (dla śr. 7 mm); dł. 27, 37, 57 mm (dla śr. 8, 9 i 10 mm) kompatybilny z koszulka 6F i 7F. RBP 12-13 bar; NBP 8-9 bar. | szt. | 4
15. | Stentgraft do tętnicy biodrowej wspólnej z systemem koszulowym. Posiada pokrycie poliestrowe z tkaniny stosowanej do produkcji protez naczyniowych. Stent zbudowany jest na bazie stalowego Z-stentu oraz zamiennie nitinolowego, dającego poszczególnym segmentom optymalną siłę rozprężania przy dużej wytrzymałości radialnej. Stentgraft w rozmiarach średnicy od 9mm do 24mm oraz długościach od 39-125cm | szt. | 4
16. | Mikroprowadnik z nitinolowym rdzeniem typu Heavy Duty, zapewniający odpowiednie podparcie przy jednoczesnym przenoszeniu obrotu 1:1 do platynowej, sprężynowej, lekko zakrzywionej końcówki, powłoka TFE o niskim współczynniku tarcia pokrywająca rdzeń prowadnika zapewnia łatwe manewrowanie. Prowadnik o średnicy 0.014" lub 0.018"; długości: 180 lub 300cm; długość elastycznej końcówki 3 cm. | szt. | 4
Razem: