## OPZ
Załącznik nr 7a Opis przedmiotu zamówienia Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą zbiornika kriogenicznego, butli i osprzętu na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 4 pakiety
Pakiet 1 - Tlen ciekły medyczny i dzierżawa zbiornika
L.p. | Przedmiot Zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Oferowany produkt | Producent
|  |  | A | B | C | D | E | F
[5 empty] | B+F* | AxB* | AxC*
1. | Tlen ciekły medyczny | kg | 65000
2. | Dzierżawa zbiornika kriogenicznego o pojemności 5000 - 7000 litrów wraz z chłodnicami | co miesiąc | 12
| * Obliczenia w tabeli należy dokonywać zgodnie z podanym wzorem |  |  |  | Razem:
Wymagania dotyczące Pakietu nr 1: - ulotka z informacją na temat zaproponowanego do dzierżawy zbiornika na ciekły tlen,
Pakiet 2 - Gazy medyczne wraz z dzierżawą i legalizacją butli
L.p. | Przedmiot Zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Oferowany produkt | Producent | Przewidywane średnie miesięczne zapotrzebowanie na butle
|  |  | A | B | C | D | E | F
[5 empty] | B+F* | AxB* | AxC*
1. | Tlen sprężony medyczny w butli o pojemności 2 l i zawartości 0,3 m3 tlenu. Ciśnienie w butli 150 bar. | szt. | 150 | [7 empty] | -
| Dzierżawa butli | butlodzień | 5475 | [7 empty] | 15
| Legalizacja butli jeśli jest konieczna | szt. | 4 | [7 empty] | -
2. | Tlen sprężony medyczny w butli o pojemności 10 l i zawartości 1,6 m3 tlenu. Ciśnienie w butli 150 bar. | szt. | 10 | [7 empty] | -
| Dzierżawa butli | butlodzień | 730 | [7 empty] | 2
| Legalizacja butli jeśli jest konieczna | szt. | 2 | [7 empty] | -
3. | Tlen sprężony medyczny w butlach o pojemności wodnej 40l i zawartości 6,4 m3 tlenu. Ciśnienie w butli 150 bar. | szt. | 5 | [7 empty] | -
| Dzierżawa butli | butlodzień | 1825 | [7 empty] | 5
| Legalizacja butli jeśli jest konieczna | szt. | 5 | [7 empty] | -
4. | Dwutlenek węgla medyczny w butlach z kapilarą o pojemności wodnej 40 l. Ciśnienie w butli 150 bar. | szt. | 70 | [7 empty] | -
| Dzierżawa butli | butlodzień | 4380 | [7 empty] | 12
5. | Podtlenek azotu medyczny, butla o pojemności 10l i zawartości gazu 7 kg. Ciśnienie w butli 150 bar. | szt. | 35 | [7 empty] | -
| Dzierżawa butli | butlodzień | 365 | [7 empty] | 1
| Legalizacja butli jeśli jest konieczna | szt. | 5 | [7 empty] | -
6. | Dwutlenek węgla medyczny do laparoskopii 7,5 kg. Ciśnienie w butli 150 bar. | szt. | 12 | [7 empty] | -
| Dzierżawa butli | butlodzień | 1095 | [7 empty] | 3
| * Obliczenia w tabeli należy dokonywać zgodnie z podanym wzorem |  |  |  | Razem:
Pakiet 3 - Gazy techniczne wraz z dzierżawą i legalizacją butli
L.p. | Przedmiot Zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Oferowany produkt | Producent | Przewidywane średnie miesięczne zapotrzebowanie na butle
|  |  | A | B | C | D | E | F
[5 empty] | B+F* | AxB* | AxC*
1. | Argon 5.0 butla | szt. | 2 | [7 empty] | -
| Dzierżawa butli | butlodzień | 60 | [7 empty] | -
| Legalizacja butli jeśli jest konieczna | szt. | 1 | [7 empty] | -
2. | Powietrze syntetyczne w butlach o pojemności 40 litrów i 6 m3 gazów 20% / 80%. | szt. | 7 | [7 empty] | -
| Dzierżawa butli | butlodzień | 730 | [7 empty] | 2
| Legalizacja butli jeśli jest konieczna | szt. | 1 | [7 empty] | -
| * Obliczenia w tabeli należy dokonywać zgodnie z podanym wzorem |  |  |  | Razem:
Pakiet 4 - Gazy medyczne wraz z dzierżawą sprzętu
L.p. | Przedmiot Zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Oferowany produkt | Producent | Przewidywane średnie miesięczne zapotrzebowanie na butle
|  |  | A | B | C | D | E | F
[5 empty] | B+F* | AxB* | AxC*
1. | Gotowa do użycia mieszanina gazów: podtlenek azotu med. 50% i tlen med. 50% w butlach aluminiowych o pojemności 10 litrów pod ciśnieniem 170 bar zawierających 2,8m3 ze zintegrowanym regulatorem ciśnienia i przepływomierzem, szybkozłącze do podłączenia zaworu dozującego | szt. | 8 | [7 empty] | -
| Zawór wydechowy z filtrem (opakowanie 100 szt). | opakowanie | 3 | [7 empty] | -
| Dzierżawa butli z poz 1. | butlodzień | 1095 | [7 empty] | 3
| Dzierżawa zaworu dozującego | zawór/dzień | 730 | [7 empty] | 2
| Dzierżawa wózków do butli z mieszaniną z poz 1. | wózek/dzień | 730 | [7 empty] | 2
| * Obliczenia w tabeli należy dokonywać zgodnie z podanym wzorem |  |  |  | Razem: