## formularz oferty
Załącznik nr 1 do specyfikacji
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.109.2024.AB
| Nazwa zamówienia | Dostawa materiałów opatrunkowych i higienicznych
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
1. | Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia (w danej części) za cenę:
| Numer części | Cena brutto #:
część 1
część 2
część 3
część 4
część 5
część 6
część 7
część 8
część 9
część 10
część 11
część 12
część 13
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
2. | Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*:
| nazwa (rodzaj) towaru lub usługi: wartość bez kwoty podatku: stawka podatku, która będzie miała zastosowanie: |  | ...……………………………..…………………………... ………………………………..………………………….. ………………………………..…………………………..
* Należy podać informacje o których mowa w pkt. 10.9 SWZ. Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
3. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców *:
| część zamówienia: nazwa (firma) podwykonawcy: |  | ...……………………………..…………………………... ………………………………..…………………………..
* Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy. ^ W przypadku wskazania podwykonawcy, zastosowanie ma ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ustanowiony na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. do rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
4. | Oświadczamy, że jesteśmy *:
|        |  | mikroprzedsiębiorstwem małym przedsiębiorstwem średnim przedsiębiorstwem jednoosobową działalnością gospodarczą osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej duże przedsiębiorstwo inny rodzaj
*zaznaczyć właściwe.
5. | Oświadczamy, że oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami.
6. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi do 60 dni. Dodatkowe informacje znajdują się we wzorze umowy.
7. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, jednak nie dłużej niż przez 36 miesiące od dnia zawarcia umowy.
8. | Dotyczy części 1-2, 3 (poz. 1-8, 11-13), 4 (poz. 1-15, 18-20), 5-7, 9-13: Oświadczamy, że oferowane przez nas materiały są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r (MDR). Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
9. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
10. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą do dnia wskazanego w SWZ.
11. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
12. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
| Imię i nazwisko |  | Stanowisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
| Nazwa i adres banku |  | Nr rachunku

## część (1)
| DFP.271.109.2024.AB | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 1
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1. | Jałowa folia z elastycznym kręgiem do ochrony brzegów rany operacyjnej z ringiem 12-13cm do laparotomii. | 110 | szt. |  |  |  |  | 0
2. | Jałowa folia z elastycznym kręgiem do ochrony brzegów rany operacyjnej z ringiem 17-18cm do laparotomii. | 5 | szt. |  |  |  |  | 0
3. | Jałowa folia z elastycznym kręgiem do ochrony brzegów rany operacyjnej z ringiem 22-23cm do laparotomii. | 1220 | szt. |  |  |  |  | 0
4. | Jałowa folia z elastycznym kręgiem do ochrony brzegów rany operacyjnej z ringiem 27-28cm do laparotomii. | 540 | szt. |  |  |  |  | 0
5. | Sterylny opatrunek poliuretanowy. Rozmiar 10 x 25 cm (+/-20%) z ramką. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Klej akrylowy naniesiony równomiernie. Wyrób medyczny klasy IIa, opakowanie typu folia-folia. | 19800 | szt. |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (2)
| DFP.271.109.2024.AB | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 2
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1. | Serwety operacyjne, niejałowe, z gazy 17 -nitkowej, z nitką RTG, 4 warstwowe. Rozmiar minimum 30cm x 23cm. | 600000 | szt. |  |  |  |  | 0
2. | Serwety operacyjne, niejałowe, z gazy 17 -nitkowej, z nitką RTG i tasiemką, 4 warstwowe. Rozmiar 45cm x 45cm. | 100000 | szt. |  |  |  |  | 0
3. | Jałowy zestaw do wkłuć - zawartość pakietu: serweta nieprzemakalna o wym. min. 75cm x 90cm, min 42g/m2, laminowana, dwuwarstwowa - służąca do zawinięcia zestawu-1 szt., kompresy z gazy bawełnianej 17 nitkowej 12 warstwowe lub włókninowe min 30g, o wym. 5cm x 5cm - 15 szt., narzędzie chwytne z zapięciem typu pean -1 szt., miska o pojemności min. 120 ml - 1 szt., serweta podwójna min.55g 75cm xmin 90cm. laminowana, dwuwarstwowa, z regulowanym otworem, z klejem wokół otworu - 1szt., opakowanie torebka papierowo - foliowa z nadrukowanym testem potwierdzającym proces sterylizacji, z centralną etykietą i integralnymi min. czterema naklejkami do wklejania do dokumentacji medycznej zawierającymi min. LOT, datę ważności, identyfikację producenta, nr katalogowy, na min. dwóch naklejkach kod kreskowy EAN lub kod UDI | 23800 | zest. |  |  |  |  | 0
4. | Jałowy zestaw do małych zabiegów. Minimalny skład zestawu: nożyczki metalowe, ostre - 1 szt, pęseta metalowa chirurgiczna typu Adson minimum 12 cm - 1 szt, igłotrzymacz metalowy minimum 12 cm - 1 szt, kleszczyki plastikowe typu pean - 1 szt, serweta włókninowa nieprzylepna rozm. min. 50x60 cm- 1 szt, serweta włókninowa min. 50x 50 cm, z przylepnym otworem 8-10 cm - 1 szt, tupferki z gazy bawełnianej 17 nitkowe wielkości śliwki min. 30x30 cm - 6 szt, tacka typu blister z 3 wgłebieniami na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki, wymagana jest centralna etykieta z 4 elementami samoprzylepnymi umożliwiająca identyfikację produktu i nadająca się do wklejenia do dokumentacji medycznej, posiadająca informacje o dacie ważności i nr katalogowy, lot, identyfikację producenta, kod EAN lub kod UDI na min. 2 naklejkach. | 44180 | zest. |  |  |  |  | 0
5. | Serwetka celulozowa do osuszania rąk po myciu chirurgicznym, miękka, chłonna, jałowa. Sterylizowana tlenkiem etylenu, rozmiar minimum 30cm x 30cm, opakowanie torebka papierowo - foliowa z nadrukowanym testem potwierdzającym proces sterylizacji, z centralną etykietą i integralnymi min. czterema naklejkami do wklejania do dokumentacji medycznej zawierającymi min. LOT, datę ważności, identyfikację producenta, nr katalogowy, na min. dwóch naklejkach kod kreskowy EAN lub kod UDI, pakowana pojedynczo. | 11360 | szt. |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (3)
| DFP.271.109.2024.AB | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 3
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1. | Pieluchomajtki dla dorosłych w całości wykonane z paroprzepuszczalnego, oddychającego laminatu, nie zawierają lateksu, minimum 4 przylepco -rzepy do wielokrotnego otwierania, system szybkiego wchłaniania wraz z absorbentem, osłonki boczne zapobiegające wyciekom, minimum jeden wskaźnik wilgotności, pasek zmieniający kolor w miarę napełniania produktu, dzienne, chłonność min.1600 gram, Rozmiar S. | 50 | szt. |  |  |  |  | 0
2. | Pieluchomajtki dla dorosłych w całości wykonane z paroprzepuszczalnego, oddychającego laminatu , nie zawierają lateksu, minimum 4 przylepco -rzepy do wielokrotnego otwierania, system szybkiego wchłaniania wraz z absorbentem, osłonki boczne zapobiegające wyciekom, minimum jeden wskaźnik wilgotności, pasek zmieniający kolor w miarę napełniania produktu, dzienne, chłonność min.2300 gram. Rozmiar M. | 96230 | szt. |  |  |  |  | 0
3. | Pieluchomajtki dla dorosłych w całości wykonane z paroprzepuszczalnego, oddychającego laminatu , nie zawierają lateksu, minimum 4 przylepco -rzepy do wielokrotnego otwierania, system szybkiego wchłaniania wraz z absorbentem, osłonki boczne zapobiegające wyciekom, minimum jeden wskaźnik wilgotności, pasek zmieniający kolor w miarę napełniania produktu, dzienne, chłonność min. 2600 gram. Rozmiar L. | 451440 | szt. |  |  |  |  | 0
4. | Pieluchomajtki dla dorosłych w całości wykonane z paroprzepuszczalnego, oddychającego laminatu , nie zawierają lateksu, minimum 4 przylepco -rzepy do wielokrotnego otwierania, system szybkiego wchłaniania wraz z absorbentem, osłonki boczne zapobiegające wyciekom, minimum jeden wskaźnik wilgotności, pasek zmieniający kolor w miarę napełniania produktu, dzienne, chłonność min.2600 gram. Rozmiar XL. | 312880 | szt. |  |  |  |  | 0
5. | Pieluchomajtki dla dorosłych w całości wykonane z paroprzepuszczalnego, oddychającego laminatu , nie zawierają lateksu, minimum 4 przylepco -rzepy do wielokrotnego otwierania, system szybkiego wchłaniania wraz z absorbentem, osłonki boczne zapobiegające wyciekom, minimum jeden wskaźnik wilgotności, pasek zmieniający kolor w miarę napełniania produktu, nocne, chłonność min. 2850 gram. Rozmiar M. | 32400 | szt. |  |  |  |  | 0
6. | Pieluchomajtki dla dorosłych w całości wykonane z paroprzepuszczalnego, oddychającego laminatu, nie zawierają lateksu, minimum 4 przylepco -rzepy do wielokrotnego otwierania, system szybkiego wchłaniania wraz z absorbentem, osłonki boczne zapobiegające wyciekom, minimum jeden wskaźnik wilgotności, pasek zmieniający kolor w miarę napełniania produktu, nocne chłonność min.3000 gram. Rozmiar L. | 156060 | szt. |  |  |  |  | 0
7. | Pieluchomajtki dla dorosłych w całości wykonane z paroprzepuszczalnego, oddychającego laminatu, nie zawierają lateksu, minimum 4 przylepco -rzepy do wielokrotnego otwierania, system szybkiego wchłaniania wraz z absorbentem, osłonki boczne zapobiegające wyciekom, minimum jeden wskaźnik wilgotności, pasek zmieniający kolor w miarę napełniania produktu, nocne, chłoność min.3150 gram Rozmiar XL. | 2380 | szt. |  |  |  |  | 0
8. | Pieluchomajtki dla dorosłych w całości wykonane z paroprzepuszczalnego, oddychającego laminatu , nie zawierają lateksu, minimum 4 przylepco -rzepy do wielokrotnego otwierania, system szybkiego wchłaniania wraz z absorbentem, osłonki boczne zapobiegające wyciekom, wskaźnik wilgotności w postaci paska zmieniającego kolor w miarę napełniania produktu, nocne, chłoność min.3150 gram Rozmiar XXL. | 1000 | szt. |  |  |  |  | 0
9. | Podkład nieprzemakalny wysokochłonny z celulozowym wkładem chłonność min.1170 gram Rozmiar 60cm x 90cm. | 1466320 | szt. |  |  |  |  | 0
10. | Podkład nieprzemaklany wysokochłonny z celulozowym wkładem, chłonność min. 780 gram. Rozmiar 60cm x 60cm. | 93740 | szt. |  |  |  |  | 0
11. | Majtki chłonne dla osób dorosłych, mobilnych, zakładane jak bielizna, przylegające do ciała na całej powierzchni, wykonane z laminatu paroprzepuszczalnego na całej powierzchni, posiada wewnętrzne osłonki boczne na całej długości i falbanki boczne zapobiegające wyciekom, posiadający min. jeden wskaźnik wilgotności świadczący o napełnianie produktu, rozrywane szwy boczne ułatwiające zdejmowanie, nie zawiera lateksu, oznaczenie rozmiaru na opakowaniu. Rozmiar S, M. | 10000 | szt. |  |  |  |  | 0
12. | Majtki chłonne dla osób dorosłych, mobilnych, zakładane jak bielizna, przylegające do ciała na całej powierzchni, wykonane z laminatu paroprzepuszczalnego na całej powierzchni, posiada wewnętrzne osłonki boczne na całej długości i falbanki boczne zapobiegające wyciekom, posiadający min. jeden wskaźnik wilgotności świadczący o napełnianie produktu, rozrywane szwy boczne ułatwiające zdejmowanie, nie zawiera lateksu, oznaczenie rozmiaru na opakowaniu. Rozmiar L, XL. | 10000 | szt. |  |  |  |  | 0
13. | Pianka do mycia i pielęgnacji pacjenta bez użycia wody, o właściwościach nawilżających i natłuszczających, do stosowania na skórę i śluzówki, testowana dermatologicznie, nie wymagająca spłukiwania, wielkość opakowania minimum 400ml. | 1000 | szt. |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (4)
| DFP.271.109.2024.AB | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 4
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1. | Opaska podtrzymująca dziana jest wykonana z surowych włókien wiskozowych lub przędzy bawełnianej, w postaci taśmy dzianej, nawiniętej równomiernie w zwój. Barwa opaski biała lub jasnokremowa. Siła zrywająca min. N/5cm>45. Zapakowana w folię lub papier powlekany polietylenem z nadrukiem zawierającym nazwę asortymentu,nazwę producenta, przeznaczenie, termin ważności oraz numer serii, rozmiar min. 4mx5cm i waga min. 5,5g. | 29430 | szt. |  |  |  |  | 0
2. | Opaska podtrzymująca dziana jest wykonana z surowych włókien wiskozowych lub przędzy bawełnianej, w postaci taśmy dzianej, nawiniętej równomiernie w zwój. Barwa opaski biała lub jasnokremowa. Siła zrywająca min. N/5cm>45. Zapakowana w folię lub papier powlekany polietylenem z nadrukiem zawierającym nazwę asortymentu,nazwę producenta, przeznaczenie, termin ważności oraz numer serii, rozmiar min. 4mx10cm, waga min. 10g. | 86520 | szt. |  |  |  |  | 0
3. | Opaska podtrzymująca dziana jest wykonana z surowych włókien wiskozowych lub przędzy bawełnianej, w postaci taśmy dzianej, nawiniętej równomiernie w zwój. Powierzchnia opaski przepuszczająca powietrze. Barwa opaski biała lub jasnokremowa. Siła zrywająca min. N/5cm>45. Zapakowana w folię lub papier powlekany polietylenem z nadrukiem zawierającym nazwę asortymentu,nazwę producenta, przeznaczenie, termin ważności oraz numer serii, rozmiar min. 4mx15cm, waga min. 15g. | 160190 | szt. |  |  |  |  | 0
4. | Elastyczny, tkany bandaż uciskowy, nie zawierający lateksu, o niestrzępiących się brzegach, z zapinką. Powierzchnia opaski przepuszcza powietrze, . Wymiary: 20 cm x 5 m. Rozciągliwość: max. 85%.Skład: min. 67% bawełna, poliamid, poliuretan. | 22390 | szt. |  |  |  |  | 0
5. | Wata celulozowa, bielona, w warstwach, chłonność 10 - 11g/g. Rozmiar 40cm x 60cm, opak.max. 5 kg | 21490 | kg |  |  |  |  | 0
6. | Opaski gipsowe, pokryte z obu stron gipsem medycznym, nawinięte na szpulę z tworzywa sztucznego, z perforacją ułatwiającą namakanie opasek, z małą utratą gipsu, pakowane maksymalnie po 2 szt., szybkowiążące (4-6 minut). Rozmiar 10cm x 3m | 7720 | szt. |  |  |  |  | 0
7. | Opaski gipsowe, pokryte z obu stron gipsem medycznym, nawinięte na szpulę z tworzywa sztucznego, z perforacją ułatwiającą namakanie opasek, z małą utratą gipsu, pakowane maksymalnie po 2 szt., szybkowiążące (4-6 minut). Rozmiar 14-15cm x 3m | 31680 | szt. |  |  |  |  | 0
8. | Opaska kohezyjna, samoprzylepna, pakowana pojedynczo, rozmiar 8-10cm x 4-5 m, służąca do stabilizacji kości po osteotomiach ,skład 87%bawełna, 1% elastan , 12% lateks syntetyczny, wydłużenia pod stałym obciążeniem (rozciągliwość) 85% , elastyczność 100%, niesterylny z możliwością sterylizacji tlenkiem etylenu. | 4000 | szt. |  |  |  |  | 0
9. | Jałowe kule. Rozmiar 20cm x 20cm, opakowanie typu blister.=2x3 szt. Kule wykonane z gazy bielonej metodą bezchlorową (klasa co najmniej IIa), wszystkie brzegi zawinięte do środka, jałowe - sterylizowane parą wodną lub tlenkiem etylenu. | 37560 | szt. |  |  |  |  | 0
10. | Jałowy seton, z gazy 4 warstwowej. Rozmiar 2cm x 2m. Setony wykonane z gazy bielonej metodą bezchlorową (klasa co najmniej IIa). | 3600 | szt. |  |  |  |  | 0
11. | Jałowy seton, z gazy 4 warstwowej. Rozmiar 5cm x 2m, opak. max. 2 szt. Setony wykonane z gazy bielonej metodą bezchlorową (klasa co najmniej IIa), jałowe -sterylizowane parą wodną lub tlenkiem etylenu. | 14640 | szt. |  |  |  |  | 0
12. | Jałowy tupfer z nitką Rtg z gazy 17 nitkowej. Rozmiar 9,5cm x 9,5cm, opak.max.10 szt. Tupferki wykonane z gazy bielonej metodą bezchlorową (klasa co najmniej IIa), jałowe - sterylizowane parą wodną lub tlenkiem etylenu. | 65600 | szt. |  |  |  |  | 0
13. | Jałowy tupfer z nitką Rtg z gazy 17 nitkowej. Rozmiar 15cm x 15cm, opak. max.10 szt. Tupferki wykonane z gazy bielonej metodą bezchlorową (klasa co najmniej IIa), jałowe -sterylizowane parą wodną lub tlenkiem etylenu. | 38100 | szt. |  |  |  |  | 0
14. | Niejałowe tupferki "groszki" z gazy 17 nitkowej z nitką RTG. Rozmiar 12-15cm x 12-15cm Tupferki wykonane z gazy bielonej metodą bezchlorową (klasa co najmniej IIa), niejałowe, op max.100szt. | 720000 | szt. |  |  |  |  | 0
15. | Jałowe setony, z gazy 4 warstwowej. Rozmiar 5cm x 1m Setony wykonane z gazy bielonej metodą bezchlorową (klasa co najmniej IIa), jałowe - sterylizowane parą wodną lub tlenkiem etylenu. | 3110 | szt. |  |  |  |  | 0
16. | Wkładki ginekologiczne sterylne (I klasa sterylności) o właściwościach absorbcyjnych, opakowanie do 10 szt. Rozmiar 34cm x 9cm +/- 5%. | 342650 | szt. |  |  |  |  | 0
17. | Majtki siatkowe dla dorosłych do podtrzymywania wkładów i pieluch anatomicznych, dopasowujące się do ciała, wykonane z elastycznej przędzy poliamidowej, powierzchnia majtek zapewniające cyrkulację powietrza, nadające się do prania w temp. 60 st. C, opak min. 5 szt. Rozmiar uniwersalny lub rozmiar M, L, XL, XXL. | 42030 | szt. |  |  |  |  | 0
18. | Serweta na fotel w rozmiarze 200 x 80 cm z zakładkami min. 10 cm wykonana z tkaniny polipropylenowej SMS o gramaturze min.35g/m2, wytrzymała na rozciąganie na sucho w kierunku wzdłuż min. 81 N oraz w poprzek min. 38 N, wytrzymała na wypychanie na sucho min. 124 kPa | 20000 | szt. |  |  |  |  | 0
19. | Serwety operacyjne jałowe z gazy 17-nitkowej 8 warstwowe, z nitka RTG i tasiemką. Serweta w rozmiarze 45cm x 45cm, opak.max.5 szt. Serwety operacyjne wykonane z gazy bielonej metodą niechlorową, 100% bawełny, jałowe - sterylizowane parą wodną lub tlenkiem etylenu. | 242750 | szt. |  |  |  |  | 0
20. | Serwety operacyjne, jałowe z gazy 17-20 nitkowej, 6 warstwowe, z nitką RTG i tasiemką. Rozmiar 45cm x 45cm, opak. max.2 szt. Serwety operacyjne z gazy bielonej metodą niechlorową, 100% bawełny, jałowe - sterylizowane parą wodną lub tlenkiem etylenu. | 36340 | szt. |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (5)
| DFP.271.109.2024.AB | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 5
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1. | Opatrunek do cewników naczyniowych stosowanych długoterminowo,do zabezpieczenia cewnika pomiędzy zabiegami, z kieszenią z absorbcyjnej włókniny, zabezpieczonej powłoką paroprzepuszczalną, hipoalergiczny, kompres włoknionowy 5x5 cm 4 wawrstwowy o wadze30g, opatrunek włókninowy min. 10x8 cm połączeny z kieszenią o wymiarach minimum 16x6 cm, wyrób medyczny klasy I sterylnej , zgodny z MDR 2017/745, pakowany pojedynczo. | 3600 | szt |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (6)
| DFP.271.109.2024.AB | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 6
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1. | Podkład chłonny 3-4 warstwowy, nieprzepuszczalny utrzymujący płyny nawet pod naciskiem, jednorazowy, rozmiar 100cm x 230cm (+/- 5cm). Warstwa chłonna min. 65cmx180cm, zmieniająca się w żel utrzymujący skórę pacjenta suchą, bez zawartości lateksu. Warstwa wierzchnia PP15g/m2. Warstwa pośrednia SAP (superchłonne polimery i gąbczasta pulpa). Biała dolna warstwa PE/PP 50g/m2, niesterylny klasy 1, zgodny z normą EN 13795 - elektrostatyczność lub równoważną oraz ISO 12952 UNE-EN 14533:2003- klasa palności lub równoważną. Możliwość przenoszenia do 150 kg. | 11270 | szt. |  |  |  |  | 0
2. | Podkłady chłonne w białej włókninie klasy 1 niesterylnej o rozmiarze całkowitym 72x37 cm (+/- 5cm), składający się z 2 warstw, pierwszej warstwy włókninowej z białego hydrofilowego polipropylenu i drugiej warstwy SAP (superchłonne polimery i gąbczasta pulpa), bez lateksu, absorbujący wszystkie rodzaje płynów. Chłonność wody do 9l lub do 3,5 NaCL, waga 120 g. | 1080 | szt. |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (7)
| DFP.271.109.2024.AB | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 7
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1. | Półmaska filtrująca FFP2 - wyrób medyczny kat I, bez zaworu wydechowego, zgodna z normą EN 14683:2019 lub równoważną, o ograniczonym czasie użytkowania do 8 godzin, skuteczność filtracji bakterii (BFE) na poziomie minimum ≥ 98,0 %, dopuszczona do używania w środowisku medycznym, odporna na zachlapania ,chroniąca przed aerozolami cząstek stałych, aerozolami na bazie wody (pył, dym) oraz aerozolami z ciekłą fazą rozproszoną (mgły), składa się z czaszy wykonanej z wielowarstwowego materiału filtracyjnego, (np. polipropylen), dwóch taśm nagłowia zapewniających równomierny nacisk i dopasowanie półmaski, mocowania taśm nagłowia, uszczelki nosowej wykonanej z pianki poliuretanowej, zgodna z europejską normą PN-EN 149+A1:2010 (EN 149:2001+A1:2009), lub równoważną, środek ochrony indywidualnej, pakowana pojedynczo w opakowanie foliowe. | 101340 | szt. |  |  |  |  | 0
2. | Półmaska filtrująca FFP3 -wyrób medyczny kat I, bez zaworu wydechowego, zgodna z normą EN 14683:2019 lub równoważną, o ograniczonym czasie użytkowania, do 8 godzin, skuteczność filtracji bakterii (BFE) na poziomie minimum ≥ 98,0 %, dopuszczona do używania w środowisku medycznym, odporna na zachlapania, chroniąca przed aerozolami cząstek stałych, aerozolami na bazie wody (pył, dym) oraz aerozolami z ciekłą fazą rozproszoną (mgły), składa się z czaszy wykonanej z wielowarstwowego materiału filtracyjnego, (np. polipropylen), dwóch taśm nagłowia zapewniających równomierny nacisk i dopasowanie półmaski, mocowania taśm nagłowia, uszczelki nosowej wykonanej z pianki poliuretanowej, wewnętrznej, uszczelniającej wkładki, zgodna z europejską normą PN-EN 149+A1:2010 (EN 149:2001+A1:2009) lub równoważną, środkek ochrony indywidualnej, pakowana pojedynczo w opakowanie foliowe. | 44640 | szt. |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (8)
| DFP.271.109.2024.AB | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 8
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1. | Jednorazowe, antybakteryjne kurtyny, zapewniające prywatność pacjenta, wykonane z trwałego, nieprzezroczystego materiału polipropylenowego o gramaturze min. 120 g/m2. czas zastosowania kurtyn do 6 miesięcy bez potrzeby prania, Wymiary kurtyn wys. 200cm X szer. 375cm, dopuszczalna tolerancja (+/- 5%), posiadająca dobrze widoczną zgrzewaną etykietę z miejscem na wpisanie daty jej wymiany oraz numerem identyfikacyjnym LOT. Kolor kurtyny jasnoniebieski lub jasnozielony, z haczykami do zamocowania lub bez. Materiał kurtyn ze środkiem o silnych właściwościach antybakteryjnych przeciwko takim patogenom jak: MRSA, Klebsiella pneumoniae, E.coli, Staphylococcus aureus, Vancomycin-Resistant Enterococcus, Enterobacter cloacae, Clostridium difficile. Skuteczność antybakteryjna materiału zgodnie z normą ISO 20743, lub równoważną, posiadające właściwości ognioodporne, zgodnie z normami: BS 5867- 2 Typ C oraz NFPA 701 i EN 13773 lub równoważnymi, z materiału polipropylenowego, nadający się w 100% do recyklingu. | 100 | szt. |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (9)
| DFP.271.109.2024.AB | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 9
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1. | Uciskowy opatrunek stosowny po usunięciu igły z tętnicy promieniowej lub tętnicy grzbietowej stopy. Efekt hemostatyczny opatrunku uzyskiwany poprzez kompresję z pomocą podkładki warstwowej o grubości min.9 mm, z plastikową płytką oraz taśmą o wielokierunkowej rozciągliwości. Nacisk wzrasta proporcjonalnie do długości naciągniętej taśmy, wymiar opatrunku przed rozciągnięciem 12 cm x 4 cm. Podkładka o owalnym kształcie o długości 27 mm., z plastikową płytką, dopuszczalna tolerancja (+/- 5%), produkt sterylny. | 27000 | szt. |  |  |  |  | 0
2. | Uciskowy opatrunek do żył obwodowych, stosowany po pobraniu krwi, transfuzji, infuzji, hemodializie. Efekt hemostatyczny opatrunku uzyskiwany poprzez kompresję dwuwarstwowej podkładki o grubości 6 mm, o właściwościach absorbcyjnych oraz elastycznej taśmie włókninowej, w kolorze białym lub kremowym, wymiary opatrunku 3,9 cm na 8 cm, podkładka o owalnym kształcie o długości 27 mm, dopuszczalna tolerancja (+/- 5%), produkt sterylny. | 7100 | szt. |  |  |  |  | 0
3. | Sterylny opatrunek poiniekcyjny o średnicy 36 mm z podkładką uciskową o własciwościach adhezyjnych, o średnicy 16 mm i grubości 3 mm., dopuszczalna tolerancja (+/- 5%), warstwa klejąca plastra jest umocowana na opakowaniu, , w kolorze białym lub kremowym, produkt sterylny. | 6000 | szt. |  |  |  |  | 0
4. | Maska chirurgiczna z taśmą wykonaną z przezroczystej folii polietylenowej, przeciwmgielnej do przyklejenia na nos, zapobiegającą parowaniu okularom, spełniająca normę PN-EN 14683, lub równoważną, typ II, 1) skuteczność filtracji bakterii (BFE) ≥ 98%, 2) ciśnienie różnicowe (DeltaP) < 29,4 Pa | 5000 | szt. |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (10)
| DFP.271.109.2024.AB | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 10
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1. | Szczoteczka do zębów z odsysaniem, z manualną zastawką do regulacji siły odsysania, z minimum 2 otworami ssącymi, cała szczoteczka wykonana z jednego odlewu, co eliminuje ryzyko wypadania włosia i zapobiega incydentom medycznym, produkt mikrobiologicznie czysty lub sterylny, pakowana pojedynczo. | 43300 | szt. |  |  |  |  | 0
2. | Przyrząd do toalety jamy ustnej zakończony główką zbudowaną z miękkich silikonowych płytek, odsysającą na całej powierzchni, umożliwia delikatne czyszczenie z równoczesnym odsysaniem zębów, dziąseł, języka i podniebienia (konstrukcja główki ułatwia nanoszenie roztworów antybakteryjnych stosowanych do higieny jamy ustnej), z portem umożliwiającym regulację siły ssania, produkt mikrobilogicznie czysty lub sterylny, pakowany pojedynczo lub podwójnie. | 50000 | szt. |  |  |  |  | 0
3. | Żel do mycia zębów nawilżający, na bazie wody, w jednorazowych saszetkach min 2g. | 1200 | szt. |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (11)
| DFP.271.109.2024.AB | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 11
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1. | Jałowy piankowy zestaw opatrunkowy w kolorze kontrastowym do krwi tj. np. zielonym, rozmiar mały. Skład zestawu w osobnych jałowych opakowaniach; opatrunek piankowy w rozmiarze min.7,5 cm x 10 x 3,3 cm - 1szt.; Port z folią mocującą o wymiarach min. 10 cm x 12 cm. z przewodem i łącznikiem kompatybilnym z jednorazowym zbiornikiem z poz. 6, 7, 8 - 1 szt.; folia samoprzylepna, o wymiarach min. 20 x 30cm - 1 szt. Opakowanie a'1 zest. | 140.4 | zest. |  |  |  |  | 0
2. | Jałowy piankowy zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej, rozmiar średni. Skład zestawu: opatrunek piankowy w kolorze kontrastowym do krwi tj. np. zielonym w rozmiarze min.12,5cm x18cm x 3,3 cm- 1szt.; Port z folią mocującą o wymiarach min. 10 cm x 12 cm z przewodem i łącznikiem kompatybilnym z jednorazowym zbiornikiem z poz. 6, 7, 8 - 1 szt.; folia samoprzylepna o wym. min. 20 x 30 cm - 2 szt. Opakowanie a'1 zest. | 920 | zest. |  |  |  |  | 0
3. | Jałowy piankowy zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej, rozmiar duży. Skład zestawu: opatrunek piankowy w kolorze kontrastowym do krwi tj. np. zielonym w rozmiarze min. 15 cm x 26 cm x 3,3 cm - 1szt. Port z folią mocującą o wymiarach min. 10 cm x 12 cm z przewodem i łącznikiem kompatybilnym z jednorazowym zbiornikiem z poz. 6, 7, 8 - 1 szt. folia samoprzylepna, okluzyjna o wym min. 20 x 30cm - 2 szt. Opakowanie a'1 zest. | 100 | zest. |  |  |  |  | 0
4. | Jałowy piankowy zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej, kształt spiralny. Skład zestawu: opatrunek piankowy w kolorze innym niż czarny o wymiarach min. 105 x 2 cm x 1,5 cm ukształtowany spiralnie. Port z folia mocującą wymiarach min. 10 cm x 12 cm z przewodem i łącznikiem kompatybilnym z jednorazowym zbiornikiem z poz. 6, 7, 8 - 1 szt. folia samoprzylepna, okluzyjna o wym. min. 26 cm x 30 cm - 2 szt. Opakowanie a'1 zest. | 15 | zest. |  |  |  |  | 0
5. | Jałowy piankowy zestaw do doraźnego zamknięcia i drenażu jamy brzusznej. Skład zestawu: opatrunki piankowe, o rozmiarze min. 38 cm x 26 cm x 1,5 cm, ponacinane, kolor opatrunku piankowego kontrastowy do krwi - 2 szt. Folia osłaniająca trzewia wyposażona w osiem osłoniętych drenów piankowych o układzie gwiaździstym umożliwającym precyzyjny drenaż zachyłków jamy brzusznej o łącznym wymiarze min. 70 x 70 cm. - 1 szt. Port z folia mocująca wymiarach min. 10 cm x 12 cm z przewodem i łącznikiem kompatybilnym z jednorazowym zbiornikiem z poz. 6, 7, 8 - 2 szt.; łącznik Y - 1 szt, folia samoprzylepna, okluzyjna wymiarach min. 26 cm x 30 cm - 4 szt. Opakowanie a'1 zest. | 5 | zest. |  |  |  |  | 0
6. | Jednorazowy zbiornik, pakowany jałowo, o pojemności min. 400 ml, o przeźroczystej ścianie, z substancją żelującą, z drenem do połączenia z portem do terapii podciśnieniowej. Zbiorniik osadzany zaczepami na dedykowanym urządzeniu. Kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem Genadyna XLR-8. Opakowanie a'1 szt. | 410 | szt. |  |  |  |  | 0
7. | Jednorazowy zbiornik, pakowany jałowo, o pojemności min. 800 ml, o przeźroczystej ścianie, z substancją żelującą, z drenem do połączenia z portem do terapii podciśnieniowej. Zbiorniik osadzany zaczepami na dedykowanym urządzeniu Kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem Genadyna XLR-8. Opakowanie a'1 szt. | 550 | szt. |  |  |  |  | 0
8. | Jednorazowy zbiornik, pakowany jałowo, o pojemności min. 1100 ml, o przeźroczystej ścianie, z substancją żelującą, z drenem do połączenia z portem do terapii podciśnieniowej. Zbiorniik osadzany zaczepami na dedykowanym urządzeniu Kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem Genadyna XLR-8. Opakowanie a'1 szt. | 5 | szt. |  |  |  |  | 0
9. | Łącznik Y pozwalający na połączenie dwóch sterylnych portów z jednym przyrządem do podciśnienia. Opakowanie a'1 szt. | 40 | szt. |  |  |  |  | 0
10. | Opatrunek piankowy (gabka) dedykowany do terapii podciśnieniowej w kolorze zielonym pakowany jałowo pojedynczo o wymiarach min. 10 x 15 x 2 cm. Opakowanie a'1 szt. | 5 | szt. |  |  |  |  | 0
11. | Opatrunek piankowy dedykowany do terapii podciśnieniowej w kolorze zielonym pakowany jałowo pojedynczo o wymiarach min. 16 x 24 x 2 cm. Opakowanie a'1 szt. | 5 | szt. |  |  |  |  | 0
12. | Opatrunek piankowy dedykowany do terapii podciśnieniowej w kolorze zielonym pakowany jałowo pojedynczo o wymiarach min. 200 x 2 x 0,6 cm. Opakowanie a'1 szt. | 5 | szt. |  |  |  |  | 0
13. | Jałowo pakowany film poliuretanowy z warstwą adhezyjną z silikonu do uszczelnienia opatrunku podciśnieniowego z możliwościa docinania o wymiarze min.12 x 12 cm. Opakowanie a'1 szt. | 5 | szt. |  |  |  |  | 0
14. | Jałowo pakowany film poliuretanowy z warstwą adhezyjną z silikonu do uszczelnienia opatrunku podciśnieniowego z możliwością docinania o wymiarze min. 15 x 20 cm. Opakowanie a'1 szt. | 5 | szt. |  |  |  |  | 0
15. | Jałowo pakowany film paroprzepuszczalny poliuretanowy z warstwą perforowaną adhezyjną z silikonu do uszczelnienia opatrunku podciśnieniowego z możliwością docinania o wymiarze min. 12 x 35 cm. Opakowanie a'1 szt. | 5 | szt. |  |  |  |  | 0
16. | Jałowo pakowany adhezyjny film paroprzepuszczalny poliuretanowy o wymiarze min.15 x 20 cm. Opakowanie a'1 szt. | 5 | szt. |  |  |  |  | 0
17. | Jałowo pakowany adhezyjny cienki film paroprzepuszczalny poliuretanowy o wymiarze min. 20 x 30 cm. Opakowanie a'1 szt. | 5 | szt. |  |  |  |  | 0
18. | Cienki adhezyjny film paroprzepuszczalny poliuretanowy na rolce o wymiarze min. 5 cm x 10 m. Opakowanie a'1 szt. | 5 | szt. |  |  |  |  | 0
19. | Taśma silikonowa do uszczelniania opatrunku podciśnieniowego o szerokości min. 2 cm i długości min.3 m z perforacjami ułatwiającymi jej rozrywanie. Opakowanie a'1 szt. | 5 | szt. |  |  |  |  | 0
20. | Taśma silikonowa do uszczelniania opatrunku podciśnieniowego o szerokości min. 4 cm i długości min. 1,5 m z perforacjami ułatwiającymi jej rozrywanie. Opakowanie a'1 szt. | 5 | szt. |  |  |  |  | 0
poz. 1- 20 - muszą być kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem do terapii podciśnieniowego leczenia ran Genadyne XLR8.
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (12)
| DFP.271.109.2024.AB | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 12
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1. | Sterylny samoprzylepny opatrunek włókninowy z wycięciem, do mocowania i stabilizacji kaniul obwodowych z dodatkową podkładką wyścielającą, Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Pokryty klejem akrylowym lub poliakrylowym naniesionym równomiernie. Wyrób medyczny klasy IIa, opakowanie typu folia-folia lub papier- folia , rozmiar 5-6 cm x 7-8 cm. | 1700000 | szt. |  |  |  |  | 0
2. | Sterylny samoprzylepny, wodoodporny, paroprzepuszczalny, opatrunek z przeźroczystą powierzchnią pozwalającą na obserwację miejsca wkłucia, z wycięciem, do mocowania i stabilizacji kaniul obwodowych, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Pokryty hipoalergicznym klejem akrylowym lub poliakrylowym naniesionym równomiernie. Wyrób medyczny klasy II a, opakowanie typu folia-folia lub papier folia , w rozmiarze 6-7 cm x 8-9 cm. | 188900 | szt. |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (13)
| DFP.271.109.2024.AB | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 13
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1. | Poliuretanowy, sterylny opatrunek do tracheotomii, z wycięciem okrągłym lub w kształcie litery Y ułatwiający założenie, o właściwościach absorbcyjnych, dla dorosłych. Rozmiar 8 x 8,1 cm (+/-20%). | 10000 | szt. |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.