|  |  |
| --- | --- |
|  | . |

### Dotyczy: ZP/1/23 Dostosowanie pomieszczeń zlokalizowanych w budynku BT należącym do Sieć Badawcza Łukasiewicz-Krakowskiego Instytutu Technologicznego na potrzeby laboratoriów dla Centrum Biomedycznych Technologii Aplikacyjnych w celu poprawy efektywności prowadzonych badań

Pytania Wykonawców oraz odpowiedzi Zamawiającego.

pyt. 1.

Proszę o podanie informacji, czy wyposażenie pomieszczeń należy wykonać w ramach zamówienia?

ad. 1

Zamówienie nie obejmuje wyposażenia laboratorium.

pyt. 2.

W związku z bardzo długim oczekiwaniem na dostawę central wentylacyjnych i agregatów wody lodowej (nawet do 6 miesięcy) oraz okresem niezbędnym na zaprojektowanie układu, wnosimy o wydłużenie terminu zakończenia robót do 7-8 miesięcy .

ad. 2

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu zakończenia robót.

pyt. 3.

W nawiązaniu do zapisu umowy par. 7 pkt 2 „faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę po zrealizowaniu całości zadania”, wnosimy o możliwość fakturowania częściowego z uwagi na konieczność finansowania na bieżąco zaliczek i dostaw materiałów.

ad. 3.

Zamawiający nie wyraża zgody na możliwość fakturowania częściowego.