Załącznik do Formularza oferty

Wykonawca:

…………………………………….…..

Specyfikacja techniczna komina stalowego

| Lp. | Minimalne wymagania postawione przez Zamawiającego | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (wpisać oferowany parametr lub Tak/Nie) |
| --- | --- | --- |
|  | komin stalowy wysokości 37 mb |  |
|  | średnica fi 912 mm |  |
|  | ścianka 15 mm , w górnym odcinku końcowym ścianka 10 mm |  |
|  | w dolnej części rewizja o wymiarach 300 x 300mm |  |
|  | stopa fundamentowa wykonana z blachy stalowej 25 mm w gat. 355s |  |
|  | całość zabezpieczona antykoryzyjnie farbą żaroodporną |  |
|  | drabina rewizyjna w całej długości komina. |  |
|  | montaż komina na fundamencie poprzez odwiert nowych otworów oraz osadzenie szpilek fi 30 mm 10.8. |  |
|  | gwarancja minimum 24 miesiące od daty podpisania odbioru |  |

UWAGA! Należy wypełnić wszystkie pozycje tabeli.

W przypadku spełnienia powyższych wymagań należy wpisać „TAK” lub podać oferowany parametr.

Zaznaczenie „NIE” w którymkolwiek punkcie lub podanie mniejszego parametru niż minimum wymagane przez Zamawiającego, skutkować będzie odrzuceniem oferty jako nie odpowiadającej treści SWZ.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

Podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy