## CZĘŚĆ IX
CZĘŚĆ IX - Pracownia geodezyjna w ZSPiB
RODZAJ SPRZĘTU/ POMOCY DYDAKTYCZNYCH: |  | POMOCE DYDAKTYCZNE ZAWODOWE
NAZWA JEDNOSTKI OŚWIATOWEJ: |  | Zespół Szkół Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie
NAZWA PRACOWNI: |  | Pracownia geodezyjna
l.p. | rodzaj sprzętu/pomocy dydaktycznych | szczegółowy opis sprzętu/ pomocy dydaktycznych | liczba sztuk | Nazwa producenta / modelu / nr katalogowego; Potwierdzenie spełniania określonych parametrów (spełnia/nie spełnia); Ewentualnie wskazanie rozwiązań równoważnych. | cena jednostkowa netto | wartość netto | wartość brutto | UWAGA | Wszelkie wymagania techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia należy traktować jako minimalne. Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych przez Zamawiającego elementów zamówienia będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia w przypadku podania przez Zamawiającego w SWZ lub załącznikach do SWZ nazwy, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy je traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się zastosowanie materiałów lub urządzeń równoważnych, jednak o parametrach techniczno-jakościowych nie gorszych niż wskazane lub stanowiące dokładne odpowiedniki produktów wymienionych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Ewentualne wskazane nazwy produktów oraz ich producentów przez Zamawiającego mają na celu jedynie przybliżyć wymagania, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń.
1 | zestaw niwelacyjny kodowy | POMIAR ELEKTRONICZNY 1.5mm POWIĘKSZENIE 24X POMIAR OPTYCZNY 2,5 mm Standardowa odchyłka: 0.6mm (pomiar elektroniczny) lub 1.2mm (pomiar optyczny) na 30m POMIAR ODLEGŁOŚCI 10mm dla odległości poniżej 10m, na większych odległościach 0,001 x odległość w metrach ZASIĘG 0-100m (pomiar elektroniczny) METODA POMIARU Pojedynczy i tracking (śledzenie) KOMPENSATOR Magnetyczny (±10’) CZAS POJEDYNCZEGO POMIARU <3 sek. WODOODPORNOŚĆ IP55 | 1
2 | Oprogramowania przeznaczone do postprocessingu danych fotogrametrycznych wraz Geodezyjnym oprogramowaniem CAD, modelowaniem powierzchni, narzędziami chmury punktów-licencja na 10 stanowisk | Przetwarzanie statycznych i kinematycznych obserwacji GNSS i edycja surowych danych. ► Obliczanie i wyrównywanie ciągów tachimetrycznych i niwelacyjnych. ► Przenoszenie danych z notatek terenowych do Edytora niwelacji i Edytora tachimetrii. ► Przeprowadzanie wyrównania metodą najmniejszych kwadratów dla mieszanych obserwacji i ograniczeń danych w Wyrównaniu Sieci. ► Intuicyjne wprowadzanie planów pomiarowych, tworzenie opisów prawnych oraz obliczanie niedomknięcia działek za pomocą polecenia Utwórz COGO. Rysowanie i edycja punktów, linii 2D i 3D oraz geometrii CAD. ► Wykorzystanie Dynaviews do umieszczania danych przestrzeni modelu w arkuszach wydruku. ► Dodawanie dynamicznych etykiet, tabeli linii i łuków, podziałek i innych elementów mapy. ► Automatyczne tworzenie profili i przekrojów powierzchni lub korytarzy na podstawie osiowania. ► Tworzenie cyfrowych produktów końcowych takich jak pliki DWG CAD lub wydruków w postaci zestawów rzutów lub plików PDF 3D do komunikacji i współpracy. Tworzenie powierzchni tradycyjnych, rzutowanych/pionowych i promieniowych, które są automatycznie aktualizowane po modyfikacji elementów tworzących powierzchnię. ► Generowanie szybkich i dokładnych raportów objętości dla porównania powierzchni, hałd/wykopów i powierzchni korytarzy. ► Obliczanie powierzchni wykopu/nasypu w siatce i raportów przy użyciu niestandardowego mapowania kolorów. ► Określanie warstwic i etykiet, które aktualizują się wraz ze zmianami powierzchni. ► Odwzorowywanie obiektów na powierzchni i tworzenie porównań punktów-do-powierzchni. Wydobywanie punktów i geometrii z obrazów naziemnych, ortoobrazów i danych chmury punktów. ► Możliwość wyboru TBC lub UASMaster do wyrównania zdjęć i tworzenia produktów końcowych. ► Automatyczne tworzenie punktów wiążących i dopasowywanie fotopunktów. ► Tworzenie wysokiej jakości chmur punktów, ortofotomap i rastrowych NMT z UAV Trimble lub innych producentów. Skalowanie skanów i chmur punktów do danych pomiarowych w zintegrowanym środowisku projektu. ► Klasyfikacja regionów, podział chmury punktów i wykorzystywanie obszarów ograniczających do manipulowania danymi skanowania w formatach *.las, *.pts, *.e57, i innych. ► Wyodrębnianie punktów, atrybutów i linii 3D korzystając z niestandardowych płaszczyzn oraz narzędzi do automatycznego i pół-automatycznego wyodrębniania obiektów. | 1 | [5 empty] | Zamawiający wymaga dla każdego oferowanego produktu lub jego części (wskazanych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia) podania pełnej nazwy producenta i produktu wraz z numerem katalogowym (jeśli występuje) oraz ewentualnie linku do strony internetowej proponowanego produktu, w celu łatwej identyfikacji produktu oraz możliwości sprawdzenia zgodności parametrów określonych przez Zamawiającego z parametrami zaoferowanego produktu.
WARTOŚĆ OGÓŁEM | [5 empty] | 0 | 0 |  | Wykonawca, który powołuje się na równoważne rozwiązania, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy i usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.