Znak: ZOZ.V.010/DZP/86/24 Sucha Beskidzka dnia 31.10.2024r.

 Dotyczy: **Dostawa materiałów opatrunkowych i pieluchomajtek.** (ZOZ.V.010/DZP/86/24).

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

1. **PAKIET 22, Poz. nr 1** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania mobilnego urządzenia do podciśnieniowej terapii ran o wadze 1,2 kg, o wydajności ssania- 0,4l/min (przy ciśnieniu 80 mmHg), z wbudowanym akumulatorem do zasilania awaryjnego na min. 16 godz. pracy, wartość podciśnienia regulowana w zakresie od 20 do 200 mmHg, tryb pracy ciągły lub przerywany, posiadający panel regulacyjny oraz systemy alarmowe: niskiego ciśnienia, wysokiego ciśnienia, rozładowania akumulatora, nieszczelność, pełny kanister?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

1. **PAKIET 22, Poz. nr 2** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu opatrunkowego do terapii podciśnieniowej z miękkim dwuświatłowym kanałem z poliwinylu w rozmiarze 10 cm x 7,5 cm x 3,3 cm?

 **Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

1. **PAKIET 22, Poz. nr 3** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu opatrunkowego do terapii podciśnieniowej z miękkim dwuświatłowym kanałem z poliwinylu w rozmiarze 18 cm x 12,5 cm x 3,3 cm?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

1. **PAKIET 22, Poz. nr 4** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu opatrunkowego do terapii podciśnieniowej z miękkim dwuświatłowym kanałem z poliwinylu w rozmiarze 25 cm x 15 cm x 3,3 cm?

 **Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

1. **PAKIET 22, Poz. nr 5-6** – Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania sterylnych kanistrów w związku z połączeniem go z jałowym systemem zamkniętym zgodnie z zasadą aseptyki pola operacyjnego?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

1. **PAKIET 22, Poz. nr 7** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania dodatkowej jałowej podkładki z portem, połączonej z dwuświatłowym drenem z miękkiego poliwinylu i zatyczką umożliwiającą zamknięcie światła drenu?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

1. **PAKIET 22, Poz. nr 9** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania urządzenia 1x użytku o czasie stosowania do 10 dni i opatrunki do podciśnieniowej terapii leczenia ran w rozmiarach do wyboru: 10 x 20 cm, 10 x 30 cm, 10 x 40 cm, 16 x 16 cm, 16 x 21 cm, 16 x 31 cm, 21 x 21 cm, 26 x 26 cm?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**