|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ZP/220/34/20** |  |  |

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż autoklawu plazmowego o czynniku roboczym: nadtlenek wodoru (H2O2).*

**WYJAŚNIENIA NR 2**

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1**

**opis parametrów – załącznik nr 2 (pkt. 3.6)**

Czy Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne możliwość zaprogramowania kodu dostępu dla Kierownika?

**Odpowiedź:**

Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne możliwość zaprogramowania kodu dostępu dla Kierownika.

**Pytanie 2**

**opis parametrów – załącznik nr 2 (pkt. 4.2)**

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne możliwość zapisu 300 cykli w urządzeniu z możliwością ich odczytu oraz generowania wykresu na komputerze?

**Odpowiedź:**

Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne możliwość zapisu 300 cykli w urządzeniu z możliwością ich odczytu oraz generowania wykresu na komputerze.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.

***Z poważaniem***

 Dyrektor SPSK-2 w Szczecinie

 PODPIS W ORYGINALE

Sprawę prowadzi (opracowała):

Eliza Koladyńska – Nowacka, tel. 91-466-1086