**UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO**

**W BYDGOSZCZY**

ul. Chodkiewicza 30, 85 – 064 Bydgoszcz, tel. 052 341 91 00 fax. 052 360 82 06

NIP 5542647568 REGON 340057695

[www.ukw.edu.pl](http://www.ukw.edu.pl)

Bydgoszcz, 05.08.2024r.

**Dotyczy:** postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie podstawowym pn.: "*Przebudowa wraz z remontem dróg wewnętrznych kampusu UKW w Bydgoszczy, z wymianą kanalizacji deszczowej oraz wymianą ogrodzenia"* – znak sprawy: UKW/DZP-281-R-20/2024

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

 Działając na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1605) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

**Pytanie 1.**

Prosimy o dokładne wskazanie odcinków kanalizacji deszczowej, które należy zdemontować.

**Odpowiedź 1.**

Zamawiający precyzuje, iż należy przyjąć demontaż rur kanalizacji deszczowej znajdujących się w śladzie wykopu pod nową trasę.

**Pytanie 2.**

Prosimy o wskazanie sposobu demontażu kanalizacji deszczowej. Czy odcinki przeznaczone do demontażu należy fizycznie usunąć z ziemi? Czy można je np. zamulić?

**Odpowiedź 2.**

Zamawiający dopuszcza zamulenie kanalizacji w przypadku braku kolizji z nową kanalizacją deszczową.

**Pytanie 3.**

Prosimy o określenie typów studzienek: OD1.3a (os.deszcz.), OD1.3b (os.deszcz.), OD1.3c (os.deszcz.), OD1.4a (os.deszcz.), OD1.4b (os.deszcz.). W przekroju brak informacji o typach studzienek.

**Odpowiedź 3.**

Zamawiający precyzuje, iż oznaczenia dotyczą montażu rewizji żeliwnych  o śr. 160mm na rurach spustowych.

Kanclerz UKW

Mgr Renata Malak